## 2000vs2002
Comparison Of ERCOT Monthly Frequency Statistics Between 2000 and 2002
|  |  | 2000-01-01 | 2002-01-01 | 2000-02-01 | 2002-02-01
| Frequency Average |  | 59.9996 | 59.999 | 59.9996
| Standard Deviation |  | 0.018014 | 0.025216 | 0.01907
| Frequency Deviation from | Hours | 4.47 | 22.0489 | 4.735
| 60 greater than +/- .05 | Percent | 0.6422% | 2.96% | 0.7254%
| Frequency Deviation from | Hours | 0.11389 |  | 0.134
| 60 greater than +/- .1 | Percent | 0.01637% |  | 0.0206%
Number of Times Frequency
| Deviated Greater +/- .05 |  | 7 | 58 | 10
for more than 5 minutes
Number of Times Frequency
| Deviated Greater +/- .1 |  | 0 |  | 0
for more than 5 minutes
| Maximum Frequency |  | 60.098 | 60.14 | 60.088
| Minimum Frequency |  | 59.801 | 59.829 | 59.783
| Available Sample Hours |  | 695.736 |  | 652.76

## SD Example
59.99 | 59.99 | 59.99
59.99 | 60 | 59.99
59.99 | 59.95 | 59.99
59.99 | 59.97 | 60
60 |  | 60
60 |  | 60
59.95 |  | 59.95
59.95 |  | 59.95
59.95 |  | 59.95
59.95 |  | 59.97
59.97 |  | 59.97
59.97 |  | 59.97
59.97
59.97
59.97
59.97
0.017842 | 0.022174 | 0.020057