## Frequency data
Time | Frequency
0:00 | 50.202
0:00 | 50.176 | Max | 50.259
0:01 | 50.122 | Min | 49.787
0:02 | 50.112 | Average | 50.0101
0:02 | 50.101
0:02 | 50.09
0:03 | 50.08
0:04 | 50.069
0:04 | 50.058
0:04 | 50.048
0:05 | 50.037
0:05 | 50.026
0:06 | 50.024
0:07 | 50.025
0:07 | 50.025
0:07 | 50.032
0:08 | 50.043
0:09 | 50.042
0:09 | 50.041
0:09 | 50.04
0:10 | 50.042
0:11 | 50.051
0:11 | 50.061
0:12 | 50.071
0:12 | 50.081
0:13 | 50.091
0:13 | 50.099
0:14 | 50.102
0:14 | 50.105
0:14 | 50.108
0:15 | 50.11
0:16 | 50.113
0:16 | 50.116
0:16 | 50.117
0:17 | 50.118
0:18 | 50.119
0:18 | 50.12
0:18 | 50.121
0:19 | 50.116
0:20 | 50.1
0:20 | 50.097
0:20 | 50.098
0:21 | 50.098
0:22 | 50.098
0:22 | 50.099
0:22 | 50.099
0:23 | 50.099
0:23 | 50.096
0:24 | 50.093
0:25 | 50.09
0:25 | 50.086
0:25 | 50.083
0:26 | 50.08
0:27 | 50.077
0:27 | 50.062
0:27 | 50.029
0:28 | 49.997
0:29 | 49.988
0:29 | 49.984
0:29 | 49.973
0:30 | 49.95
0:31 | 49.938
0:31 | 49.933
0:31 | 49.929
0:32 | 49.924
0:32 | 49.921
0:33 | 49.925
0:34 | 49.929
0:34 | 49.933
0:34 | 49.937
0:35 | 49.923
0:36 | 49.924
0:36 | 49.925
0:36 | 49.927
0:37 | 49.928
0:38 | 49.924
0:38 | 49.912
0:38 | 49.918
0:39 | 49.907
0:40 | 49.884
0:40 | 49.883
0:40 | 49.886
0:41 | 49.889
0:41 | 49.893
0:42 | 49.896
0:43 | 49.899
0:43 | 49.902
0:43 | 49.906
0:44 | 49.911
0:45 | 49.92
0:45 | 49.928
0:45 | 49.937
0:46 | 49.946
0:47 | 49.952
0:47 | 49.959
0:47 | 49.966
0:48 | 49.973
0:49 | 49.979
0:49 | 49.986
0:50 | 49.993
0:50 | 49.999
0:50 | 50.003
0:51 | 50.007
0:52 | 50.011
0:52 | 50.021
0:52 | 50.033
0:53 | 50.045
0:54 | 50.056
0:54 | 50.068
0:54 | 50.08
0:55 | 50.092
0:56 | 50.104
0:56 | 50.116
0:56 | 50.128
0:57 | 50.139
0:58 | 50.132
0:58 | 50.12
0:58 | 50.118
0:59 | 50.132
0:59 | 50.133
1:00 | 50.127
1:01 | 50.121
1:01 | 50.109
1:01 | 50.074
1:02 | 50.053
1:03 | 50.051
1:03 | 50.05
1:03 | 50.048
1:04 | 50.047
1:05 | 50.045
1:05 | 50.044
1:05 | 50.049
1:06 | 50.055
1:07 | 50.061
1:07 | 50.068
1:08 | 50.039
1:08 | 50.026
1:08 | 50.022
1:09 | 50.019
1:10 | 50.021
1:10 | 50.031
1:10 | 50.034
1:11 | 50.035
1:12 | 50.037
1:12 | 50.038
1:12 | 50.039
1:13 | 50.041
1:14 | 50.054
1:14 | 50.048
1:14 | 50.045
1:15 | 50.047
1:16 | 50.05
1:16 | 50.053
1:16 | 50.049
1:17 | 50.045
1:18 | 50.041
1:18 | 50.037
1:19 | 50.052
1:19 | 50.064
1:19 | 50.063
1:20 | 50.062
1:21 | 50.06
1:21 | 50.059
1:21 | 50.061
1:22 | 50.062
1:23 | 50.064
1:23 | 50.065
1:23 | 50.067
1:24 | 50.068
1:25 | 50.068
1:25 | 50.067
1:26 | 50.065
1:26 | 50.064
1:26 | 50.062
1:27 | 50.061
1:28 | 50.054
1:28 | 50.043
1:28 | 50.033
1:29 | 50.036
1:30 | 50.04
1:30 | 50.019
1:30 | 50.006
1:31 | 49.999
1:32 | 49.955
1:32 | 49.966
1:32 | 49.966
1:33 | 49.966
1:34 | 49.965
1:34 | 49.965
1:34 | 49.965
1:35 | 49.962
1:35 | 49.957
1:36 | 49.952
1:37 | 49.953
1:37 | 49.971
1:37 | 49.98
1:38 | 49.982
1:39 | 49.984
1:39 | 49.986
1:39 | 49.988
1:40 | 50.001
1:41 | 50.004
1:41 | 50.003
1:41 | 49.987
1:42 | 49.984
1:43 | 50
1:43 | 50.015
1:43 | 50.017
1:44 | 50.019
1:45 | 50.021
1:45 | 50.023
1:46 | 50.021
1:46 | 50.018
1:46 | 50.015
1:47 | 50.012
1:48 | 50.009
1:48 | 50.009
1:48 | 50.009
1:49 | 50.008
1:50 | 50
1:50 | 49.996
1:50 | 49.995
1:51 | 49.993
1:52 | 49.991
1:52 | 49.989
1:52 | 49.988
1:53 | 49.987
1:53 | 49.987
1:54 | 49.988
1:55 | 49.988
1:55 | 49.988
1:55 | 49.988
1:56 | 49.988
1:57 | 50.012
1:57 | 50.011
1:57 | 50.01
1:58 | 50.009
1:59 | 50.008
1:59 | 50.009
1:59 | 50.022
2:00 | 50.028
2:01 | 50.029
2:01 | 50.03
2:02 | 50.034
2:02 | 50.05
2:02 | 50.056
2:03 | 50.056
2:04 | 50.056
2:04 | 50.056
2:05 | 50.059
2:05 | 50.065
2:06 | 50.071
2:06 | 50.077
2:06 | 50.084
2:07 | 50.086
2:08 | 50.083
2:08 | 50.08
2:08 | 50.077
2:09 | 50.074
2:10 | 50.071
2:10 | 50.077
2:10 | 50.088
2:11 | 50.083
2:12 | 50.077
2:12 | 50.071
2:12 | 50.065
2:13 | 50.052
2:13 | 50.038
2:14 | 50.027
2:15 | 50.029
2:15 | 50.031
2:15 | 50.033
2:16 | 50.035
2:17 | 50.037
2:17 | 50.039
2:18 | 50.04
2:18 | 50.041
2:19 | 50.041
2:19 | 50.041
2:20 | 50.042
2:20 | 50.042
2:20 | 50.039
2:21 | 50.035
2:22 | 50.029
2:22 | 50.019
2:22 | 50.009
2:23 | 49.998
2:24 | 49.988
2:24 | 49.992
2:24 | 49.996
2:25 | 49.999
2:26 | 50.003
2:26 | 50.007
2:26 | 50.011
2:27 | 50.015
2:28 | 50.026
2:28 | 50.024
2:28 | 50.017
2:29 | 50.011
2:29 | 50.006
2:30 | 50.003
2:31 | 50
2:31 | 49.956
2:31 | 49.946
2:32 | 49.937
2:33 | 49.933
2:33 | 49.932
2:33 | 49.931
2:34 | 49.93
2:35 | 49.93
2:35 | 49.929
2:35 | 49.928
2:36 | 49.937
2:37 | 49.945
2:37 | 49.953
2:38 | 49.962
2:38 | 49.964
2:38 | 49.965
2:39 | 49.978
2:40 | 49.988
2:40 | 49.993
2:40 | 49.999
2:41 | 50.004
2:42 | 50.01
2:42 | 50.012
2:42 | 50.008
2:43 | 50.004
2:44 | 50
2:44 | 49.996
2:44 | 49.994
2:45 | 49.994
2:46 | 49.995
2:46 | 49.995
2:46 | 49.987
2:47 | 49.986
2:47 | 49.994
2:48 | 50.002
2:49 | 50.009
2:49 | 50.006
2:49 | 50.003
2:50 | 50
2:51 | 49.997
2:51 | 49.993
2:51 | 50.025
2:52 | 50.042
2:53 | 50.035
2:53 | 50.028
2:53 | 50.03
2:54 | 50.032
2:55 | 50.035
2:55 | 50.033
2:56 | 50.028
2:56 | 50.035
2:56 | 50.043
2:57 | 50.05
2:58 | 50.049
2:58 | 50.041
2:58 | 50.033
2:59 | 50.025
3:00 | 50.018
3:00 | 50.012
3:00 | 50.013
3:01 | 50.015
3:02 | 50.017
3:02 | 50.014
3:02 | 50.011
3:03 | 50.009
3:04 | 50.006
3:04 | 50.004
3:04 | 50.001
3:05 | 49.998
3:05 | 49.991
3:06 | 49.983
3:07 | 49.982
3:07 | 49.981
3:07 | 49.98
3:08 | 49.978
3:09 | 49.977
3:09 | 49.976
3:09 | 49.974
3:10 | 49.973
3:11 | 49.971
3:11 | 49.969
3:11 | 49.972
3:12 | 49.983
3:13 | 49.983
3:13 | 49.983
3:14 | 49.982
3:14 | 49.982
3:14 | 49.982
3:15 | 49.982
3:16 | 49.981
3:16 | 49.981
3:16 | 49.977
3:17 | 49.968
3:18 | 49.97
3:18 | 49.973
3:18 | 49.975
3:19 | 49.977
3:20 | 49.971
3:20 | 49.964
3:20 | 49.964
3:21 | 49.965
3:22 | 49.965
3:22 | 49.966
3:22 | 49.966
3:23 | 49.966
3:23 | 49.967
3:24 | 49.967
3:25 | 49.966
3:25 | 49.968
3:25 | 49.97
3:26 | 49.972
3:27 | 49.971
3:27 | 49.962
3:27 | 49.952
3:28 | 49.953
3:29 | 49.956
3:29 | 49.944
3:29 | 49.932
3:30 | 49.92
3:31 | 49.928
3:31 | 49.94
3:32 | 49.935
3:32 | 49.93
3:32 | 49.925
3:33 | 49.92
3:34 | 49.915
3:34 | 49.917
3:34 | 49.919
3:35 | 49.92
3:36 | 49.922
3:36 | 49.923
3:36 | 49.925
3:37 | 49.927
3:38 | 49.928
3:38 | 49.93
3:38 | 49.922
3:39 | 49.915
3:40 | 49.916
3:40 | 49.916
3:41 | 49.917
3:41 | 49.917
3:41 | 49.932
3:42 | 49.948
3:43 | 49.953
3:43 | 49.95
3:43 | 49.948
3:44 | 49.946
3:45 | 49.944
3:45 | 49.942
3:45 | 49.942
3:46 | 49.944
3:47 | 49.945
3:47 | 49.944
3:47 | 49.939
3:48 | 49.942
3:49 | 49.947
3:49 | 49.952
3:49 | 49.957
3:50 | 49.96
3:50 | 49.96
3:51 | 49.961
3:52 | 49.962
3:52 | 49.963
3:52 | 49.949
3:53 | 49.948
3:54 | 49.953
3:54 | 49.958
3:54 | 49.963
3:55 | 49.968
3:56 | 49.973
3:56 | 49.978
3:56 | 49.984
3:57 | 49.998
3:58 | 50.011
3:58 | 50.025
3:58 | 50.019
3:59 | 50.028
3:59 | 50.032
4:00 | 50.031
4:01 | 50.03
4:01 | 50.029
4:01 | 50.028
4:02 | 50.027
4:03 | 50.027
4:03 | 50.026
4:03 | 50.025
4:04 | 50.023
4:05 | 50.02
4:05 | 50.016
4:05 | 50.013
4:06 | 50.014
4:07 | 50.014
4:07 | 50.015
4:08 | 50.012
4:08 | 50.007
4:08 | 50.001
4:09 | 50.015
4:10 | 50.028
4:10 | 50.032
4:10 | 50.031
4:11 | 50.029
4:12 | 50.03
4:12 | 50.038
4:12 | 50.046
4:13 | 50.055
4:14 | 50.063
4:14 | 50.071
4:14 | 50.076
4:15 | 50.075
4:16 | 50.074
4:16 | 50.073
4:16 | 50.071
4:17 | 50.07
4:17 | 50.069
4:18 | 50.068
4:19 | 50.067
4:19 | 50.066
4:19 | 50.059
4:20 | 50.045
4:21 | 50.042
4:21 | 50.042
4:21 | 50.042
4:22 | 50.042
4:23 | 50.042
4:23 | 50.042
4:23 | 50.042
4:24 | 50.042
4:25 | 50.043
4:25 | 50.043
4:26 | 50.043
4:26 | 50.043
4:26 | 50.047
4:27 | 50.058
4:28 | 50.056
4:28 | 50.054
4:28 | 50.053
4:29 | 50.05
4:30 | 50.042
4:30 | 50.034
4:30 | 50.026
4:31 | 50.018
4:32 | 50.01
4:32 | 50.002
4:32 | 49.999
4:33 | 50.001
4:34 | 50.002
4:34 | 50.003
4:34 | 50.005
4:35 | 50.006
4:35 | 50.007
4:36 | 50.009
4:37 | 50.011
4:37 | 50.014
4:37 | 50.016
4:38 | 50.018
4:39 | 50.021
4:39 | 50.029
4:39 | 50.038
4:40 | 50.047
4:41 | 50.056
4:41 | 50.064
4:41 | 50.071
4:42 | 50.072
4:43 | 50.072
4:43 | 50.073
4:44 | 50.073
4:44 | 50.074
4:44 | 50.074
4:45 | 50.075
4:46 | 50.076
4:46 | 50.064
4:46 | 50.052
4:47 | 50.045
4:48 | 50.044
4:48 | 50.043
4:48 | 50.041
4:49 | 50.04
4:50 | 50.039
4:50 | 50.038
4:50 | 50.037
4:51 | 50.036
4:52 | 50.035
4:52 | 50.034
4:52 | 50.024
4:53 | 50.009
4:53 | 50.017
4:54 | 50.024
4:55 | 50.031
4:55 | 50.03
4:55 | 50.024
4:56 | 50.034
4:57 | 50.041
4:57 | 50.032
4:57 | 50.024
4:58 | 50.026
4:59 | 50.03
4:59 | 50.034
4:59 | 50.031
5:00 | 50.029
5:01 | 50.027
5:01 | 50.025
5:02 | 50.023
5:02 | 50.024
5:02 | 50.027
5:03 | 50.031
5:04 | 50.034
5:04 | 50.033
5:04 | 50.032
5:05 | 50.035
5:06 | 50.04
5:06 | 50.045
5:06 | 50.046
5:07 | 50.032
5:08 | 50.018
5:08 | 50.011
5:08 | 50.005
5:09 | 50.015
5:10 | 50.005
5:10 | 49.996
5:10 | 49.995
5:11 | 49.997
5:11 | 49.999
5:12 | 50
5:13 | 50.002
5:13 | 50.029
5:13 | 50.002
5:14 | 50
5:15 | 49.998
5:15 | 50.009
5:15 | 50.013
5:16 | 50.013
5:17 | 50.013
5:17 | 50.013
5:17 | 50.021
5:18 | 50.013
5:19 | 50.001
5:19 | 50.001
5:20 | 50.001
5:20 | 49.999
5:20 | 50.013
5:21 | 50.03
5:22 | 50.033
5:22 | 50.035
5:22 | 50.038
5:23 | 50.041
5:24 | 50.05
5:24 | 50.056
5:24 | 50.048
5:25 | 50.039
5:26 | 50.047
5:26 | 50.059
5:26 | 50.053
5:27 | 50.048
5:28 | 50.059
5:28 | 50.063
5:28 | 50.064
5:29 | 50.064
5:29 | 50.064
5:30 | 50.063
5:31 | 50.06
5:31 | 50.057
5:31 | 50.053
5:32 | 50.07
5:33 | 50.076
5:33 | 50.074
5:33 | 50.073
5:34 | 50.068
5:35 | 50.061
5:35 | 50.064
5:35 | 50.059
5:36 | 50.054
5:37 | 50.049
5:37 | 50.054
5:38 | 50.074
5:38 | 50.072
5:38 | 50.063
5:39 | 50.055
5:40 | 50.047
5:40 | 50.043
5:40 | 50.042
5:41 | 50.042
5:42 | 50.041
5:42 | 50.041
5:42 | 50.035
5:43 | 50.027
5:44 | 50.042
5:44 | 50.037
5:44 | 50.031
5:45 | 50.025
5:46 | 50.019
5:46 | 50.02
5:46 | 50.021
5:47 | 50.008
5:47 | 49.995
5:48 | 49.996
5:49 | 49.998
5:49 | 50.003
5:49 | 50.01
5:50 | 49.996
5:51 | 49.996
5:51 | 49.999
5:51 | 50.002
5:52 | 50.006
5:53 | 50.009
5:53 | 50.013
5:53 | 50.016
5:54 | 50.019
5:55 | 50.023
5:55 | 50.022
5:56 | 50.019
5:56 | 50.016
5:56 | 50.016
5:57 | 50.03
5:58 | 50.044
5:58 | 50.058
5:58 | 50.057
5:59 | 50.055
6:00 | 50.054
6:00 | 50.052
6:00 | 50.044
6:01 | 50.035
6:02 | 50.026
6:02 | 50.014
6:02 | 49.999
6:03 | 49.984
6:04 | 49.968
6:04 | 49.966
6:04 | 49.964
6:05 | 49.961
6:05 | 49.959
6:06 | 49.957
6:07 | 49.955
6:07 | 49.952
6:07 | 49.95
6:08 | 49.948
6:09 | 49.945
6:09 | 49.945
6:09 | 49.945
6:10 | 49.949
6:11 | 49.956
6:11 | 49.963
6:11 | 49.97
6:12 | 49.977
6:13 | 49.984
6:13 | 49.983
6:14 | 49.98
6:14 | 49.977
6:14 | 49.974
6:15 | 49.971
6:16 | 49.977
6:16 | 49.986
6:16 | 49.997
6:17 | 50.019
6:18 | 50.04
6:18 | 50.051
6:18 | 50.058
6:19 | 50.045
6:20 | 50.052
6:20 | 50.072
6:20 | 50.075
6:21 | 50.071
6:22 | 50.068
6:22 | 50.063
6:22 | 50.056
6:23 | 50.068
6:23 | 50.064
6:24 | 50.059
6:25 | 50.045
6:25 | 50.034
6:25 | 50.034
6:26 | 50.033
6:27 | 50.03
6:27 | 50.019
6:27 | 50.008
6:28 | 49.996
6:29 | 50.002
6:29 | 49.988
6:29 | 49.974
6:30 | 49.959
6:31 | 49.973
6:31 | 49.971
6:31 | 49.969
6:32 | 49.962
6:33 | 49.948
6:33 | 49.933
6:34 | 49.919
6:34 | 49.918
6:34 | 49.916
6:35 | 49.915
6:36 | 49.9
6:36 | 49.883
6:36 | 49.894
6:37 | 49.937
6:38 | 49.927
6:38 | 49.927
6:38 | 49.927
6:39 | 49.927
6:40 | 49.927
6:40 | 49.927
6:40 | 49.905
6:41 | 49.919
6:41 | 49.933
6:42 | 49.947
6:43 | 49.951
6:43 | 49.948
6:43 | 49.946
6:44 | 49.943
6:45 | 49.941
6:45 | 49.939
6:45 | 49.946
6:46 | 49.957
6:47 | 49.945
6:47 | 49.932
6:47 | 49.92
6:48 | 49.922
6:49 | 49.971
6:49 | 49.973
6:50 | 49.974
6:50 | 49.975
6:50 | 49.976
6:51 | 50.001
6:52 | 50.004
6:52 | 50.008
6:52 | 50.011
6:53 | 49.998
6:54 | 50.048
6:54 | 50.059
6:54 | 50.07
6:55 | 50.068
6:56 | 50.056
6:56 | 50.044
6:56 | 50.035
6:57 | 50.036
6:58 | 50.046
6:58 | 50.061
6:59 | 50.053
6:59 | 50.049
6:59 | 50.064
7:00 | 50.079
7:01 | 50.094
7:01 | 50.087
7:01 | 50.08
7:02 | 50.073
7:03 | 50.065
7:03 | 50.058
7:03 | 50.051
7:04 | 50.029
7:05 | 50.008
7:05 | 49.986
7:05 | 49.964
7:06 | 49.963
7:07 | 49.962
7:07 | 49.961
7:08 | 49.96
7:08 | 49.959
7:08 | 49.958
7:09 | 49.952
7:10 | 49.946
7:10 | 49.94
7:10 | 49.934
7:11 | 49.928
7:12 | 49.927
7:12 | 49.935
7:12 | 49.926
7:13 | 49.918
7:14 | 49.909
7:14 | 49.913
7:14 | 49.918
7:15 | 49.923
7:16 | 49.915
7:16 | 49.903
7:16 | 49.911
7:17 | 49.897
7:18 | 49.884
7:18 | 49.884
7:19 | 49.888
7:19 | 49.887
7:19 | 49.876
7:20 | 49.88
7:21 | 49.899
7:21 | 49.89
7:21 | 49.885
7:22 | 49.891
7:23 | 49.88
7:23 | 49.888
7:23 | 49.899
7:24 | 49.911
7:25 | 49.922
7:25 | 49.932
7:26 | 49.929
7:26 | 49.921
7:26 | 49.914
7:27 | 49.909
7:28 | 49.909
7:28 | 49.913
7:28 | 49.92
7:29 | 49.91
7:30 | 49.925
7:30 | 49.933
7:30 | 49.936
7:31 | 49.939
7:32 | 49.941
7:32 | 49.944
7:32 | 49.942
7:33 | 49.937
7:34 | 49.95
7:34 | 49.938
7:34 | 49.948
7:35 | 49.951
7:35 | 49.953
7:36 | 49.982
7:37 | 49.994
7:37 | 50.012
7:37 | 50.003
7:38 | 49.994
7:39 | 49.974
7:39 | 49.979
7:39 | 49.98
7:40 | 49.975
7:41 | 49.97
7:41 | 49.965
7:41 | 49.959
7:42 | 49.954
7:43 | 49.958
7:43 | 49.967
7:44 | 49.994
7:44 | 50.019
7:44 | 50.03
7:45 | 50.011
7:46 | 50.025
7:46 | 50.05
7:46 | 50.048
7:47 | 50.046
7:48 | 50.044
7:48 | 50.042
7:48 | 50.071
7:49 | 50.093
7:50 | 50.086
7:50 | 50.071
7:50 | 50.049
7:51 | 50.044
7:52 | 50.04
7:52 | 50.035
7:52 | 50.031
7:53 | 50.027
7:53 | 50.04
7:54 | 50.052
7:55 | 50.065
7:55 | 50.078
7:55 | 50.091
7:56 | 50.088
7:57 | 50.085
7:57 | 50.082
7:57 | 50.099
7:58 | 50.091
7:59 | 50.092
7:59 | 50.094
7:59 | 50.095
8:00 | 50.096
8:01 | 50.098
8:01 | 50.096
8:01 | 50.095
8:02 | 50.093
8:02 | 50.08
8:03 | 50.058
8:04 | 50.074
8:04 | 50.069
8:04 | 50.064
8:05 | 50.046
8:06 | 50.067
8:06 | 50.038
8:06 | 50.038
8:07 | 50.028
8:08 | 50.04
8:08 | 50.034
8:08 | 50.023
8:09 | 50.012
8:10 | 50.012
8:10 | 50.013
8:10 | 50.004
8:11 | 49.996
8:11 | 49.975
8:12 | 49.962
8:13 | 49.961
8:13 | 49.96
8:13 | 49.959
8:14 | 49.959
8:15 | 49.958
8:15 | 49.957
8:15 | 49.967
8:16 | 49.961
8:17 | 49.954
8:17 | 49.955
8:17 | 49.985
8:18 | 49.987
8:19 | 49.98
8:19 | 49.973
8:20 | 49.972
8:20 | 50.005
8:20 | 50.054
8:21 | 50.053
8:22 | 50.052
8:22 | 50.05
8:22 | 50.049
8:23 | 50.042
8:24 | 50.034
8:24 | 50.025
8:24 | 50.027
8:25 | 50.045
8:26 | 50.033
8:26 | 50.044
8:26 | 50.056
8:27 | 50.068
8:28 | 50.051
8:28 | 50.05
8:29 | 50.058
8:29 | 50.081
8:29 | 50.068
8:30 | 50.055
8:31 | 50.054
8:31 | 50.057
8:31 | 50.057
8:32 | 50.058
8:33 | 50.058
8:33 | 50.058
8:33 | 50.059
8:34 | 50.059
8:35 | 50.061
8:35 | 50.065
8:35 | 50.046
8:36 | 50.063
8:37 | 50.06
8:37 | 50.057
8:38 | 50.054
8:38 | 50.048
8:39 | 50.062
8:39 | 50.075
8:40 | 50.083
8:40 | 50.082
8:40 | 50.082
8:41 | 50.081
8:42 | 50.078
8:42 | 50.078
8:42 | 50.082
8:43 | 50.075
8:44 | 50.069
8:44 | 50.083
8:44 | 50.07
8:45 | 50.066
8:46 | 50.068
8:46 | 50.095
8:46 | 50.085
8:47 | 50.075
8:47 | 50.065
8:48 | 50.055
8:49 | 50.073
8:49 | 50.069
8:49 | 50.066
8:50 | 50.072
8:51 | 50.085
8:51 | 50.097
8:51 | 50.094
8:52 | 50.097
8:53 | 50.103
8:53 | 50.102
8:53 | 50.102
8:54 | 50.101
8:55 | 50.101
8:55 | 50.1
8:56 | 50.1
8:56 | 50.099
8:56 | 50.088
8:57 | 50.09
8:58 | 50.092
8:58 | 50.095
8:58 | 50.097
8:59 | 50.095
9:00 | 50.075
9:00 | 50.07
9:00 | 50.074
9:01 | 50.078
9:02 | 50.075
9:02 | 50.072
9:02 | 50.082
9:03 | 50.088
9:04 | 50.09
9:04 | 50.09
9:04 | 50.083
9:05 | 50.076
9:05 | 50.068
9:06 | 50.068
9:07 | 50.073
9:07 | 50.082
9:07 | 50.073
9:08 | 50.063
9:09 | 50.054
9:09 | 50.056
9:09 | 50.059
9:10 | 50.087
9:11 | 50.097
9:11 | 50.098
9:11 | 50.096
9:12 | 50.085
9:13 | 50.086
9:13 | 50.087
9:14 | 50.088
9:14 | 50.111
9:14 | 50.123
9:15 | 50.119
9:16 | 50.115
9:16 | 50.111
9:16 | 50.108
9:17 | 50.114
9:18 | 50.114
9:18 | 50.1
9:18 | 50.087
9:19 | 50.075
9:20 | 50.073
9:20 | 50.07
9:20 | 50.067
9:21 | 50.089
9:22 | 50.089
9:22 | 50.089
9:22 | 50.09
9:23 | 50.085
9:24 | 50.079
9:24 | 50.078
9:25 | 50.093
9:25 | 50.095
9:25 | 50.096
9:26 | 50.098
9:27 | 50.1
9:27 | 50.102
9:27 | 50.104
9:28 | 50.105
9:29 | 50.107
9:29 | 50.105
9:29 | 50.087
9:30 | 50.086
9:31 | 50.096
9:31 | 50.106
9:32 | 50.114
9:32 | 50.117
9:32 | 50.12
9:33 | 50.123
9:34 | 50.126
9:34 | 50.132
9:34 | 50.138
9:35 | 50.127
9:36 | 50.115
9:36 | 50.129
9:36 | 50.128
9:37 | 50.127
9:38 | 50.126
9:38 | 50.124
9:38 | 50.121
9:39 | 50.119
9:40 | 50.118
9:40 | 50.12
9:40 | 50.115
9:41 | 50.108
9:41 | 50.102
9:42 | 50.096
9:43 | 50.089
9:43 | 50.083
9:43 | 50.066
9:44 | 50.065
9:45 | 50.064
9:45 | 50.063
9:45 | 50.062
9:46 | 50.053
9:47 | 50.067
9:47 | 50.065
9:47 | 50.064
9:48 | 50.062
9:49 | 50.061
9:49 | 50.059
9:50 | 50.053
9:50 | 50.04
9:50 | 50.027
9:51 | 50.023
9:52 | 50.019
9:52 | 50.015
9:52 | 50.007
9:53 | 49.997
9:54 | 49.986
9:54 | 49.984
9:54 | 49.981
9:55 | 49.979
9:56 | 49.976
9:56 | 49.982
9:56 | 49.988
9:57 | 49.991
9:58 | 49.987
9:58 | 49.983
9:58 | 50.004
9:59 | 49.998
9:59 | 49.993
10:00 | 49.995
10:01 | 49.988
10:01 | 49.977
10:01 | 49.968
10:02 | 49.966
10:03 | 49.964
10:03 | 49.962
10:03 | 49.96
10:04 | 49.961
10:05 | 49.976
10:05 | 49.992
10:05 | 49.996
10:06 | 49.998
10:07 | 49.999
10:07 | 50.001
10:08 | 50.002
10:08 | 50.004
10:09 | 50.005
10:09 | 50.011
10:10 | 50.017
10:10 | 50.022
10:10 | 50.028
10:11 | 50.034
10:12 | 50.033
10:12 | 50.032
10:12 | 50.031
10:13 | 50.031
10:14 | 50.03
10:14 | 50.029
10:14 | 50.026
10:15 | 50.023
10:16 | 50.033
10:16 | 50.048
10:16 | 50.044
10:17 | 50.041
10:17 | 50.037
10:18 | 50.033
10:19 | 50.031
10:19 | 50.029
10:19 | 50.026
10:20 | 50.024
10:21 | 50.022
10:21 | 50.02
10:21 | 50.008
10:22 | 50.004
10:23 | 50.014
10:23 | 50.012
10:23 | 50.006
10:24 | 50.007
10:25 | 50.009
10:25 | 50.01
10:26 | 50.011
10:26 | 50.013
10:26 | 50.011
10:27 | 50.008
10:28 | 50.006
10:28 | 49.995
10:28 | 49.993
10:29 | 49.99
10:30 | 49.988
10:30 | 49.986
10:30 | 49.984
10:31 | 49.982
10:32 | 49.978
10:32 | 49.963
10:32 | 49.958
10:33 | 49.96
10:34 | 49.962
10:34 | 49.947
10:34 | 49.953
10:35 | 49.959
10:35 | 49.943
10:36 | 49.941
10:37 | 49.938
10:37 | 49.936
10:37 | 49.934
10:38 | 49.923
10:39 | 49.91
10:39 | 49.922
10:39 | 49.922
10:40 | 49.904
10:41 | 49.898
10:41 | 49.895
10:41 | 49.892
10:42 | 49.888
10:43 | 49.885
10:43 | 49.893
10:44 | 49.902
10:44 | 49.896
10:44 | 49.895
10:45 | 49.906
10:46 | 49.899
10:46 | 49.887
10:46 | 49.895
10:47 | 49.897
10:48 | 49.89
10:48 | 49.883
10:48 | 49.886
10:49 | 49.889
10:50 | 49.9
10:50 | 49.909
10:50 | 49.91
10:51 | 49.91
10:52 | 49.911
10:52 | 49.912
10:52 | 49.944
10:53 | 49.954
10:54 | 49.954
10:54 | 49.954
10:55 | 49.955
10:55 | 49.955
10:55 | 49.955
10:56 | 49.954
10:57 | 49.957
10:57 | 49.978
10:57 | 49.998
10:58 | 49.996
10:59 | 49.989
10:59 | 49.984
10:59 | 49.997
11:00 | 50.021
11:01 | 50.045
11:01 | 50.027
11:02 | 50.029
11:02 | 50.031
11:02 | 50.032
11:03 | 50.034
11:04 | 50.023
11:04 | 50.031
11:04 | 50.028
11:05 | 50.032
11:06 | 50.027
11:06 | 50.039
11:06 | 50.05
11:07 | 50.059
11:08 | 50.063
11:08 | 50.068
11:08 | 50.052
11:09 | 50.054
11:10 | 50.055
11:10 | 50.056
11:10 | 50.058
11:11 | 50.059
11:11 | 50.045
11:12 | 50.048
11:13 | 50.051
11:13 | 50.054
11:13 | 50.058
11:14 | 50.058
11:15 | 50.045
11:15 | 50.035
11:15 | 50.028
11:16 | 50.021
11:17 | 50.022
11:17 | 50.022
11:17 | 50.018
11:18 | 50.014
11:19 | 50.01
11:19 | 50.006
11:20 | 50
11:20 | 49.989
11:20 | 49.979
11:21 | 49.969
11:22 | 49.964
11:22 | 49.959
11:22 | 49.954
11:23 | 49.949
11:24 | 49.958
11:24 | 49.967
11:24 | 49.969
11:25 | 49.961
11:26 | 49.965
11:26 | 49.973
11:26 | 49.967
11:27 | 49.965
11:28 | 49.967
11:28 | 49.97
11:28 | 49.973
11:29 | 49.976
11:29 | 49.978
11:30 | 49.981
11:31 | 49.977
11:31 | 49.97
11:31 | 49.966
11:32 | 49.971
11:33 | 49.976
11:33 | 49.981
11:33 | 49.986
11:34 | 49.99
11:35 | 50.003
11:35 | 49.997
11:35 | 49.998
11:36 | 50.005
11:37 | 50.007
11:37 | 49.989
11:38 | 49.992
11:38 | 49.997
11:39 | 49.997
11:39 | 49.998
11:40 | 49.999
11:40 | 49.991
11:40 | 49.978
11:41 | 50.004
11:42 | 50.003
11:42 | 50.001
11:42 | 50.012
11:43 | 50.032
11:44 | 50.024
11:44 | 50.016
11:44 | 50.022
11:45 | 50.03
11:46 | 50.026
11:46 | 50.021
11:46 | 50.014
11:47 | 50.005
11:47 | 50.007
11:48 | 50.009
11:49 | 49.992
11:49 | 49.998
11:49 | 50.004
11:50 | 50.003
11:51 | 49.997
11:51 | 49.991
11:51 | 49.985
11:52 | 49.98
11:53 | 49.979
11:53 | 49.983
11:53 | 49.986
11:54 | 49.989
11:55 | 49.987
11:55 | 49.977
11:56 | 49.966
11:56 | 49.976
11:56 | 49.983
11:57 | 49.983
11:58 | 49.983
11:58 | 49.983
11:58 | 49.983
11:59 | 49.963
12:00 | 49.957
12:00 | 49.951
12:00 | 49.946
12:01 | 49.94
12:02 | 49.95
12:02 | 49.952
12:02 | 49.942
12:03 | 49.931
12:04 | 49.946
12:04 | 49.935
12:05 | 49.931
12:05 | 49.923
12:06 | 49.921
12:06 | 49.924
12:07 | 49.926
12:07 | 49.929
12:07 | 49.931
12:08 | 49.934
12:09 | 49.936
12:09 | 49.938
12:09 | 49.941
12:10 | 49.943
12:11 | 49.945
12:11 | 49.948
12:11 | 49.953
12:12 | 49.962
12:13 | 49.959
12:13 | 49.956
12:14 | 49.952
12:14 | 49.949
12:15 | 49.952
12:15 | 49.965
12:16 | 49.95
12:16 | 49.955
12:16 | 49.961
12:17 | 49.966
12:18 | 49.972
12:18 | 49.977
12:18 | 49.983
12:19 | 49.988
12:20 | 49.994
12:20 | 49.999
12:20 | 50.004
12:21 | 49.97
12:22 | 49.968
12:22 | 49.966
12:22 | 49.964
12:23 | 49.963
12:23 | 49.961
12:24 | 49.959
12:25 | 49.959
12:25 | 49.96
12:25 | 49.938
12:26 | 49.938
12:27 | 49.937
12:27 | 49.928
12:27 | 49.907
12:28 | 49.885
12:29 | 49.888
12:29 | 49.891
12:29 | 49.892
12:30 | 49.889
12:31 | 49.887
12:31 | 49.884
12:32 | 49.856
12:32 | 49.848
12:32 | 49.843
12:33 | 49.839
12:34 | 49.84
12:34 | 49.868
12:34 | 49.857
12:35 | 49.847
12:36 | 49.836
12:36 | 49.838
12:36 | 49.844
12:37 | 49.859
12:38 | 49.862
12:38 | 49.866
12:38 | 49.87
12:39 | 49.845
12:40 | 49.856
12:40 | 49.867
12:40 | 49.848
12:41 | 49.871
12:41 | 49.876
12:42 | 49.881
12:43 | 49.886
12:43 | 49.898
12:43 | 49.911
12:44 | 49.921
12:45 | 49.922
12:45 | 49.923
12:45 | 49.938
12:46 | 49.958
12:47 | 49.951
12:47 | 49.944
12:47 | 49.954
12:48 | 49.96
12:49 | 49.961
12:49 | 49.963
12:50 | 49.964
12:50 | 49.966
12:51 | 49.967
12:51 | 49.968
12:52 | 49.967
12:52 | 49.965
12:52 | 49.964
12:53 | 49.962
12:54 | 49.971
12:54 | 49.962
12:54 | 49.961
12:55 | 49.972
12:56 | 49.968
12:56 | 49.978
12:56 | 49.987
12:57 | 49.988
12:58 | 49.977
12:58 | 49.966
12:58 | 49.955
12:59 | 49.963
13:00 | 49.972
13:00 | 49.968
13:01 | 49.956
13:01 | 49.945
13:01 | 49.94
13:02 | 49.949
13:03 | 49.939
13:03 | 49.945
13:03 | 49.924
13:04 | 49.918
13:05 | 49.912
13:05 | 49.906
13:05 | 49.903
13:06 | 49.902
13:07 | 49.901
13:07 | 49.9
13:08 | 49.899
13:08 | 49.897
13:08 | 49.896
13:09 | 49.876
13:10 | 49.878
13:10 | 49.88
13:10 | 49.882
13:11 | 49.884
13:12 | 49.884
13:12 | 49.873
13:12 | 49.876
13:13 | 49.888
13:14 | 49.901
13:14 | 49.91
13:14 | 49.905
13:15 | 49.899
13:16 | 49.907
13:16 | 49.917
13:16 | 49.902
13:17 | 49.903
13:17 | 49.904
13:18 | 49.92
13:19 | 49.907
13:19 | 49.897
13:19 | 49.899
13:20 | 49.901
13:21 | 49.902
13:21 | 49.904
13:21 | 49.906
13:22 | 49.908
13:23 | 49.91
13:23 | 49.912
13:23 | 49.914
13:24 | 49.922
13:25 | 49.939
13:25 | 49.938
13:25 | 49.937
13:26 | 49.962
13:26 | 49.953
13:27 | 49.943
13:28 | 49.959
13:28 | 49.967
13:28 | 49.968
13:29 | 49.973
13:30 | 49.99
13:30 | 50.008
13:30 | 49.993
13:31 | 49.971
13:32 | 49.972
13:32 | 49.973
13:32 | 49.974
13:33 | 49.977
13:34 | 49.979
13:34 | 49.982
13:35 | 49.985
13:35 | 49.976
13:36 | 49.982
13:36 | 49.994
13:37 | 49.995
13:37 | 49.997
13:37 | 49.999
13:38 | 50.001
13:39 | 50.009
13:39 | 50.018
13:39 | 50.027
13:40 | 50.035
13:41 | 50.038
13:41 | 50.04
13:41 | 50.041
13:42 | 50.038
13:43 | 50.049
13:43 | 50.048
13:44 | 50.042
13:44 | 50.037
13:45 | 50.038
13:45 | 50.027
13:46 | 49.986
13:46 | 49.986
13:46 | 49.986
13:47 | 49.986
13:48 | 49.988
13:48 | 49.99
13:48 | 49.993
13:49 | 49.983
13:50 | 49.991
13:50 | 50
13:50 | 50.004
13:51 | 50.008
13:52 | 50.012
13:52 | 50.016
13:52 | 50.019
13:53 | 50.034
13:53 | 50.026
13:54 | 50.018
13:55 | 50.015
13:55 | 50.019
13:55 | 50.023
13:56 | 50.028
13:57 | 50.032
13:57 | 50.032
13:57 | 50.025
13:58 | 50.019
13:59 | 50.012
13:59 | 50.021
13:59 | 50.007
14:00 | 49.993
14:01 | 49.98
14:01 | 49.966
14:02 | 49.96
14:02 | 49.938
14:02 | 49.936
14:03 | 49.948
14:04 | 49.959
14:04 | 49.962
14:04 | 49.945
14:05 | 49.946
14:06 | 49.989
14:06 | 49.995
14:06 | 50
14:07 | 50.006
14:08 | 50.016
14:08 | 50.029
14:08 | 50.043
14:09 | 50.039
14:10 | 50.036
14:10 | 50.033
14:10 | 50.03
14:11 | 50.026
14:11 | 50.036
14:12 | 50.046
14:13 | 50.056
14:13 | 50.056
14:13 | 50.054
14:14 | 50.057
14:15 | 50.07
14:15 | 50.064
14:15 | 50.059
14:16 | 50.062
14:17 | 50.064
14:17 | 50.066
14:17 | 50.065
14:18 | 50.061
14:19 | 50.065
14:19 | 50.069
14:20 | 50.072
14:20 | 50.076
14:21 | 50.056
14:21 | 50.053
14:22 | 50.051
14:22 | 50.048
14:22 | 50.046
14:23 | 50.057
14:24 | 50.053
14:24 | 50.048
14:24 | 50.043
14:25 | 50.039
14:26 | 50.063
14:26 | 50.058
14:26 | 50.053
14:27 | 50.048
14:28 | 50.049
14:28 | 50.054
14:28 | 50.059
14:29 | 50.063
14:30 | 50.057
14:30 | 50.044
14:31 | 50.039
14:31 | 50.034
14:31 | 50.023
14:32 | 50.006
14:33 | 50.01
14:33 | 50.013
14:33 | 50.016
14:34 | 49.999
14:35 | 49.993
14:35 | 50.005
14:35 | 49.993
14:36 | 49.994
14:37 | 49.995
14:37 | 49.996
14:38 | 49.997
14:38 | 49.997
14:38 | 49.998
14:39 | 50.014
14:40 | 50.008
14:40 | 50.002
14:40 | 49.995
14:41 | 49.989
14:42 | 49.983
14:42 | 49.977
14:42 | 49.971
14:43 | 49.964
14:44 | 49.975
14:44 | 49.99
14:44 | 50.012
14:45 | 50.019
14:46 | 50.026
14:46 | 50.033
14:46 | 50.038
14:47 | 50.038
14:47 | 50.038
14:48 | 50.038
14:49 | 50.038
14:49 | 50.045
14:49 | 50.044
14:50 | 50.049
14:51 | 50.067
14:51 | 50.066
14:51 | 50.065
14:52 | 50.07
14:53 | 50.061
14:53 | 50.053
14:53 | 50.048
14:54 | 50.043
14:55 | 50.039
14:55 | 50.027
14:55 | 50.034
14:56 | 50.047
14:56 | 50.06
14:57 | 50.073
14:58 | 50.086
14:58 | 50.099
14:58 | 50.124
14:59 | 50.117
15:00 | 50.111
15:00 | 50.113
15:00 | 50.119
15:01 | 50.126
15:02 | 50.131
15:02 | 50.129
15:02 | 50.126
15:03 | 50.124
15:04 | 50.121
15:04 | 50.118
15:05 | 50.115
15:05 | 50.111
15:06 | 50.107
15:06 | 50.089
15:07 | 50.072
15:07 | 50.061
15:07 | 50.05
15:08 | 50.039
15:09 | 50.03
15:09 | 50.02
15:09 | 50.016
15:10 | 50.02
15:11 | 50.012
15:11 | 50.002
15:11 | 49.998
15:12 | 49.999
15:13 | 49.989
15:13 | 49.989
15:14 | 50.003
15:14 | 50.012
15:15 | 50.002
15:15 | 49.992
15:16 | 50.008
15:16 | 50.01
15:16 | 50.006
15:17 | 49.996
15:18 | 50.014
15:18 | 50.01
15:18 | 50
15:19 | 49.997
15:20 | 50.021
15:20 | 50.044
15:20 | 50.052
15:21 | 50.055
15:22 | 50.058
15:22 | 50.062
15:22 | 50.066
15:23 | 50.07
15:23 | 50.075
15:24 | 50.079
15:25 | 50.077
15:25 | 50.065
15:25 | 50.069
15:26 | 50.076
15:27 | 50.082
15:27 | 50.085
15:27 | 50.089
15:28 | 50.092
15:29 | 50.084
15:29 | 50.076
15:29 | 50.073
15:30 | 50.078
15:31 | 50.082
15:31 | 50.086
15:32 | 50.077
15:32 | 50.087
15:32 | 50.075
15:33 | 50.064
15:34 | 50.053
15:34 | 50.05
15:34 | 50.047
15:35 | 50.044
15:36 | 50.041
15:36 | 50.031
15:36 | 50.021
15:37 | 50.011
15:38 | 50
15:38 | 49.99
15:38 | 50.008
15:39 | 49.997
15:40 | 49.986
15:40 | 49.974
15:40 | 49.974
15:41 | 49.976
15:41 | 49.966
15:42 | 49.956
15:43 | 49.962
15:43 | 49.956
15:43 | 49.945
15:44 | 49.935
15:45 | 49.936
15:45 | 49.937
15:45 | 49.938
15:46 | 49.939
15:47 | 49.939
15:47 | 49.934
15:47 | 49.92
15:48 | 49.923
15:49 | 49.93
15:49 | 49.937
15:50 | 49.937
15:50 | 49.925
15:51 | 49.946
15:51 | 49.955
15:52 | 49.964
15:52 | 49.972
15:52 | 49.981
15:53 | 49.99
15:54 | 49.978
15:54 | 49.972
15:54 | 49.985
15:55 | 49.998
15:56 | 50.006
15:56 | 50.014
15:56 | 49.991
15:57 | 49.989
15:58 | 49.988
15:58 | 49.986
15:58 | 49.973
15:59 | 49.986
16:00 | 49.999
16:00 | 50.029
16:01 | 50.018
16:01 | 50.023
16:01 | 50.027
16:02 | 50.039
16:03 | 50.062
16:03 | 50.06
16:03 | 50.052
16:04 | 50.072
16:05 | 50.085
16:05 | 50.087
16:05 | 50.089
16:06 | 50.091
16:07 | 50.093
16:07 | 50.095
16:08 | 50.109
16:08 | 50.107
16:08 | 50.101
16:09 | 50.094
16:10 | 50.079
16:10 | 50.074
16:10 | 50.082
16:11 | 50.064
16:12 | 50.048
16:12 | 50.041
16:12 | 50.033
16:13 | 50.025
16:14 | 50.017
16:14 | 50.011
16:14 | 50.011
16:15 | 50.011
16:16 | 50.024
16:16 | 50.018
16:16 | 50.011
16:17 | 50.013
16:18 | 50.01
16:18 | 49.995
16:19 | 49.979
16:19 | 50.002
16:19 | 49.993
16:20 | 49.984
16:21 | 49.975
16:21 | 49.966
16:21 | 49.968
16:22 | 49.969
16:23 | 49.971
16:23 | 49.953
16:23 | 49.955
16:24 | 49.958
16:25 | 49.958
16:25 | 49.955
16:25 | 49.952
16:26 | 49.948
16:26 | 49.945
16:27 | 49.946
16:28 | 49.955
16:28 | 49.944
16:28 | 49.93
16:29 | 49.938
16:30 | 49.946
16:30 | 49.949
16:30 | 49.948
16:31 | 49.947
16:32 | 49.966
16:32 | 49.976
16:32 | 49.972
16:33 | 49.991
16:34 | 49.988
16:34 | 49.986
16:35 | 49.983
16:35 | 49.984
16:35 | 49.988
16:36 | 49.992
16:37 | 49.995
16:37 | 50.012
16:37 | 50.01
16:38 | 50.009
16:39 | 50.008
16:39 | 50.006
16:39 | 50.001
16:40 | 49.99
16:41 | 49.985
16:41 | 49.982
16:41 | 49.979
16:42 | 49.98
16:43 | 49.987
16:43 | 49.986
16:44 | 49.982
16:44 | 49.978
16:45 | 49.975
16:45 | 49.971
16:46 | 49.952
16:46 | 49.977
16:46 | 49.976
16:47 | 49.975
16:48 | 49.974
16:48 | 49.973
16:48 | 49.99
16:49 | 49.991
16:50 | 49.992
16:50 | 49.996
16:50 | 50.002
16:51 | 50.008
16:52 | 50.002
16:52 | 50.011
16:52 | 50.024
16:53 | 50.024
16:53 | 50.025
16:54 | 50.045
16:55 | 50.065
16:55 | 50.068
16:55 | 50.059
16:56 | 50.049
16:57 | 50.064
16:57 | 50.063
16:57 | 50.062
16:58 | 50.061
16:59 | 50.06
16:59 | 50.067
16:59 | 50.065
17:00 | 50.067
17:01 | 50.055
17:01 | 50.036
17:02 | 50.028
17:02 | 50.02
17:03 | 50.004
17:03 | 50.006
17:04 | 50.001
17:04 | 50.014
17:04 | 50.026
17:05 | 50.017
17:06 | 50.02
17:06 | 50.028
17:06 | 50.017
17:07 | 49.998
17:08 | 49.989
17:08 | 49.995
17:08 | 50.002
17:09 | 49.997
17:10 | 49.991
17:10 | 49.972
17:10 | 49.943
17:11 | 49.938
17:11 | 49.957
17:12 | 49.958
17:12 | 49.947
17:13 | 49.948
17:13 | 49.952
17:14 | 49.957
17:15 | 49.962
17:15 | 49.967
17:15 | 49.944
17:16 | 49.949
17:17 | 49.954
17:17 | 49.953
17:18 | 49.945
17:18 | 49.936
17:19 | 49.95
17:19 | 49.965
17:20 | 49.963
17:20 | 49.934
17:20 | 49.929
17:21 | 49.93
17:22 | 49.926
17:22 | 49.904
17:22 | 49.883
17:23 | 49.902
17:24 | 49.895
17:24 | 49.888
17:24 | 49.881
17:25 | 49.885
17:26 | 49.896
17:26 | 49.893
17:26 | 49.889
17:27 | 49.899
17:28 | 49.928
17:28 | 49.945
17:28 | 49.959
17:29 | 49.973
17:30 | 49.988
17:30 | 49.972
17:31 | 49.963
17:31 | 49.96
17:31 | 49.958
17:32 | 49.956
17:33 | 49.943
17:33 | 49.922
17:33 | 49.922
17:34 | 49.922
17:35 | 49.922
17:35 | 49.937
17:35 | 49.941
17:36 | 49.94
17:37 | 49.939
17:37 | 49.938
17:38 | 49.937
17:38 | 49.936
17:38 | 49.925
17:39 | 49.913
17:40 | 49.902
17:40 | 49.883
17:40 | 49.858
17:41 | 49.833
17:42 | 49.823
17:42 | 49.812
17:42 | 49.787
17:43 | 49.793
17:44 | 49.832
17:44 | 49.837
17:44 | 49.842
17:45 | 49.846
17:46 | 49.851
17:46 | 49.901
17:46 | 49.922
17:47 | 49.93
17:48 | 49.942
17:48 | 49.945
17:49 | 49.947
17:49 | 49.956
17:49 | 49.988
17:50 | 50.008
17:51 | 50.019
17:51 | 50.031
17:51 | 50.042
17:52 | 50.053
17:53 | 50.058
17:53 | 50.057
17:53 | 50.081
17:54 | 50.102
17:55 | 50.109
17:55 | 50.101
17:56 | 50.082
17:56 | 50.083
17:56 | 50.083
17:57 | 50.083
17:58 | 50.084
17:58 | 50.083
17:58 | 50.082
17:59 | 50.107
18:00 | 50.096
18:00 | 50.098
18:00 | 50.093
18:01 | 50.086
18:02 | 50.063
18:02 | 50.078
18:02 | 50.076
18:03 | 50.073
18:04 | 50.071
18:04 | 50.069
18:04 | 50.074
18:05 | 50.09
18:05 | 50.092
18:06 | 50.091
18:07 | 50.076
18:07 | 50.036
18:07 | 50.037
18:08 | 50.037
18:09 | 50.038
18:09 | 50.038
18:09 | 50.038
18:10 | 50.039
18:11 | 50.024
18:11 | 50.044
18:11 | 50.033
18:12 | 50.021
18:13 | 50.01
18:13 | 50.013
18:14 | 50.018
18:14 | 50.005
18:15 | 50.01
18:15 | 50.012
18:16 | 50.015
18:16 | 50.008
18:16 | 50.004
18:17 | 50.012
18:18 | 50.019
18:18 | 50
18:18 | 50.005
18:19 | 50.011
18:20 | 50.016
18:20 | 50.018
18:20 | 50.017
18:21 | 50.017
18:22 | 50.023
18:22 | 50.03
18:22 | 50.037
18:23 | 50.044
18:23 | 50.066
18:24 | 50.074
18:25 | 50.072
18:25 | 50.058
18:25 | 50.061
18:26 | 50.069
18:27 | 50.076
18:27 | 50.07
18:27 | 50.062
18:28 | 50.064
18:29 | 50.06
18:29 | 50.078
18:29 | 50.079
18:30 | 50.08
18:31 | 50.081
18:31 | 50.082
18:32 | 50.069
18:32 | 50.081
18:33 | 50.075
18:33 | 50.058
18:34 | 50.063
18:34 | 50.069
18:34 | 50.072
18:35 | 50.071
18:36 | 50.07
18:36 | 50.081
18:36 | 50.071
18:37 | 50.086
18:38 | 50.101
18:38 | 50.093
18:38 | 50.08
18:39 | 50.065
18:40 | 50.058
18:40 | 50.064
18:40 | 50.071
18:41 | 50.067
18:41 | 50.062
18:42 | 50.062
18:42 | 50.072
18:43 | 50.081
18:43 | 50.079
18:44 | 50.075
18:45 | 50.068
18:45 | 50.067
18:45 | 50.071
18:46 | 50.064
18:47 | 50.056
18:47 | 50.065
18:48 | 50.065
18:48 | 50.051
18:49 | 50.046
18:49 | 50.046
18:50 | 50.046
18:50 | 50.041
18:50 | 50.037
18:51 | 50.05
18:52 | 50.039
18:52 | 50.023
18:52 | 50.009
18:53 | 50.006
18:54 | 50.003
18:54 | 50
18:54 | 49.997
18:55 | 50.014
18:56 | 50.023
18:56 | 50.029
18:56 | 50.019
18:57 | 50.01
18:58 | 50.011
18:58 | 50.003
18:58 | 49.984
18:59 | 49.972
19:00 | 49.966
19:00 | 49.96
19:01 | 49.953
19:01 | 49.958
19:01 | 49.964
19:02 | 49.96
19:03 | 49.956
19:03 | 49.953
19:03 | 49.955
19:04 | 49.965
19:05 | 49.976
19:05 | 49.986
19:05 | 49.997
19:06 | 49.982
19:07 | 49.981
19:07 | 50.004
19:08 | 50.009
19:08 | 50.009
19:08 | 50.005
19:09 | 49.985
19:10 | 49.95
19:10 | 49.96
19:10 | 49.955
19:11 | 49.897
19:12 | 49.859
19:12 | 49.848
19:12 | 49.855
19:13 | 49.856
19:14 | 49.855
19:14 | 49.854
19:14 | 49.853
19:15 | 49.868
19:16 | 49.869
19:16 | 49.865
19:16 | 49.865
19:17 | 49.885
19:18 | 49.892
19:18 | 49.89
19:19 | 49.888
19:19 | 49.902
19:19 | 49.917
19:20 | 49.931
19:21 | 49.937
19:21 | 49.937
19:21 | 49.938
19:22 | 49.941
19:23 | 49.952
19:23 | 49.963
19:23 | 49.971
19:24 | 49.976
19:25 | 49.982
19:25 | 49.988
19:26 | 49.993
19:26 | 49.991
19:26 | 49.984
19:27 | 50.014
19:28 | 49.993
19:28 | 49.971
19:28 | 49.963
19:29 | 49.954
19:30 | 49.964
19:30 | 49.956
19:30 | 49.948
19:31 | 49.939
19:32 | 49.931
19:32 | 49.922
19:32 | 49.924
19:33 | 49.936
19:34 | 49.939
19:34 | 49.943
19:34 | 49.946
19:35 | 49.948
19:35 | 49.946
19:36 | 49.945
19:37 | 49.943
19:37 | 49.959
19:37 | 49.973
19:38 | 49.962
19:39 | 49.951
19:39 | 49.94
19:39 | 49.945
19:40 | 49.956
19:41 | 49.966
19:41 | 49.973
19:41 | 49.975
19:42 | 49.978
19:43 | 49.981
19:43 | 49.983
19:44 | 49.998
19:44 | 49.996
19:45 | 49.993
19:45 | 49.994
19:46 | 49.985
19:46 | 49.986
19:46 | 50
19:47 | 50.014
19:48 | 50.002
19:48 | 50.014
19:48 | 50.007
19:49 | 49.99
19:50 | 50.004
19:50 | 49.997
19:50 | 50.041
19:51 | 50.053
19:52 | 50.066
19:52 | 50.071
19:52 | 50.071
19:53 | 50.09
19:53 | 50.109
19:54 | 50.128
19:55 | 50.144
19:55 | 50.159
19:55 | 50.174
19:56 | 50.203
19:57 | 50.219
19:57 | 50.231
19:57 | 50.249
19:58 | 50.253
19:59 | 50.258
19:59 | 50.259
19:59 | 50.232
20:00 | 50.174
20:01 | 50.116
20:01 | 50.061
20:02 | 50.02
20:02 | 50.005
20:03 | 49.997
20:03 | 49.983
20:04 | 49.974
20:04 | 49.966
20:04 | 49.967
20:05 | 49.967
20:06 | 49.968
20:06 | 49.969
20:06 | 49.968
20:07 | 49.959
20:08 | 49.964
20:08 | 49.99
20:08 | 50.017
20:09 | 50.011
20:10 | 49.998
20:10 | 50.007
20:10 | 50.004
20:11 | 49.994
20:11 | 50.005
20:12 | 50.015
20:12 | 50.022
20:13 | 50.022
20:13 | 50.007
20:14 | 50.015
20:15 | 50.022
20:15 | 50.029
20:15 | 50.036
20:16 | 50.043
20:17 | 50.05
20:17 | 50.03
20:18 | 50.047
20:18 | 50.059
20:19 | 50.061
20:19 | 50.088
20:20 | 50.079
20:20 | 50.064
20:20 | 50.068
20:21 | 50.073
20:22 | 50.077
20:22 | 50.096
20:22 | 50.074
20:23 | 50.064
20:24 | 50.07
20:24 | 50.077
20:24 | 50.087
20:25 | 50.093
20:26 | 50.082
20:26 | 50.084
20:26 | 50.077
20:27 | 50.051
20:28 | 50.081
20:28 | 50.07
20:28 | 50.06
20:29 | 50.049
20:30 | 50.048
20:30 | 50.021
20:31 | 49.992
20:31 | 49.982
20:31 | 49.973
20:32 | 49.983
20:33 | 49.978
20:33 | 49.966
20:33 | 49.954
20:34 | 49.958
20:35 | 49.963
20:35 | 49.973
20:35 | 49.987
20:36 | 49.989
20:37 | 49.991
20:37 | 49.993
20:38 | 49.995
20:38 | 49.997
20:38 | 49.995
20:39 | 49.98
20:40 | 49.975
20:40 | 49.976
20:40 | 49.978
20:41 | 49.974
20:42 | 49.97
20:42 | 49.966
20:42 | 49.962
20:43 | 49.949
20:44 | 49.94
20:44 | 49.948
20:44 | 49.922
20:45 | 49.915
20:46 | 49.919
20:46 | 49.924
20:46 | 49.908
20:47 | 49.945
20:48 | 49.959
20:48 | 49.958
20:49 | 49.956
20:49 | 49.98
20:49 | 49.996
20:50 | 50
20:51 | 50.003
20:51 | 50.007
20:51 | 50.01
20:52 | 50.011
20:53 | 50.013
20:53 | 50.014
20:53 | 50.016
20:54 | 50.032
20:55 | 50.037
20:55 | 50.04
20:56 | 50.037
20:56 | 50.044
20:56 | 50.051
20:57 | 50.058
20:58 | 50.063
20:58 | 50.068
20:58 | 50.072
20:59 | 50.076
21:00 | 50.072
21:00 | 50.055
21:00 | 50.038
21:01 | 50.075
21:02 | 50.07
21:02 | 50.064
21:02 | 50.059
21:03 | 50.059
21:04 | 50.062
21:04 | 50.066
21:04 | 50.07
21:05 | 50.073
21:05 | 50.077
21:06 | 50.078
21:07 | 50.079
21:07 | 50.08
21:07 | 50.088
21:08 | 50.092
21:09 | 50.086
21:09 | 50.104
21:09 | 50.118
21:10 | 50.115
21:11 | 50.111
21:11 | 50.115
21:11 | 50.124
21:12 | 50.113
21:13 | 50.101
21:13 | 50.09
21:14 | 50.078
21:14 | 50.083
21:15 | 50.088
21:15 | 50.076
21:16 | 50.064
21:16 | 50.04
21:16 | 50.03
21:17 | 50.027
21:18 | 50.016
21:18 | 50.004
21:18 | 50.02
21:19 | 50.023
21:20 | 50.021
21:20 | 50.013
21:20 | 49.986
21:21 | 49.989
21:22 | 49.992
21:22 | 49.995
21:22 | 49.998
21:23 | 50.001
21:23 | 50.004
21:24 | 49.995
21:25 | 50.009
21:25 | 50.026
21:25 | 50.028
21:26 | 50.03
21:27 | 50.043
21:27 | 50.041
21:27 | 50.034
21:28 | 50.042
21:29 | 50.051
21:29 | 50.05
21:29 | 50.044
21:30 | 50.039
21:31 | 50.029
21:31 | 50.024
21:32 | 50.021
21:32 | 50.002
21:33 | 50.008
21:33 | 50.017
21:34 | 50.017
21:34 | 50.017
21:34 | 50.018
21:35 | 50.018
21:36 | 50.018
21:36 | 50.019
21:36 | 50.024
21:37 | 50.026
21:38 | 50.026
21:38 | 50.041
21:38 | 50.054
21:39 | 50.048
21:40 | 50.054
21:40 | 50.054
21:40 | 50.051
21:41 | 50.047
21:41 | 50.062
21:42 | 50.067
21:42 | 50.057
21:43 | 50.058
21:43 | 50.065
21:44 | 50.046
21:45 | 50.071
21:45 | 50.064
21:45 | 50.057
21:46 | 50.05
21:47 | 50.043
21:47 | 50.033
21:48 | 50.012
21:48 | 49.991
21:49 | 50.001
21:49 | 49.996
21:50 | 49.989
21:50 | 49.998
21:50 | 49.998
21:51 | 49.996
21:52 | 50.002
21:52 | 50.008
21:52 | 50.009
21:53 | 50.003
21:54 | 50.01
21:54 | 50.017
21:54 | 50.04
21:55 | 50.03
21:56 | 50.026
21:56 | 50.037
21:56 | 50.04
21:57 | 50.044
21:58 | 50.042
21:58 | 50.023
21:58 | 50.018
21:59 | 50.013
22:00 | 50.038
22:00 | 50.026
22:01 | 50.002
22:01 | 49.979
22:01 | 49.964
22:02 | 49.955
22:03 | 49.946
22:03 | 49.942
22:03 | 49.957
22:04 | 49.972
22:05 | 49.986
22:05 | 50.001
22:05 | 49.981
22:06 | 49.995
22:07 | 50.008
22:07 | 50.021
22:08 | 50.031
22:08 | 50.039
22:08 | 50.073
22:09 | 50.077
22:10 | 50.081
22:10 | 50.085
22:10 | 50.09
22:11 | 50.092
22:12 | 50.096
22:12 | 50.105
22:12 | 50.101
22:13 | 50.109
22:14 | 50.124
22:14 | 50.134
22:14 | 50.126
22:15 | 50.091
22:16 | 50.097
22:16 | 50.082
22:16 | 50.069
22:17 | 50.082
22:18 | 50.096
22:18 | 50.097
22:19 | 50.074
22:19 | 50.077
22:19 | 50.087
22:20 | 50.111
22:21 | 50.108
22:21 | 50.106
22:21 | 50.104
22:22 | 50.1
22:23 | 50.11
22:23 | 50.121
22:23 | 50.122
22:24 | 50.116
22:25 | 50.121
22:25 | 50.125
22:26 | 50.129
22:26 | 50.12
22:26 | 50.115
22:27 | 50.115
22:28 | 50.114
22:28 | 50.106
22:28 | 50.088
22:29 | 50.07
22:30 | 50.08
22:30 | 50.067
22:30 | 50.054
22:31 | 50.031
22:32 | 49.995
22:32 | 49.998
22:32 | 49.992
22:33 | 49.986
22:34 | 49.98
22:34 | 49.974
22:34 | 49.953
22:35 | 49.963
22:35 | 49.96
22:36 | 49.977
22:37 | 49.974
22:37 | 49.956
22:37 | 49.979
22:38 | 49.969
22:39 | 49.951
22:39 | 49.945
22:39 | 49.955
22:40 | 49.981
22:41 | 49.974
22:41 | 49.968
22:41 | 49.961
22:42 | 49.963
22:43 | 49.969
22:43 | 49.976
22:44 | 49.982
22:44 | 49.988
22:45 | 49.995
22:45 | 50.001
22:46 | 50.008
22:46 | 50.011
22:46 | 50.011
22:47 | 50.03
22:48 | 50.039
22:48 | 50.043
22:48 | 50.046
22:49 | 50.054
22:50 | 50.078
22:50 | 50.103
22:50 | 50.077
22:51 | 50.086
22:52 | 50.095
22:52 | 50.103
22:52 | 50.112
22:53 | 50.121
22:53 | 50.129
22:54 | 50.14
22:55 | 50.156
22:55 | 50.172
22:55 | 50.189
22:56 | 50.205
22:57 | 50.214
22:57 | 50.196
22:57 | 50.178
22:58 | 50.16
22:59 | 50.143
22:59 | 50.125
22:59 | 50.107
23:00 | 50.082
23:01 | 50.059
23:01 | 50.044
23:02 | 50.029
23:02 | 50
23:03 | 49.997
23:03 | 49.994
23:04 | 49.977
23:04 | 49.951
23:04 | 49.929
23:05 | 49.924
23:06 | 49.92
23:06 | 49.915
23:06 | 49.911
23:07 | 49.908
23:08 | 49.91
23:08 | 49.912
23:08 | 49.922
23:09 | 49.913
23:10 | 49.906
23:10 | 49.929
23:10 | 49.933
23:11 | 49.937
23:11 | 49.941
23:12 | 49.95
23:12 | 49.96
23:13 | 49.965
23:13 | 49.965
23:14 | 49.965
23:15 | 49.964
23:15 | 49.964
23:15 | 49.964
23:16 | 49.961
23:17 | 49.955
23:17 | 49.949
23:18 | 49.955
23:18 | 49.99
23:19 | 49.994
23:19 | 49.998
23:20 | 50.002
23:20 | 50.006
23:20 | 50.011
23:21 | 50.024
23:22 | 50.02
23:22 | 50.021
23:22 | 50.027
23:23 | 50.033
23:24 | 50.049
23:24 | 50.08
23:24 | 50.111
23:25 | 50.108
23:26 | 50.105
23:26 | 50.102
23:26 | 50.099
23:27 | 50.097
23:28 | 50.095
23:28 | 50.097
23:28 | 50.087
23:29 | 50.1
23:30 | 50.117
23:30 | 50.127
23:31 | 50.118
23:31 | 50.059
23:31 | 50.052
23:32 | 50.068
23:33 | 50.06
23:33 | 50.046
23:33 | 50.033
23:34 | 50.019
23:35 | 50.021
23:35 | 50.035
23:35 | 50.048
23:36 | 50.058
23:37 | 50.059
23:37 | 50.048
23:38 | 50.052
23:38 | 50.07
23:38 | 50.085
23:39 | 50.089
23:40 | 50.086
23:40 | 50.075
23:40 | 50.064
23:41 | 50.067
23:42 | 50.056
23:42 | 50.045
23:42 | 50.041
23:43 | 50.041
23:44 | 50.041
23:44 | 50.028
23:44 | 50.014
23:45 | 50.01
23:46 | 50.012
23:46 | 50.013
23:46 | 50.008
23:47 | 49.992
23:48 | 49.998
23:48 | 50.005
23:49 | 50.011
23:49 | 49.995
23:49 | 49.993
23:50 | 49.991
23:51 | 49.989
23:51 | 49.987
23:51 | 49.976
23:52 | 49.965
23:53 | 49.962
23:53 | 49.969
23:53 | 49.988
23:54 | 50.009
23:55 | 50.014
23:55 | 50.019
23:56 | 50.024
23:56 | 50.035
23:56 | 50.051
23:57 | 50.051
23:58 | 50.046
23:58 | 50.035
23:58 | 50.025
23:59 | 50.025
24:00 | 49.999
0:00 | 49.973