## ercot97
ERCOT - Composite Load | [11 empty] | Peak = | 50365 | mw
1997 | [11 empty] | Energy | 249610.864 | gwh
--- Hour Ending ---
Date | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00
1997-01-01 | 19662 | 18931 | 18162 | 17772 | 17636 | 17876 | 18328 | 18541 | 19078 | 20124 | 21077 | 21682 | 21772 | 21640 | 21382 | 21294 | 21331 | 22261 | 23890 | 23613 | 23080 | 22373 | 21170 | 19576
1997-01-02 | 18414 | 17757 | 17393 | 17343 | 17648 | 18929 | 21082 | 22731 | 23383 | 24175 | 24848 | 25004 | 25043 | 25086 | 25144 | 25147 | 24963 | 25309 | 26693 | 26259 | 25561 | 24462 | 22898 | 21102
1997-01-03 | 19653 | 18836 | 18409 | 18164 | 18353 | 19515 | 21632 | 23259 | 23928 | 24857 | 25629 | 26123 | 26290 | 26503 | 26597 | 26588 | 26156 | 26158 | 27207 | 26518 | 25579 | 24687 | 23386 | 21785
1997-01-04 | 20417 | 19443 | 18751 | 18391 | 18293 | 18660 | 19376 | 20257 | 21313 | 22708 | 23742 | 24251 | 24429 | 24360 | 24255 | 24251 | 24130 | 24454 | 25744 | 25251 | 24361 | 23391 | 22170 | 20795
1997-01-05 | 19558 | 18597 | 18132 | 17916 | 17938 | 18228 | 18954 | 19716 | 20970 | 21940 | 22458 | 22656 | 22792 | 22768 | 22776 | 22769 | 23006 | 24128 | 25877 | 25803 | 25481 | 24709 | 23458 | 21767
1997-01-06 | 20733 | 20359 | 20264 | 20478 | 21106 | 23068 | 26383 | 28339 | 28628 | 29136 | 29612 | 29882 | 30022 | 30119 | 30250 | 30432 | 31205 | 32854 | 34341 | 34190 | 33572 | 32298 | 30385 | 28126
1997-01-07 | 27028 | 26581 | 26349 | 26495 | 27082 | 28964 | 32356 | 33898 | 33630 | 33770 | 33846 | 33735 | 33488 | 33323 | 33003 | 33012 | 33570 | 34921 | 36181 | 35758 | 34910 | 33448 | 31306 | 28965
1997-01-08 | 27726 | 27258 | 27026 | 27141 | 27603 | 29440 | 32598 | 34107 | 33972 | 34178 | 34394 | 34404 | 34186 | 33844 | 33522 | 33312 | 33732 | 34704 | 36063 | 35573 | 34988 | 33776 | 31622 | 29550
1997-01-09 | 28648 | 28238 | 28289 | 28506 | 29159 | 31273 | 34772 | 35919 | 34486 | 33267 | 32099 | 30867 | 29667 | 28670 | 27600 | 26897 | 26735 | 28051 | 30640 | 31141 | 31177 | 30610 | 28927 | 27019
1997-01-10 | 26152 | 25822 | 25838 | 26109 | 26784 | 29012 | 32613 | 34034 | 32945 | 31945 | 31094 | 30067 | 29001 | 28197 | 27490 | 27154 | 27445 | 28645 | 31162 | 31405 | 31412 | 31126 | 30405 | 29254
1997-01-11 | 28668 | 28567 | 28762 | 28999 | 29488 | 30410 | 31698 | 33104 | 34252 | 34940 | 34729 | 33811 | 32581 | 31624 | 30929 | 31014 | 31610 | 33106 | 34782 | 34717 | 34542 | 33954 | 32870 | 31469
1997-01-12 | 30661 | 30209 | 30173 | 30252 | 30566 | 31206 | 32205 | 33637 | 35116 | 36321 | 36765 | 36978 | 37036 | 36885 | 36520 | 36706 | 36997 | 38243 | 39451 | 39426 | 38836 | 37841 | 36114 | 34265
1997-01-13 | 33260 | 32821 | 32659 | 32758 | 33204 | 34582 | 36906 | 38434 | 39163 | 39922 | 40398 | 40420 | 40074 | 39727 | 39214 | 38997 | 39197 | 39923 | 41059 | 40302 | 39492 | 38014 | 35829 | 33574
1997-01-14 | 32530 | 31899 | 31775 | 31846 | 32216 | 33882 | 36359 | 37746 | 37748 | 37884 | 37948 | 37649 | 37113 | 36669 | 36194 | 35899 | 36352 | 37317 | 38530 | 38216 | 37376 | 35909 | 33425 | 30730
1997-01-15 | 29725 | 29251 | 29173 | 29166 | 29633 | 31633 | 34767 | 35862 | 34803 | 33800 | 32625 | 31087 | 29421 | 28264 | 27050 | 26287 | 26101 | 26824 | 29463 | 29929 | 30091 | 29744 | 28168 | 26233
1997-01-16 | 25353 | 25246 | 25334 | 25720 | 26689 | 29315 | 33285 | 34651 | 33378 | 32463 | 31778 | 30751 | 29770 | 29091 | 28402 | 28192 | 28986 | 31038 | 33920 | 34496 | 34583 | 33821 | 32107 | 29936
1997-01-17 | 29113 | 28928 | 29115 | 29359 | 30054 | 32248 | 35899 | 37232 | 36349 | 35641 | 34603 | 33124 | 31917 | 30967 | 30319 | 30079 | 30352 | 31663 | 33412 | 33283 | 32933 | 32127 | 30862 | 29262
1997-01-18 | 28383 | 27878 | 27874 | 28128 | 28518 | 29476 | 30823 | 32366 | 33157 | 32794 | 31642 | 29932 | 28116 | 26465 | 25319 | 24633 | 24793 | 26139 | 28476 | 28753 | 28592 | 28242 | 27274 | 25942
1997-01-19 | 25079 | 24492 | 24356 | 24392 | 24674 | 25176 | 26136 | 27125 | 27820 | 27393 | 26492 | 25553 | 24632 | 23619 | 22967 | 22487 | 22676 | 23887 | 25858 | 25924 | 25744 | 25303 | 24096 | 22418
1997-01-20 | 21487 | 21040 | 20947 | 21070 | 21665 | 23104 | 25603 | 27131 | 27376 | 27600 | 27425 | 26984 | 26142 | 25756 | 25233 | 24912 | 24980 | 25707 | 27319 | 27265 | 26599 | 25383 | 23473 | 21284
1997-01-21 | 19969 | 19311 | 18942 | 18943 | 19312 | 21076 | 24490 | 26177 | 25689 | 25652 | 25716 | 25530 | 25151 | 24861 | 24594 | 24389 | 24478 | 24897 | 26575 | 26558 | 25884 | 24886 | 23029 | 20783
1997-01-22 | 19531 | 18910 | 18712 | 18709 | 19187 | 20945 | 24707 | 26369 | 25785 | 25510 | 25346 | 25260 | 25020 | 24927 | 24805 | 24713 | 24690 | 24868 | 26621 | 26554 | 26016 | 24936 | 23068 | 20943
1997-01-23 | 19636 | 19037 | 18799 | 18797 | 19299 | 21079 | 24644 | 26245 | 25871 | 25978 | 25973 | 25742 | 25598 | 25595 | 25364 | 25134 | 25271 | 25606 | 27093 | 27004 | 26445 | 25142 | 23289 | 21178
1997-01-24 | 19813 | 19110 | 18836 | 18917 | 19425 | 21220 | 24697 | 26275 | 25748 | 25723 | 25831 | 25695 | 25472 | 25396 | 25212 | 25037 | 24878 | 24851 | 26031 | 25744 | 25127 | 24296 | 23080 | 21637
1997-01-25 | 20524 | 19942 | 19789 | 19870 | 20298 | 21164 | 22899 | 24325 | 25354 | 25649 | 25284 | 24565 | 23649 | 22737 | 22119 | 21778 | 21804 | 22365 | 24325 | 24652 | 24345 | 23821 | 22797 | 21536
1997-01-26 | 20592 | 19973 | 19716 | 19596 | 19688 | 20117 | 20948 | 21748 | 22036 | 23006 | 22632 | 22383 | 22182 | 21941 | 21704 | 21558 | 21646 | 22075 | 23386 | 23647 | 23344 | 22973 | 21616 | 19709
1997-01-27 | 18547 | 18026 | 17706 | 17701 | 18116 | 19798 | 23201 | 24944 | 24894 | 25197 | 25572 | 25812 | 25789 | 26122 | 26482 | 27062 | 27545 | 28694 | 31185 | 31704 | 31480 | 30772 | 29003 | 27167
1997-01-28 | 26430 | 26409 | 26775 | 27348 | 28553 | 31290 | 35818 | 36910 | 36399 | 36279 | 35485 | 34804 | 33232 | 32291 | 31319 | 30711 | 30799 | 31966 | 34430 | 34822 | 34707 | 33758 | 31628 | 29556
1997-01-29 | 28743 | 28449 | 28510 | 28884 | 29687 | 32025 | 35665 | 36712 | 35041 | 33556 | 31528 | 30032 | 28805 | 27718 | 26839 | 26195 | 26169 | 26965 | 29854 | 30697 | 30989 | 30274 | 28642 | 26796
1997-01-30 | 25919 | 25813 | 26080 | 26408 | 27364 | 29763 | 33931 | 34949 | 33290 | 31490 | 29916 | 28287 | 27014 | 26054 | 25187 | 24791 | 24771 | 25195 | 27274 | 28210 | 28292 | 27595 | 25958 | 24069
1997-01-31 | 22997 | 22678 | 22653 | 22986 | 23741 | 26023 | 29784 | 30836 | 29483 | 28256 | 27179 | 26258 | 25284 | 24799 | 24472 | 24081 | 23896 | 23914 | 25247 | 25318 | 24619 | 23930 | 22556 | 21007
1997-02-01 | 19689 | 19086 | 18853 | 18830 | 19064 | 20045 | 21467 | 22796 | 23825 | 24015 | 23867 | 23488 | 22985 | 22660 | 22356 | 22258 | 22217 | 22566 | 24098 | 24181 | 23535 | 22759 | 21579 | 20033
1997-02-02 | 18833 | 18038 | 17627 | 17462 | 17532 | 18134 | 18842 | 19710 | 20870 | 21564 | 21972 | 22133 | 22313 | 22386 | 22452 | 22575 | 22652 | 23106 | 24613 | 25222 | 24734 | 23823 | 22160 | 19946
1997-02-03 | 18747 | 18069 | 17741 | 17768 | 18212 | 20072 | 23433 | 25141 | 24989 | 25269 | 25599 | 25621 | 25667 | 25742 | 25753 | 25668 | 25610 | 25758 | 27032 | 27191 | 26282 | 24923 | 22967 | 20529
1997-02-04 | 19112 | 18448 | 18118 | 18043 | 18508 | 20340 | 24077 | 25583 | 25193 | 25169 | 24861 | 25334 | 25218 | 25133 | 25001 | 24781 | 24655 | 24830 | 26409 | 27020 | 26559 | 25452 | 23649 | 21386
1997-02-05 | 20283 | 19764 | 19718 | 19826 | 20428 | 22829 | 26868 | 28296 | 27845 | 27585 | 27043 | 26623 | 26100 | 25656 | 25230 | 25142 | 25473 | 26354 | 28103 | 28183 | 27661 | 26649 | 24758 | 22469
1997-02-06 | 21204 | 20652 | 20460 | 20567 | 21187 | 23335 | 27037 | 28503 | 28330 | 28480 | 28598 | 28633 | 28409 | 28302 | 28038 | 28095 | 28643 | 29647 | 30930 | 30732 | 30115 | 28616 | 26474 | 24132
1997-02-07 | 22981 | 22186 | 21955 | 21919 | 22459 | 24483 | 27981 | 29425 | 29014 | 29035 | 29065 | 29042 | 28581 | 28346 | 28117 | 28102 | 28449 | 29072 | 30358 | 30282 | 29743 | 28855 | 27586 | 25821
1997-02-08 | 24661 | 24089 | 23796 | 23861 | 24168 | 25201 | 26723 | 28282 | 29730 | 30619 | 30640 | 29994 | 29100 | 28050 | 27401 | 27138 | 27368 | 28105 | 29635 | 29754 | 29352 | 28596 | 27553 | 25908
1997-02-09 | 24836 | 24176 | 23932 | 23846 | 23951 | 24556 | 25409 | 26558 | 27914 | 28456 | 28215 | 27657 | 27211 | 26410 | 25773 | 25554 | 26024 | 27156 | 28584 | 29050 | 28815 | 27988 | 26355 | 24085
1997-02-10 | 23088 | 22668 | 22591 | 22764 | 23490 | 25753 | 29414 | 30852 | 30268 | 29701 | 29049 | 28239 | 27435 | 26794 | 26168 | 25762 | 25671 | 26313 | 28591 | 29528 | 29467 | 28655 | 26830 | 24703
1997-02-11 | 23606 | 23402 | 23564 | 23794 | 24666 | 27092 | 31170 | 32291 | 30790 | 29499 | 28452 | 27360 | 26480 | 25968 | 25424 | 25327 | 25870 | 27101 | 28821 | 29038 | 28556 | 27255 | 25264 | 22986
1997-02-12 | 21636 | 21083 | 20902 | 20946 | 21608 | 23742 | 27382 | 29105 | 28774 | 29047 | 29440 | 29552 | 29661 | 29639 | 29564 | 29628 | 30134 | 30889 | 32027 | 31929 | 31546 | 30353 | 27963 | 25669
1997-02-13 | 24580 | 24159 | 24064 | 24132 | 24726 | 26963 | 30745 | 31926 | 31198 | 30795 | 30451 | 29960 | 29416 | 28987 | 28589 | 28619 | 29171 | 30155 | 31705 | 31790 | 31388 | 30268 | 28229 | 25918
1997-02-14 | 24553 | 23899 | 23715 | 23749 | 24303 | 26507 | 30181 | 31477 | 31030 | 30650 | 30174 | 29196 | 28323 | 27571 | 26931 | 26548 | 26683 | 27167 | 28410 | 28686 | 28458 | 27969 | 27065 | 25572
1997-02-15 | 24841 | 24401 | 24406 | 24521 | 24981 | 26138 | 27525 | 28810 | 29039 | 28157 | 26808 | 25394 | 24166 | 22927 | 22123 | 21567 | 21502 | 21964 | 23791 | 24886 | 24834 | 24575 | 24019 | 22728
1997-02-16 | 21920 | 21566 | 21546 | 21667 | 22009 | 22928 | 24087 | 25154 | 25551 | 24735 | 23735 | 22693 | 22123 | 21417 | 20976 | 20689 | 20611 | 21116 | 22946 | 24122 | 24056 | 23424 | 22541 | 20817
1997-02-17 | 20021 | 19715 | 19875 | 20223 | 21150 | 23409 | 26857 | 28168 | 27634 | 26964 | 26349 | 25711 | 25033 | 24605 | 24350 | 24089 | 23988 | 24165 | 25727 | 26562 | 26049 | 24917 | 23250 | 21081
1997-02-18 | 19912 | 19450 | 19299 | 19321 | 19862 | 22012 | 25527 | 26629 | 25945 | 25510 | 25245 | 25087 | 24783 | 24583 | 24455 | 24319 | 24294 | 24664 | 25984 | 26526 | 25973 | 24737 | 22738 | 20490
1997-02-19 | 19160 | 18492 | 18181 | 18019 | 18428 | 20296 | 23633 | 25270 | 25104 | 25434 | 25618 | 25780 | 25822 | 25882 | 25719 | 25778 | 25887 | 26263 | 27088 | 27093 | 26477 | 25276 | 23258 | 20916
1997-02-20 | 19494 | 18853 | 18437 | 18337 | 18653 | 20343 | 23636 | 25164 | 25277 | 25696 | 26056 | 26143 | 25965 | 25965 | 25809 | 25704 | 25785 | 25842 | 26397 | 26768 | 26224 | 25000 | 23167 | 20865
1997-02-21 | 19546 | 18935 | 18578 | 18597 | 19118 | 21170 | 24671 | 25968 | 25994 | 26232 | 26591 | 26579 | 26434 | 26573 | 26578 | 26485 | 26521 | 26437 | 27217 | 27508 | 26875 | 26023 | 24834 | 23117
1997-02-22 | 22107 | 21574 | 21430 | 21550 | 21954 | 23092 | 24873 | 26002 | 26574 | 26426 | 25673 | 24593 | 23520 | 22569 | 21828 | 21403 | 21381 | 21844 | 23706 | 24640 | 24481 | 23956 | 23022 | 21629
1997-02-23 | 20580 | 20036 | 19764 | 19750 | 19969 | 20591 | 21500 | 22409 | 23663 | 24025 | 23718 | 23266 | 22898 | 22389 | 21954 | 21778 | 22156 | 23054 | 24923 | 25615 | 25429 | 24663 | 23344 | 21156
1997-02-24 | 19944 | 19466 | 19375 | 19554 | 20163 | 22384 | 26073 | 27455 | 27388 | 27517 | 27614 | 27435 | 27526 | 27441 | 27271 | 27432 | 28128 | 29100 | 30292 | 30335 | 29681 | 28319 | 26171 | 23759
1997-02-25 | 22649 | 22146 | 21996 | 22052 | 22602 | 24785 | 28477 | 29775 | 29522 | 29529 | 29482 | 29282 | 29062 | 28766 | 28440 | 28323 | 28843 | 29709 | 30754 | 30619 | 29920 | 28497 | 26227 | 23589
1997-02-26 | 22336 | 21620 | 21200 | 21081 | 21524 | 23562 | 26918 | 28063 | 27759 | 27829 | 27832 | 27582 | 27215 | 26960 | 26682 | 26499 | 26605 | 26922 | 28001 | 28790 | 28473 | 27625 | 25797 | 23480
1997-02-27 | 22449 | 22051 | 21993 | 22071 | 22832 | 25194 | 29097 | 29958 | 28982 | 28131 | 27203 | 26462 | 25710 | 25180 | 24734 | 24433 | 24556 | 25016 | 26421 | 27439 | 27300 | 26359 | 24490 | 22262
1997-02-28 | 21078 | 20528 | 20317 | 20305 | 20736 | 22655 | 26038 | 27204 | 26856 | 26816 | 26747 | 26465 | 25978 | 25815 | 25551 | 25269 | 25113 | 24968 | 25617 | 25966 | 25560 | 24385 | 23264 | 21455
1997-03-01 | 20214 | 19344 | 18820 | 18504 | 18528 | 18881 | 20101 | 21055 | 22407 | 23617 | 24345 | 24664 | 24514 | 24293 | 24217 | 24016 | 23878 | 24326 | 24835 | 25454 | 24796 | 23906 | 22667 | 21173
1997-03-02 | 19919 | 19146 | 18551 | 18772 | 18621 | 18950 | 19780 | 20772 | 22166 | 23078 | 23490 | 23881 | 24282 | 24387 | 24241 | 24093 | 24061 | 24179 | 25051 | 26500 | 26430 | 25670 | 24248 | 22406
1997-03-03 | 21448 | 21080 | 21174 | 21417 | 22195 | 24531 | 28309 | 28921 | 27724 | 26806 | 26317 | 25726 | 25262 | 24986 | 24885 | 24892 | 24840 | 24859 | 25479 | 26613 | 26190 | 24975 | 22889 | 20724
1997-03-04 | 19381 | 18756 | 18568 | 18594 | 19047 | 20916 | 24369 | 25403 | 24999 | 25024 | 25138 | 25225 | 25258 | 25387 | 25449 | 25623 | 25854 | 25790 | 26537 | 27351 | 26813 | 25606 | 23580 | 21175
1997-03-05 | 19885 | 19141 | 18758 | 18571 | 18850 | 20587 | 24081 | 25613 | 25991 | 26446 | 26645 | 26720 | 26400 | 26007 | 25507 | 25200 | 25035 | 25147 | 26181 | 27268 | 27158 | 26238 | 24442 | 22350
1997-03-06 | 21427 | 21037 | 21030 | 21264 | 22147 | 24533 | 28607 | 29249 | 27982 | 26972 | 26284 | 25626 | 25125 | 24806 | 24548 | 24351 | 24372 | 24291 | 25233 | 26518 | 26482 | 25594 | 23809 | 21772
1997-03-07 | 20672 | 20188 | 19922 | 19918 | 20501 | 22316 | 25722 | 26788 | 26468 | 26333 | 26132 | 25786 | 25373 | 25130 | 24845 | 24474 | 24477 | 24579 | 25183 | 25572 | 24907 | 23953 | 22498 | 20843
1997-03-08 | 19702 | 18874 | 18448 | 18248 | 18348 | 18816 | 19834 | 20862 | 22228 | 23278 | 23651 | 23783 | 23482 | 23013 | 22599 | 22382 | 22382 | 22587 | 23579 | 24299 | 23789 | 22946 | 21868 | 20374
1997-03-09 | 19238 | 18396 | 17877 | 17681 | 17629 | 17788 | 18321 | 18905 | 20425 | 21452 | 21984 | 22548 | 23013 | 23224 | 23313 | 23430 | 23576 | 23988 | 24625 | 25533 | 25134 | 24101 | 22655 | 20679
1997-03-10 | 19414 | 18752 | 18389 | 18260 | 18813 | 20327 | 22998 | 24182 | 25000 | 25707 | 26448 | 26619 | 26813 | 26941 | 26947 | 26752 | 26464 | 26049 | 26504 | 27298 | 26614 | 25205 | 23284 | 21073
1997-03-11 | 19726 | 19076 | 18781 | 18654 | 19156 | 20660 | 23384 | 24342 | 24719 | 24998 | 25454 | 25517 | 25360 | 25256 | 25125 | 24932 | 24995 | 25147 | 25867 | 26443 | 25888 | 24596 | 22769 | 20761
1997-03-12 | 19519 | 18789 | 18474 | 18282 | 18497 | 20059 | 22713 | 23985 | 24490 | 25042 | 25572 | 25685 | 25580 | 25577 | 25427 | 25319 | 25358 | 25489 | 25888 | 26559 | 25976 | 24749 | 22871 | 20872
1997-03-13 | 19640 | 18914 | 18443 | 18359 | 18635 | 20151 | 22811 | 23913 | 24426 | 25027 | 25575 | 25920 | 26134 | 26565 | 26846 | 27392 | 27516 | 27207 | 27237 | 27957 | 27240 | 25898 | 23754 | 21542
1997-03-14 | 20142 | 19299 | 18775 | 18732 | 19189 | 20882 | 23901 | 25564 | 26409 | 27173 | 27698 | 27621 | 27019 | 26497 | 25790 | 25247 | 24978 | 25096 | 26183 | 27148 | 26886 | 26199 | 25089 | 23699
1997-03-15 | 22696 | 22139 | 21847 | 21852 | 22106 | 22888 | 24084 | 25250 | 26057 | 26369 | 25873 | 24941 | 23876 | 22890 | 22266 | 21897 | 21987 | 22624 | 23862 | 24776 | 24447 | 23850 | 22821 | 21420
1997-03-16 | 20554 | 19904 | 19538 | 19428 | 19462 | 19928 | 20668 | 21577 | 22977 | 23780 | 24146 | 24288 | 24408 | 24115 | 23845 | 23707 | 23888 | 24554 | 25465 | 26269 | 25928 | 24946 | 23426 | 21453
1997-03-17 | 20314 | 19726 | 19543 | 19536 | 19978 | 21697 | 24688 | 25731 | 25906 | 26102 | 26183 | 26146 | 26016 | 25892 | 25885 | 25947 | 25909 | 25776 | 26312 | 27146 | 26643 | 25456 | 23552 | 21373
1997-03-18 | 19964 | 19096 | 18756 | 18585 | 18932 | 20370 | 23353 | 24554 | 25028 | 25649 | 26224 | 26471 | 26368 | 26409 | 26330 | 26172 | 25975 | 25858 | 26311 | 26913 | 26528 | 25266 | 23371 | 21412
1997-03-19 | 20154 | 19559 | 19311 | 19402 | 19928 | 21819 | 25202 | 26436 | 26503 | 26593 | 26716 | 26378 | 26083 | 25699 | 25255 | 24949 | 24694 | 25018 | 25864 | 27176 | 26905 | 26034 | 24270 | 22248
1997-03-20 | 21127 | 20618 | 20573 | 20730 | 21340 | 23369 | 26599 | 27119 | 26213 | 25637 | 25326 | 25046 | 24851 | 25050 | 25165 | 25342 | 25523 | 25326 | 25381 | 26575 | 26123 | 24910 | 22827 | 20755
1997-03-21 | 19246 | 18560 | 18248 | 18204 | 18755 | 20615 | 23495 | 24507 | 24555 | 24831 | 25346 | 25787 | 26156 | 26829 | 27446 | 27853 | 27953 | 27587 | 27004 | 27479 | 26493 | 25203 | 23437 | 21470
1997-03-22 | 19825 | 18785 | 18323 | 17980 | 17923 | 18445 | 19100 | 20155 | 21773 | 22858 | 23572 | 23889 | 24042 | 24202 | 24435 | 24643 | 24732 | 24688 | 24800 | 25715 | 25067 | 23969 | 22500 | 20830
1997-03-23 | 19503 | 18588 | 18080 | 17802 | 17820 | 18057 | 18430 | 19171 | 20565 | 21380 | 21834 | 22304 | 22886 | 23416 | 23891 | 24220 | 24572 | 24581 | 24689 | 26093 | 25653 | 24432 | 22852 | 20663
1997-03-24 | 19224 | 18424 | 18103 | 17981 | 18391 | 19839 | 22547 | 23851 | 24631 | 25424 | 26305 | 26924 | 27473 | 28092 | 28484 | 28798 | 28754 | 28304 | 28008 | 28905 | 28221 | 26655 | 24572 | 22129
1997-03-25 | 20644 | 19657 | 19143 | 18821 | 19063 | 20431 | 23234 | 24673 | 25253 | 25707 | 26259 | 26370 | 26340 | 26429 | 26214 | 26073 | 26042 | 26093 | 26395 | 27276 | 26740 | 25549 | 23567 | 21336
1997-03-26 | 20128 | 19504 | 19293 | 19276 | 19683 | 21619 | 24736 | 25509 | 25201 | 25137 | 25047 | 24949 | 24739 | 24839 | 24777 | 24852 | 24878 | 24837 | 25111 | 26364 | 25980 | 24826 | 22628 | 20619
1997-03-27 | 19490 | 18791 | 18449 | 18388 | 18776 | 20457 | 23343 | 24398 | 24555 | 24872 | 25232 | 25311 | 25227 | 25457 | 25398 | 25396 | 25273 | 25053 | 25284 | 26333 | 25923 | 24921 | 23168 | 21077
1997-03-28 | 19847 | 18948 | 18452 | 18271 | 18487 | 19570 | 21092 | 22323 | 23623 | 24684 | 25683 | 26420 | 26763 | 27489 | 28022 | 28486 | 28586 | 28169 | 27511 | 27798 | 26789 | 25367 | 23687 | 21931
1997-03-29 | 20414 | 19430 | 18789 | 18458 | 18377 | 18795 | 19275 | 20370 | 22095 | 23462 | 24502 | 25216 | 25809 | 26233 | 26656 | 26890 | 26862 | 26618 | 26614 | 27526 | 26916 | 25891 | 24247 | 22527
1997-03-30 | 20911 | 19741 | 18974 | 18529 | 18432 | 18594 | 18896 | 19721 | 21016 | 21814 | 21922 | 21753 | 21547 | 21027 | 20603 | 20342 | 20333 | 20481 | 21435 | 23066 | 23112 | 22294 | 21233 | 19664
1997-03-31 | 18477 | 17938 | 17830 | 17898 | 18440 | 20082 | 22700 | 24010 | 24389 | 24761 | 25051 | 25046 | 24889 | 24923 | 24765 | 24574 | 24516 | 24638 | 25433 | 26393 | 25971 | 24707 | 22771 | 20660
1997-04-01 | 19269 | 18670 | 18290 | 18158 | 18525 | 20010 | 22931 | 24176 | 24432 | 24800 | 25063 | 25112 | 25001 | 25005 | 24902 | 24853 | 24854 | 24922 | 25328 | 26256 | 25888 | 24754 | 22754 | 20631
1997-04-02 | 19242 | 18540 | 18194 | 18028 | 18352 | 19881 | 22824 | 24229 | 24696 | 25132 | 25458 | 25681 | 25643 | 25861 | 25763 | 25719 | 25781 | 25814 | 26014 | 27009 | 26648 | 25522 | 23433 | 21153
1997-04-03 | 19659 | 18952 | 18564 | 18448 | 18751 | 20182 | 22995 | 24491 | 24927 | 25346 | 25866 | 26024 | 25991 | 25948 | 25827 | 25814 | 25927 | 26012 | 26493 | 27042 | 26626 | 25431 | 23509 | 21269
1997-04-04 | 19951 | 19213 | 18720 | 18652 | 18971 | 20366 | 23247 | 24763 | 25482 | 26391 | 27138 | 27352 | 27216 | 27412 | 27465 | 27318 | 27304 | 27136 | 26950 | 26992 | 26217 | 24971 | 23496 | 21661
1997-04-05 | 20123 | 18946 | 18347 | 18049 | 18094 | 18601 | 19200 | 20414 | 21890 | 22894 | 23673 | 23786 | 23663 | 23498 | 23483 | 23600 | 23745 | 23706 | 23672 | 24758 | 24269 | 23390 | 22049 | 20437
1997-04-06 | 19250 | 17642 | 11278 | 18002 | 17889 | 18009 | 18471 | 18835 | 19819 | 20834 | 21564 | 22227 | 22683 | 22927 | 23091 | 23330 | 23540 | 23788 | 23652 | 23654 | 25189 | 24979 | 23516 | 21139
1997-04-07 | 19483 | 18697 | 18329 | 18248 | 18668 | 20241 | 23554 | 25090 | 24951 | 24943 | 25102 | 25383 | 25501 | 25719 | 25871 | 26105 | 26205 | 25993 | 25720 | 25682 | 26874 | 26083 | 24180 | 21677
1997-04-08 | 20036 | 19108 | 18598 | 18429 | 18672 | 20100 | 23070 | 24873 | 24700 | 25070 | 25458 | 25535 | 25475 | 25494 | 25485 | 25433 | 25432 | 25220 | 25056 | 25295 | 26263 | 25638 | 23831 | 21430
1997-04-09 | 19992 | 19306 | 19006 | 18780 | 18978 | 20538 | 23816 | 25494 | 25376 | 25562 | 25761 | 25785 | 25678 | 25838 | 25906 | 26040 | 26252 | 26069 | 25708 | 25465 | 26714 | 26001 | 23980 | 21564
1997-04-10 | 19957 | 19087 | 18627 | 18436 | 18754 | 20270 | 23477 | 24794 | 24726 | 25087 | 25471 | 25808 | 25941 | 26071 | 26259 | 26262 | 26121 | 25899 | 25711 | 25913 | 26876 | 26015 | 24196 | 22067
1997-04-11 | 20416 | 19527 | 18946 | 18784 | 18943 | 20244 | 23643 | 25454 | 25646 | 26062 | 26577 | 26953 | 27039 | 27017 | 26902 | 26863 | 26929 | 26770 | 26457 | 26473 | 27134 | 26578 | 25177 | 23559
1997-04-12 | 22359 | 21688 | 21440 | 21309 | 21559 | 22301 | 23721 | 25208 | 26677 | 27317 | 26997 | 26309 | 25289 | 24220 | 23265 | 22593 | 22093 | 22088 | 22214 | 22854 | 24558 | 24566 | 23795 | 22726
1997-04-13 | 21855 | 21364 | 21094 | 21126 | 21299 | 21836 | 23062 | 23705 | 24602 | 24891 | 24573 | 24038 | 23494 | 22764 | 22054 | 21469 | 21321 | 21398 | 21727 | 22621 | 24534 | 24536 | 23180 | 21461
1997-04-14 | 20329 | 19873 | 19791 | 20020 | 20777 | 22657 | 26160 | 28039 | 27294 | 26629 | 26270 | 25606 | 25112 | 24789 | 24453 | 24263 | 24219 | 24016 | 23830 | 23900 | 25403 | 24850 | 23016 | 20905
1997-04-15 | 19460 | 18845 | 18695 | 18766 | 19350 | 21238 | 25008 | 26309 | 25603 | 25138 | 24787 | 24570 | 24370 | 24427 | 24368 | 24434 | 24481 | 24417 | 24011 | 23976 | 25369 | 24834 | 22915 | 20644
1997-04-16 | 19059 | 18382 | 18037 | 18060 | 18589 | 20365 | 23929 | 25165 | 24837 | 24738 | 24971 | 24990 | 25079 | 25384 | 25632 | 25965 | 26303 | 26269 | 25822 | 25465 | 26473 | 25862 | 23756 | 21139
1997-04-17 | 19455 | 18554 | 18067 | 17842 | 18112 | 19710 | 22915 | 24231 | 24291 | 24549 | 24981 | 25256 | 25273 | 25615 | 25737 | 25939 | 25946 | 25925 | 25316 | 25169 | 26270 | 25632 | 23587 | 21141
1997-04-18 | 19487 | 18630 | 18086 | 17934 | 18171 | 19599 | 22744 | 24092 | 24164 | 24482 | 24908 | 25044 | 24842 | 25019 | 24834 | 24605 | 24391 | 23949 | 23457 | 23320 | 24147 | 23635 | 22401 | 20552
1997-04-19 | 19104 | 18269 | 17827 | 17491 | 17511 | 18083 | 19071 | 20041 | 21290 | 22564 | 23190 | 23636 | 23532 | 23437 | 23448 | 23487 | 23811 | 24038 | 24070 | 23858 | 24698 | 24230 | 22904 | 21115
1997-04-20 | 19569 | 18450 | 17841 | 17492 | 17385 | 17493 | 18002 | 18369 | 19735 | 20938 | 21858 | 22682 | 23556 | 24222 | 24998 | 25758 | 26434 | 27082 | 27059 | 26672 | 27815 | 26936 | 24872 | 22222
1997-04-21 | 20438 | 19426 | 18823 | 18664 | 18805 | 20229 | 22994 | 24299 | 25021 | 26197 | 27432 | 28617 | 29684 | 30930 | 32288 | 33299 | 33913 | 33583 | 32755 | 31653 | 32026 | 31055 | 28477 | 25259
1997-04-22 | 23109 | 21771 | 20898 | 20418 | 20355 | 21431 | 24206 | 25479 | 25762 | 26427 | 27129 | 27563 | 27753 | 28391 | 28633 | 29008 | 29138 | 28881 | 27939 | 27070 | 27576 | 26861 | 24569 | 21874
1997-04-23 | 20258 | 19271 | 18686 | 18386 | 18721 | 20154 | 23139 | 24447 | 24639 | 25271 | 25886 | 26377 | 26707 | 27339 | 27857 | 28368 | 28782 | 28611 | 27874 | 27137 | 27802 | 27089 | 24893 | 22131
1997-04-24 | 20024 | 19082 | 18469 | 18240 | 18397 | 19806 | 22884 | 24219 | 24555 | 25116 | 25715 | 26038 | 26250 | 26511 | 26666 | 26747 | 26716 | 26481 | 25999 | 25683 | 26719 | 26064 | 24186 | 21911
1997-04-25 | 20359 | 19535 | 19052 | 18847 | 19058 | 20323 | 23351 | 24911 | 25195 | 25784 | 26249 | 26348 | 26414 | 26640 | 26654 | 26523 | 26537 | 26327 | 25993 | 25433 | 25504 | 24661 | 23239 | 21523
1997-04-26 | 20194 | 19335 | 18815 | 18562 | 18572 | 18981 | 19797 | 20808 | 22229 | 23652 | 24407 | 24471 | 24102 | 23579 | 22874 | 22583 | 22730 | 22840 | 22908 | 23136 | 23743 | 23240 | 22107 | 20733
1997-04-27 | 19474 | 18723 | 18221 | 17959 | 17946 | 18162 | 18740 | 19382 | 20718 | 21723 | 22312 | 22616 | 22755 | 22584 | 22256 | 22046 | 22091 | 22389 | 22619 | 23036 | 23890 | 23671 | 22349 | 20306
1997-04-28 | 19068 | 18422 | 18263 | 18356 | 18822 | 20559 | 23887 | 24951 | 24705 | 24726 | 24855 | 24918 | 24936 | 25111 | 25266 | 25551 | 25851 | 25949 | 25705 | 25413 | 26283 | 25680 | 23557 | 21039
1997-04-29 | 19395 | 18584 | 18114 | 17865 | 18215 | 19664 | 22736 | 23906 | 24130 | 24681 | 25316 | 25985 | 26541 | 27329 | 27942 | 28957 | 29707 | 29872 | 29509 | 28760 | 29297 | 28811 | 26508 | 23711
1997-04-30 | 21631 | 20460 | 19729 | 19299 | 19511 | 20683 | 23690 | 24956 | 25538 | 26385 | 27333 | 28288 | 28969 | 29897 | 30697 | 31367 | 31903 | 31667 | 30937 | 29769 | 29968 | 29305 | 26535 | 23605
1997-05-01 | 21515 | 20373 | 19682 | 19247 | 19379 | 20577 | 23495 | 24732 | 25272 | 26046 | 26929 | 27647 | 28321 | 29150 | 29900 | 30551 | 31021 | 30833 | 30122 | 29222 | 29836 | 29298 | 27273 | 24454
1997-05-02 | 22525 | 21423 | 20866 | 20497 | 20701 | 22092 | 25220 | 26838 | 27537 | 28492 | 29612 | 30483 | 31428 | 32788 | 33691 | 34284 | 34465 | 33883 | 32577 | 30789 | 30242 | 29245 | 27123 | 24602
1997-05-03 | 22435 | 20928 | 19876 | 19174 | 18855 | 18978 | 19533 | 20193 | 21786 | 22777 | 23609 | 23972 | 24100 | 24241 | 24673 | 25199 | 25778 | 26155 | 25938 | 25193 | 25303 | 24943 | 23428 | 21546
1997-05-04 | 19782 | 18680 | 17993 | 17611 | 17442 | 17573 | 17785 | 18221 | 19676 | 20852 | 21638 | 22315 | 22982 | 23557 | 24135 | 24812 | 25549 | 26144 | 25986 | 25475 | 25970 | 25926 | 24231 | 21720
1997-05-05 | 19953 | 18940 | 18482 | 18275 | 18558 | 19911 | 22657 | 24023 | 24749 | 25755 | 26610 | 27394 | 27966 | 28679 | 29329 | 30156 | 30755 | 30772 | 30104 | 29236 | 29521 | 28961 | 26582 | 23475
1997-05-06 | 21551 | 20377 | 19690 | 19273 | 19464 | 20674 | 23557 | 24875 | 25638 | 26538 | 27442 | 28351 | 29196 | 30188 | 30988 | 31610 | 32161 | 32025 | 31239 | 30113 | 30264 | 29596 | 27240 | 23981
1997-05-07 | 22071 | 20862 | 20116 | 19778 | 19918 | 21207 | 24121 | 25558 | 26282 | 27189 | 28207 | 28817 | 29313 | 29973 | 30641 | 31287 | 31591 | 31430 | 30730 | 29874 | 30407 | 29842 | 27432 | 24538
1997-05-08 | 22507 | 21364 | 20611 | 20147 | 20249 | 21511 | 24397 | 25861 | 26660 | 27727 | 28959 | 29943 | 30887 | 32132 | 32959 | 33353 | 33593 | 33069 | 31944 | 30877 | 31278 | 30542 | 28217 | 25187
1997-05-09 | 23094 | 21624 | 20838 | 20276 | 20312 | 21420 | 23994 | 25482 | 25981 | 26854 | 27514 | 27684 | 27577 | 27596 | 27407 | 26895 | 26441 | 25893 | 25159 | 24488 | 24696 | 24353 | 22953 | 21253
1997-05-10 | 19759 | 18791 | 18199 | 17878 | 17854 | 18309 | 19008 | 19922 | 21227 | 22351 | 22924 | 23131 | 23017 | 22950 | 22994 | 23286 | 23614 | 23832 | 23743 | 23417 | 23852 | 23798 | 22550 | 20849
1997-05-11 | 19418 | 18312 | 17817 | 17489 | 17128 | 17524 | 17861 | 18358 | 19729 | 20850 | 21483 | 22046 | 22454 | 22905 | 23316 | 23748 | 24218 | 24734 | 24624 | 24332 | 25247 | 25633 | 23913 | 21544
1997-05-12 | 19857 | 18988 | 18516 | 18272 | 18628 | 19884 | 22648 | 24011 | 24750 | 25683 | 26551 | 27133 | 27630 | 28233 | 28560 | 28021 | 28865 | 28420 | 27575 | 26968 | 27122 | 26529 | 24286 | 21755
1997-05-13 | 20088 | 19064 | 18580 | 18350 | 18501 | 19893 | 22800 | 24015 | 24372 | 24937 | 25802 | 26466 | 27056 | 27848 | 28640 | 29500 | 29997 | 30651 | 30053 | 28985 | 28997 | 28790 | 26453 | 23522
1997-05-14 | 21508 | 20274 | 19646 | 19295 | 19445 | 20729 | 23576 | 25027 | 25773 | 26822 | 28049 | 29282 | 30460 | 31568 | 32581 | 33536 | 34239 | 34212 | 33470 | 32344 | 32182 | 31500 | 28892 | 25681
1997-05-15 | 23500 | 22063 | 21285 | 20802 | 20894 | 22160 | 25064 | 26505 | 27285 | 28249 | 29260 | 29958 | 30616 | 31548 | 31909 | 32283 | 32278 | 31499 | 30354 | 29357 | 29473 | 28735 | 26547 | 23812
1997-05-16 | 21779 | 20701 | 19804 | 19406 | 19464 | 20692 | 23468 | 24907 | 25705 | 26741 | 27864 | 28811 | 29636 | 30637 | 31472 | 32181 | 32449 | 31909 | 30832 | 29597 | 29159 | 28624 | 26921 | 24353
1997-05-17 | 22428 | 21039 | 20159 | 19595 | 19342 | 19657 | 20177 | 21140 | 23171 | 25237 | 27050 | 28600 | 29628 | 30565 | 31448 | 32211 | 32660 | 32727 | 32090 | 30970 | 30471 | 29767 | 27934 | 25549
1997-05-18 | 23579 | 22095 | 21098 | 20468 | 20119 | 20067 | 20120 | 20730 | 22603 | 24545 | 26312 | 27680 | 28978 | 29858 | 30703 | 31281 | 31722 | 32076 | 31794 | 31043 | 30921 | 30896 | 28927 | 25920
1997-05-19 | 23861 | 22680 | 21919 | 21594 | 21824 | 23084 | 25743 | 27353 | 28747 | 30098 | 31471 | 32561 | 33258 | 34067 | 35048 | 35954 | 36568 | 36329 | 35164 | 33702 | 33041 | 31763 | 29002 | 25679
1997-05-20 | 23496 | 22135 | 21266 | 20779 | 20768 | 21902 | 24577 | 26172 | 26684 | 27352 | 28129 | 28629 | 28747 | 29332 | 29579 | 30105 | 30544 | 30485 | 30088 | 29234 | 29508 | 28887 | 26716 | 23862
1997-05-21 | 22052 | 20961 | 20212 | 19875 | 20022 | 21345 | 24123 | 25420 | 26027 | 26791 | 27737 | 28404 | 29054 | 29708 | 30135 | 30466 | 30480 | 29927 | 29176 | 28576 | 28558 | 28094 | 26026 | 23501
1997-05-22 | 21608 | 20608 | 20062 | 19788 | 19940 | 21257 | 24090 | 25393 | 26066 | 26784 | 27674 | 28189 | 28644 | 29181 | 29522 | 29714 | 29840 | 29475 | 28778 | 28185 | 28598 | 28477 | 26442 | 23962
1997-05-23 | 22128 | 21026 | 20321 | 20050 | 20141 | 21458 | 23944 | 25532 | 26583 | 27638 | 28760 | 29512 | 29866 | 30541 | 31017 | 30995 | 30676 | 29828 | 28735 | 27776 | 27820 | 27401 | 25991 | 23921
1997-05-24 | 22278 | 21091 | 20403 | 19951 | 19759 | 20043 | 20630 | 21456 | 23046 | 24945 | 26497 | 27621 | 28466 | 29051 | 29390 | 29834 | 30118 | 29901 | 29165 | 28284 | 27988 | 27667 | 26172 | 24185
1997-05-25 | 22510 | 21335 | 20470 | 19902 | 19719 | 19663 | 19814 | 20439 | 22244 | 24054 | 25669 | 27430 | 29064 | 30509 | 31753 | 32669 | 33303 | 33663 | 33081 | 32154 | 31875 | 31760 | 30085 | 27763
1997-05-26 | 25772 | 24472 | 23590 | 22886 | 22771 | 23084 | 23585 | 24358 | 26188 | 28689 | 31230 | 33232 | 34787 | 36219 | 37414 | 38399 | 38902 | 38957 | 38461 | 37065 | 36483 | 35933 | 33382 | 30356
1997-05-27 | 27887 | 26427 | 25483 | 24751 | 24668 | 25604 | 27738 | 29265 | 30897 | 32477 | 34018 | 35476 | 36950 | 38367 | 39082 | 39398 | 39101 | 37642 | 36326 | 34719 | 33550 | 32625 | 29994 | 27013
1997-05-28 | 24608 | 23281 | 22338 | 21706 | 21731 | 22890 | 24949 | 26200 | 27230 | 28380 | 29735 | 30897 | 31455 | 32437 | 33393 | 33955 | 34269 | 33908 | 33043 | 31832 | 31152 | 30652 | 28355 | 25487
1997-05-29 | 23072 | 21736 | 20964 | 20516 | 20456 | 21833 | 23957 | 25345 | 26883 | 29122 | 30504 | 31887 | 32751 | 33620 | 34379 | 35453 | 36208 | 36255 | 35501 | 34198 | 33604 | 32933 | 30470 | 27563
1997-05-30 | 25125 | 23847 | 22831 | 22349 | 22292 | 23330 | 25328 | 26883 | 28383 | 29819 | 31255 | 32587 | 33879 | 35261 | 36383 | 37123 | 37102 | 36536 | 35403 | 33749 | 32967 | 31932 | 30005 | 27535
1997-05-31 | 25189 | 23333 | 22144 | 21434 | 21053 | 21157 | 21535 | 22386 | 24149 | 26054 | 27520 | 28538 | 29316 | 29934 | 30663 | 31194 | 31606 | 31598 | 31094 | 29806 | 28798 | 28433 | 26558 | 24306
1997-06-01 | 22267 | 20815 | 19884 | 19197 | 18899 | 18885 | 18682 | 19360 | 21088 | 23040 | 24808 | 26308 | 27931 | 29245 | 30407 | 31501 | 32396 | 32857 | 32583 | 31523 | 30662 | 30390 | 28231 | 25231
1997-06-02 | 23079 | 21582 | 20826 | 20248 | 20321 | 21287 | 23061 | 24531 | 26477 | 28422 | 30438 | 32192 | 33758 | 35225 | 36675 | 37814 | 38522 | 38293 | 37339 | 35687 | 34660 | 33889 | 31126 | 27569
1997-06-03 | 25044 | 23404 | 22311 | 21545 | 21409 | 22293 | 23928 | 25452 | 27193 | 29199 | 31085 | 33067 | 34469 | 36044 | 37240 | 37948 | 38186 | 37748 | 36816 | 35403 | 34538 | 33986 | 31462 | 27977
1997-06-04 | 25595 | 23899 | 22899 | 22207 | 22078 | 23054 | 24839 | 26306 | 28161 | 30274 | 32393 | 34152 | 36035 | 37677 | 38837 | 39734 | 39708 | 39375 | 38355 | 36753 | 35882 | 34828 | 32152 | 28688
1997-06-05 | 26065 | 24465 | 23428 | 22675 | 22538 | 23645 | 25431 | 26906 | 28560 | 30529 | 32459 | 33978 | 35168 | 36558 | 37587 | 38409 | 38691 | 38239 | 37170 | 35703 | 34879 | 34121 | 31718 | 28343
1997-06-06 | 25872 | 24260 | 23210 | 22545 | 22402 | 23433 | 25188 | 26696 | 28431 | 30128 | 32032 | 33484 | 34384 | 35389 | 35761 | 35802 | 35402 | 34380 | 33007 | 31679 | 31274 | 30661 | 28962 | 26578
1997-06-07 | 24419 | 22968 | 21968 | 21336 | 21122 | 21613 | 22195 | 22943 | 24675 | 26711 | 28521 | 29752 | 30714 | 31398 | 31847 | 32092 | 32204 | 32059 | 31459 | 30496 | 30132 | 30055 | 28400 | 26138
1997-06-08 | 24317 | 22721 | 21826 | 21209 | 20811 | 21062 | 21102 | 21691 | 23375 | 25430 | 27222 | 28818 | 30497 | 31412 | 32118 | 32650 | 33060 | 32924 | 32440 | 31540 | 31380 | 31247 | 29428 | 26458
1997-06-09 | 24276 | 22934 | 22149 | 21724 | 21779 | 22980 | 24826 | 26367 | 27995 | 29359 | 30911 | 32262 | 33398 | 34592 | 35824 | 37100 | 38039 | 38097 | 37440 | 36009 | 35109 | 34389 | 31600 | 28001
1997-06-10 | 25495 | 23925 | 23010 | 22416 | 22393 | 23527 | 25389 | 26726 | 28234 | 29458 | 30608 | 31289 | 31931 | 33059 | 33987 | 35128 | 36032 | 36101 | 35548 | 34502 | 33726 | 33328 | 31095 | 27550
1997-06-11 | 25107 | 23634 | 22617 | 21939 | 21847 | 23039 | 24873 | 26508 | 28702 | 30902 | 33179 | 35105 | 36917 | 38611 | 40088 | 41345 | 41997 | 41931 | 41179 | 39509 | 38276 | 37319 | 34519 | 30799
1997-06-12 | 28358 | 26626 | 25342 | 24687 | 24437 | 25404 | 27199 | 28768 | 30772 | 32830 | 35330 | 37393 | 39193 | 40999 | 42348 | 43508 | 43996 | 43727 | 42675 | 40981 | 39753 | 38912 | 36101 | 32396
1997-06-13 | 29746 | 28011 | 26722 | 25791 | 25569 | 26424 | 28163 | 29688 | 31668 | 33693 | 35755 | 37559 | 38948 | 40541 | 41774 | 42827 | 43200 | 42917 | 41852 | 40024 | 38864 | 38090 | 35506 | 32421
1997-06-14 | 29521 | 27549 | 26268 | 25233 | 24791 | 24955 | 25155 | 26116 | 28631 | 31617 | 33693 | 35518 | 37026 | 38147 | 39240 | 40215 | 40693 | 40556 | 39725 | 38159 | 37329 | 36634 | 34348 | 31763
1997-06-15 | 29537 | 27656 | 26132 | 24918 | 24086 | 23870 | 23791 | 24151 | 25799 | 27654 | 29814 | 31927 | 33784 | 35211 | 36497 | 37495 | 38222 | 38346 | 37869 | 36887 | 36148 | 36035 | 34178 | 31050
1997-06-16 | 28715 | 27187 | 26249 | 25789 | 25828 | 26714 | 28552 | 30197 | 32253 | 34068 | 35899 | 37744 | 39574 | 41225 | 42412 | 43238 | 43827 | 43717 | 42404 | 40356 | 38662 | 37674 | 34648 | 30941
1997-06-17 | 28399 | 26906 | 25884 | 25298 | 25045 | 25798 | 27643 | 28726 | 30321 | 31696 | 33514 | 34559 | 34104 | 35053 | 36072 | 36683 | 37733 | 37767 | 37490 | 36415 | 35381 | 34831 | 32400 | 28890
1997-06-18 | 26717 | 25164 | 24073 | 23353 | 23271 | 24095 | 25909 | 27502 | 29717 | 31785 | 34097 | 36349 | 38170 | 39873 | 40962 | 41725 | 42240 | 42166 | 41152 | 39443 | 38075 | 37278 | 34392 | 30858
1997-06-19 | 28368 | 26617 | 25479 | 24874 | 24723 | 25655 | 27334 | 29112 | 31409 | 33943 | 36329 | 38670 | 40450 | 41586 | 42230 | 43209 | 43838 | 43487 | 42220 | 40501 | 39097 | 38238 | 35498 | 32035
1997-06-20 | 29510 | 27891 | 26722 | 26015 | 25899 | 26776 | 28475 | 30038 | 32063 | 34357 | 36598 | 38537 | 40208 | 41556 | 42634 | 43218 | 43304 | 42592 | 41275 | 39665 | 38273 | 37624 | 35461 | 32631
1997-06-21 | 30340 | 28758 | 27581 | 26526 | 26091 | 26207 | 26401 | 27355 | 29401 | 31444 | 33314 | 34718 | 35329 | 35425 | 35267 | 35012 | 34654 | 34031 | 32992 | 31624 | 30654 | 30231 | 28719 | 26698
1997-06-22 | 25025 | 23810 | 22952 | 22488 | 22309 | 22441 | 22681 | 23084 | 24632 | 26754 | 28532 | 30194 | 31634 | 32526 | 33327 | 33770 | 33208 | 32785 | 32154 | 31334 | 31441 | 31678 | 30325 | 28005
1997-06-23 | 26051 | 24937 | 24304 | 24013 | 24243 | 25347 | 27250 | 28960 | 30861 | 32812 | 34869 | 36752 | 38108 | 39283 | 40084 | 40102 | 39756 | 39118 | 38179 | 36889 | 35897 | 35362 | 32999 | 29732
1997-06-24 | 27345 | 25927 | 25037 | 24418 | 24407 | 25282 | 27068 | 28691 | 30555 | 32536 | 34664 | 36633 | 38068 | 39473 | 40606 | 41225 | 41279 | 40532 | 39213 | 37450 | 36647 | 35980 | 33428 | 30142
1997-06-25 | 27639 | 26005 | 24933 | 24268 | 24221 | 25105 | 26828 | 28408 | 30434 | 32597 | 35067 | 37167 | 38818 | 40274 | 41234 | 41633 | 41554 | 40921 | 39854 | 38236 | 37175 | 36405 | 33957 | 30694
1997-06-26 | 28130 | 26591 | 25406 | 24762 | 24737 | 25550 | 27343 | 28846 | 31055 | 33440 | 35960 | 37998 | 39447 | 40463 | 40968 | 41000 | 40876 | 40253 | 39204 | 37746 | 36753 | 36361 | 33825 | 30586
1997-06-27 | 28095 | 26499 | 25504 | 24775 | 24625 | 25435 | 27149 | 28775 | 31182 | 33687 | 36165 | 38254 | 40015 | 41645 | 42547 | 43199 | 43344 | 42895 | 41598 | 39832 | 38410 | 37622 | 35318 | 32330
1997-06-28 | 29916 | 28033 | 26801 | 25871 | 25409 | 25398 | 25648 | 26724 | 29318 | 32174 | 34672 | 36376 | 37662 | 38517 | 39171 | 39786 | 40257 | 40380 | 39739 | 38378 | 37027 | 36322 | 34273 | 31533
1997-06-29 | 29455 | 27634 | 26364 | 25493 | 24996 | 24826 | 24660 | 25368 | 27865 | 30571 | 33064 | 35249 | 37101 | 38546 | 39530 | 40351 | 40946 | 41126 | 40507 | 39380 | 38199 | 37807 | 35517 | 32196
1997-06-30 | 29771 | 28119 | 27111 | 26515 | 26478 | 27171 | 28627 | 30227 | 32580 | 34833 | 37193 | 39446 | 41032 | 42668 | 43765 | 44912 | 45396 | 45114 | 44147 | 42564 | 41012 | 40205 | 37303 | 33773
1997-07-01 | 30866 | 28941 | 27770 | 26968 | 26690 | 27377 | 28842 | 30378 | 32640 | 35127 | 37548 | 39725 | 41392 | 42999 | 44107 | 45134 | 45570 | 45251 | 44391 | 42815 | 41178 | 40341 | 37480 | 33872
1997-07-02 | 31140 | 29139 | 27841 | 27069 | 26761 | 27428 | 28861 | 30317 | 32629 | 35068 | 37611 | 39748 | 41648 | 43440 | 44832 | 45798 | 46405 | 46102 | 45143 | 43498 | 41923 | 41056 | 38160 | 34397
1997-07-03 | 31759 | 29602 | 28208 | 27354 | 27137 | 27863 | 29218 | 30746 | 33049 | 35689 | 38126 | 40324 | 42123 | 43869 | 45047 | 45813 | 45863 | 45487 | 44122 | 42195 | 40509 | 39428 | 36820 | 33427
1997-07-04 | 30922 | 28962 | 27540 | 26483 | 25858 | 25685 | 25454 | 25775 | 27684 | 30175 | 32566 | 34342 | 35369 | 36302 | 37328 | 38501 | 39174 | 39299 | 38443 | 36707 | 34991 | 33827 | 31990 | 30020
1997-07-05 | 27582 | 26166 | 24844 | 23897 | 23390 | 23279 | 23223 | 23711 | 25635 | 28014 | 30317 | 32135 | 33323 | 34148 | 35120 | 35897 | 36506 | 36706 | 36119 | 35114 | 34090 | 33672 | 31714 | 29340
1997-07-06 | 27335 | 25744 | 24481 | 23614 | 23080 | 22877 | 22796 | 23175 | 24944 | 27157 | 29082 | 30801 | 32136 | 33106 | 33768 | 34405 | 35070 | 35647 | 35222 | 34200 | 33412 | 33318 | 31426 | 28782
1997-07-07 | 26620 | 25295 | 24328 | 23912 | 23979 | 24762 | 26487 | 27900 | 30046 | 32573 | 34986 | 37320 | 39332 | 41158 | 42716 | 43881 | 44497 | 44248 | 43087 | 41384 | 39942 | 39188 | 36379 | 32790
1997-07-08 | 30246 | 28313 | 27176 | 26385 | 26186 | 26879 | 28286 | 29864 | 32182 | 34760 | 37170 | 39088 | 40373 | 41284 | 42320 | 43086 | 43543 | 43399 | 42731 | 41268 | 39935 | 39174 | 36319 | 32855
1997-07-09 | 30441 | 28719 | 27691 | 27042 | 26871 | 27612 | 29158 | 30488 | 32437 | 34683 | 36961 | 39036 | 40763 | 42278 | 43333 | 44251 | 44123 | 43094 | 41770 | 40003 | 38858 | 38080 | 35470 | 32224
1997-07-10 | 29825 | 28242 | 27180 | 26517 | 26488 | 27225 | 28743 | 30283 | 32428 | 34776 | 37179 | 39304 | 40847 | 42407 | 43646 | 44660 | 45138 | 44892 | 43953 | 42227 | 41018 | 40136 | 37367 | 34079
1997-07-11 | 31449 | 29669 | 28515 | 27763 | 27464 | 28125 | 29535 | 30899 | 33227 | 35594 | 38035 | 40064 | 41698 | 43166 | 44236 | 44999 | 45254 | 44655 | 43380 | 41545 | 40053 | 39261 | 36822 | 33791
1997-07-12 | 31448 | 29474 | 28120 | 27288 | 26662 | 26680 | 26910 | 27868 | 30435 | 33436 | 36130 | 38228 | 39862 | 41015 | 42010 | 42893 | 43398 | 43244 | 42350 | 41004 | 39535 | 38719 | 36460 | 33535
1997-07-13 | 31137 | 29092 | 27671 | 26682 | 25966 | 25657 | 25343 | 25947 | 28464 | 31210 | 33810 | 36156 | 38351 | 39962 | 41380 | 42328 | 43075 | 43377 | 42816 | 41673 | 40372 | 39853 | 37359 | 33785
1997-07-14 | 31330 | 29416 | 28184 | 27391 | 26951 | 27591 | 28927 | 30481 | 32971 | 35793 | 38532 | 41004 | 42986 | 44813 | 46232 | 47207 | 47677 | 47432 | 46071 | 43901 | 42289 | 41313 | 38287 | 34256
1997-07-15 | 31488 | 29415 | 27964 | 27073 | 26756 | 27340 | 28823 | 30165 | 32794 | 35386 | 38284 | 40902 | 43104 | 44914 | 45861 | 45863 | 45320 | 44416 | 43156 | 41521 | 40295 | 39588 | 36687 | 33108
1997-07-16 | 30669 | 28719 | 27464 | 26659 | 26336 | 27082 | 28708 | 29950 | 32227 | 34830 | 37665 | 40289 | 42338 | 44320 | 45709 | 47032 | 47453 | 47207 | 46191 | 44297 | 42789 | 41558 | 38485 | 34618
1997-07-17 | 31746 | 29606 | 28520 | 27493 | 27195 | 27792 | 29399 | 30697 | 33023 | 35730 | 38696 | 41210 | 43174 | 44737 | 45461 | 45565 | 45674 | 45586 | 44800 | 43346 | 42083 | 41166 | 37943 | 34847
1997-07-18 | 31991 | 30016 | 28661 | 27809 | 27446 | 28140 | 29604 | 30813 | 33052 | 35813 | 38513 | 41004 | 42969 | 44670 | 45803 | 46578 | 46811 | 46167 | 44926 | 42897 | 41469 | 40460 | 37894 | 34792
1997-07-19 | 32224 | 30287 | 28846 | 27881 | 27272 | 27186 | 27504 | 28060 | 30584 | 33775 | 36704 | 38994 | 40752 | 41879 | 42667 | 43151 | 43492 | 43479 | 42725 | 41231 | 40015 | 39157 | 36853 | 34046
1997-07-20 | 31779 | 29865 | 28571 | 27653 | 26945 | 26598 | 26520 | 26771 | 29225 | 32172 | 35046 | 37537 | 39673 | 41045 | 41438 | 41343 | 41502 | 41631 | 41213 | 40053 | 39198 | 38769 | 36450 | 33517
1997-07-21 | 31065 | 29559 | 28582 | 27901 | 27747 | 28389 | 29950 | 31166 | 33707 | 36356 | 39152 | 41560 | 43497 | 45077 | 45824 | 45870 | 45847 | 45495 | 44539 | 42977 | 41922 | 40886 | 38048 | 34741
1997-07-22 | 31950 | 30171 | 29003 | 28316 | 28165 | 28893 | 30519 | 31686 | 33945 | 36504 | 39250 | 41640 | 43656 | 45346 | 46471 | 47580 | 47922 | 47553 | 46527 | 44891 | 43684 | 42482 | 39327 | 35707
1997-07-23 | 33160 | 30929 | 29588 | 28694 | 28357 | 28985 | 30556 | 31629 | 33958 | 36722 | 39527 | 42074 | 44238 | 46049 | 47643 | 48362 | 48783 | 48558 | 47534 | 45887 | 44596 | 43270 | 40181 | 36430
1997-07-24 | 33226 | 31161 | 29728 | 28780 | 28382 | 28962 | 30481 | 31523 | 33755 | 36518 | 39036 | 41672 | 43795 | 45902 | 47242 | 45907 | 46256 | 47529 | 46513 | 44766 | 43530 | 42554 | 39622 | 35995
1997-07-25 | 33334 | 31437 | 30000 | 29070 | 28794 | 29179 | 30788 | 31890 | 34251 | 37190 | 39495 | 41933 | 43843 | 45524 | 46756 | 47249 | 47385 | 46902 | 45533 | 43752 | 42392 | 41291 | 38726 | 35590
1997-07-26 | 33064 | 31059 | 29652 | 28576 | 27918 | 28296 | 28095 | 28936 | 31722 | 35013 | 37821 | 40205 | 41870 | 43134 | 43972 | 44589 | 44925 | 44637 | 43878 | 42492 | 41396 | 40496 | 38145 | 35159
1997-07-27 | 32612 | 30590 | 29159 | 28130 | 27397 | 27127 | 27153 | 27497 | 29970 | 33133 | 36039 | 38709 | 40978 | 42641 | 43781 | 44551 | 45187 | 45281 | 44676 | 43454 | 42559 | 41909 | 39139 | 35908
1997-07-28 | 33136 | 31251 | 30052 | 29256 | 28987 | 29558 | 31114 | 32339 | 34691 | 37684 | 40569 | 43155 | 45099 | 46949 | 48233 | 49125 | 49338 | 48807 | 47479 | 45624 | 44501 | 43224 | 40006 | 36391
1997-07-29 | 33606 | 31641 | 30258 | 29456 | 29143 | 29806 | 31405 | 32611 | 34530 | 37381 | 40343 | 42872 | 44991 | 46805 | 48261 | 49111 | 49074 | 47728 | 45995 | 44119 | 42949 | 41865 | 38872 | 35249
1997-07-30 | 32756 | 30844 | 29511 | 28657 | 28394 | 29149 | 30792 | 31853 | 33706 | 36109 | 38456 | 40929 | 42727 | 44053 | 44561 | 44763 | 44656 | 43885 | 42640 | 40937 | 39976 | 38842 | 36148 | 32801
1997-07-31 | 30430 | 28687 | 27612 | 26870 | 26769 | 27719 | 29495 | 30742 | 32606 | 34741 | 37036 | 39119 | 40864 | 42650 | 43941 | 44685 | 44808 | 44027 | 42661 | 41046 | 40107 | 39069 | 36099 | 32944
1997-08-01 | 30424 | 28659 | 27411 | 26708 | 26526 | 27308 | 29122 | 30350 | 32304 | 34831 | 37514 | 39802 | 41656 | 43503 | 44733 | 45203 | 45370 | 44736 | 43288 | 41376 | 40232 | 38993 | 36244 | 33257
1997-08-02 | 30927 | 29042 | 27568 | 26599 | 25932 | 25902 | 26271 | 26838 | 28913 | 31719 | 34555 | 36942 | 38748 | 39972 | 40969 | 41761 | 42220 | 42039 | 41192 | 39700 | 38586 | 37619 | 35259 | 32458
1997-08-03 | 30166 | 28282 | 26930 | 25976 | 25405 | 25161 | 25214 | 25438 | 27471 | 30317 | 33202 | 35818 | 37879 | 39533 | 40688 | 41518 | 42220 | 42420 | 41735 | 40471 | 39702 | 38851 | 36147 | 32952
1997-08-04 | 30533 | 28705 | 27494 | 26772 | 26657 | 27357 | 29013 | 30151 | 32535 | 35272 | 38144 | 40796 | 42909 | 44679 | 46019 | 46860 | 47115 | 46712 | 45680 | 43944 | 43043 | 41549 | 38274 | 34690
1997-08-05 | 31792 | 29945 | 28673 | 27782 | 27548 | 28311 | 30094 | 31311 | 33353 | 36039 | 39037 | 41685 | 43850 | 45467 | 46447 | 47671 | 47962 | 47475 | 46249 | 44369 | 43220 | 41912 | 38613 | 35063
1997-08-06 | 32232 | 30210 | 28812 | 27926 | 27544 | 28267 | 30045 | 31127 | 33197 | 35719 | 38561 | 41163 | 43493 | 45526 | 46879 | 47483 | 47517 | 46642 | 44630 | 42534 | 41603 | 40123 | 37230 | 33720
1997-08-07 | 31140 | 29328 | 27934 | 27019 | 26667 | 27351 | 29088 | 30096 | 31087 | 32482 | 34095 | 35243 | 36165 | 37039 | 37638 | 37822 | 37289 | 36062 | 34647 | 33531 | 33534 | 32775 | 30553 | 27957
1997-08-08 | 25893 | 24753 | 23958 | 23527 | 23548 | 24553 | 26650 | 28014 | 28957 | 29896 | 30805 | 31352 | 31721 | 32333 | 33013 | 33552 | 33479 | 33252 | 32755 | 32097 | 32148 | 31855 | 30332 | 28268
1997-08-09 | 26336 | 24982 | 24128 | 23594 | 23424 | 23795 | 24626 | 25227 | 27321 | 29889 | 32168 | 34144 | 35865 | 37412 | 38827 | 39992 | 41055 | 41442 | 40814 | 39418 | 38618 | 37812 | 35599 | 33027
1997-08-10 | 30660 | 28994 | 27875 | 27158 | 26626 | 26541 | 26728 | 26839 | 28669 | 31027 | 33209 | 35080 | 36984 | 38316 | 39432 | 40417 | 41454 | 41813 | 41276 | 40115 | 39717 | 38851 | 36297 | 33137
1997-08-11 | 30734 | 29260 | 28348 | 27861 | 27821 | 28880 | 30973 | 32102 | 33647 | 35738 | 37730 | 39493 | 41072 | 42724 | 44079 | 45034 | 45669 | 45598 | 44914 | 43287 | 42543 | 41179 | 38045 | 34499
1997-08-12 | 31970 | 30165 | 29004 | 28281 | 28170 | 29117 | 31368 | 32322 | 34044 | 36003 | 38597 | 40626 | 42604 | 44527 | 45999 | 47026 | 47039 | 46421 | 45269 | 43834 | 43212 | 41744 | 38345 | 34698
1997-08-13 | 32073 | 30366 | 29075 | 28389 | 28164 | 29163 | 31587 | 32508 | 34211 | 36658 | 39408 | 41780 | 43838 | 45937 | 47444 | 48214 | 48293 | 47715 | 46352 | 44473 | 43707 | 42252 | 38909 | 35187
1997-08-14 | 32423 | 30616 | 29303 | 28519 | 28301 | 29316 | 31907 | 32882 | 34543 | 37040 | 39538 | 41729 | 43536 | 45433 | 46955 | 47791 | 48284 | 47920 | 46852 | 44995 | 44136 | 42709 | 39308 | 35617
1997-08-15 | 32802 | 31201 | 30166 | 29433 | 29177 | 30084 | 32559 | 33632 | 35433 | 37928 | 40234 | 42286 | 43770 | 45642 | 46927 | 47898 | 48033 | 47499 | 45966 | 44032 | 43051 | 41842 | 39027 | 36288
1997-08-16 | 33614 | 31885 | 30627 | 29692 | 29208 | 29290 | 29847 | 30412 | 32720 | 35574 | 38186 | 40456 | 42245 | 43645 | 44706 | 45536 | 45842 | 45624 | 44648 | 42951 | 42374 | 41143 | 38735 | 36034
1997-08-17 | 33790 | 32108 | 30810 | 29891 | 29200 | 28938 | 28965 | 29098 | 31223 | 33894 | 36704 | 39245 | 41465 | 43260 | 44578 | 45598 | 46113 | 46186 | 45239 | 43916 | 43501 | 42262 | 39137 | 35729
1997-08-18 | 33172 | 31508 | 30478 | 29760 | 29666 | 30454 | 33017 | 33621 | 35367 | 37516 | 40173 | 42448 | 44394 | 46217 | 47311 | 47887 | 48376 | 48055 | 46988 | 45305 | 44742 | 42805 | 39180 | 35309
1997-08-19 | 32778 | 30834 | 29672 | 28913 | 28690 | 29693 | 32191 | 33088 | 34470 | 36412 | 38669 | 40453 | 42295 | 43884 | 45185 | 45796 | 46177 | 45889 | 44764 | 43205 | 43104 | 41343 | 37878 | 34381
1997-08-20 | 31712 | 30247 | 29015 | 28318 | 28134 | 29245 | 31972 | 32855 | 34665 | 37217 | 39790 | 42451 | 44624 | 46905 | 48565 | 49774 | 50365 | 49670 | 48163 | 45890 | 45085 | 43078 | 39267 | 35217
1997-08-21 | 32498 | 30638 | 29425 | 28509 | 28278 | 29381 | 31878 | 32862 | 34366 | 36809 | 39572 | 42151 | 44513 | 46711 | 48342 | 49204 | 49726 | 48618 | 47254 | 45610 | 45145 | 43129 | 39618 | 35861
1997-08-22 | 32972 | 31111 | 29758 | 28914 | 28621 | 29627 | 32102 | 33057 | 34377 | 36553 | 37991 | 39460 | 41444 | 43334 | 44812 | 45788 | 46466 | 46224 | 44965 | 42853 | 41783 | 39964 | 36961 | 33931
1997-08-23 | 31590 | 29795 | 28485 | 27525 | 26917 | 26819 | 27318 | 27715 | 29269 | 31183 | 33171 | 34585 | 35886 | 36872 | 37970 | 38756 | 39001 | 39155 | 38447 | 36835 | 36278 | 34979 | 32674 | 30069
1997-08-24 | 27928 | 26298 | 25149 | 24242 | 23702 | 23528 | 23674 | 23828 | 25810 | 28430 | 30952 | 33262 | 35330 | 36985 | 38186 | 39071 | 39700 | 39772 | 38920 | 37497 | 37233 | 35853 | 32878 | 29603
1997-08-25 | 27303 | 25730 | 24703 | 24138 | 24060 | 25168 | 27725 | 28809 | 30326 | 32565 | 34796 | 36820 | 38587 | 40375 | 41880 | 43061 | 43848 | 43677 | 42482 | 40508 | 39892 | 37843 | 34216 | 30347
1997-08-26 | 27920 | 26265 | 25143 | 24366 | 24206 | 25282 | 27932 | 28957 | 30211 | 32378 | 34758 | 36912 | 38712 | 40817 | 42424 | 43699 | 44507 | 44264 | 43030 | 41119 | 40496 | 38314 | 34639 | 30951
1997-08-27 | 28421 | 26766 | 25614 | 24864 | 24709 | 25867 | 28631 | 29634 | 30933 | 33301 | 35886 | 38197 | 39965 | 41979 | 43563 | 44804 | 45572 | 45286 | 44064 | 42105 | 41602 | 39495 | 35925 | 32133
1997-08-28 | 29541 | 27817 | 26737 | 25995 | 25907 | 26984 | 29832 | 30865 | 32230 | 34622 | 37189 | 39458 | 41424 | 43482 | 44913 | 46014 | 46666 | 46214 | 45066 | 43162 | 42772 | 40764 | 37279 | 33487
1997-08-29 | 30930 | 29202 | 28024 | 27187 | 27092 | 27979 | 30521 | 31656 | 33135 | 35582 | 38222 | 40464 | 42371 | 44319 | 45704 | 46516 | 46697 | 46082 | 44387 | 42138 | 41325 | 39371 | 36630 | 33377
1997-08-30 | 30851 | 29062 | 27625 | 26627 | 26046 | 25847 | 26101 | 26335 | 28534 | 31552 | 34429 | 37008 | 39071 | 40670 | 41829 | 42763 | 43196 | 42945 | 41914 | 40266 | 39738 | 37775 | 35149 | 32407
1997-08-31 | 30081 | 28398 | 27050 | 26005 | 25374 | 25010 | 25073 | 25052 | 27075 | 29951 | 32942 | 35601 | 38112 | 39908 | 41227 | 42178 | 42615 | 42422 | 41271 | 39603 | 39153 | 37420 | 35023 | 32226
1997-09-01 | 29974 | 28330 | 27189 | 26385 | 25828 | 25886 | 26176 | 26080 | 27837 | 30930 | 34220 | 37018 | 38858 | 39876 | 41256 | 41934 | 42747 | 42758 | 42102 | 40917 | 40939 | 39083 | 35748 | 32330
1997-09-02 | 29937 | 28408 | 27315 | 26636 | 26515 | 27648 | 30470 | 31675 | 32949 | 34987 | 37669 | 40247 | 42609 | 44831 | 46238 | 46957 | 47095 | 45793 | 44171 | 42540 | 42293 | 40164 | 36616 | 33086
1997-09-03 | 30552 | 28944 | 27924 | 27178 | 27092 | 28183 | 30913 | 31851 | 32901 | 34935 | 37444 | 40201 | 42528 | 44511 | 45477 | 45988 | 46077 | 44943 | 42581 | 40840 | 39994 | 37771 | 34490 | 31251
1997-09-04 | 29151 | 27758 | 26664 | 26041 | 26086 | 27345 | 30265 | 31318 | 32026 | 33189 | 34360 | 35403 | 36433 | 37853 | 39176 | 40265 | 40889 | 40504 | 39409 | 38041 | 38059 | 36217 | 32960 | 29696
1997-09-05 | 27381 | 25989 | 25006 | 24364 | 24218 | 25270 | 27895 | 28794 | 29597 | 31038 | 32776 | 34565 | 36163 | 38088 | 39553 | 40794 | 41286 | 40883 | 39363 | 37115 | 36369 | 34314 | 31654 | 28860
1997-09-06 | 26549 | 24918 | 23750 | 23009 | 22621 | 22785 | 23330 | 23752 | 25487 | 27943 | 30815 | 33224 | 34940 | 36884 | 38369 | 39289 | 39987 | 39759 | 38696 | 37115 | 36510 | 34545 | 32004 | 29380
1997-09-07 | 27104 | 25514 | 24354 | 23509 | 22967 | 22931 | 23189 | 23396 | 25178 | 28052 | 30976 | 33743 | 36146 | 38138 | 39554 | 40623 | 41272 | 41423 | 40619 | 39221 | 39147 | 37221 | 34290 | 31206
1997-09-08 | 28756 | 27271 | 26413 | 25876 | 25892 | 27068 | 29947 | 31064 | 32318 | 34747 | 37216 | 39569 | 41866 | 43907 | 45540 | 46610 | 47358 | 46969 | 45731 | 44124 | 43651 | 41022 | 37421 | 33641
1997-09-09 | 30916 | 29249 | 28073 | 27279 | 27027 | 28071 | 30618 | 31622 | 32777 | 35060 | 37643 | 40105 | 42180 | 44161 | 45616 | 46576 | 46620 | 45695 | 43253 | 40501 | 40100 | 37678 | 34258 | 30698
1997-09-10 | 28397 | 26814 | 25655 | 25025 | 24910 | 25964 | 28630 | 29687 | 30456 | 32113 | 34000 | 35822 | 37861 | 39464 | 40943 | 41901 | 42562 | 42218 | 40925 | 39156 | 38814 | 36380 | 32962 | 29444
1997-09-11 | 26794 | 25329 | 24282 | 23603 | 23572 | 24745 | 27521 | 28593 | 29175 | 30474 | 32298 | 34156 | 35957 | 37923 | 39714 | 41213 | 42060 | 41838 | 40580 | 39032 | 38692 | 36472 | 33059 | 29690
1997-09-12 | 27228 | 25852 | 24866 | 24341 | 24297 | 25422 | 28304 | 29265 | 30302 | 32415 | 34911 | 37177 | 39169 | 41093 | 42406 | 43327 | 43565 | 42879 | 41022 | 39171 | 38559 | 36655 | 34195 | 31296
1997-09-13 | 29046 | 27552 | 26446 | 25648 | 25176 | 25331 | 26012 | 26525 | 28578 | 31465 | 34394 | 36675 | 38555 | 40063 | 41209 | 41844 | 42178 | 41934 | 40871 | 39417 | 38983 | 37117 | 34753 | 32185
1997-09-14 | 29933 | 28312 | 27007 | 26131 | 25506 | 25210 | 25353 | 25394 | 27516 | 30451 | 33375 | 36219 | 38657 | 40548 | 41796 | 42533 | 42841 | 42715 | 41665 | 40675 | 40377 | 38427 | 35467 | 32142
1997-09-15 | 29813 | 28398 | 27407 | 26769 | 26771 | 27861 | 30602 | 31708 | 33004 | 35367 | 37994 | 40497 | 42593 | 44565 | 45725 | 46456 | 46707 | 46150 | 44875 | 43479 | 42970 | 40474 | 37132 | 33672
1997-09-16 | 30906 | 29372 | 28150 | 27366 | 27176 | 28209 | 31106 | 31945 | 33063 | 35440 | 38008 | 40191 | 42405 | 44244 | 45880 | 46952 | 47470 | 46948 | 45492 | 44048 | 43675 | 41120 | 37594 | 33987
1997-09-17 | 31374 | 29769 | 28616 | 27901 | 27860 | 29003 | 31633 | 32623 | 33816 | 36089 | 38645 | 40987 | 43007 | 45182 | 46853 | 47969 | 48461 | 47882 | 46411 | 44963 | 44404 | 41847 | 38248 | 34586
1997-09-18 | 31969 | 30356 | 29073 | 28276 | 28115 | 29098 | 31892 | 32825 | 33986 | 36268 | 38681 | 40765 | 42600 | 44423 | 45694 | 46192 | 46362 | 45599 | 44037 | 42888 | 42716 | 40275 | 36922 | 33494
1997-09-19 | 30974 | 29505 | 28283 | 27523 | 27358 | 28337 | 31040 | 32025 | 33083 | 35319 | 37896 | 40025 | 41906 | 43707 | 44789 | 45492 | 45746 | 44981 | 43152 | 41484 | 40679 | 38411 | 35728 | 32810
1997-09-20 | 30489 | 28821 | 27435 | 26510 | 26080 | 26059 | 26760 | 27341 | 29291 | 32217 | 35023 | 37237 | 39122 | 40439 | 41424 | 41964 | 42034 | 41393 | 39876 | 38711 | 37996 | 35912 | 33513 | 30609
1997-09-21 | 28528 | 26772 | 25500 | 24559 | 23959 | 23774 | 23895 | 24064 | 25393 | 27162 | 28796 | 30296 | 31664 | 32838 | 33732 | 34472 | 35042 | 35042 | 34471 | 34558 | 34735 | 33442 | 31408 | 28660
1997-09-22 | 27033 | 26009 | 25454 | 25183 | 25411 | 26769 | 29879 | 31328 | 31712 | 32484 | 33246 | 34046 | 34351 | 34666 | 34894 | 35127 | 35244 | 35110 | 34852 | 34923 | 35110 | 33519 | 31085 | 28495
1997-09-23 | 26670 | 25658 | 24955 | 24612 | 24871 | 26279 | 29751 | 30994 | 31499 | 32731 | 33868 | 34773 | 35439 | 36043 | 36139 | 36325 | 36398 | 35930 | 35125 | 34983 | 34943 | 33313 | 30637 | 27765
1997-09-24 | 25675 | 24545 | 23782 | 23265 | 23318 | 24533 | 27403 | 28634 | 28727 | 29190 | 29921 | 30375 | 30591 | 30961 | 31207 | 31526 | 31783 | 31575 | 30859 | 31000 | 31142 | 29785 | 27570 | 24777
1997-09-25 | 23008 | 21983 | 21359 | 20994 | 21135 | 22448 | 25325 | 26614 | 26891 | 27495 | 28217 | 28743 | 29068 | 29523 | 30075 | 30657 | 31293 | 31299 | 30611 | 30519 | 30858 | 29118 | 26855 | 24075
1997-09-26 | 22089 | 21064 | 20335 | 19904 | 20059 | 21325 | 24075 | 25153 | 25594 | 26729 | 28162 | 29427 | 30560 | 32048 | 33566 | 34931 | 35898 | 35594 | 34063 | 32550 | 31601 | 29672 | 27527 | 25073
1997-09-27 | 23164 | 21673 | 20771 | 20150 | 19958 | 20206 | 21034 | 21581 | 23066 | 25006 | 26984 | 28765 | 30400 | 31972 | 33562 | 34997 | 35880 | 35910 | 34749 | 33473 | 32675 | 30681 | 28423 | 26041
1997-09-28 | 24026 | 22571 | 21606 | 20943 | 20502 | 20477 | 20780 | 20971 | 22523 | 24711 | 26984 | 29329 | 31828 | 34082 | 35945 | 37517 | 38356 | 38310 | 37107 | 36173 | 35642 | 33466 | 30552 | 27379
1997-09-29 | 25086 | 23712 | 22808 | 22280 | 22299 | 23411 | 26089 | 27281 | 28096 | 29899 | 31908 | 33897 | 35915 | 38050 | 39966 | 41406 | 42231 | 41952 | 40486 | 39336 | 38566 | 35844 | 32424 | 29065
1997-09-30 | 26607 | 25198 | 24182 | 23536 | 23383 | 24466 | 27396 | 28435 | 29044 | 31065 | 33140 | 35044 | 36756 | 38657 | 40320 | 41803 | 42531 | 42225 | 40772 | 39868 | 38968 | 36364 | 32919 | 29546
1997-10-01 | 27176 | 25624 | 24565 | 23878 | 23709 | 24716 | 27594 | 28810 | 29379 | 30778 | 32411 | 34066 | 36119 | 38427 | 40496 | 41951 | 42984 | 42608 | 41144 | 40125 | 39137 | 36382 | 32972 | 29695
1997-10-02 | 27240 | 25571 | 24532 | 23846 | 23785 | 24896 | 27733 | 28985 | 29391 | 31148 | 33280 | 35452 | 37457 | 39476 | 41120 | 42229 | 42649 | 41843 | 39980 | 39013 | 38201 | 35595 | 32342 | 29153
1997-10-03 | 26640 | 25080 | 23947 | 23278 | 23107 | 24133 | 26930 | 28249 | 28769 | 30590 | 32693 | 34533 | 36259 | 37937 | 39467 | 40441 | 40807 | 39873 | 37817 | 36294 | 35018 | 32911 | 30501 | 27896
1997-10-04 | 25834 | 24318 | 23184 | 22495 | 22220 | 22377 | 23216 | 23898 | 25341 | 27586 | 29866 | 31898 | 33423 | 34687 | 35621 | 36328 | 36519 | 36088 | 34787 | 34134 | 33263 | 31531 | 29367 | 27142
1997-10-05 | 25387 | 23923 | 22959 | 22387 | 22048 | 21968 | 22519 | 23136 | 24488 | 26614 | 28750 | 31063 | 32960 | 34352 | 35089 | 35396 | 35320 | 35020 | 34064 | 34182 | 34060 | 32455 | 30171 | 27532
1997-10-06 | 25733 | 24471 | 23731 | 23425 | 23608 | 24918 | 27753 | 29446 | 29971 | 30912 | 32313 | 33904 | 35258 | 36287 | 36954 | 36875 | 36561 | 35619 | 34687 | 35108 | 34625 | 32787 | 30061 | 27247
1997-10-07 | 25313 | 24182 | 23425 | 23106 | 23174 | 24506 | 27530 | 29297 | 29533 | 30269 | 30989 | 31536 | 32104 | 32838 | 33140 | 33253 | 33388 | 32846 | 32236 | 32851 | 32742 | 31374 | 29080 | 26588
1997-10-08 | 24852 | 23835 | 23235 | 22964 | 23250 | 24720 | 28107 | 29942 | 30240 | 31138 | 32150 | 32944 | 33472 | 34200 | 35032 | 35728 | 36272 | 35878 | 35151 | 35447 | 34877 | 33192 | 30763 | 28171
1997-10-09 | 26326 | 25244 | 24518 | 24175 | 24252 | 25630 | 28841 | 30693 | 31020 | 31745 | 32483 | 32922 | 32803 | 33784 | 34120 | 34259 | 34257 | 33873 | 33368 | 33937 | 33749 | 32275 | 29946 | 27602
1997-10-10 | 25641 | 24353 | 23577 | 23175 | 23308 | 24557 | 27628 | 29736 | 30144 | 30917 | 31536 | 32385 | 32846 | 33553 | 33852 | 33879 | 33714 | 33206 | 32317 | 32669 | 32064 | 30908 | 29268 | 27757
1997-10-11 | 25733 | 24582 | 23733 | 23337 | 23177 | 23315 | 24268 | 25468 | 26773 | 28130 | 29128 | 29724 | 29881 | 29548 | 29497 | 29233 | 29082 | 28956 | 29086 | 29803 | 29377 | 28530 | 27388 | 25991
1997-10-12 | 24617 | 23608 | 23004 | 22724 | 22598 | 22572 | 23134 | 24036 | 25208 | 26932 | 28469 | 29389 | 30197 | 30714 | 30774 | 30721 | 30785 | 30818 | 30596 | 31334 | 30967 | 29750 | 27927 | 25971
1997-10-13 | 24226 | 22928 | 22078 | 21690 | 21734 | 22656 | 24521 | 25777 | 25833 | 26327 | 26503 | 26644 | 26551 | 26739 | 26711 | 26847 | 26814 | 26635 | 26190 | 27150 | 26914 | 25540 | 23387 | 21427
1997-10-14 | 19821 | 18961 | 18658 | 18456 | 18761 | 20072 | 23162 | 24504 | 24283 | 24633 | 25115 | 25207 | 25382 | 25586 | 25772 | 25923 | 26128 | 25876 | 25476 | 26474 | 26436 | 25123 | 23087 | 21000
1997-10-15 | 19497 | 18687 | 18296 | 18197 | 18478 | 20192 | 23334 | 24761 | 24429 | 24692 | 25102 | 25371 | 25605 | 26052 | 26431 | 26667 | 26940 | 26749 | 26271 | 27086 | 26919 | 25506 | 23397 | 21193
1997-10-16 | 19599 | 18863 | 18380 | 18329 | 18676 | 20177 | 23334 | 24823 | 24496 | 24858 | 25346 | 25594 | 25813 | 26300 | 26743 | 27239 | 27632 | 27201 | 26625 | 27511 | 27277 | 25856 | 23787 | 21513
1997-10-17 | 19765 | 18999 | 18523 | 18406 | 18675 | 20212 | 23300 | 24745 | 24522 | 24942 | 25489 | 25750 | 25981 | 26508 | 26939 | 27305 | 27436 | 26908 | 26040 | 26438 | 25886 | 24702 | 23274 | 21469
1997-10-18 | 20180 | 19179 | 18631 | 18385 | 18401 | 18830 | 19846 | 20837 | 21935 | 22941 | 23656 | 24020 | 24237 | 24407 | 24649 | 25004 | 25467 | 25535 | 25164 | 25856 | 25533 | 24335 | 22987 | 21294
1997-10-19 | 19958 | 18992 | 18466 | 18110 | 18065 | 18066 | 18980 | 19489 | 20428 | 21610 | 22593 | 23489 | 24377 | 25215 | 25981 | 26805 | 27439 | 27720 | 27242 | 28084 | 27900 | 26446 | 24429 | 22299
1997-10-20 | 20822 | 19793 | 19356 | 19162 | 19493 | 20819 | 23538 | 25175 | 25350 | 26403 | 27637 | 28629 | 29336 | 30181 | 30858 | 31439 | 31619 | 31160 | 30295 | 30826 | 30246 | 28520 | 25928 | 23454
1997-10-21 | 21562 | 20631 | 20032 | 19783 | 19945 | 21255 | 24211 | 25870 | 25744 | 26552 | 27499 | 28131 | 28568 | 29156 | 29485 | 29696 | 29741 | 29431 | 28990 | 29583 | 29051 | 27347 | 25146 | 22910
1997-10-22 | 21369 | 20491 | 19933 | 19744 | 20002 | 21202 | 24349 | 26066 | 25994 | 26027 | 26402 | 26363 | 26229 | 26212 | 26102 | 25932 | 25926 | 25821 | 26325 | 27232 | 27040 | 25835 | 23883 | 22111
1997-10-23 | 20506 | 19807 | 19444 | 19313 | 19616 | 21105 | 24302 | 26049 | 26060 | 26727 | 27467 | 27682 | 27745 | 27803 | 27827 | 28026 | 28018 | 28073 | 28013 | 29028 | 28662 | 27475 | 25419 | 23269
1997-10-24 | 21705 | 20848 | 20382 | 20156 | 20492 | 21795 | 24903 | 26679 | 26654 | 27332 | 28223 | 28896 | 29572 | 30527 | 31328 | 31771 | 32014 | 31327 | 30183 | 30203 | 29301 | 27952 | 26376 | 24640
1997-10-25 | 22973 | 21893 | 21313 | 21008 | 20942 | 21425 | 22517 | 23785 | 25014 | 26436 | 27722 | 28554 | 28606 | 28546 | 28292 | 28127 | 27900 | 27428 | 27105 | 27605 | 26909 | 25726 | 24254 | 22720
1997-10-26 | 21146 | 20650 | 19243 | 19031 | 19036 | 19469 | 20070 | 21073 | 22593 | 23188 | 23220 | 23064 | 22829 | 22526 | 22142 | 22067 | 22216 | 23162 | 25017 | 25489 | 25281 | 24479 | 23233 | 21710
1997-10-27 | 20613 | 20262 | 20317 | 20447 | 21251 | 23184 | 26692 | 27415 | 27077 | 26839 | 26423 | 25813 | 25545 | 25406 | 25181 | 24999 | 25012 | 25845 | 27702 | 27694 | 27082 | 25814 | 23763 | 22105
1997-10-28 | 20996 | 20627 | 20436 | 20489 | 21133 | 22916 | 26293 | 26788 | 26554 | 26329 | 26233 | 26028 | 25689 | 25712 | 25475 | 25415 | 25556 | 26276 | 27746 | 27614 | 26913 | 25533 | 23375 | 21517
1997-10-29 | 20317 | 19698 | 19470 | 19469 | 19795 | 21333 | 24485 | 25391 | 25348 | 25591 | 25829 | 25841 | 25893 | 25988 | 26000 | 26092 | 26139 | 26656 | 27956 | 27500 | 26916 | 25569 | 23579 | 21575
1997-10-30 | 20421 | 19709 | 19378 | 19310 | 19575 | 21013 | 24084 | 25203 | 25731 | 26417 | 27123 | 27559 | 27838 | 28195 | 28560 | 28516 | 28448 | 28562 | 29660 | 29293 | 28563 | 27249 | 25352 | 23326
1997-10-31 | 21784 | 20897 | 20417 | 20197 | 20481 | 21851 | 24862 | 25981 | 26770 | 27818 | 28868 | 29768 | 30544 | 31538 | 32216 | 32430 | 32269 | 31326 | 30822 | 28975 | 27670 | 26229 | 24578 | 22931
1997-11-01 | 21411 | 20542 | 19948 | 19638 | 19645 | 19998 | 20660 | 21553 | 23236 | 24750 | 25671 | 26157 | 26273 | 26116 | 25855 | 25656 | 25279 | 25084 | 26031 | 25203 | 24290 | 23140 | 21872 | 20561
1997-11-02 | 19403 | 18621 | 18177 | 18006 | 18057 | 18428 | 18959 | 19738 | 21060 | 21709 | 22014 | 22398 | 22652 | 22815 | 22788 | 22828 | 22895 | 23544 | 25250 | 24872 | 24402 | 23345 | 22007 | 20221
1997-11-03 | 19266 | 18833 | 18764 | 18839 | 19506 | 21461 | 24837 | 25668 | 25599 | 25589 | 25703 | 25720 | 25621 | 25764 | 25832 | 25827 | 25843 | 26157 | 27656 | 27246 | 26580 | 25336 | 23450 | 21696
1997-11-04 | 20417 | 19855 | 19701 | 19781 | 20227 | 22220 | 25409 | 26196 | 25876 | 25946 | 26055 | 26257 | 26277 | 26620 | 26850 | 26918 | 26925 | 27236 | 28577 | 28091 | 27401 | 25959 | 23985 | 21952
1997-11-05 | 20620 | 19786 | 19536 | 19350 | 19703 | 21121 | 24240 | 25383 | 26032 | 26686 | 27229 | 27643 | 27804 | 28006 | 28104 | 28067 | 27988 | 27973 | 29028 | 28560 | 27555 | 26163 | 23992 | 21973
1997-11-06 | 20650 | 20002 | 19639 | 19519 | 20033 | 21638 | 24912 | 25934 | 25878 | 26035 | 26131 | 26064 | 25797 | 25752 | 25634 | 25546 | 25429 | 26180 | 27798 | 27653 | 27248 | 26000 | 24398 | 22475
1997-11-07 | 21458 | 21004 | 20900 | 21050 | 21703 | 23630 | 27070 | 27828 | 27411 | 26726 | 26401 | 25851 | 25327 | 25194 | 24893 | 24695 | 24639 | 25218 | 26504 | 25999 | 25532 | 24657 | 23629 | 22452
1997-11-08 | 21276 | 20682 | 20334 | 20238 | 20575 | 21224 | 22453 | 23381 | 24223 | 24526 | 24203 | 23781 | 23202 | 22745 | 22523 | 22270 | 22395 | 23350 | 24836 | 24449 | 23855 | 23093 | 22109 | 20873
1997-11-09 | 20010 | 19291 | 18995 | 18766 | 18860 | 18961 | 19539 | 20199 | 21590 | 22513 | 22874 | 23052 | 23332 | 23232 | 23118 | 23182 | 23595 | 24943 | 26004 | 25645 | 25239 | 24339 | 22858 | 21221
1997-11-10 | 20103 | 19710 | 19602 | 19835 | 20389 | 22257 | 25539 | 26903 | 27130 | 27466 | 27880 | 27895 | 27835 | 27705 | 27463 | 27578 | 28239 | 29050 | 30826 | 30530 | 29923 | 28588 | 26609 | 24624
1997-11-11 | 23486 | 23014 | 22962 | 23064 | 23755 | 25599 | 29041 | 29745 | 29180 | 28675 | 28221 | 27628 | 27191 | 26953 | 26811 | 26927 | 27642 | 29271 | 30335 | 29798 | 29101 | 27819 | 25899 | 23859
1997-11-12 | 22679 | 22124 | 21872 | 21888 | 22426 | 24122 | 27412 | 28433 | 28058 | 28118 | 28105 | 27976 | 27724 | 27449 | 27338 | 27464 | 28062 | 29418 | 30352 | 29814 | 29163 | 27836 | 25702 | 23705
1997-11-13 | 22486 | 21945 | 21675 | 21666 | 22153 | 23805 | 27195 | 28193 | 27752 | 27572 | 27581 | 27302 | 26967 | 26798 | 26589 | 26148 | 26778 | 27970 | 29256 | 28907 | 28334 | 27086 | 25242 | 23237
1997-11-14 | 22064 | 21503 | 21311 | 21340 | 21916 | 23662 | 27092 | 27781 | 27461 | 27435 | 27476 | 27287 | 27002 | 26786 | 26507 | 26426 | 26558 | 27748 | 28770 | 28304 | 27779 | 26958 | 26033 | 24805
1997-11-15 | 23824 | 23384 | 23246 | 23257 | 23665 | 24339 | 25746 | 27476 | 29173 | 30116 | 30240 | 29611 | 28811 | 28011 | 27474 | 27119 | 27467 | 29115 | 30511 | 30416 | 30243 | 29604 | 28789 | 27873
1997-11-16 | 26943 | 26493 | 26371 | 26467 | 26790 | 27314 | 28251 | 29055 | 29498 | 28940 | 27850 | 26885 | 25855 | 24920 | 24111 | 23846 | 24247 | 26343 | 28709 | 29357 | 29485 | 29032 | 27643 | 26272
1997-11-17 | 25493 | 25346 | 25280 | 25737 | 26445 | 28314 | 31885 | 32641 | 32119 | 31750 | 31319 | 30703 | 30040 | 29544 | 29085 | 29056 | 29744 | 31325 | 32488 | 32081 | 31393 | 29970 | 27663 | 25598
1997-11-18 | 24307 | 23733 | 23560 | 23578 | 24084 | 25952 | 29395 | 30350 | 29709 | 29576 | 29332 | 28878 | 28420 | 27934 | 27462 | 27233 | 27483 | 28779 | 30376 | 30316 | 29920 | 28830 | 27034 | 24911
1997-11-19 | 23780 | 23380 | 23231 | 23336 | 24157 | 26030 | 29743 | 30537 | 29536 | 28736 | 28090 | 27344 | 26679 | 26268 | 25713 | 25623 | 25843 | 27306 | 28879 | 28665 | 28449 | 27402 | 25595 | 23624
1997-11-20 | 22464 | 21960 | 21775 | 21829 | 22402 | 24132 | 27647 | 28569 | 28060 | 27793 | 27520 | 27070 | 26449 | 26089 | 25767 | 25579 | 25821 | 27204 | 28460 | 28031 | 27578 | 26339 | 24432 | 22469
1997-11-21 | 21203 | 20616 | 20062 | 20179 | 20733 | 22402 | 25931 | 27022 | 26758 | 26633 | 26598 | 26210 | 25716 | 25526 | 25273 | 25050 | 24984 | 25961 | 26954 | 26462 | 26019 | 25182 | 24129 | 23045
1997-11-22 | 22147 | 21636 | 21492 | 21443 | 21809 | 22521 | 23939 | 25240 | 26308 | 26465 | 25885 | 25095 | 24276 | 23593 | 23023 | 22723 | 22818 | 24168 | 25536 | 25327 | 25010 | 24518 | 23588 | 22677
1997-11-23 | 21806 | 21379 | 21183 | 21252 | 21596 | 22124 | 23145 | 24128 | 24830 | 24537 | 23806 | 23354 | 22964 | 22608 | 22215 | 22108 | 22312 | 23746 | 25451 | 25271 | 25085 | 24301 | 23231 | 21727
1997-11-24 | 20787 | 20365 | 20395 | 20611 | 21423 | 23306 | 26811 | 27842 | 27385 | 27191 | 26888 | 26417 | 26037 | 25679 | 25665 | 25427 | 25412 | 26683 | 27875 | 27472 | 26933 | 25822 | 23962 | 21997
1997-11-25 | 20570 | 19820 | 19490 | 19412 | 19822 | 21211 | 24314 | 25476 | 25616 | 25878 | 26092 | 26161 | 26436 | 26366 | 26177 | 26054 | 26107 | 26962 | 27961 | 27374 | 26720 | 25622 | 24055 | 22228
1997-11-26 | 20773 | 19830 | 19428 | 19204 | 19416 | 20602 | 22926 | 24194 | 25304 | 26208 | 26944 | 27139 | 27011 | 27115 | 27081 | 26802 | 26613 | 27384 | 28085 | 27453 | 26580 | 25660 | 24212 | 22251
1997-11-27 | 20986 | 20084 | 19180 | 18760 | 18822 | 18841 | 19690 | 20361 | 21973 | 23487 | 24427 | 24746 | 24026 | 23244 | 22561 | 21979 | 21620 | 22184 | 23267 | 23208 | 22833 | 22459 | 21564 | 20624
1997-11-28 | 19488 | 18820 | 18481 | 18444 | 18541 | 19092 | 20103 | 21003 | 22086 | 23343 | 23903 | 24316 | 24238 | 24178 | 23925 | 23639 | 23592 | 24294 | 25121 | 24554 | 23902 | 23196 | 22227 | 20926
1997-11-29 | 19761 | 19084 | 18725 | 18488 | 18728 | 19173 | 19893 | 20858 | 22181 | 22897 | 23344 | 23307 | 22948 | 22529 | 22208 | 22102 | 22206 | 23546 | 24821 | 24597 | 24221 | 23695 | 22714 | 21642
1997-11-30 | 20644 | 20051 | 19692 | 19692 | 19879 | 20105 | 20868 | 21717 | 22768 | 23162 | 23291 | 23070 | 22908 | 22588 | 22346 | 22292 | 22507 | 24234 | 26001 | 26087 | 25680 | 24847 | 23490 | 21564
1997-12-01 | 20438 | 19959 | 19895 | 20118 | 20697 | 22638 | 26192 | 27536 | 27205 | 27263 | 27355 | 27158 | 26901 | 26786 | 26471 | 26500 | 26982 | 28670 | 29738 | 29429 | 28852 | 27659 | 25437 | 23271
1997-12-02 | 21560 | 20975 | 20639 | 20738 | 21198 | 23117 | 26480 | 27836 | 27392 | 27399 | 27588 | 27489 | 27296 | 27197 | 27072 | 27056 | 27503 | 28880 | 29642 | 29181 | 28610 | 27301 | 25106 | 22827
1997-12-03 | 21339 | 20663 | 20335 | 20228 | 20582 | 22318 | 25757 | 27113 | 26577 | 26478 | 26403 | 26259 | 26217 | 26433 | 26420 | 26267 | 26764 | 28448 | 30049 | 30052 | 29831 | 28914 | 26886 | 24665
1997-12-04 | 23493 | 23152 | 23138 | 23432 | 24359 | 26655 | 30757 | 31773 | 30496 | 29415 | 28430 | 27425 | 26610 | 25993 | 25477 | 25243 | 25284 | 26835 | 28987 | 29141 | 29203 | 28638 | 27048 | 25084
1997-12-05 | 23614 | 23350 | 23549 | 23847 | 24893 | 27309 | 31252 | 32375 | 31255 | 30459 | 29478 | 28483 | 27292 | 26726 | 26129 | 25733 | 26007 | 27836 | 29836 | 29652 | 29632 | 29172 | 28071 | 26395
1997-12-06 | 25330 | 24732 | 24510 | 24453 | 24872 | 25830 | 27282 | 28695 | 29736 | 29727 | 29010 | 27970 | 26624 | 25561 | 24726 | 24392 | 25029 | 27354 | 28751 | 28492 | 28196 | 27614 | 26387 | 24943
1997-12-07 | 23549 | 22745 | 22245 | 22114 | 22093 | 22571 | 23391 | 24616 | 25885 | 26856 | 27181 | 27202 | 27314 | 27321 | 26999 | 27066 | 27496 | 28661 | 29417 | 29213 | 28720 | 27602 | 25794 | 23646
1997-12-08 | 22322 | 21673 | 21477 | 21588 | 22150 | 24161 | 27609 | 28780 | 28073 | 27675 | 27157 | 26622 | 26169 | 26087 | 25955 | 25828 | 25855 | 26860 | 28812 | 28509 | 27939 | 26972 | 24935 | 22673
1997-12-09 | 21137 | 20455 | 20377 | 20387 | 20977 | 23015 | 26577 | 27755 | 27294 | 27031 | 26949 | 26637 | 26470 | 26554 | 26519 | 26324 | 26253 | 27470 | 29103 | 28812 | 28373 | 27352 | 25443 | 23224
1997-12-10 | 22100 | 21711 | 21709 | 21914 | 22644 | 24775 | 28801 | 30088 | 29647 | 29253 | 28904 | 28270 | 27623 | 27155 | 26710 | 26730 | 27488 | 29702 | 31917 | 31998 | 31873 | 31135 | 29146 | 27103
1997-12-11 | 25793 | 25228 | 25187 | 25356 | 26198 | 28350 | 32172 | 33500 | 32740 | 32432 | 32231 | 31723 | 31362 | 31033 | 30896 | 31074 | 32212 | 34310 | 35797 | 35673 | 35204 | 34010 | 31687 | 29355
1997-12-12 | 27742 | 27137 | 26975 | 27058 | 27709 | 29691 | 33259 | 34434 | 33875 | 33639 | 33354 | 32865 | 32428 | 32232 | 32130 | 32043 | 32641 | 34399 | 35580 | 35245 | 34757 | 34257 | 32949 | 31418
1997-12-13 | 30062 | 29490 | 29364 | 29504 | 29930 | 30785 | 32321 | 33867 | 34394 | 33678 | 32043 | 30364 | 28581 | 27170 | 26038 | 25499 | 25832 | 28145 | 30580 | 31031 | 31176 | 31048 | 30224 | 28896
1997-12-14 | 27894 | 27293 | 27199 | 27251 | 27516 | 28217 | 29351 | 30292 | 30606 | 29744 | 28082 | 26589 | 25478 | 24373 | 23528 | 23028 | 23121 | 25233 | 27991 | 28581 | 28972 | 28781 | 27552 | 25592
1997-12-15 | 24750 | 24601 | 24761 | 25283 | 26395 | 28948 | 33039 | 34100 | 32445 | 30554 | 29386 | 27936 | 26792 | 26161 | 25548 | 25240 | 25388 | 26846 | 29290 | 29583 | 29579 | 28843 | 27048 | 24728
1997-12-16 | 23544 | 23101 | 23108 | 23432 | 24370 | 26785 | 30735 | 31889 | 30221 | 28765 | 27823 | 26862 | 26062 | 25652 | 25256 | 25171 | 25346 | 26582 | 28877 | 28947 | 28807 | 28081 | 26077 | 23854
1997-12-17 | 22672 | 22275 | 22296 | 22594 | 23476 | 26043 | 30156 | 31504 | 30249 | 29102 | 28077 | 27046 | 26224 | 25748 | 25315 | 25160 | 25217 | 26608 | 28973 | 29110 | 29137 | 28641 | 26800 | 24701
1997-12-18 | 23621 | 23236 | 23269 | 23731 | 24583 | 27037 | 31041 | 32283 | 30754 | 29253 | 28099 | 27032 | 26071 | 25718 | 25263 | 25193 | 25174 | 26336 | 28397 | 28405 | 28165 | 27356 | 25805 | 23614
1997-12-19 | 22455 | 21615 | 21402 | 21463 | 22137 | 23955 | 27225 | 28444 | 27995 | 27765 | 27421 | 26765 | 26110 | 25872 | 25604 | 25423 | 25288 | 26227 | 27733 | 27211 | 26592 | 25909 | 24430 | 22558
1997-12-20 | 20865 | 19874 | 19355 | 19121 | 19266 | 19528 | 20699 | 22221 | 23763 | 25082 | 25845 | 26021 | 25828 | 25526 | 25299 | 25254 | 25643 | 26989 | 27937 | 27460 | 26773 | 26057 | 24759 | 23273
1997-12-21 | 21758 | 20787 | 20427 | 20436 | 20703 | 21357 | 22489 | 23723 | 25152 | 25816 | 25613 | 25126 | 24688 | 24131 | 23565 | 23071 | 23136 | 24710 | 26970 | 27297 | 27233 | 26873 | 25700 | 24083
1997-12-22 | 22792 | 22379 | 22332 | 22525 | 23386 | 25146 | 27732 | 29345 | 29630 | 28991 | 28283 | 27665 | 26843 | 26271 | 25913 | 25551 | 25635 | 27332 | 29298 | 29098 | 28602 | 27767 | 26196 | 24138
1997-12-23 | 22599 | 21764 | 21386 | 21351 | 21814 | 23143 | 25522 | 27261 | 28123 | 28708 | 29118 | 29048 | 28666 | 28563 | 28248 | 28056 | 28209 | 28736 | 29817 | 29335 | 28822 | 28330 | 27045 | 25227
1997-12-24 | 23884 | 23074 | 22802 | 22904 | 23475 | 24874 | 27027 | 28398 | 28876 | 28595 | 27952 | 27060 | 25642 | 24553 | 23685 | 23272 | 23128 | 24392 | 25892 | 25545 | 25294 | 25208 | 24802 | 24019
1997-12-25 | 23080 | 22500 | 22211 | 22165 | 22392 | 23049 | 24062 | 24900 | 25445 | 25489 | 24910 | 24004 | 23033 | 21999 | 21310 | 21145 | 21465 | 22951 | 24605 | 24883 | 25031 | 24840 | 24191 | 22958
1997-12-26 | 21960 | 21424 | 21166 | 21378 | 21920 | 23065 | 24722 | 26158 | 27484 | 28746 | 29641 | 29811 | 29375 | 28858 | 28413 | 28008 | 28431 | 29705 | 31210 | 31246 | 30974 | 30424 | 29457 | 28080
1997-12-27 | 27162 | 26584 | 26334 | 26456 | 26885 | 27576 | 28829 | 29780 | 30257 | 30028 | 29267 | 28131 | 26448 | 25029 | 23883 | 23307 | 23386 | 25267 | 28154 | 28770 | 29088 | 29042 | 28396 | 27362
1997-12-28 | 26532 | 26040 | 25988 | 26004 | 26265 | 26846 | 27685 | 28316 | 28883 | 28894 | 28071 | 27176 | 26299 | 25577 | 25293 | 25030 | 25425 | 27239 | 29466 | 29717 | 29757 | 29201 | 28159 | 26577
1997-12-29 | 25823 | 25516 | 25635 | 25954 | 26860 | 28761 | 31238 | 32676 | 32527 | 31837 | 30879 | 29527 | 28279 | 27163 | 26437 | 25770 | 25594 | 26872 | 29366 | 29514 | 29260 | 28599 | 27193 | 25478
1997-12-30 | 24405 | 24054 | 24154 | 24378 | 25195 | 27077 | 29572 | 31102 | 30758 | 29747 | 28620 | 27431 | 26314 | 25484 | 24856 | 24501 | 24349 | 25669 | 27737 | 27761 | 27500 | 26882 | 25657 | 24004
1997-12-31 | 22974 | 22509 | 22508 | 22764 | 23522 | 25288 | 27894 | 29450 | 29530 | 28984 | 28276 | 27324 | 26213 | 25510 | 24696 | 24207 | 24194 | 25657 | 27731 | 27374 | 26619 | 25983 | 25268 | 24556