## 8-26 at 1850
Interval Ending | System Totals |  |  | Forecast Insufficiency | Forecast Surplus Capacity
| Forecast Load | Scheduled Load | Scheduled Capacity |  |  | RRS | RGUP | Capacity Required | Scheduled Capacity | Capacity Deficiency
0015 | 38077 | 36063 | 47008 | -2014 | 8931 | 2300 | 640 | 41017 | 47008 | 0
0030 | 38077 | 35528 | 47008 | -2549 | 8931 | 2300 | 640 | 41017 | 47008 | 0
0045 | 38077 | 35082 | 47008 | -2995 | 8931 | 2300 | 640 | 41017 | 47008 | 0
0100 | 38077 | 34841 | 47008 | -3236 | 8931 | 2300 | 640 | 41017 | 47008 | 0
0115 | 36111 | 34036 | 44933 | -2075 | 8822 | 2300 | 640 | 39051 | 44933 | 0
0130 | 36111 | 33885 | 44933 | -2226 | 8822 | 2300 | 640 | 39051 | 44933 | 0
0145 | 36111 | 33678 | 44933 | -2433 | 8822 | 2300 | 640 | 39051 | 44933 | 0
0200 | 36111 | 33581 | 44933 | -2530 | 8822 | 2300 | 640 | 39051 | 44933 | 0
0215 | 34806 | 32831 | 44364 | -1975 | 9558 | 2300 | 640 | 37746 | 44364 | 0
0230 | 34806 | 32755 | 44364 | -2051 | 9558 | 2300 | 640 | 37746 | 44364 | 0
0245 | 34806 | 32623 | 44364 | -2183 | 9558 | 2300 | 640 | 37746 | 44364 | 0
0300 | 34806 | 32531 | 44364 | -2275 | 9558 | 2300 | 640 | 37746 | 44364 | 0
0315 | 33947 | 32095 | 44361 | -1852 | 10414 | 2300 | 640 | 36887 | 44361 | 0
0330 | 33947 | 32010 | 44361 | -1937 | 10414 | 2300 | 640 | 36887 | 44361 | 0
0345 | 33947 | 31945 | 44361 | -2002 | 10414 | 2300 | 640 | 36887 | 44361 | 0
0400 | 33947 | 31902 | 44361 | -2045 | 10414 | 2300 | 640 | 36887 | 44361 | 0
0415 | 33768 | 31866 | 44633 | -1902 | 10865 | 2300 | 640 | 36708 | 44633 | 0
0430 | 33768 | 31850 | 44633 | -1918 | 10865 | 2300 | 640 | 36708 | 44633 | 0
0445 | 33768 | 31881 | 44633 | -1887 | 10865 | 2300 | 640 | 36708 | 44633 | 0
0500 | 33768 | 31962 | 44633 | -1806 | 10865 | 2300 | 640 | 36708 | 44633 | 0
0515 | 35133 | 32300 | 45190 | -2833 | 10057 | 2300 | 1000 | 38433 | 45190 | 0
0530 | 35133 | 32491 | 45190 | -2642 | 10057 | 2300 | 1000 | 38433 | 45190 | 0
0545 | 35133 | 32957 | 45190 | -2176 | 10057 | 2300 | 1000 | 38433 | 45190 | 0
0600 | 35133 | 33602 | 45190 | -1531 | 10057 | 2300 | 1000 | 38433 | 45190 | 0
0615 | 38128 | 36745 | 47650 | -1383 | 9522 | 2300 | 1000 | 41428 | 47650 | 0
0630 | 38128 | 37113 | 47650 | -1015 | 9522 | 2300 | 1000 | 41428 | 47650 | 0
0645 | 38128 | 37441 | 47650 | -687 | 9522 | 2300 | 1000 | 41428 | 47650 | 0
0700 | 38128 | 37637 | 47650 | -491 | 9522 | 2300 | 1000 | 41428 | 47650 | 0
0715 | 38980 | 38030 | 48455 | -950 | 9475 | 2300 | 1000 | 42280 | 48455 | 0
0730 | 38980 | 38157 | 48455 | -823 | 9475 | 2300 | 1000 | 42280 | 48455 | 0
0745 | 38980 | 38330 | 48455 | -650 | 9475 | 2300 | 1000 | 42280 | 48455 | 0
0800 | 38980 | 38423 | 48455 | -557 | 9475 | 2300 | 1000 | 42280 | 48455 | 0
0815 | 40324 | 39373 | 49810 | -951 | 9486 | 2300 | 930 | 43554 | 49810 | 0
0830 | 40324 | 39488 | 49810 | -836 | 9486 | 2300 | 930 | 43554 | 49810 | 0
0845 | 40324 | 39691 | 49810 | -633 | 9486 | 2300 | 930 | 43554 | 49810 | 0
0900 | 40324 | 39940 | 49810 | -384 | 9486 | 2300 | 930 | 43554 | 49810 | 0
0915 | 42950 | 41082 | 51446 | -1868 | 8496 | 2300 | 930 | 46180 | 51446 | 0
0930 | 42950 | 41278 | 51446 | -1672 | 8496 | 2300 | 930 | 46180 | 51446 | 0
0945 | 42950 | 41519 | 51446 | -1431 | 8496 | 2300 | 930 | 46180 | 51446 | 0
1000 | 42950 | 41755 | 51446 | -1195 | 8496 | 2300 | 930 | 46180 | 51446 | 0
1015 | 45655 | 43293 | 52527 | -2362 | 6872 | 2300 | 930 | 48885 | 52527 | 0
1030 | 45655 | 43535 | 52527 | -2120 | 6872 | 2300 | 930 | 48885 | 52527 | 0
1045 | 45655 | 43799 | 52527 | -1856 | 6872 | 2300 | 930 | 48885 | 52527 | 0
1100 | 45655 | 44032 | 52527 | -1623 | 6872 | 2300 | 930 | 48885 | 52527 | 0
1115 | 48147 | 45668 | 54086 | -2479 | 5939 | 2300 | 930 | 51377 | 54086 | 0
1130 | 48147 | 45905 | 54086 | -2242 | 5939 | 2300 | 930 | 51377 | 54086 | 0
1145 | 48147 | 46175 | 54086 | -1972 | 5939 | 2300 | 930 | 51377 | 54086 | 0
1200 | 48147 | 46403 | 54086 | -1744 | 5939 | 2300 | 930 | 51377 | 54086 | 0
1215 | 50329 | 48006 | 54851 | -2323 | 4522 | 2300 | 930 | 53559 | 54851 | 0
1230 | 50329 | 48198 | 54851 | -2131 | 4522 | 2300 | 930 | 53559 | 54851 | 0
1245 | 50329 | 48478 | 54851 | -1851 | 4522 | 2300 | 930 | 53559 | 54851 | 0
1300 | 50329 | 48688 | 54851 | -1641 | 4522 | 2300 | 930 | 53559 | 54851 | 0
1315 | 52438 | 49799 | 57039 | -2639 | 4601 | 2300 | 930 | 55668 | 57039 | 0
1330 | 52438 | 50009 | 57039 | -2429 | 4601 | 2300 | 930 | 55668 | 57039 | 0
1345 | 52438 | 50206 | 57039 | -2232 | 4601 | 2300 | 930 | 55668 | 57039 | 0
1400 | 52438 | 50391 | 57039 | -2047 | 4601 | 2300 | 930 | 55668 | 57039 | 0
1415 | 54291 | 51185 | 57727 | -3106 | 3436 | 2300 | 930 | 57521 | 57727 | 0
1430 | 54291 | 51360 | 57727 | -2931 | 3436 | 2300 | 930 | 57521 | 57727 | 0
1445 | 54291 | 51525 | 57727 | -2766 | 3436 | 2300 | 930 | 57521 | 57727 | 0
1500 | 54291 | 51685 | 57727 | -2606 | 3436 | 2300 | 930 | 57521 | 57727 | 0
1515 | 55726 | 52351 | 58427 | -3375 | 2701 | 2300 | 930 | 58956 | 58427 | 529
1530 | 55726 | 52492 | 58427 | -3234 | 2701 | 2300 | 930 | 58956 | 58427 | 529
1545 | 55726 | 52604 | 58427 | -3122 | 2701 | 2300 | 930 | 58956 | 58427 | 529
1600 | 55726 | 52679 | 58427 | -3047 | 2701 | 2300 | 930 | 58956 | 58427 | 529
1615 | 56770 | 52850 | 58508 | -3920 | 1738 | 2300 | 930 | 60000 | 58508 | 1492
1630 | 56770 | 52905 | 58508 | -3865 | 1738 | 2300 | 930 | 60000 | 58508 | 1492
1645 | 56770 | 52946 | 58508 | -3824 | 1738 | 2300 | 930 | 60000 | 58508 | 1492
1700 | 56770 | 52975 | 58508 | -3795 | 1738 | 2300 | 930 | 60000 | 58508 | 1492
1715 | 56101 | 52783 | 58370 | -3318 | 2269 | 2300 | 930 | 59331 | 58370 | 961
1730 | 56101 | 52781 | 58370 | -3320 | 2269 | 2300 | 930 | 59331 | 58370 | 961
1745 | 56101 | 52684 | 58370 | -3417 | 2269 | 2300 | 930 | 59331 | 58370 | 961
1800 | 56101 | 52594 | 58370 | -3507 | 2269 | 2300 | 930 | 59331 | 58370 | 961
1815 | 53837 | 51875 | 58298 | -1962 | 4461 | 2300 | 840 | 56977 | 58298 | 0
1830 | 53837 | 51708 | 58298 | -2129 | 4461 | 2300 | 840 | 56977 | 58298 | 0
1845 | 53837 | 51558 | 58298 | -2279 | 4461 | 2300 | 840 | 56977 | 58298 | 0
1900 | 53837 | 51429 | 58298 | -2408 | 4461 | 2300 | 840 | 56977 | 58298 | 0
1915 | 51120 | 50419 | 57360 | -701 | 6240 | 2300 | 840 | 54260 | 57360 | 0
1930 | 51120 | 50259 | 57360 | -861 | 6240 | 2300 | 840 | 54260 | 57360 | 0
1945 | 51120 | 50139 | 57360 | -981 | 6240 | 2300 | 840 | 54260 | 57360 | 0
2000 | 51120 | 50053 | 57360 | -1067 | 6240 | 2300 | 840 | 54260 | 57360 | 0
2015 | 50285 | 49028 | 56716 | -1257 | 6431 | 2300 | 840 | 53425 | 56716 | 0
2030 | 50285 | 48935 | 56716 | -1350 | 6431 | 2300 | 840 | 53425 | 56716 | 0
2045 | 50285 | 48796 | 56716 | -1489 | 6431 | 2300 | 840 | 53425 | 56716 | 0
2100 | 50285 | 48613 | 56716 | -1672 | 6431 | 2300 | 840 | 53425 | 56716 | 0
2115 | 48169 | 47809 | 56185 | -360 | 8016 | 2300 | 840 | 51309 | 56185 | 0
2130 | 48169 | 47564 | 56185 | -605 | 8016 | 2300 | 840 | 51309 | 56185 | 0
2145 | 48169 | 47251 | 56185 | -918 | 8016 | 2300 | 840 | 51309 | 56185 | 0
2200 | 48169 | 46914 | 56185 | -1255 | 8016 | 2300 | 840 | 51309 | 56185 | 0
2215 | 44566 | 43591 | 53102 | -975 | 8536 | 2300 | 840 | 47706 | 53102 | 0
2230 | 44566 | 43242 | 53102 | -1324 | 8536 | 2300 | 840 | 47706 | 53102 | 0
2245 | 44566 | 42854 | 53102 | -1712 | 8536 | 2300 | 840 | 47706 | 53102 | 0
2300 | 44566 | 42472 | 53102 | -2094 | 8536 | 2300 | 840 | 47706 | 53102 | 0
2315 | 40962 | 40527 | 51233 | -435 | 10271 | 2300 | 840 | 44102 | 51233 | 0
2330 | 40962 | 39942 | 51233 | -1020 | 10271 | 2300 | 840 | 44102 | 51233 | 0
2345 | 40962 | 39358 | 51233 | -1604 | 10271 | 2300 | 840 | 44102 | 51233 | 0
2400 | 40962 | 38879 | 51233 | -2083 | 10271 | 2300 | 840 | 44102 | 51233 | 0