QSE A

Portfolio:

| Unit | Ramp Rate MW/min | Heat Rate | Plan MW | Max Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit_1 | 5 | 9 | 80 | 100 |
| Unit_2 | 5 | 12 | 50 | 150 |
| Unit_3 | 2 | 12 | 20 | 100 |

80

60

45

20

2000

UBES Bid:

Fuel:  5 $/MMBTU

| MW | $ | Ramp Rate |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 | 5 |
| 20 | 60 | 5 |
| 200 | 80 | 5 |

DBES Bid:

18 MW with a 1 MW/min ramp rate

Deployment in Previous Interval:

0 MW

Interval Results

Deployments:

- OOME deployment to Unit_2 to decrease output to 10 MW

- Net deployment = 10 MW UBES

| Type | Category | MW | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| UBES | 1 | 10 |  |
| OOME | 2 | 10 | Unit_2 |

MCPE:

- $85