## Sheet1
Report Run Date: 08/31/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-10-18 | 99.86% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-19 | 99.86% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-20 | 99.86% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-21 | 99.86% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-22 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-23 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-24 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-25 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-26 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-27 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-28 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-29 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-30 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-10-31 | 99.87% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-01 | 99.87% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-02 | 99.87% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-03 | 99.87% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-04 | 99.87% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-05 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-06 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-07 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-08 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-09 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-10 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-11 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-12 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-13 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-14 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-15 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%
2002-11-16 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9%