## Sheet1
Report Run Date: 06/07/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-02-20 | 99.47% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-02-21 | 99.48% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.24%
2002-02-22 | 99.48% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.24%
2002-02-23 | 99.48% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.24%
2002-02-24 | 99.48% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.24%
2002-02-25 | 99.48% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.24%
2002-02-26 | 99.47% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-02-27 | 99.45% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-02-28 | 99.45% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-03-01 | 99.45% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-03-02 | 99.45% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-03-03 | 99.45% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.21%
2002-03-04 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-05 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-06 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-07 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-08 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-09 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-10 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-11 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-12 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-13 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-14 | 99.43% | 99.07% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-15 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-16 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-17 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-18 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-19 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-20 | 99.43% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 96.7% | 99.19%
2002-03-21 | 99.42% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 96.7% | 99.22%