## Sheet1
Report Run Date: 06/13/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-03-04 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-05 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-06 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-07 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-08 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-09 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-10 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-11 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-12 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-13 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-14 | 99.38% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-15 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-16 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-17 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-18 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-19 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-20 | 99.38% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-21 | 99.37% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 99.01%
2002-03-22 | 99.37% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 99.01%
2002-03-23 | 99.37% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 99.01%
2002-03-24 | 99.37% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 99.01%
2002-03-25 | 99.37% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 99.01%
2002-03-26 | 99.36% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.99%
2002-03-27 | 99.34% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.96%
2002-03-28 | 99.33% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.96%
2002-03-29 | 99.34% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.96%
2002-03-30 | 99.34% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.96%
2002-03-31 | 99.34% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.96%
2002-04-01 | 99.35% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.97%
2002-04-02 | 99.35% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 96.7% | 98.97%