## Sheet1
Report Run Date: 08/25/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-09-30 | 99.87% | 99.31% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-01 | 99.86% | 99.31% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-02 | 99.86% | 99.31% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-03 | 99.86% | 99.31% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-04 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-05 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-06 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-07 | 99.84% | 99.32% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-08 | 99.84% | 99.32% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-09 | 99.84% | 99.32% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-10 | 99.84% | 99.32% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-11 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-12 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-13 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-14 | 99.84% | 99.31% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-15 | 99.84% | 99.32% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-16 | 99.84% | 99.32% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-17 | 99.84% | 99.32% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-18 | 99.84% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-19 | 99.84% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-20 | 99.84% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-21 | 99.84% | 99.31% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-22 | 99.85% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-23 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-24 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-25 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-26 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-27 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-28 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%
2002-10-29 | 99.84% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85%