## Sheet1
Report Run Date: 06/22/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-03-22 | 99.67% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.74%
2002-03-23 | 99.67% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.74%
2002-03-24 | 99.67% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.74%
2002-03-25 | 99.67% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.74%
2002-03-26 | 99.67% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.74%
2002-03-27 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-03-28 | 99.65% | 99.06% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-03-29 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-03-30 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-03-31 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-01 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-02 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-03 | 99.66% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.57% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-04 | 99.65% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-05 | 99.65% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-06 | 99.65% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-07 | 99.65% | 99.06% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-08 | 99.65% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.53% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-09 | 99.63% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.49% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-10 | 99.63% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.49% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-11 | 99.62% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.45% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-12 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-13 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-14 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-15 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-16 | 99.6% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.69%
2002-04-17 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-18 | 99.61% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.72%
2002-04-19 | 99.62% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.75%
2002-04-20 | 99.62% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 100% | 99.75%