## Sheet1
Report Run Date: 05/29/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-02-02 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-03 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-04 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-05 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-06 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-07 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-08 | 99.31% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-09 | 99.31% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-10 | 99.31% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-11 | 99.32% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-12 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-13 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-14 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-15 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-16 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-17 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-18 | 99.29% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.06% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-19 | 99.31% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-20 | 99.31% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-21 | 99.32% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-22 | 99.32% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-23 | 99.32% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-24 | 99.32% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-25 | 99.32% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.36%
2002-02-26 | 99.31% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-27 | 99.3% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-02-28 | 99.29% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-03-01 | 99.3% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-03-02 | 99.29% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%
2002-03-03 | 99.29% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.1% | 100% | 96.7% | 99.34%