## Sheet1
Report Run Date: 07/14/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-05-27 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-05-28 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-05-29 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-05-30 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-05-31 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-01 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-02 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-03 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-04 | 99.77% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-05 | 99.77% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-06 | 99.77% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-07 | 99.76% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-08 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-09 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-10 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-11 | 99.78% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-12 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-13 | 99.76% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.82%
2002-06-14 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-15 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-16 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-17 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-18 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-19 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-20 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-21 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-22 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-23 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-24 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.85%
2002-06-25 | 99.76% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.85%