## Sheet1
Report Run Date: 09/06/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR | MVEC | Shrylnd
2002-11-05 | 99.86% | 99.31% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-06 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-07 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-08 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-09 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-10 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-11 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-12 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-13 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-14 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-15 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-16 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-17 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-18 | 99.86% | 99.32% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-19 | 99.86% | 99.32% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-20 | 99.86% | 99.32% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-21 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-22 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-23 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-24 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-25 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-26 | 99.85% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-27 | 99.83% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-28 | 99.83% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-29 | 99.83% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-11-30 | 99.83% | 99.32% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-12-01 | 99.83% | 99.32% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-12-02 | 99.83% | 99.32% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-12-03 | 99.83% | 99.32% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A
2002-12-04 | 99.83% | 99.32% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9% | #N/A | #N/A