## Sheet1
Report Run Date: 07/31/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-07-14 | 99.8% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-15 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-16 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-17 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-18 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-19 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-20 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-21 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-22 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-23 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-24 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-25 | 99.81% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 99.85%
2002-07-26 | 99.82% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-27 | 99.82% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-28 | 99.82% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-29 | 99.82% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-30 | 99.83% | 99.07% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-31 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-01 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-02 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-03 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-04 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-05 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-06 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-07 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-08 | 99.82% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.85%
2002-08-09 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-10 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-11 | 99.83% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-12 | 99.84% | 99.08% | 99.48% | 99.67% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.88%