## Sheet1
Report Run Date: 07/22/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-06-17 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.87%
2002-06-18 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-19 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-20 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-21 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-22 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-23 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-24 | 99.79% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-25 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-26 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-27 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-28 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-29 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.88%
2002-06-30 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-01 | 99.77% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-02 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-03 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-04 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-05 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-06 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-07 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-08 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-09 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-10 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-11 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-12 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-13 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-14 | 99.78% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.8% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-15 | 99.8% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%
2002-07-16 | 99.8% | 99.07% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.88%