## Sheet1
Report Run Date: 05/20/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR | MVEC | Shrylnd
2002-01-14 | 99.42% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.55% | 99.22% | 100% | 100%
2002-01-15 | 99.41% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.22% | 100% | 100%
2002-01-16 | 99.41% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.23% | 100% | 100%
2002-01-17 | 99.42% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.25% | 100% | 100%
2002-01-18 | 99.43% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.28% | 100% | 100%
2002-01-19 | 99.42% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.25% | 100% | 100%
2002-01-20 | 99.42% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.25% | 100% | 100%
2002-01-21 | 99.44% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.28% | 100% | #N/A
2002-01-22 | 99.42% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.26% | 100% | #N/A
2002-01-23 | 99.41% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.52% | 100% | 96.59% | 99.23% | 100% | #N/A
2002-01-24 | 99.44% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 100% | 96.59% | 99.31% | 100% | #N/A
2002-01-25 | 99.45% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 100% | 96.59% | 99.34% | 100% | #N/A
2002-01-26 | 99.45% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 100% | 96.59% | 99.34% | 100% | #N/A
2002-01-27 | 99.45% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 100% | 96.59% | 99.34% | 100% | #N/A
2002-01-28 | 99.46% | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48% | 100% | 96.59% | 99.36% | 100% | #N/A
2002-01-29 | 99.45% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.49% | 100% | 96.67% | 99.36% | 100% | #N/A
2002-01-30 | 99.45% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.45% | 100% | 96.67% | 99.39% | 100% | #N/A
2002-01-31 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 96.67% | 99.36% | #N/A | #N/A
2002-02-01 | 99.44% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-02 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-03 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-04 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-05 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-06 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-07 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.39% | #N/A | #N/A
2002-02-08 | 99.42% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.36% | #N/A | #N/A
2002-02-09 | 99.42% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.36% | #N/A | #N/A
2002-02-10 | 99.42% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.36% | #N/A | #N/A
2002-02-11 | 99.43% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.41% | 100% | 96.7% | 99.36% | #N/A | #N/A
2002-02-12 | 99.39% | 99.07% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 99.37% | 100% | 96.7% | 99.34% | #N/A | #N/A