## Sheet1
Report Run Date: 08/09/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-08-13 | 99.83% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-14 | 99.83% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-15 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-16 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-17 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-18 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-19 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-20 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-21 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-22 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-23 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-24 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-25 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-26 | 99.82% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.88%
2002-08-27 | 99.83% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-08-28 | 99.83% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-08-29 | 99.83% | 99.08% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-08-30 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-08-31 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-01 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-02 | 99.84% | 99.31% | 99.21% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-03 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-04 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-05 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-06 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-07 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-08 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-09 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-10 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-09-11 | 99.84% | 99.31% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%