## Sheet1
Report Run Date: 09/12/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-07-21 | 99.86% | 97.22% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 99.77% | 100% | 100% | 99.7%
2002-07-22 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-23 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-24 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-25 | 99.84% | 98.15% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 99.84% | 100% | 100% | 99.75%
2002-07-26 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-27 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-28 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | 99.9%
2002-07-29 | 99.86% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.92% | 100% | 100% | #N/A
2002-07-30 | 99.87% | 99.07% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-07-31 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-01 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-02 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-03 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-04 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-05 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-06 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-07 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-08 | 99.86% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-09 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-10 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-11 | 99.87% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 99.96% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-12 | 99.88% | 98.15% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-13 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-14 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-15 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-16 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-17 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-18 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A
2002-08-19 | 99.88% | 99.08% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #N/A