## Sheet1
Report Run Date: 07/03/2003
Date | System | AEP-C | AEP-N | Brazos | LCRA | Rayburn | CenterPt | STEC | TNMP | ONCOR
2002-04-24 | 99.73% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-04-25 | 99.72% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-04-26 | 99.72% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-04-27 | 99.72% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-04-28 | 99.72% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-04-29 | 99.73% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-04-30 | 99.73% | 99.07% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-01 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-02 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-03 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-04 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-05 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-06 | 99.73% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-07 | 99.73% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-08 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.82%
2002-05-09 | 99.71% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-10 | 99.71% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-11 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-12 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-13 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-14 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-15 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 99.67% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-16 | 99.73% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-17 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-18 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-19 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-20 | 99.72% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.8%
2002-05-21 | 99.71% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.77%
2002-05-22 | 99.71% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.77%
2002-05-23 | 99.71% | 99.07% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 99.69% | 100% | 100% | 99.77%