## 2005CSCCRE
CSC | FromBus | ToBus | Ckt | FrBusName | FrBusVolt | ToBusName | ToBusVolt | Type | CSC or CRE NUM | InCase | FrClusZone | ToClusZone | QualasCRE
1 | 1430 | 1873 | 1 | GRAHAM | 345 | BENBRK | 345 | Line | CSC1 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
1 | 1430 | 1436 | 1 | GRAHAM | 345 | PARKER | 345 | Line | CSC1 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
1 | 1429 | 1421 | 1 | JXBRO SS | 345 | WILLOWCK | 345 | Line | CRE1_7 | TRUE | 1 | 2 | TRUE
1 | 1440 | 1900 | 1 | CMCHE SS | 345 | COM PEAK | 345 | Line | CRE1_15 | TRUE | 1 | 2 | TRUE
2 | 3429 | 3413 | 1 | SANDOW | 345 | TEMPLE SS | 345 | Line | CSC2 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
2 | 3429 | 3414 | 1 | SANDOW | 345 | TEMPLE SS | 345 | Line | CSC2 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
2 | 3415 | 3410 | 1 | TEMPLE SS | 138 | LAKE CREEK SES | 138 | Line | CRE2_9 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3682 | 32 | 1 | MILANO M | 138 | ROBERTSN | 138 | Line | CRE2_7 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7041 | 9040 | 1 | LOSTPN34 | 345 | AUSTROP | 345 | Line | CRE2_6 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7041 | 9040 | 2 | LOSTPN34 | 345 | AUSTROP | 345 | Line | CRE2_6 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7100 | 7060 | 1 | BURNET13 | 138 | EBABES13 | 138 | Line | CRE2_56 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7084 | 7064 | 1 | GRAPMI13 | 138 | LAMPAS13 | 138 | Line | CRE2_52 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7310 | 7324 | 1 | GIDEON13 | 138 | BUTLER13 | 138 | Line | CRE2_51 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7040 | 3429 | 1 | AUSTROP | 345 | SANDOW | 345 | Line | CRE2_5 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7040 | 3429 | 2 | AUSTROP | 345 | SANDOW | 345 | Line | CRE2_5 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3688 | 3640 | 1 | JARRELLE | 138 | SALADO | 138 | Line | CRE2_48 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3665 | 3666 | 1 | PFLGRVIL | 138 | HUTTO SS | 138 | Line | CRE2_46 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3414 | 3405 | 1 | TEMPLE SS | 345 | TRADINGHOUSE SES | 345 | Line | CRE2_4 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3414 | 3409 | 1 | TEMPLE SS | 345 | LAKE CREEK SES | 345 | Line | CRE2_4 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3666 | 3673 | 1 | HUTTO SS | 138 | TAYLOR W | 138 | Line | CRE2_36 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3650 | 3658 | 1 | ELGIN SS | 138 | TAYLOR | 138 | Line | CRE2_34 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3409 | 3405 | 1 | LCRK LS | 345 | TRADINGHOUSE SES | 345 | Line | CRE2_3 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3414 | 3405 | 1 | TEMPLE SS | 345 | TRADINGHOUSE SES | 345 | Line | CRE2_3 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3683 | 3682 | 1 | MINERVA | 138 | MILANO M | 138 | Line | CRE2_29 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3658 | 3659 | 1 | TAYLOR | 138 | THORNDAL | 138 | Line | CRE2_24 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 7332 | 3650 | 1 | ELGIN | 138 | ELGIN SS | 138 | Line | CRE2_23 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3608 | 3594 | 1 | TEMPLE NORTH | 138 | MCGREGOR TAP | 138 | Line | CRE2_22 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3402 | 3405 | 2 | LCRK LS | 345 | TRADINGHOUSE SES | 345 | Line | CRE2_2 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3409 | 3405 | 1 | LAKE CREEK SES | 345 | TRADINGHOUSE SES | 345 | Line | CRE2_2 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3430 | 3675 | 1 | SANDOW | 138 | ROGERS | 138 | Line | CRE2_16 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
2 | 3650 | 3430 | 1 | ELGIN SS | 138 | SANDOW | 138 | Line | CRE2_14 | TRUE | 4 | 2 | TRUE
3 | 5915 | 42500 | 18 | SOUTH TEXAS PROJECT PLANT SUB | 345 | DOW-VELASCO | 345 | Line | CSC3 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
3 | 5915 | 42500 | 27 | SOUTH TEXAS PROJECT PLANT SUB | 345 | DOW-VELASCO | 345 | Line | CSC3 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
3 | 5915 | 44000 | 39 | SOUTH TEXAS PROJECT PLANT SUB | 345 | PARISH W A PLANT SUBSTATION | 345 | Line | CRE3_7 | TRUE | 4 | 3 | TRUE
4 | 3390 | 45500 | 1 | JEWETT S | 345 | T_H_W_ 5 | 345 | Line | CSC4 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
4 | 967 | 44500 | 99 | GIBCRK B | 345 | OBRIEN 5 | 345 | Line | CSC4 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
4 | 967 | 40600 | 75 | GIBCRK B | 345 | ROANS PR | 345 | Line | CRE4_6 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 967 | 44500 | 99 | GIBCRK B | 345 | OBRIEN 5 | 345 | Line | CRE4_6 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 3391 | 46500 | 1 | JEWETT N | 345 | TOMBAL 5 | 345 | Line | CRE4_5 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 3390 | 45500 | 1 | JEWETT S | 345 | T_H_W_ 5 | 345 | Line | CRE4_5 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 3391 | 46500 | 1 | JEWETT N | 345 | TOMBAL 5 | 345 | Line | CRE4_3 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 967 | 40600 | 75 | GIBCRK B | 345 | ROANS PR | 345 | Line | CRE4_3 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 3391 | 46500 | 1 | JEWETT N | 345 | TOMBAL 5 | 345 | Line | CRE4_2 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 40600 | 45972 | 75 | ROANS PR | 345 | KUYDAL 5 | 345 | Line | CRE4_2 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 3390 | 45500 | 1 | JEWETT S | 345 | T_H_W_5 | 345 | Line | CRE4_11 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
4 | 44500 | 45500 | 98 | OBRIEN 5 | 345 | T_H_W_5 | 345 | Line | CRE4_11 | TRUE | 2 | 3 | TRUE
5 | 1685 | 2478 | 1 | FARM SW | 345 | ROYSE N | 345 | Line | CSC5 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
5 | 1685 | 2461 | 1 | FARM SW | 345 | ROYSE S | 345 | Line | CSC5 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
5 | 1690 | 2373 | 1 | VALLEY | 345 | ANNA SS | 345 | Line | CRE5_6 | TRUE | 5 | 2 | TRUE
5 | 1695 | 1697 | 1 | MOSES | 345 | SULSP SS | 345 | Line | CRE5_4 | TRUE | 5 | 2 | TRUE
5 | 1696 | 2514 | 1 | MOSES-T | 345 | ALLEN2SS | 345 | Line | CRE5_4 | TRUE | 5 | 2 | TRUE
5 | 2372 | 2361 | 1 | COLLINSS | 345 | CLT NW | 345 | Line | CRE5_10 | TRUE | 5 | 2 | TRUE
6 | 1436 | 1430 | 1 | PARKER | 345 | GRAHAM | 345 | Line | CSC6 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
6 | 1873 | 1430 | 1 | BENBRK | 345 | GRAHAM | 345 | Line | CSC6 | TRUE | 0 | 0 | FALSE
6 | 1421 | 1429 | 1 | WILLOWCK | 345 | JXBRO SS | 345 | Line | CRE6_7 | TRUE | 2 | 1 | TRUE
6 | 1900 | 1440 | 1 | COM PEAK | 345 | CMCHE SS | 345 | Line | CRE6_15 | TRUE | 2 | 1 | TRUE