## Summary
ID | SCE > 100 | SCE > 50 | SCE > 25 | Total Ints | % > 100 | % > 50 | % > 25 | ID | SCE < -100 | SCE < -50 | SCE < -25 | Total Ints | % < -100 | % < -50 | % < -25
DA | 0 | 10 | 45 | 133 | 0 | 7.5188 | 33.8346 | CQ | 16 | 23 | 32 | 133 | 12.0301 | 17.2932 | 24.0602
CQ | 9 | 14 | 32 | 133 | 6.7669 | 10.5263 | 24.0602 | CW | 5 | 8 | 26 | 133 | 3.7594 | 6.015 | 19.5489
CC | 8 | 20 | 24 | 133 | 6.015 | 15.0376 | 18.0451 | AM | 4 | 11 | 22 | 133 | 3.0075 | 8.2707 | 16.5414
BE | 2 | 11 | 14 | 133 | 1.5038 | 8.2707 | 10.5263 | AP | 4 | 18 | 20 | 133 | 3.0075 | 13.5338 | 15.0376
AD | 7 | 9 | 11 | 133 | 5.2632 | 6.7669 | 8.2707 | BE | 1 | 11 | 19 | 133 | 0.75188 | 8.2707 | 14.2857
CW | 1 | 2 | 10 | 133 | 0.75188 | 1.5038 | 7.5188 | BY | 1 | 5 | 15 | 133 | 0.75188 | 3.7594 | 11.2782
AM | 0 | 0 | 9 | 133 | 0 | 0 | 6.7669 | CC | 6 | 7 | 11 | 133 | 4.5113 | 5.2632 | 8.2707
AY | 0 | 1 | 8 | 133 | 0 | 0.75188 | 6.015 | DA | 6 | 7 | 10 | 133 | 4.5113 | 5.2632 | 7.5188
CI | 7 | 7 | 7 | 133 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | DK | 1 | 5 | 7 | 133 | 0.75188 | 3.7594 | 5.2632
AO | 0 | 3 | 7 | 133 | 0 | 2.2556 | 5.2632 | CD | 3 | 3 | 4 | 133 | 2.2556 | 2.2556 | 3.0075
BY | 0 | 1 | 6 | 133 | 0 | 0.75188 | 4.5113 | BU | 0 | 2 | 3 | 133 | 0 | 1.5038 | 2.2556
DR | 2 | 3 | 5 | 133 | 1.5038 | 2.2556 | 3.7594 | AY | 2 | 2 | 3 | 133 | 1.5038 | 1.5038 | 2.2556
AP | 0 | 3 | 5 | 133 | 0 | 2.2556 | 3.7594 | CI | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 2.2556
EW | 1 | 2 | 5 | 133 | 0.75188 | 1.5038 | 3.7594 | CJ | 2 | 2 | 3 | 133 | 1.5038 | 1.5038 | 2.2556
CD | 0 | 1 | 5 | 133 | 0 | 0.75188 | 3.7594 | CV | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 2.2556
CF | 0 | 1 | 4 | 133 | 0 | 0.75188 | 3.0075 | EW | 0 | 1 | 2 | 133 | 0 | 0.75188 | 1.5038
AR | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 3.0075 | AO | 2 | 2 | 2 | 133 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
CX | 0 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 2.2556 | BC | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 1.5038
BU | 2 | 2 | 2 | 133 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | BP | 2 | 2 | 2 | 133 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
AB | 1 | 1 | 2 | 133 | 0.75188 | 0.75188 | 1.5038 | AD | 1 | 1 | 2 | 133 | 0.75188 | 0.75188 | 1.5038
DF | 0 | 1 | 2 | 133 | 0 | 0.75188 | 1.5038 | CF | 1 | 2 | 2 | 133 | 0.75188 | 1.5038 | 1.5038
DK | 0 | 1 | 1 | 133 | 0 | 0.75188 | 0.75188 | BG | 1 | 1 | 2 | 133 | 0.75188 | 0.75188 | 1.5038
CV | 0 | 1 | 1 | 133 | 0 | 0.75188 | 0.75188 | DE | 0 | 1 | 1 | 133 | 0 | 0.75188 | 0.75188
DE | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.75188 | EC | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.75188
BC | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.75188 | DP | 1 | 1 | 1 | 133 | 0.75188 | 0.75188 | 0.75188
BG | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.75188 | DF | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
EC | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | DR | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
BP | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
CJ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | CT | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
DP | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | CX | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
CT | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | BX | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
BX | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0

## SCE Summary
ID | time axis 2004-08-09 10:30 to 2004-11-30 21:30
| MCPE = $160 | MCPE = $160 | MCPE = $160 | MCPE = $299 | MCPE = $299 | MCPE = $299 | MCPE = $191.64 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $152.54 | MCPE = $150 | MCPE = $150.01 | MCPE = $219.68 | MCPE = $290.01 | MCPE = $150.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $183.75 | MCPE = $150 | MCPE = $150 | MCPE = $290.01 | MCPE = $182.07 | MCPE = $197.73 | MCPE = $160 | MCPE = $231.46 | MCPE = $178.23 | MCPE = $270.96 | MCPE = $290.01 | MCPE = $205.56 | MCPE = $151.01 | MCPE = $171.21 | MCPE = $161.26 | MCPE = $375.01 | MCPE = $250 | MCPE = $150 | MCPE = $185.35 | MCPE = $271.63 | MCPE = $152.08 | MCPE = $160 | MCPE = $199 | MCPE = $194.45 | MCPE = $290.01 | MCPE = $197.47 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290 | MCPE = $569.09 | MCPE = $290 | MCPE = $290 | MCPE = $375.01 | MCPE = $195.86 | MCPE = $195.86 | MCPE = $172.22 | MCPE = $290.01 | MCPE = $298 | MCPE = $298 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $172.70 | MCPE = $158.92 | MCPE = $247.47 | MCPE = $228.48 | MCPE = $257.47 | MCPE = $262.42 | MCPE = $253.23 | MCPE = $241.21 | MCPE = $160.61 | MCPE = $175 | MCPE = $175.25 | MCPE = $158.53 | MCPE = $161.45 | MCPE = $360.61 | MCPE = $450.65 | MCPE = $431.15 | MCPE = $437.15 | MCPE = $432.97 | MCPE = $430.92 | MCPE = $427.76 | MCPE = $162.86 | MCPE = $323.11 | MCPE = $444.69 | MCPE = $231.42 | MCPE = $303.80 | MCPE = $263.13 | MCPE = $349.65 | MCPE = $204.87 | MCPE = $429.36 | MCPE = $432.08 | MCPE = $428.71 | MCPE = $426.09 | MCPE = $407.86 | MCPE = $412.91 | MCPE = $415.04 | MCPE = $410.89 | MCPE = $407.57 | MCPE = $155.64 | MCPE = $425.01 | MCPE = $426.96 | MCPE = $429.83 | MCPE = $417.24 | MCPE = $443.45 | MCPE = $454.36 | MCPE = $451.97 | MCPE = $434.77 | MCPE = $414.92 | MCPE = $440.75 | MCPE = $430.67 | MCPE = $330.65 | MCPE = $420.80 | MCPE = $424.36 | MCPE = $332.49 | MCPE = $422.63 | MCPE = $431.36 | MCPE = $423.64 | MCPE = $432.63 | MCPE = $428.43 | MCPE = $430.47 | MCPE = $427.51 | MCPE = $419.98 | MCPE = $413.19 | MCPE = $453.73 | MCPE = $440.25 | MCPE = $434.36 | MCPE = $445.89 | MCPE = $409.11 | MCPE = $439.85 | MCPE = $434.36
AM | -6.3792 | -19.715 | -14.5512 | -5.3053 | -10.5647 | -6.9221 | 26.4567 | -107.7159 | -12.35 | 9.8666 | 14.5778 | -8.0234 | 6.5756 | 8.2852 | 7.694 | -1.1218 | -8.5113 | -28.852 | -18.3256 | -25.4288 | -22.1717 | -11.2149 | -5.3561 | 25.4707 | 21.3175 | 28.3638 | 23.8653 | -14.0939 | -9.6538 | -2.5265 | -8.9298 | -19.1929 | -14.7629 | 14.2879 | -12.7414 | -84.8866 | 3.0813 | 25.0121 | 39.8225 | -10.7515 | -152.1614 | 0.32521 | -3.4594 | 20.0163 | -4.5053 | -59.1438 | -65.4334 | -28.1466 | -14.3446 | -16.6261 | -18.796 | 15.2653 | 24.1959 | -7.8862 | 20.6003 | 13.0987 | -6.539 | -0.82046 | -14.0719 | -8.8241 | -10.6267 | -7.8241 | -18.0328 | -8.4422 | -6.7722 | -13.0115 | -6.088 | 8.9606 | 6.7425 | 6.6081 | -3.4426 | -13.2336 | -25.4417 | -27.1292 | -7.864 | 4.3554 | 2.4114 | -23.2286 | 30.8785 | -7.1474 | -6.0063 | -43.9492 | -21.0113 | -29.9702 | -32.4864 | -28.611 | 11.1424 | 5.9344 | -64.8663 | -77.2685 | 8.8583 | -25.1581 | 8.5343 | 24.6011 | -19.6964 | 0.63622 | -15.9993 | -4.7407 | -1.5026 | 4.8027 | -0.81281 | -1.2581 | -109.2818 | 28.8173 | 19.0533 | -21.3218 | 33.6917 | 5.3322 | 4.6739 | 4.0754 | 3.899 | -62.7181 | -147.3905 | -13.0626 | -3.3113 | -0.55465 | -3.1503 | -15.3835 | -6.4114 | -6.7626 | -11.0154 | -13.8603 | -13.322 | -13.644 | -7.1703 | -9.3306 | -79.6097 | -5.9353 | 41.1368 | 22.8125 | -27.7283 | -5.7069 | 1.2233
DK | -1.3988 | -2.7287 | -2.0485 | -14.3456 | -55.5283 | -54.2527 | -17.7682 | -6.4555 | 4.0949 | -6.9344 | -10.6598 | -8.8986 | -5.2458 | -4.1236 | -3.9447 | -4.7964 | -9.6781 | -7.8628 | -5.8387 | -7.976 | -11.1927 | -8.4172 | -2.3453 | -33.2736 | -12.5942 | 72.6577 | -7.6063 | 0.74838 | 1.4654 | 7.6609 | 1.1369 | -11.8578 | -8.5276 | 9.2589 | 4.9251 | -4.9752 | 10.764 | -1.6755 | -1.2936 | -93.3302 | -0.0051232 | -6.553 | -5.9853 | -6.69 | -5.7221 | -5.1368 | -6.871 | -4.1329 | -3.2312 | -2.2814 | 0.24609 | -0.032679 | 1.5747 | -2.1528 | -4.8946 | 20.836 | -10.6343 | -0.69163 | -9.0117 | 0.23338 | 2.8594 | 2.9928 | 1.7915 | 2.9278 | 7.0942 | 7.8205 | -0.67226 | 3.3134 | 1.2198 | 3.5523 | 0.16017 | -0.30027 | 0.47412 | -8.1852 | -0.037111 | -1.6749 | -5.4822 | -2.507 | -2.6707 | 2.8182 | -2.535 | 3.3644 | -2.682 | 10.0976 | 11.3572 | -3.8901 | -2.5529 | -3.8402 | -1.5798 | -1.793 | -3.173 | -4.0972 | -2.2272 | -5.8676 | -7.5368 | -2.8813 | 2.9582 | 0.072131 | 2.0365 | -1.4206 | 2.2607 | -16.1709 | 16.2207 | -6.6103 | -4.7237 | 7.0453 | -4.0429 | -0.95122 | -0.98502 | -1.6541 | 3.9161 | 0.52434 | 0.80871 | -2.239 | -2.4652 | -0.48558 | -2.2792 | -3.435 | -0.6657 | 1.8768 | 5.2732 | -0.26791 | -0.21003 | 2.0588 | -1.7329 | -3.9561 | -18.7545 | -1.1212 | -32.3568 | -112.9878 | -95.7467 | 7.7144 | 7.7184
BU | -96.6915 | -67.3159 | -34.1275 | 9.1453 | 0.46312 | 6.0557 | 12.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.0151 | 522.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE | 10.8733 | 9.8711 | 8.9482 | -60.2193 | 4.6044 | 0.75938 | 18.1894 | -0.31562 | 7.9283 | 8.0867 | 7.7511 | 6.9756 | 7.2 | 7.2267 | 6.8533 | 6.5489 | 7.0111 | 6.2644 | 5.9344 | 7.6033 | 7.5674 | 9.4643 | 11.0289 | 5.5745 | 5.8166 | 7.8444 | 3.7502 | 7.0311 | 6.8356 | 8.9336 | 11.13 | 10.7422 | 10.9289 | 10.3122 | 10.1973 | 7.6599 | -0.2482 | 2.5256 | -1.2459 | 13.9444 | 1.0092 | 6.8533 | 12.2444 | 11.4778 | 12.2689 | 14.0933 | 14.1 | 10.6911 | 13.8979 | 14.7633 | 11.32 | 11.5636 | 11.5434 | 12.8867 | 13.2333 | 6.9222 | 6.9689 | 4.3767 | 7.5133 | 7.9978 | 8.8436 | 8.3443 | 3.7464 | 3.8052 | 4.0609 | 3.9651 | 3.0846 | 2.2844 | 2.4133 | 2.0487 | 1.9691 | 1.6111 | 1.8489 | 45.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 5.6301 | 5.8596 | 6.165 | 5.1829 | 3.1519 | 3.2525 | 3.1826 | 2.693 | 4.7459 | 5.6161 | 4.6925 | 4.0852 | 3.864 | 6.6156 | 8.5992 | 5.6946 | 3.4458 | 7.7297 | 8.4597 | -0.44189 | 0.31401 | -1.6656 | -2.5506 | -1.2663 | -0.89992 | 1.6164 | 2.7343 | 5.6055 | -32.0248 | -4.3728 | 11.168 | 1.7969 | 4.8971 | 2.0514 | 3.2564 | 4.8408 | 6.3203 | 5.8071 | 6.8046 | 6.5986 | 7.0155 | 6.5597 | -0.24063 | -0.26929 | -0.25626 | -0.19974 | -0.22586 | 0.70198 | 0.86136 | 0.8405 | 4.0352 | 1.3954 | 1.7206 | 2.8466 | 1.7663 | 0.35604 | 0.26745 | -0.70186 | 6.1429 | 0.36218 | 1.2315 | 1.2023 | 2.7656 | 2.5818 | 3.1585 | 0.72443 | 0.44976 | -0.024756 | 0.6081 | 2.4688 | 2.1664 | -1.5329 | 0.29873 | 3.7987 | 4.1298 | 5.1908 | 4.0922 | 2.8204 | 5.1933 | 4.4221 | 4.7469 | -1.9832 | 3.7656 | 3.3391 | 2.7949 | 9.659 | 9.8671 | 0.013501 | 0.029177 | 0.089381 | 0.076099 | 0.10642 | -1.9146 | -1.9146 | -3.3715 | -3.1735 | -3.2811 | -3.3083 | -3.2116 | -3.3479 | -3.2743 | -3.2645 | -3.2191 | -3.1933 | -3.2411 | -3.2693 | -3.2747 | -3.2303 | -3.158 | -3.2571 | -3.217 | -3.1092 | -3.1126 | -3.0885 | -3.1146 | -3.1546 | -3.0675 | -3.3571 | -3.3357 | -3.3937 | 4.6752 | 7.0384 | 7.0384 | 7.0384 | 7.0384
EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.5196 | 3.1432 | -8.167 | -8.0975 | -9.1125 | -17.2424 | -18.5284 | -18.7213 | -18.9903 | -18.8673 | -18.5525 | -18.7475 | -18.6574 | -18.3253 | -18.6705 | -6.0048 | 26.6951 | -1.0735 | -0.36017 | -0.98479 | -1.8682 | 1.4157 | 10.6581 | -15.447 | -14.8854 | -13.7912 | 34.3531 | 7.5954 | 5.7791 | 57.3291 | 12.9051 | 25.3945 | 3.595 | -9.7798 | -0.60167 | -0.71396 | -0.86031 | -0.71756 | -0.99868 | -0.76537 | -1.4649 | -1.7555 | -2.1475 | -1.6511 | -3.5062 | -3.3418 | -2.9409 | -3.2058 | -0.34361 | 3.1246 | 0.12817 | -2.3076 | -21.2819 | -8.1096 | -3.424 | -6.0727 | -3.6603 | -7.1742 | -27.7996 | -2.7451 | -3.523 | -3.4827 | 1.5308 | -1.956 | -3.4008 | -3.5439 | 107.4465 | -1.7102 | 0.99841 | 1.1775 | 0.34721 | -0.80656 | 0.75344 | -0.077453 | 2.9436 | 4.1977 | 1.9476 | 2.0517 | 2.7237 | 1.8767 | 3.4154 | 0.40343 | -6.4733 | 0.95699 | 1.1649 | 1.2414 | 0.80348 | 1.7482 | 0.48722 | -0.62829 | 2.0766 | 4.3245 | 9.7762 | 0.47931 | -78.7891 | 0.88205 | 1.2197 | -0.89452 | -1.1372 | 0.084247 | 1.9791 | 10.1925 | 8.9331 | -1.6615 | 4.3926 | -1.4115 | 0.1165 | -0.067633 | 1.5291 | 2.3112 | -1.617 | -2.8036 | -0.4746 | -1.8427 | -5.4212 | -5.6089 | -6.2294 | -6.1646 | -5.6374 | 1.5858 | 1.5863 | -9.2189 | -1.2422 | 0.88855 | -1.7603 | -1.9423
AP | 2.5278 | 2.6567 | 2.5922 | 6.6444 | 4.9978 | 5.0289 | 32.7133 | -60.6411 | 16.4433 | -84.8978 | -84.6667 | -85.7533 | -83.9778 | -86.5889 | -78.0156 | -82.8422 | -78.3556 | -80.3444 | -72.9833 | -74.0911 | -75.0311 | -75.7556 | -6.503 | -0.39556 | -1.3311 | 45.4163 | -118.5133 | 3.8 | 4.1622 | 4.0465 | 2.8978 | 2.4844 | -0.75 | -5.9156 | 0.79111 | -100.8549 | -106.974 | 5.0111 | 5.3267 | -107.0044 | 4.8333 | 2.2886 | 1.8713 | 0.54412 | -0.28007 | -0.38074 | -0.94816 | -0.9032 | 0.61153 | 1.658 | 0.17556 | -0.044444 | 0.60222 | 0.55333 | 0.64222 | 51.7369 | 56.6556 | -3.36 | 16.2067 | -2.2656 | -1.7978 | -2.5267 | -1.8556 | -2 | -2.0356 | -2.4444 | 10.3289 | 6.2244 | 6.2978 | 6.8556 | 7.8689 | 7.4911 | 7.6311 | 6.3978 | -23.8756 | 10.2178 | 12.1422 | -1.4022 | 4.8967 | 5.8956 | 4.5556 | 3.9422 | 5.0956 | 4.5533 | 4.4956 | 9.2444 | 1.6744 | 15.3367 | 17.1116 | 6.5467 | 1.2956 | 1.9233 | 2.9489 | 1.2 | 2.54 | -2.0756 | 85.6553 | 2.7956 | 1.0022 | 0.62889 | 10.2222 | 4.48 | 11.1256 | 2.5389 | 1.9778 | -10.7711 | -12.6333 | -14.2533 | -14.3689 | -14.2 | -12.5411 | -27.9778 | -30.1489 | -12.0689 | -12 | -10.9333 | -11.5467 | -13.3378 | -14.5044 | -11.1844 | -13.6556 | -13.8822 | -14.0511 | -13.7133 | -13.02 | -9.1022 | 0.33563 | -2.5411 | 0.90222 | -6.0744 | -0.78111 | -3.1489 | -2.78
AO | -11.8134 | -12.9117 | -8.4018 | -0.80267 | 1.0606 | 3.4964 | -0.20799 | 28.0595 | 50.6968 | 1.1274 | 2.7933 | 0.1628 | 11.1866 | -1.1472 | 7.9139 | -1.6458 | -0.50658 | -1.8416 | 0.13076 | -1.8847 | 6.9538 | 3.6992 | 17.2271 | 5.1381 | 2.7179 | -20.6456 | 0.084288 | -2.0897 | -0.89618 | 6.7553 | 4.2454 | 3.0097 | 0.6207 | 4.3478 | 33.283 | 31.8813 | 6.2399 | 17.6762 | 14.9396 | 1.7219 | 10.2147 | 2.1528 | 0.41875 | 1.8391 | -0.93662 | -7.0047 | -6.1748 | 4.1907 | 6.3197 | 1.2137 | 2.3195 | -0.94042 | 5.6108 | 6.4659 | 4.0318 | -0.86627 | -2.9891 | -2.9835 | 2.2853 | -0.47668 | 0.25527 | 0.56743 | 1.2697 | 0.6745 | -0.52132 | -0.71048 | 3.5405 | 2.9895 | 1.8794 | 2.3028 | 0.27596 | 0.05274 | -0.0087883 | 13.8231 | 10.4367 | 8.4873 | 1.939 | 6.7141 | 13.4204 | 6.5719 | 2.2411 | 3.7998 | 3.4207 | 0.79902 | 0.65316 | 5.8346 | -0.59898 | 9.2323 | 2.4656 | -0.39249 | 3.0336 | -0.42194 | -3.7688 | 3.827 | -0.79317 | 76.1992 | 10.2654 | 15.2905 | 9.1982 | 3.3835 | 20.4378 | 12.4187 | 5.305 | 2.4167 | 1.3236 | 1.6902 | 4.5074 | 0.55449 | -0.90998 | -0.72835 | 2.5232 | 7.7811 | 16.9572 | -241.2872 | -16.9145 | 15.4214 | 6.5716 | -299.937 | 30.0746 | -9.149 | -7.1385 | 0.46641 | -7.2244 | -7.7235 | -0.1902 | -0.72221 | 61.669 | -1.2113 | 2.6362 | 4.8476 | -1.6188 | -0.34499 | -1.6669
BY | -2.6597 | -4.776 | 1.6548 | 3.9237 | -0.10948 | 2.0562 | -3.2493 | -4.1022 | -105.3276 | -3.4883 | -0.053849 | 0.22867 | -11.567 | -3.6823 | 3.4375 | -1.5373 | -3.2003 | -3.2788 | -11.0707 | -1.5282 | 1.6001 | 1.9859 | -7.4369 | 1.586 | 0.85701 | 0.072124 | -0.73074 | -1.3561 | -2.4743 | 0.38174 | 9.3867 | 0.6672 | -2.3061 | 71.9347 | -2.7114 | -27.6832 | 1.9856 | -43.2555 | -54.5055 | -2.4965 | -1.6361 | -2.849 | 31.2268 | 38.9284 | 34.8621 | 34.4123 | 31.5552 | 20.2411 | 5.455 | 14.2469 | -0.43934 | 4.4513 | 5.993 | 0.96761 | -0.48763 | -55.7287 | -45.8056 | -29.1345 | 0.12212 | -1.583 | 0.5989 | 0.40036 | 0.66558 | 0.90556 | -0.23142 | 0.11765 | 0.21267 | 3.6227 | 3.9658 | 6.4785 | 7.2529 | 4.1677 | 6.1165 | 13.1545 | -5.7743 | -1.4876 | 0.2812 | -28.0149 | 0.70052 | -9.6995 | -2.0943 | -8.5852 | 0.6366 | -0.034295 | 0.048015 | -0.35487 | -12.0351 | 0.26344 | -14.5073 | -9.5704 | 4.404 | 3.407 | 23.1506 | -13.4193 | -3.557 | -4.0107 | 4.0651 | -3.2924 | -0.40071 | -2.437 | -27.6018 | -6.3154 | -44.0938 | -1.0584 | -0.10107 | -5.0134 | -68.6864 | -71.261 | -48.8514 | -13.2797 | -0.27459 | 0.37122 | 0.32051 | 0.038995 | -0.21558 | 0.33185 | -0.49963 | -0.37363 | 13.0469 | -17.1999 | -13.8662 | 9.2516 | -1.4879 | -9.6138 | -1.4829 | -1.2592 | -13.6866 | 19.856 | -0.51025 | -31.2334 | -48.307 | -8.9243 | 0.7169
BC | -0.93319 | 1.3572 | -5.9395 | 2.7212 | 18.6557 | -21.8137 | 17.9819 | -13.8322 | 9.5761 | 8.4844 | 1.9364 | 0.5361 | 5.4283 | 2.5969 | 4.9393 | 2.5956 | 6.9072 | 3.3028 | 1.5825 | -0.038353 | 6.5108 | 4.3235 | 10.1493 | 2.1779 | 9.2079 | 26.8029 | 6.9228 | 6.324 | 7.656 | -3.9202 | -16.1796 | -17.6623 | -11.8165 | 18.1233 | -11.466 | 5.1767 | 6.271 | 9.0434 | 5.3429 | 4.1708 | -24.3856 | 6.3897 | 5.5773 | 8.0665 | -1.8581 | -7.9506 | -0.75094 | 10.9175 | 10.6639 | 6.6714 | 10.7623 | 10.4001 | 7.1703 | 17.2026 | 21.7797 | -7.0545 | -0.92189 | 13.3648 | -21.0808 | -27.0327 | -25.384 | -20.1579 | 0.98465 | 5.5019 | 3.4348 | -1.4773 | 12.3736 | 7.886 | 7.22 | 4.5682 | 7.0204 | 2.1845 | 1.6464 | 0.62063 | -20.0948 | 1.458 | 6.7884 | -7.946 | 11.9055 | 4.5844 | 7.7125 | 1.5188 | 8.2681 | 1.9418 | 1.1622 | 1.775 | 7.387 | 3.3035 | 6.5909 | 4.832 | 11.09 | 4.552 | 6.1096 | 11.4627 | 4.8843 | -2.7793 | 5.0222 | 5.8693 | 5.2435 | 3.4186 | 5.7203 | 1.2471 | -20.065 | 12.5242 | 11.1777 | -15.9866 | 19.8927 | 11.6204 | 6.297 | 1.6354 | 10.4301 | 3.0137 | 21.9828 | 1.9799 | 4.2284 | 2.9809 | -0.51525 | 7.1839 | 8.3663 | 0.98865 | 1.0468 | 15.3617 | 3.0448 | 5.8923 | 9.1091 | 11.8027 | 1.4732 | 10.4565 | -0.5622 | -13.4202 | 0.38558 | 6.4512 | 7.3356
AY | 2.3932 | 6.1848 | 13.931 | -18.014 | 4.0742 | -7.4171 | 19.7674 | -0.22312 | -12.3248 | -3.9325 | 0.80138 | 0.25607 | -11.3359 | 6.6532 | 13.5684 | 0.12378 | -0.28744 | 0.89985 | 6.1651 | 3.3739 | -0.59376 | 7.6154 | 11.8487 | 1.0727 | 5.9512 | -21.9022 | 47.6721 | 11.802 | 5.028 | 5.2103 | -5.9462 | 4.7127 | 10.2627 | 3.6024 | -0.52086 | -15.7308 | 2.7217 | 13.2588 | -7.0263 | 4.9038 | -44.2954 | 7.7479 | -12.0389 | 1.6703 | -8.8972 | -2.6947 | -8.6805 | 2.525 | 8.9787 | 15.3625 | 10.6278 | 0.55792 | 2.1206 | 10.6401 | 23.5084 | 73.0355 | -2.6351 | 1.2889 | 5.07 | 0.02994 | 5.1601 | 13.3195 | 9.1663 | 0.8441 | 4.0577 | 1.857 | 4.7723 | 6.4948 | 4.0347 | 8.6451 | 6.3624 | 3.8517 | 4.4643 | 13.0258 | 4.7188 | -2.0291 | 6.7451 | -3.337 | -5.4579 | 9.6348 | -15.5042 | 38.8981 | 12.3307 | 22.8793 | 2.0568 | 2.8445 | 1.5866 | -4.5252 | -6.2257 | 1.9757 | 6.6756 | -2.6175 | 9.1779 | 6.3407 | -196.7306 | 11.517 | 1.8452 | 12.8799 | 28.1887 | 4.9316 | 5.8798 | -8.8996 | -323.4412 | 9.0869 | 10.215 | -20.3714 | 39.6442 | 9.2559 | 0.52792 | 1.4937 | 24.9063 | 8.2162 | 20.6842 | 6.0489 | 8.383 | 2.0051 | -15.7919 | 9.759 | 7.9862 | 10.5969 | 9.7448 | -21.5434 | -3.0325 | 11.4936 | -7.7762 | 2.6512 | 43.5858 | -13.261 | 19.2199 | 44.4087 | -0.13466 | 18.1992 | 33.816
DF | -0.98444 | 8.3556 | 3.1149 | -1.8316 | -0.18849 | -10.4798 | -1.7057 | -2.5281 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5.7 | 3.4511 | -0.74667 | 11.6976 | -4.4612 | 6.4233 | 8.2253 | -4.0005 | 14.0787 | 59.1125 | -19.9428 | 9.7665 | 5.5975 | 5.5144 | 2.4987 | 0.67111 | -0.046667 | -0.075556 | -0.13778 | -0.026667 | -0.057778 | -0.18 | -0.20444 | -0.17333 | -0.18444 | 7.7578 | 28.9695 | -1.3077 | -4.3733 | -4.6978 | -5.9695 | 0.31111 | 0 | -2.29 | -2.8133 | -2.8822 | -3.1467 | -3.0644 | -3.12 | -3.4 | -3.2333 | 19.3689 | -0.48889 | -1.8817 | -1.1217 | 0.78056 | 0.12 | -1.0689 | 17.4515 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | -0.79556 | -0.33333 | -0.44111 | -0.98444 | -0.25333 | -0.19556 | -0.08 | -0.0022222 | 0.19556 | -0.25556 | 0.26667 | 0 | -0.38667 | 0.11778 | -0.26222 | -0.49778 | 0.10889 | 2.563 | -7.1626 | -1.8267 | -1.5844 | 4.4889 | 0.22222 | -0.037778 | -0.31333 | -0.10889 | -0.13333 | 0.02 | -0.49556 | -0.015556 | -0.035556 | 0.022222 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | -0.025556 | -0.037778 | -0.026667 | -0.1 | -0.077778 | 0.20667 | -0.066667 | 0.87 | 0.19333 | 0.046667 | 0.084444 | 0.11111 | -0.01 | -0.11778 | -0.0033333 | 0 | 0 | -0.80778 | 4.1489
BP | -1.1972 | -0.04876 | 1.9461 | -3.2929 | -3.8797 | -4.2429 | 0.78739 | -0.045827 | 2.1271 | -0.030908 | 0.026605 | 0.036506 | -0.20724 | -0.099268 | 0.13959 | -0.12924 | -0.18784 | -0.039315 | -0.043862 | -0.27221 | 0.025519 | -0.088417 | 0.15858 | -1.7504 | -2.6159 | -0.074175 | 0.65915 | -0.21348 | -0.21552 | 0.33925 | 0.5642 | 0.69503 | 0.53585 | 0.92059 | 1.4239 | 0.19764 | -0.56315 | -0.80649 | -1.0333 | 0.73395 | -0.11554 | 1.029 | 0.58163 | 0.99601 | 0.94039 | 0.86891 | 0.8997 | 0.79594 | 0.89469 | 0.9427 | 0.28296 | 0.12399 | -0.051523 | -1.5269 | -1.6088 | 3.2552 | 0.10804 | -2.2989 | 1.1193 | 1.2725 | 1.225 | 1.1919 | 1.6595 | 1.598 | 1.6763 | 3.0265 | -0.38222 | -2.7689 | -1.0844 | -2.3489 | -2.08 | -1.9333 | -1.6044 | 0.49778 | 6.4428 | 0.89111 | 0.85333 | 0.055556 | -0.0055556 | -322.1778 | -285.416 | 0.24 | 0.022222 | 0.077778 | -0.062222 | 0.10444 | 0.10778 | -0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CI | -2.9588 | 0.55288 | -3.2232 | -8.8851 | -7.5026 | -8.7135 | 6.8111 | -35.3815 | -5.3871 | -7.0406 | -8.0089 | -3.4406 | -2.0889 | -4.0165 | -2.3691 | -6.8411 | 14.1369 | 189.0598 | 227.9088 | 17.8705 | -4.0582 | -1.9055 | 5.7292 | -10.0076 | -9.3015 | 24.6498 | -0.035014 | -15.159 | -14.3813 | -6.3256 | -4.2695 | -8.2608 | -2.6383 | -5.778 | -13.7104 | -8.4358 | -4.3076 | -11.7006 | -13.832 | 10.2437 | -9.543 | -10.9409 | 4.646 | -8.9478 | -3.2506 | -1.5708 | 0.61083 | 5.2353 | 5.2881 | 3.8914 | -7.2323 | 7.1429 | 19.5963 | -28.3995 | 18.7304 | 531.9017 | 105.9878 | -4.0434 | -17.1455 | -17.6749 | -17.8081 | -17.9698 | -18.4141 | -18.5086 | -18.8017 | -18.1933 | 2.3978 | -0.51494 | -1.5761 | -0.14965 | -2.6543 | -1.9173 | -1.4237 | 113.5259 | 17.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7134 | 0.076848 | 0 | 0 | 18.0686 | 0 | 0 | 0 | 100.1761 | 102.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD | 142.0264 | 23.6174 | 7.5113 | 35.0258 | 33.5119 | 21.049 | 9.443 | 148.4652 | 120.1826 | 2.1855 | -0.12706 | 12.677 | 16.1731 | 15.0786 | 14.4823 | 1.3419 | 11.3897 | -3.9562 | -0.93659 | 9.075 | -1.6386 | 1.3587 | 152.5917 | 4.8094 | 1.9468 | 272.7142 | -4.329 | -15.738 | -16.2509 | -26.7119 | -3.1788 | -8.2139 | -3.0346 | -5.354 | -18.0653 | -559.0909 | 146.9848 | 8.8458 | 2.48 | -5.7906 | 99.475 | -14.494 | -16.8752 | -12.1445 | -10.515 | -13.1228 | -11.9097 | -7.9295 | -6.1714 | 0.26867 | -9.3647 | -7.8684 | -6.5912 | -7.0282 | -0.68739 | 72.8728 | 7.7346 | -4.5873 | -1.052 | -6.2608 | -6.3885 | -6.7938 | -7.2382 | -6.0535 | 5.6611 | 7.9238 | 1.1473 | 1.2994 | -0.12989 | 3.2253 | -0.44209 | -0.74958 | -0.26732 | 118.6762 | 4.2795 | 2.5709 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 2.5709 | 2.5709 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.5801 | 1.5596 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 3.4588 | 4.9049 | 2.6979 | 2.8809 | 2.9986 | 3.5023 | 3.3647 | 3.3889 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681
CJ | 0.71829 | 0.48948 | 0.028768 | 7.6184 | 6.7012 | 6.5966 | -22.0881 | 1.3524 | 1.3392 | 2.8401 | -0.51689 | 2.1422 | -1.3748 | 3.5353 | 7.6399 | 4.0745 | 2.1444 | 2.341 | 2.7842 | 1.7795 | 1.3726 | 3.5995 | 1.1446 | 1.7574 | 0.50566 | 3.0481 | -4.7711 | -2.273 | 3.5471 | -2.0887 | 2.4369 | 4.501 | 5.7498 | 6.6963 | 0.091142 | -32.0149 | 0.71383 | 8.4185 | 0.49556 | 0.91663 | 0.75925 | 10.9748 | 11.7851 | 12.0491 | 1.075 | -3.0095 | -1.4423 | 8.5069 | 12.6538 | 7.5311 | 3.5154 | 0.64104 | -0.20148 | 3.1822 | 2.829 | 4.8205 | 4.3035 | 2.3499 | 0.48317 | 0.48317 | 0.48317 | 0.48317 | 1.6193 | 4.7817 | 4.2017 | 2.1631 | 6.72 | 5.817 | 4.9789 | 6.5616 | 4.6133 | 1.7071 | -1.8801 | 2.7628 | 3.632 | 1.375 | 0.089917 | 2.0328 | -1.1506 | -1.101 | 0.86885 | -0.95139 | -0.47224 | -1.8744 | -1.5984 | -0.78699 | -3.8324 | 2.0595 | 4.0417 | 2.5065 | 0.74289 | 3.4882 | 1.0058 | 1.2519 | 4.5319 | 4.0443 | -4.2114 | -7.9976 | -2.7497 | -21.9474 | -2.1746 | 5.2995 | -162.3026 | 0.29512 | 0.68741 | -6.581 | 0.90009 | 0.80066 | -0.27351 | -0.38119 | 0.6395 | 0.5093 | -0.67998 | 1.6729 | 1.3519 | 0.65249 | 0.70978 | 2.2515 | 1.9297 | -1.3958 | -1.4889 | -3.4014 | -0.97557 | 0.39994 | -0.43766 | -0.077016 | 1.3487 | 1.4665 | -178.6621 | -0.73864 | 0.17583 | -1.8496 | 0.43991
CF | 3.8862 | 3.3604 | 8.582 | 2.807 | 4.387 | 2.8957 | 3.1857 | 2.3214 | 15.3509 | 3.1323 | 1.2089 | 2.2444 | 1.4539 | 2.1993 | 3.228 | 63.096 | 19.3963 | 2.8128 | 2.1565 | 2.1906 | 0.099532 | 2.6806 | 9.8924 | 1.2544 | 33.5088 | 4.7967 | 1.4233 | 1.624 | 1.9172 | 1.7468 | -3.8233 | -21.837 | 5.0794 | 5.3063 | 2.0075 | 2.2708 | 2.5382 | 2.5934 | 4.3931 | 4.2666 | 1.5013 | 2.0534 | 1.0296 | 2.5225 | 2.7875 | 2.5826 | 3.2985 | 2.3103 | 2.5951 | 2.1397 | -11.0734 | -20.0789 | -2.3959 | -6.988 | 1.4041 | 1.1485 | -0.23685 | 4.5699 | 9.7587 | 3.9757 | 2.1251 | 1.1439 | 1.6561 | 1.3909 | 0.8107 | 1.5326 | -3.7121 | 7.4368 | -0.3289 | 1.1952 | 1.2581 | 0.58932 | 0.68757 | 4.1285 | 5.8592 | 6.5251 | 5.2946 | 7.1594 | 6.4869 | 9.0641 | 9.8482 | 5.0469 | 0.2989 | 0.059367 | -0.99813 | -0.006418 | 1.5514 | 0.50611 | 0.67132 | 0.89775 | 5.461 | -0.34583 | 1.9455 | 6.6593 | 1.3325 | -123.3722 | -51.8971 | 3.3564 | 6.8641 | 3.0899 | 2.8886 | 3.972 | 1.2866 | -0.14836 | 0.47322 | 3.582 | 2.6118 | 0.89384 | 1.3539 | 1.8586 | -0.17323 | 5.8184 | 6.2534 | 1.4148 | 3.2511 | 2.0105 | 2.6447 | 3.0042 | 4.4646 | 4.4465 | 6.2058 | 2.5102 | 3.356 | 4.0105 | 3.0819 | 3.0047 | 31.3069 | 1.5332 | 5.335 | -4.0082 | 0.99486 | 47.09 | -0.074889
DA | -110.2571 | -86.5524 | -27.2895 | 25.3629 | -6.717 | 25.2844 | -109.3492 | -124.9789 | -124.7192 | 24.4911 | 36.7978 | 42.2082 | 20.6497 | 32.3978 | 32.5622 | 36.1889 | 33.0678 | 38.18 | 33.1589 | 33.8778 | 26.44 | 20.3044 | -47.1358 | 19.7422 | 14.1378 | -10.456 | 24.3519 | 0.42689 | 37.7901 | 31.0657 | 34.0778 | 31.15 | 31.8356 | 29.7533 | -4.3882 | 23.7891 | 2.3956 | -23.2067 | 8.3644 | 13.6822 | -166.5677 | 8.786 | 35.6432 | 88.179 | 74.3512 | 54.6259 | 54.3124 | 62.1542 | 59.4341 | 54.9903 | -6.7002 | -3.4296 | -2.6809 | -2.3645 | 22.8222 | 7.9217 | -12.1447 | -4.7441 | 4.5422 | 5.4778 | 3.5067 | 4.2556 | 4.0711 | 5.0289 | 4.8822 | 4.48 | 18.5744 | 32.1387 | 35.1164 | 31.6121 | 50.3121 | 29.4341 | 3.8957 | 6.6735 | 3.149 | 33.0221 | 19.5195 | 4.4922 | -0.26652 | 0.59569 | -2.2285 | -3.738 | -11.4076 | -6.0091 | -6.1372 | -17.7163 | 31.8381 | 10.6793 | -0.11289 | -3.2763 | 1.8306 | -6.7653 | 85.0279 | 0.054953 | -3.5728 | 27.8869 | 19.5151 | 24.0618 | 24.3466 | 24.6965 | 12.041 | 26.8014 | -5.6017 | 2.0118 | 0.035193 | -13.5824 | 1.1178 | 1.2356 | 1.9689 | 2.2289 | 1.8922 | 10.3528 | 38.5477 | 28.3266 | 26.5912 | 26.3058 | 14.7735 | 36.6635 | 25.2543 | -7.7335 | -2.1935 | -6.5035 | -4.6926 | -5.6767 | -4.5323 | -3.38 | -129.2377 | -29.4998 | 29.6337 | 18.475 | 4.9073 | 54.4726 | 38.53
BE | -11.6978 | -12.0356 | -13.3523 | -27.8377 | -25.9178 | -24.6736 | -11.9044 | 15.2645 | 16.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 1.4533 | 0.42667 | 0.64 | -7.713 | 25.4132 | 20 | -1.5122 | 21.9268 | -3 | -2.92 | -2.0017 | -2.0017 | -2.0017 | -2.0017 | -3.3577 | 17.964 | 19.3073 | 12.3033 | 2.86 | 5.5733 | -0.92904 | -5.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 1 | 1.8156 | 2.4622 | -12.7022 | -12.3144 | -5.9103 | 6.0289 | 6.7044 | -55.1922 | -61.6756 | 0.96222 | -5.0022 | -2.9111 | -2.3263 | -5.6576 | -6.28 | -8.0356 | -7.9428 | 0.34107 | -46.1378 | -75.4578 | -54.4889 | -50.4678 | -50.7901 | -53.9089 | -43.8489 | -21.8667 | -46.1403 | 0 | 0 | 17.289 | -5.68 | 60.5489 | 65.1878 | -5.8845 | -6.8711 | 0.12 | -8.16 | -11.0939 | -61.6119 | -108.6353 | 6.1378 | 5.3911 | 0.13778 | 0 | 8.9281 | -19.7543 | -19.4622 | 7.4956 | -5.3315 | -10 | -6.9644 | -3.3571 | -70.8015 | -62.0208 | -20.1146 | 91.5778 | 95.2133 | -8.0025 | -7.3444 | -2.4 | -6.323 | -3.3455 | -25.7614 | -10.9032 | 16.2222 | 27.6267 | 33.4933 | 18.9404 | 3.3347 | -2.1578 | -0.42236 | 69.0356 | 78.9267 | 97.4448 | 117.7533 | 106.8511 | 95.1275 | 53.0156 | -26.1236 | -33.2778 | 12.4333 | 0.71138 | 0.60889 | 18.7667 | 19.2022
DR | 2.3578 | 9.9156 | -3.1989 | 1.1311 | 1.1722 | 0.43111 | 222.5889 | 121.9595 | 23.944 | 1.1119 | 0.14847 | 0.73958 | 0.75923 | -0.87334 | 0.86081 | 3.2341 | -1.3712 | -2.6747 | -0.6035 | 0.71206 | 0.020585 | 1.3983 | 10.4409 | 1.4412 | 0.82749 | 43.0477 | 0.91111 | 1.2192 | 0.99551 | 1.6714 | -1.7165 | -0.4667 | 1.4161 | 0.76176 | 1.1818 | 1.7606 | 1.7144 | 2.1425 | 1.2672 | 1.2854 | 98.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4145 | -2.4178 | -2.2119 | -2.2519 | -2.1238 | 0.09949 | 0.12413 | 1.3649 | 0.063509 | 0.06589 | 0.052727 | 0.044046 | 0.042552 | 0.041992 | 0.041992 | 0.041992 | 0.15174 | -0.65941 | -0.52587 | -0.59458 | -0.94157 | 3.1141 | 4.6638 | 13.6493 | 0.12553 | 3.4511 | 3.3956 | 0.75889 | 5.4764 | 8.2948 | 3.4687 | 5.3743 | 4.7612 | 4.8147 | 4.6759 | 3.3918 | 4.6978 | 4.6706 | 28.3369 | 3.8696 | 5.1329 | 4.4548 | 0 | 4.6387 | 4.3969 | 5.0555 | 5.2766 | 4.9777 | 5.0639 | 4.8279 | 4.9791 | 3.9547 | 0 | 3.8005 | 4.5316 | 3.4543 | 3.7138 | 3.3149 | 3.1302 | 3.1701 | 3.5291 | 2.3849 | 3.4034 | 3.0881 | 3.6433 | 3.22 | 0.20566 | 3.2611 | 3.6292 | 4.6845 | 2.0745 | 0.91706 | -3.2386 | -5.9018 | -12.009 | -17.1373 | -11.1267 | 3.769 | 3.1044 | 3.9882 | 2.7485 | 3.4988 | 3.2809
DP | 0.52444 | 0.42889 | 0.30556 | 0.48848 | 1.4166 | 2.1169 | -5.8673 | 1.7541 | 10.9024 | -0.90158 | -1.0162 | -0.982 | -0.87645 | -0.99578 | -0.90667 | -0.90346 | 0.39062 | -0.053773 | -0.11666 | -0.11322 | -0.16666 | -0.12044 | -1.049 | 0.089339 | 0.84998 | -0.11299 | 1.8018 | -9.3323 | -3.9136 | -5.7503 | -0.6059 | -1.6286 | -3.1918 | -2.5709 | 0.17105 | -117.8587 | 2.0974 | 1.5818 | 10.3647 | 5.0186 | -1.4881 | -2.1375 | -1.1035 | -0.94902 | -1.2963 | -5.6327 | -3.6596 | -1.8461 | -1.0262 | -1.0962 | -6.1166 | -5.8689 | -6.0495 | -5.624 | -5.7684 | -1.8727 | 0.44749 | -0.608 | -1.6908 | -1.0764 | -0.17738 | -0.36884 | -0.11845 | -0.34227 | -0.46775 | -1.2384 | -1.5691 | -1.8432 | -3.237 | -1.9485 | -2.3221 | -2.5831 | -8.7418 | -1.4817 | -0.48534 | -1.2589 | -1.8183 | -3.3906 | -0.89034 | 8.1273 | 13.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22708 | 0.21532 | 0.01306 | 0.60727 | -0.27386 | -0.48307 | -0.43595 | 1.7816 | 4.539 | 0.29947 | 4.0361 | 1.6727 | -0.066657 | -0.99561 | -0.25608 | -0.20144 | -0.35516 | -3.228 | 0.066207 | 1.5861 | -3.613 | 3.3192 | -0.17939 | -1.053 | -0.89081 | -0.85984 | -4.7347 | 10.66 | -2.6103 | -3.9611 | -3.1831 | -3.0111 | -2.9157 | -0.54872 | -0.94399 | -1.2179 | -2.3541 | -1.0964 | -1.479 | -2.0002 | -0.88787 | 0.56592 | 3.8721 | -0.59519 | -1.1001 | -1.0848 | 0.62295 | -1.1049
AR | -4.3078 | 2.7908 | -0.23448 | 6.1445 | -0.94425 | -1.0153 | 1.7887 | -4.2734 | -0.94711 | 0.4541 | 0.039068 | 0.6853 | -0.86449 | 1.2612 | 0.012916 | 0.061212 | 0.31322 | 0.022133 | 0.552 | 0.10797 | -1.1592 | 1.3661 | 1.3576 | 0.40615 | 0.029725 | -7.6504 | 2.9967 | -0.49811 | 0.75533 | 1.6215 | 1.51 | 1.3174 | 1.6459 | 0.34805 | 0.37863 | -2.1464 | 4.437 | 1.125 | 14.1424 | 1.0236 | -2.4436 | 0.026238 | 0.25952 | 1.1613 | 0.72035 | 0.61172 | 0.81428 | 1.44 | 1.8227 | 1.882 | -2.9267 | -2.5027 | 1.1179 | -5.3878 | -0.19723 | 1.5113 | 2.0732 | 0.52838 | 26.2351 | 2.5097 | 1.2265 | -3.4538 | -2.0145 | 39.1318 | 48.022 | 27.0314 | 1.1052 | 0.099209 | 0.12821 | 1.103 | 1.14 | 1.3084 | 0.56952 | -5.3754 | -2.5384 | -1.9281 | 0.43128 | -5.1147 | -2.2376 | -3.0181 | -0.42452 | -1.5671 | 2.096 | -1.3343 | -0.98547 | -3.0232 | 0.016611 | 0.30228 | 0.028619 | 0.33794 | 0.027386 | 1.9534 | -0.39022 | 1.5637 | 0.31636 | 0.015584 | 0.54759 | 0.43427 | -0.34163 | -0.37516 | 2.3045 | -1.2478 | -20.8595 | -0.85023 | 0.022305 | -9.4001 | 3.0387 | -1.1491 | -1.753 | -1.6234 | 0.22286 | -3.4056 | 0.52031 | -2.4776 | -1.7756 | -1.8188 | -2.6667 | 1.4265 | -0.8384 | -4.7067 | 1.3013 | 5.8235 | -1.6475 | -5.8254 | -17.2854 | -0.9534 | -0.21501 | 2.248 | 2.0345 | -3.124 | -1.7248 | -0.28385 | 1.6209
BG | -10.4275 | 0.7954 | -12.093 | -15.8239 | 1.7667 | -7.6362 | -4.4841 | -23.3815 | -24.0813 | -5.1862 | -6.6927 | -2.6168 | -5.6896 | 2.8509 | 0.2844 | 3.6159 | 11.9639 | -2.0624 | 4.0879 | 4.0361 | -0.9703 | 0.17824 | 11.514 | 6.0249 | 3.1844 | -5.3297 | -6.7904 | 17.3717 | 2.6077 | 1.4841 | 3.4944 | -10.9626 | 6.3695 | 4.5458 | -7.6775 | -14.2567 | 4.4635 | 2.2599 | 6.7256 | 0.31397 | -14.6432 | 6.9732 | 0.19151 | -3.8743 | -30.9894 | -1.1323 | -9.8917 | 3.3367 | 0.12834 | -12.1382 | 3.7007 | 3.645 | -3.2415 | 1.233 | 12.3664 | 18.1235 | 6.2108 | 16.4334 | -2.5609 | -0.36249 | -2.4944 | 1.1478 | -0.73854 | 0.10966 | -2.7325 | -4.1183 | -0.39187 | -9.2523 | -12.0615 | -9.8653 | -19.2821 | -12.6299 | -14.5586 | -10.7921 | 3.123 | 10.1645 | 0.4586 | -1.763 | 7.2035 | 15.778 | -11.696 | 14.5771 | -8.1262 | 1.9178 | -0.55822 | -9.249 | -2.2493 | 10.6178 | -6.5517 | -6.0779 | 5.9292 | -8.4173 | 13.6087 | 9.1487 | 2.3814 | 1.4049 | 7.718 | -2.0221 | -0.50829 | -6.0694 | 0.28647 | 0.84396 | -104.5761 | -1.7018 | 4.4526 | -10.806 | 1.7452 | -0.63473 | -0.92549 | -6.1525 | 32.4371 | 1.9719 | 11.221 | 0.41814 | 1.8147 | 1.3836 | -3.6198 | -3.115 | 1.8695 | -1.999 | 2.5674 | -7.1886 | -0.89779 | 0.26333 | 2.6344 | 0.97409 | 0.98098 | -5.1609 | 15.029 | 5.0272 | -16.4647 | 3.8759 | -0.42587
CT | 0.71223 | 0.60689 | 1.1116 | 0.00089544 | 0.0053129 | 0.0024177 | 0.0018207 | 0.0026266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5282 | 2.739 | 18.1123 | 0.12083 | -20.7338 | -24.7913 | -1.8637 | 0.74615 | 0.40148 | 0.39148 | 0.10725 | 1.0362 | 1.3202 | 0.5437 | 10.0277 | 9.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427 | 3.4638 | 3.3889 | 3.3669 | 3.4469 | 3.3647 | 3.3798 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CX | -5.5455 | -2.0686 | 4.4227 | 1.2906 | 0.13089 | -0.33613 | 0.015669 | -17.2247 | 15.7787 | 0.77496 | -0.58727 | -0.79203 | 0.42282 | 0.28929 | 0.70855 | 0.14836 | -0.057744 | -0.46664 | 0.22791 | -0.095491 | -0.68045 | 0.9678 | 12.979 | 1.5203 | 0.92183 | 5.6478 | 0.14856 | 0.73784 | 0.076687 | 1.5382 | 0.011524 | -1.3761 | 1.3835 | -0.32552 | 0.29072 | 0.82808 | 1.782 | 1.5962 | -0.27234 | 0.25193 | 14.7375 | 0.62016 | -0.41916 | 14.7108 | 31.8045 | 9.3881 | 7.5941 | 23.4391 | 33.0093 | 42.2668 | 0.0084813 | 0.0094875 | 0.013513 | 0.010638 | 0.0115 | 0.013513 | 0.01035 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.1888 | 0.34518 | 0.2793 | -0.44347 | -1.1343 | -1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077625 | 0.006325 | 0.010134 | 0.0030188 | 0.0089125 | 0.010494 | 0.013081 | 0.0090563 | 0.0071875 | 0.011141 | 0.01035 | 0.0096313 | 0.009775 | 0.0083375 | 0.0061813 | 0.0077625 | 0.010206 | 0.0089125 | 0.012506 | 0.0076187 | 0.0093438 | 0.011931 | 0.0093438 | 0.012794 | 0.0076187 | 0.0081938 | 0.0094875 | 0.011931 | 0.012938 | 0.012219 | 0.0066125 | 0.007475 | 0.0067563 | 0.010494 | 0.010494 | 0.007475 | 0.00805 | 0.008625 | 0.008625 | 0.0096313 | 0.010781 | 0.008625 | 0.0048875 | 0.0079063 | 0.0064688 | 0.0087688 | 0.010781 | 0.0048875 | 0.0077625 | 0.0087688 | 0.01265 | 0.010638 | 0.0066125 | 0.0083375 | 0.0067563 | 0.0070437
CV | -6.3992 | -10.2057 | -6.623 | 4.6683 | 5.5414 | 5.2458 | -2.5703 | 3.3704 | 2.1919 | 3.4168 | -2.5332 | -1.2964 | -2.1819 | -3.5107 | -0.97834 | -0.82564 | -0.88086 | -0.37542 | 2.5768 | -3.5842 | -0.58768 | 1.2804 | 3.9484 | 1.3355 | 1.125 | -4.5059 | -19.9163 | -10.8054 | -9.7369 | -12.7946 | -12.5049 | -10.9364 | -8.3702 | -8.6685 | -2.3962 | -6.7726 | -1.4216 | 11.5784 | 7.6797 | 5.206 | 1.2066 | 6.6381 | 7.2969 | 6.3962 | 8.6162 | 6.7212 | 9.2223 | 7.9304 | 11.9272 | 10.3523 | -4.4098 | -2.6914 | -4.8843 | 3.1057 | 6.7583 | 0.50258 | -2.3642 | 5.0146 | -0.36671 | 0.39047 | 1.2785 | -0.27625 | 1.1298 | 1.8633 | 2.7516 | 3.3916 | 4.918 | 4.4145 | 3.6179 | 3.2753 | 1.0296 | 0.091454 | 0.7784 | -0.90512 | 0.95402 | 10.6864 | 9.4833 | -1.8175 | 4.965 | 1.3078 | 2.2418 | 0.18626 | -5.4446 | -5.492 | -6.6959 | -3.1461 | -6.5691 | 61.1092 | 2.5042 | 5.726 | -1.9112 | -8.6203 | 4.5931 | 9.3768 | 3.5829 | 1.7746 | 3.0259 | 2.9474 | 2.3408 | 1.5101 | 1.3513 | 3.2918 | 0.94213 | 5.2096 | 3.7849 | -1.7164 | 5.0503 | 1.2074 | 1.0608 | 0.64088 | 0.55003 | 1.2789 | 7.1026 | -0.93015 | -1.3944 | -1.4757 | 1.4611 | 4.1503 | 3.7827 | -30.9702 | -41.6133 | -29.1248 | -24.0734 | -16.8489 | -2.4452 | -1.2165 | -7.834 | -0.56182 | 4.9982 | -13.0813 | -13.6848 | 2.834 | 5.1724
BX | -0.78318 | -1.2801 | 0.2975 | -0.52204 | 0.086876 | -1.5725 | 0.36814 | 7.4576 | 8.407 | -0.92221 | -2.2562 | -4.05 | -1.1919 | -2.9152 | -3.1248 | -1.2866 | -2.7346 | -3.195 | -0.37928 | -1.0419 | 0.20279 | -0.20978 | 0.73161 | -1.861 | -1.927 | -0.35157 | -4.9286 | -2.3789 | -2.2123 | -1.2643 | -19.9073 | -20.7556 | -9.9875 | 2.4576 | -3.4204 | -2.0113 | -2.4719 | -1.9542 | 0.94067 | -1.8031 | -2.3564 | -1.7709 | -1.7539 | -1.6002 | -1.5064 | -1.0661 | -0.68763 | -1.9124 | -1.8283 | -1.4823 | -1.7788 | -2.0634 | -1.5284 | -1.5236 | -1.4472 | 22.1241 | 19.2148 | -1.8898 | -6.6929 | -2.0164 | -1.8615 | -2.0565 | -1.3612 | -0.94521 | -2.2236 | -2.2009 | -0.22281 | -1.254 | -1.4118 | -1.6082 | -1.6264 | -1.5583 | -1.7821 | -1.2332 | -0.81451 | 0.53603 | -0.70226 | -0.49547 | -0.45186 | 1.4305 | 1.7941 | -0.70315 | -1.0541 | -0.38119 | -0.60583 | 2.5562 | -2.409 | 0.56815 | -0.61491 | 0.2664 | -0.67662 | -0.53413 | -0.1584 | -1.3563 | -0.88545 | 0.63946 | -0.65289 | -0.59233 | 0.62356 | -0.43891 | -0.79331 | -1.1835 | -1.3583 | 0.89112 | 4.0358 | -6.4877 | -0.79471 | -0.42095 | -0.65145 | -0.95923 | -1.9853 | -1.1838 | 0.44697 | -1.7347 | -1.3485 | -2.1033 | -3.3469 | -1.3899 | -0.76748 | -2.0051 | -1.8119 | -1.6623 | -1.8072 | -1.5501 | -1.6356 | -1.6978 | -1.8708 | -2.1485 | -11.2585 | 0.52842 | -2.8115 | -2.8183 | -1.8648
CD | 0.28436 | -0.22965 | 1.0029 | 31.9371 | 10.0692 | 32.0617 | 2.8729 | 1.5561 | -0.74365 | -171.3188 | -158.1396 | -162.0837 | -23.6777 | -6.027 | -9.6386 | -7.5711 | -8.4987 | -7.0821 | -4.5156 | -2.2043 | -8.5499 | -5.4375 | 27.5406 | 5.8893 | 7.6894 | -0.69792 | 10.6685 | 1.2942 | 1.1964 | -0.15705 | -2.2398 | -4.7775 | 2.7203 | 81.8128 | -32.2642 | -3.6184 | 0.34159 | -6.4983 | -2.9235 | 8.2818 | 1.8518 | 2.0149 | 1.4132 | 3.5121 | 2.151 | 2.1379 | 1.636 | 3.1086 | 3.3965 | 2.0675 | -4.6899 | -3.2033 | -4.0395 | -2.7096 | -0.88705 | -21.0025 | -10.7632 | 4.0394 | 2.5965 | 1.8671 | -2.6113 | -17.2472 | 2.9576 | 3.8702 | 3.4461 | 1.3294 | 10.1973 | 4.5418 | 5.5471 | 3.919 | 1.4588 | 2.0441 | 0.37309 | 10.4692 | 2.3456 | -0.33989 | 0.23009 | 3.8889 | 6.475 | -0.052441 | 29.0935 | 2.4449 | 1.5218 | -0.81036 | -1.2732 | -8.5821 | 0.37933 | 2.7138 | -0.59109 | 0.2023 | 5.474 | -0.22479 | 2.7754 | 2.2473 | -0.38359 | 1.4506 | 2.4478 | 0.309 | 0.75281 | -2.092 | -0.087626 | 2.5621 | -7.1836 | 2.8705 | 1.0705 | 1.5876 | 4.0984 | 1.048 | -1.06 | -0.96124 | -1.8805 | 3.5877 | 4.2855 | -0.5825 | 1.0883 | -0.6856 | -3.3445 | 1.8596 | -0.54043 | -1.2549 | 1.9107 | -1.7982 | 0.072833 | -1.3981 | 1.994 | 1.4398 | 0.69254 | -0.031752 | -2.2157 | -0.67617 | -3.2222 | -3.2133 | 1.0905
AB | 5.3762 | 4.8377 | -4.239 | -0.52283 | -6.387 | -0.21873 | 145.1042 | -2.7073 | 2.4568 | 5.8575 | 2.9143 | 5.3187 | 1.4129 | 7.9814 | 9.0016 | 9.5031 | 6.4781 | 2.5334 | 5.9015 | 5.5172 | 4.8046 | 7.1041 | 6.5519 | 2.1028 | 3.2295 | 5.936 | 14.2536 | -1.2239 | -1.5333 | -2.2768 | 4.5233 | 0.60757 | 4.0809 | 2.9494 | 2.9676 | 16.4726 | 11.9055 | 6.5174 | 1.0654 | 4.1118 | -1.2318 | 10.8824 | 14.8888 | 6.0433 | 1.1384 | 2.4673 | 6.1588 | 8.4087 | 9.5459 | 7.3396 | 2.4193 | 3.2671 | 3.8692 | 4.4234 | 7.96 | 16.404 | 22.2568 | 6.2927 | -2.5147 | -0.94581 | -0.58637 | -0.80074 | -1.1461 | 0.12585 | -0.43432 | -0.37389 | 6.4639 | 5.8094 | 3.8421 | 5.9714 | 3.8203 | 3.6854 | 4.1784 | 34.0048 | 3.3418 | 0.92596 | 0.082183 | 8.8458 | 19.2284 | 9.59 | 9.9659 | 2.5116 | 0.1387 | 0.018994 | -0.50951 | -0.013884 | 0.76465 | 0.24226 | 0.32483 | 0.43799 | 2.7186 | -0.18351 | 0.96162 | 2.7977 | -0.47602 | 1.847 | -0.33504 | -1.0854 | -8.9527 | -10.1791 | -0.9515 | -0.45753 | 0.53872 | 1.0759 | 0.7324 | -0.55926 | 2.0961 | 0.23599 | -0.22211 | -0.32916 | 0.24393 | 0.81824 | 3.1058 | -0.10817 | 0.58586 | 0.14548 | -0.68653 | 0.72273 | 0.86898 | -10.8337 | -9.507 | -10.5608 | -10.3449 | -10.0144 | -9.9294 | -9.1936 | 12.2827 | 15.8719 | 17.5232 | -6.9516 | 5.1593 | 3.3323 | 5.125
CW | 1.2073 | 14.641 | -34.3148 | -34.6719 | -5.6328 | -2.2184 | -22.5974 | 8.4619 | 2.4924 | -7.8404 | -10.0878 | -12.5858 | 18.3205 | 12.5223 | -2.5917 | -10.2349 | -19.3823 | -29.239 | -12.1497 | -7.5 | -2.7301 | 9.3783 | -4.9087 | -8.8809 | 19.6517 | -19.9298 | -32.2443 | -14.0837 | -14.07 | -11.6445 | 13.6561 | -49.2056 | 3.8769 | 42.5808 | -34.1639 | -19.0469 | 40.7513 | 51.4923 | -34.2406 | -10.5627 | -58.2082 | -29.0248 | 1.5305 | -10.8077 | -21.8171 | -20.1322 | -11.8806 | 0.50237 | 5.6522 | 2.2346 | -32.1011 | 24.3681 | 160.8776 | -5.6322 | 38.9791 | -483.8592 | -160.7984 | 3.4358 | -71.3017 | 21.6527 | -18.3907 | -36.0436 | -2.5823 | -7.8245 | -9.4275 | -3.1562 | 6.778 | 0.97733 | -1.7486 | 1.6558 | -11.6185 | -15.5151 | -17.201 | -81.7378 | -44.123 | 15.009 | 3.389 | 7.6473 | 17.7678 | -25.7699 | 14.0745 | 17.8672 | 13.8119 | -4.3381 | -7.7681 | -28.6556 | 0.42197 | -14.0929 | 19.7222 | 24.6305 | -30.185 | 37.7718 | 7.9162 | 26.1191 | -41.8993 | 7.0721 | 19.6277 | -14.2695 | -5.3464 | -16.4215 | -26.7901 | -107.8125 | -192.4123 | 13.7709 | 6.8066 | -0.0046533 | 46.8267 | 3.0065 | -10.9396 | -14.6878 | -18.322 | 15.2128 | 7.3009 | 2.7263 | 19.5673 | 16.1274 | -8.6447 | 18.3527 | 31.966 | -35.3618 | 13.0624 | -7.9117 | -21.6862 | -20.0175 | -11.1393 | 6.6121 | -28.5077 | 0.29387 | -1.6077 | 30.5255 | -316.3653 | 16.5358 | -3.2977
CC | 73.2935 | 159.6678 | 84.3959 | -181.1986 | -178.7464 | -199.4708 | 35.3823 | 18.7926 | -90.0444 | -49.7482 | 25.6778 | 60.8489 | 72.729 | 71.5932 | 89.2862 | 126.172 | 150.7562 | 149.6837 | 145.633 | 132.2984 | 22.5997 | -15.2227 | -32.4262 | 1.4619 | -0.43791 | 1.0224 | 1.4347 | 0.023245 | 2.0118 | 0.18478 | -360.2665 | -319.739 | -218.9487 | -26.9878 | -1.3375 | 0.77236 | -15.7416 | 0.20587 | -0.36082 | 0.012488 | 24.6879 | -0.12307 | -0.4308 | -0.10932 | -1.4063 | -2.8148 | -0.027002 | -0.085713 | 9.5187 | 28.4979 | -2.0121 | -0.57734 | 0.065834 | -0.43429 | -1.3861 | 183.6094 | 181.0349 | -14.9078 | 0.66323 | 46.7949 | 80.6042 | 64.3411 | 65.7844 | 68.7317 | 68.5979 | 61.4163 | 0.095922 | -0.029633 | -0.27735 | -0.31932 | -0.24181 | -0.066766 | -0.54611 | -0.49547 | -21.9072 | -0.89737 | -0.32165 | 1.5049 | -0.7231 | -0.19446 | -0.23039 | 0.26019 | -0.33983 | -0.039757 | -0.6338 | -0.96402 | 0.073302 | -4.0703 | 0.86966 | 0.81697 | -14.0814 | -5.438 | -1.218 | 0.15304 | -0.74113 | -0.2098 | 0.081292 | 0.1397 | 0.42209 | -0.33497 | -0.99792 | -0.027885 | -11.387 | -0.082802 | -0.051183 | -0.29184 | -0.16333 | 0.00054498 | 0.017125 | -0.031025 | -1.4095 | 0.74508 | -0.092535 | 3.9841 | 5.017 | 3.1041 | -19.856 | -22.5215 | -30.9978 | -0.19243 | -0.368 | -0.34022 | 0.0021316 | -0.017698 | 1.1179 | -0.18931 | 3.9482 | -14.965 | 7.5503 | 19.1973 | -0.071555 | -0.38533 | 0.21615
CQ | -13.1243 | -2.3562 | -21.4061 | 42.2932 | -17.614 | -0.042202 | 106.1186 | -222.5868 | -118.8506 | 32.2554 | 50.2757 | -13.3304 | 123.3464 | -184.7326 | 62.9692 | -5.8739 | -3.1811 | 20.0012 | 11.8345 | 23.4058 | 41.4038 | -20.934 | -244.4042 | -69.7907 | -48.7693 | -155.2398 | -8.5044 | -69.5001 | -49.3983 | -238.2557 | 10.867 | -0.77863 | 9.3967 | -3.0068 | -535.0077 | -19.9431 | -226.5612 | -31.1945 | -204.4583 | 4.1195 | -259.4444 | 22.2359 | -16.4512 | 44.066 | 30.2258 | 150.778 | 200.398 | 197.3018 | 229.2748 | 111.9777 | -6.1763 | 8.7275 | 13.4246 | -23.9922 | -50.1971 | -9.3832 | 11.8072 | 24.8781 | 135.8142 | -10.0529 | 7.0475 | 8.3317 | -12.1644 | -7.0757 | 2.7782 | 8.7985 | 12.2113 | 11.3007 | -17.7614 | -18.105 | 5.094 | 5.4118 | 26.8721 | -418.472 | -19.1233 | -126.9107 | 17.9059 | -31.2144 | 4.6868 | -8.9587 | 44.2211 | -22.423 | 36.3384 | 0.95732 | -1.245 | 50.9322 | 47.7307 | -89.7983 | 6.7798 | -0.87786 | 35.6236 | 13.3071 | -46.4607 | 39.8355 | -5.8161 | -5.5794 | -23.098 | -36.6035 | 24.1578 | 10.8544 | 1.4149 | -39.6745 | -1054.0825 | -0.65397 | 8.1329 | 2.6202 | 40.1734 | 34.1336 | 16.5477 | 86.0327 | -19.9244 | -111.357 | -191.0164 | 3.9908 | 46.2707 | 16.63 | 50.371 | -52.1061 | -98.6375 | -49.8404 | -30.1155 | 43.5016 | 6.2095 | 31.5643 | 27.7181 | 10.6765 | -407.4876 | 18.5519 | -14.7904 | 4.4613 | 247.2018 | -69.6038 | 27.0089
All SCEs used are ERCOT's Calculation of the SCE.

## MCPE High Ints
IE | NORTH_PRICE | SOUTH_PRICE | WEST_PRICE | HOUSTON_PRICE | NORTHEAST_PRICE | Max MCPE | Min MCPE | Average MCPE | Diff (Max - Avg)
2004-08-09 10:30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-09 10:45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-09 11:00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-13 12:00 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-13 12:45 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-13 13:00 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-21 00:30 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 0
2004-09-01 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-02 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 14:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 14:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 15:00 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 0
2004-09-09 15:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 15:30 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 0
2004-09-09 15:45 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 0
2004-09-09 16:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 16:15 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 0
2004-09-09 16:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 16:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 17:00 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 0
2004-09-09 17:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 17:30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-10 15:00 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 0
2004-09-10 16:00 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 0
2004-09-10 22:15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-09-13 14:00 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 0
2004-09-15 13:45 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 0
2004-09-15 14:00 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 0
2004-09-15 15:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-15 16:00 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 0
2004-09-15 16:15 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 0
2004-09-15 16:30 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 0
2004-09-15 17:15 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 0
2004-09-15 20:15 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 0
2004-09-16 13:00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
2004-09-16 18:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-17 13:45 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 0
2004-09-17 14:00 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 0
2004-09-20 16:00 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 0
2004-09-25 22:15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-09-29 14:45 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 0
2004-09-29 15:00 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 0
2004-09-29 15:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:00 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 0
2004-09-29 16:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 17:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 17:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-10-01 15:45 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0
2004-10-01 16:00 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 569.09 | 0
2004-10-01 16:15 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0
2004-10-01 17:00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0
2004-10-01 17:15 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 0
2004-10-02 00:15 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 0
2004-10-02 00:30 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 195.86 | 0
2004-10-03 13:00 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 172.22 | 0
2004-10-19 15:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-10-19 15:45 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0
2004-10-19 16:00 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 0
2004-10-19 16:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-10-19 16:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-10-19 16:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-10-19 17:00 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 0
2004-10-19 17:15 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | 0
2004-10-27 15:00 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 0
2004-10-28 15:30 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 0
2004-10-28 15:45 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 257.47 | 0
2004-10-28 16:00 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 262.42 | 0
2004-10-28 16:15 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 253.23 | 0
2004-10-28 16:30 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 241.21 | 0
2004-10-28 16:45 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 160.61 | 0
2004-10-30 00:15 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0
2004-11-01 07:00 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 175.25 | 0
2004-11-03 19:15 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 158.53 | 0
2004-11-03 19:30 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 0
2004-11-10 18:00 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 360.61 | 0
2004-11-11 18:30 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 450.65 | 0
2004-11-12 06:45 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 431.15 | 0
2004-11-12 07:00 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 437.15 | 0
2004-11-14 18:00 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 432.97 | 0
2004-11-14 18:15 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 430.92 | 0
2004-11-14 18:30 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 0
2004-11-14 18:45 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 162.86 | 0
2004-11-15 07:00 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 323.11 | 0
2004-11-15 18:00 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 444.69 | 0
2004-11-15 23:15 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 231.42 | 0
2004-11-20 09:00 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 0
2004-11-20 10:00 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 263.13 | 0
2004-11-20 18:00 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 0
2004-11-20 18:15 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 204.87 | 0
2004-11-20 23:15 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 429.36 | 0
2004-11-21 18:15 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 432.08 | 0
2004-11-21 18:30 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 0
2004-11-22 07:45 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 0
2004-11-22 09:15 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 407.86 | 0
2004-11-22 09:30 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 412.91 | 0
2004-11-22 09:45 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 415.04 | 0
2004-11-22 10:00 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 410.89 | 0
2004-11-24 10:00 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 407.57 | 0
2004-11-24 11:00 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 155.64 | 0
2004-11-26 03:00 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 425.01 | 0
2004-11-27 18:30 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 0
2004-11-27 18:45 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 429.83 | 0
2004-11-28 18:00 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 0
2004-11-28 18:30 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 443.45 | 0
2004-11-28 18:45 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 454.36 | 0
2004-11-28 19:00 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | 0
2004-11-28 19:15 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 434.77 | 0
2004-11-28 21:15 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 414.92 | 0
2004-11-29 07:00 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 0
2004-11-29 07:45 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 430.67 | 0
2004-11-29 10:30 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 330.65 | 0
2004-11-29 10:45 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 420.8 | 0
2004-11-29 11:00 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 0
2004-11-29 11:15 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 0
2004-11-29 11:45 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 422.63 | 0
2004-11-29 12:00 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 431.36 | 0
2004-11-29 17:45 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 423.64 | 0
2004-11-29 18:00 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 432.63 | 0
2004-11-29 18:15 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 428.43 | 0
2004-11-29 18:30 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 430.47 | 0
2004-11-29 18:45 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 427.51 | 0
2004-11-29 19:00 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 419.98 | 0
2004-11-29 20:45 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 413.19 | 0
2004-11-29 22:15 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 453.73 | 0
2004-11-29 22:30 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 440.25 | 0
2004-11-30 07:45 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 0
2004-11-30 18:00 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 445.89 | 0
2004-11-30 18:30 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 409.11 | 0
2004-11-30 21:15 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 439.85 | 0
2004-11-30 21:30 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 434.36 | 0

## Sep Summary
ID | SCE > 100 | SCE > 50 | Total Ints | High MCPE % > 100 | High MCPE % > 50 | Sep. SCE > 100 | Sep. SCE > 50 | Sep. SCE < -100 | Sep. SCE < -50 | Sep. Total Ints | Sep. % > 100 | Sep. % > 50
CQ | 6 | 8 | 43 | 13.9535 | 18.6047 | 106 | 274 | 106 | 237 | 2880 | 3.6806 | 9.5139
AD | 5 | 6 | 43 | 11.6279 | 13.9535 | 32 | 62 | 43 | 96 | 2880 | 1.1111 | 2.1528
CC | 5 | 9 | 43 | 11.6279 | 20.9302 | 29 | 81 | 112 | 209 | 2880 | 1.0069 | 2.8125
CI | 2 | 2 | 43 | 4.6512 | 4.6512 | 11 | 33 | 20 | 40 | 2880 | 0.38194 | 1.1458
DR | 1 | 2 | 43 | 2.3256 | 4.6512 | 38 | 48 | 26 | 31 | 2880 | 1.3194 | 1.6667
BU | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 2880 | 1.5972 | 1.5972
DK | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 30 | 65 | 28 | 85 | 2880 | 1.0417 | 2.2569
DA | 0 | 7 | 43 | 0 | 16.2791 | 28 | 99 | 118 | 233 | 2880 | 0.97222 | 3.4375
CW | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 21 | 52 | 20 | 64 | 2880 | 0.72917 | 1.8056
CF | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 13 | 25 | 13 | 19 | 2880 | 0.45139 | 0.86806
AY | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 39 | 40 | 92 | 2880 | 0.38194 | 1.3542
AM | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9 | 43 | 8 | 79 | 2880 | 0.3125 | 1.4931
CV | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 23 | 2880 | 0.24306 | 0.72917
BP | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 16 | 38 | 59 | 2880 | 0.24306 | 0.55556
EW | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 5 | 22 | 1 | 10 | 2880 | 0.17361 | 0.76389
DF | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 4 | 32 | 19 | 46 | 2880 | 0.13889 | 1.1111
BE | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 182 | 0 | 39 | 2880 | 0.13889 | 6.3194
DP | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 17 | 42 | 67 | 2880 | 0.13889 | 0.59028
AB | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 | 2880 | 0.10417 | 0.17361
BY | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 1 | 12 | 1 | 24 | 2880 | 0.034722 | 0.41667
AP | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 41 | 293 | 398 | 2880 | 0.034722 | 1.4236
BG | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2880 | 0.034722 | 0.41667
BX | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2880 | 0.034722 | 0.13889
AO | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 0 | 20 | 18 | 31 | 2880 | 0 | 0.69444
CD | 0 | 1 | 43 | 0 | 2.3256 | 0 | 5 | 10 | 12 | 2880 | 0 | 0.17361
BC | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 2880 | 0 | 0.59028
EC | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 2880 | 0 | 0.24306
CT | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0.17361
CX | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2880 | 0 | 0.069444
CJ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2880 | 0 | 0.034722
DE | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 2880 | 0 | 0
AR | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0