## Summary
ID | SCE > 100 | SCE > 75 | SCE > 50 | ID | SCE < -100 | SCE < -75 | SCE < -50
CQ | 7 | 7 | 9 | CQ | 10 | 10 | 12
CC | 6 | 8 | 12 | CC | 6 | 7 | 7
AD | 6 | 7 | 7 | DA | 5 | 6 | 6
DR | 2 | 3 | 3 | AP | 4 | 15 | 18
CI | 2 | 2 | 2 | CD | 3 | 3 | 3
AB | 1 | 1 | 1 | AM | 2 | 3 | 5
DA | 0 | 1 | 7 | BY | 1 | 1 | 2
CD | 0 | 1 | 1 | AD | 1 | 1 | 1
AO | 0 | 0 | 1 | DP | 1 | 1 | 1
BY | 0 | 0 | 1 | DK | 0 | 1 | 3
CF | 0 | 0 | 1 | BU | 0 | 1 | 2
CW | 0 | 0 | 1 | CW | 0 | 0 | 1
DF | 0 | 0 | 1 | DE | 0 | 0 | 1
DK | 0 | 0 | 1 | DR | 0 | 0 | 0
EW | 0 | 0 | 1 | CI | 0 | 0 | 0
AM | 0 | 0 | 0 | AB | 0 | 0 | 0
AP | 0 | 0 | 0 | AO | 0 | 0 | 0
AR | 0 | 0 | 0 | CF | 0 | 0 | 0
AY | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0
BC | 0 | 0 | 0 | EW | 0 | 0 | 0
BE | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | 0 | 0
BG | 0 | 0 | 0 | AY | 0 | 0 | 0
BP | 0 | 0 | 0 | BC | 0 | 0 | 0
BU | 0 | 0 | 0 | BE | 0 | 0 | 0
BX | 0 | 0 | 0 | BG | 0 | 0 | 0
CJ | 0 | 0 | 0 | BP | 0 | 0 | 0
CT | 0 | 0 | 0 | BX | 0 | 0 | 0
CV | 0 | 0 | 0 | CJ | 0 | 0 | 0
CX | 0 | 0 | 0 | CT | 0 | 0 | 0
DE | 0 | 0 | 0 | CV | 0 | 0 | 0
DP | 0 | 0 | 0 | CX | 0 | 0 | 0
EC | 0 | 0 | 0 | EC | 0 | 0 | 0

## SCE Summary
ID | time axis 2004-08-09 10:30 to 2004-09-29 17:15
| MCPE = $160 | MCPE = $160 | MCPE = $160 | MCPE = $299 | MCPE = $299 | MCPE = $299 | MCPE = $191.64 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $152.54 | MCPE = $150 | MCPE = $150.01 | MCPE = $219.68 | MCPE = $290.01 | MCPE = $150.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $183.75 | MCPE = $150 | MCPE = $150 | MCPE = $290.01 | MCPE = $182.07 | MCPE = $197.73 | MCPE = $160 | MCPE = $231.46 | MCPE = $178.23 | MCPE = $270.96 | MCPE = $290.01 | MCPE = $205.56 | MCPE = $151.01 | MCPE = $171.21 | MCPE = $161.26 | MCPE = $375.01 | MCPE = $250 | MCPE = $150 | MCPE = $185.35 | MCPE = $271.63 | MCPE = $152.08 | MCPE = $160 | MCPE = $199 | MCPE = $194.45 | MCPE = $290.01 | MCPE = $197.47 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01 | MCPE = $290.01
AB | 5.3762 | 4.8377 | -4.239 | -0.52283 | -6.387 | -0.21873 | 145.1042 | -2.7073 | 2.4568 | 5.8575 | 2.9143 | 5.3187 | 1.4129 | 7.9814 | 9.0016 | 9.5031 | 6.4781 | 2.5334 | 5.9015 | 5.5172 | 4.8046 | 7.1041 | 6.5519 | 2.1028 | 3.2295 | 5.936 | 14.2536 | -1.2239 | -1.5333 | -2.2768 | 4.5233 | 0.60757 | 4.0809 | 2.9494 | 2.9676 | 16.4726 | 11.9055 | 6.5174 | 1.0654 | 4.1118 | -1.2318 | 10.8824 | 14.8888 | 6.0433 | 1.1384 | 2.4673 | 6.1588 | 8.4087 | 9.5459 | 7.3396
AD | 142.0264 | 23.6174 | 7.5113 | 35.0258 | 33.5119 | 21.049 | 9.443 | 148.4652 | 120.1826 | 2.1855 | -0.12706 | 12.677 | 16.1731 | 15.0786 | 14.4823 | 1.3419 | 11.3897 | -3.9562 | -0.93659 | 9.075 | -1.6386 | 1.3587 | 152.5917 | 4.8094 | 1.9468 | 272.7142 | -4.329 | -15.738 | -16.2509 | -26.7119 | -3.1788 | -8.2139 | -3.0346 | -5.354 | -18.0653 | -559.0909 | 146.9848 | 8.8458 | 2.48 | -5.7906 | 99.475 | -14.494 | -16.8752 | -12.1445 | -10.515 | -13.1228 | -11.9097 | -7.9295 | -6.1714 | 0.26867
AM | -6.3792 | -19.715 | -14.5512 | -5.3053 | -10.5647 | -6.9221 | 26.4567 | -107.7159 | -12.35 | 9.8666 | 14.5778 | -8.0234 | 6.5756 | 8.2852 | 7.694 | -1.1218 | -8.5113 | -28.852 | -18.3256 | -25.4288 | -22.1717 | -11.2149 | -5.3561 | 25.4707 | 21.3175 | 28.3638 | 23.8653 | -14.0939 | -9.6538 | -2.5265 | -8.9298 | -19.1929 | -14.7629 | 14.2879 | -12.7414 | -84.8866 | 3.0813 | 25.0121 | 39.8225 | -10.7515 | -152.1614 | 0.32521 | -3.4594 | 20.0163 | -4.5053 | -59.1438 | -65.4334 | -28.1466 | -14.3446 | -16.6261
AO | -11.8134 | -12.9117 | -8.4018 | -0.80267 | 1.0606 | 3.4964 | -0.20799 | 28.0595 | 50.6968 | 1.1274 | 2.7933 | 0.1628 | 11.1866 | -1.1472 | 7.9139 | -1.6458 | -0.50658 | -1.8416 | 0.13076 | -1.8847 | 6.9538 | 3.6992 | 17.2271 | 5.1381 | 2.7179 | -20.6456 | 0.084288 | -2.0897 | -0.89618 | 6.7553 | 4.2454 | 3.0097 | 0.6207 | 4.3478 | 33.283 | 31.8813 | 6.2399 | 17.6762 | 14.9396 | 1.7219 | 10.2147 | 2.1528 | 0.41875 | 1.8391 | -0.93662 | -7.0047 | -6.1748 | 4.1907 | 6.3197 | 1.2137
AP | 2.5278 | 2.6567 | 2.5922 | 6.6444 | 4.9978 | 5.0289 | 32.7133 | -60.6411 | 16.4433 | -84.8978 | -84.6667 | -85.7533 | -83.9778 | -86.5889 | -78.0156 | -82.8422 | -78.3556 | -80.3444 | -72.9833 | -74.0911 | -75.0311 | -75.7556 | -6.503 | -0.39556 | -1.3311 | 45.4163 | -118.5133 | 3.8 | 4.1622 | 4.0465 | 2.8978 | 2.4844 | -0.75 | -5.9156 | 0.79111 | -100.8549 | -106.974 | 5.0111 | 5.3267 | -107.0044 | 4.8333 | 2.2886 | 1.8713 | 0.54412 | -0.28007 | -0.38074 | -0.94816 | -0.9032 | 0.61153 | 1.658
AR | -4.3078 | 2.7908 | -0.23448 | 6.1445 | -0.94425 | -1.0153 | 1.7887 | -4.2734 | -0.94711 | 0.4541 | 0.039068 | 0.6853 | -0.86449 | 1.2612 | 0.012916 | 0.061212 | 0.31322 | 0.022133 | 0.552 | 0.10797 | -1.1592 | 1.3661 | 1.3576 | 0.40615 | 0.029725 | -7.6504 | 2.9967 | -0.49811 | 0.75533 | 1.6215 | 1.51 | 1.3174 | 1.6459 | 0.34805 | 0.37863 | -2.1464 | 4.437 | 1.125 | 14.1424 | 1.0236 | -2.4436 | 0.026238 | 0.25952 | 1.1613 | 0.72035 | 0.61172 | 0.81428 | 1.44 | 1.8227 | 1.882
AY | 2.3932 | 6.1848 | 13.931 | -18.014 | 4.0742 | -7.4171 | 19.7674 | -0.22312 | -12.3248 | -3.9325 | 0.80138 | 0.25607 | -11.3359 | 6.6532 | 13.5684 | 0.12378 | -0.28744 | 0.89985 | 6.1651 | 3.3739 | -0.59376 | 7.6154 | 11.8487 | 1.0727 | 5.9512 | -21.9022 | 47.6721 | 11.802 | 5.028 | 5.2103 | -5.9462 | 4.7127 | 10.2627 | 3.6024 | -0.52086 | -15.7308 | 2.7217 | 13.2588 | -7.0263 | 4.9038 | -44.2954 | 7.7479 | -12.0389 | 1.6703 | -8.8972 | -2.6947 | -8.6805 | 2.525 | 8.9787 | 15.3625
BC | -0.93319 | 1.3572 | -5.9395 | 2.7212 | 18.6557 | -21.8137 | 17.9819 | -13.8322 | 9.5761 | 8.4844 | 1.9364 | 0.5361 | 5.4283 | 2.5969 | 4.9393 | 2.5956 | 6.9072 | 3.3028 | 1.5825 | -0.038353 | 6.5108 | 4.3235 | 10.1493 | 2.1779 | 9.2079 | 26.8029 | 6.9228 | 6.324 | 7.656 | -3.9202 | -16.1796 | -17.6623 | -11.8165 | 18.1233 | -11.466 | 5.1767 | 6.271 | 9.0434 | 5.3429 | 4.1708 | -24.3856 | 6.3897 | 5.5773 | 8.0665 | -1.8581 | -7.9506 | -0.75094 | 10.9175 | 10.6639 | 6.6714
BE | -11.6978 | -12.0356 | -13.3523 | -27.8377 | -25.9178 | -24.6736 | -11.9044 | 15.2645 | 16.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 1.4533 | 0.42667 | 0.64 | -7.713 | 25.4132 | 20 | -1.5122 | 21.9268 | -3 | -2.92 | -2.0017 | -2.0017 | -2.0017 | -2.0017 | -3.3577 | 17.964 | 19.3073 | 12.3033 | 2.86 | 5.5733 | -0.92904 | -5.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 1 | 1.8156 | 2.4622
BG | -10.4275 | 0.7954 | -12.093 | -15.8239 | 1.7667 | -7.6362 | -4.4841 | -23.3815 | -24.0813 | -5.1862 | -6.6927 | -2.6168 | -5.6896 | 2.8509 | 0.2844 | 3.6159 | 11.9639 | -2.0624 | 4.0879 | 4.0361 | -0.9703 | 0.17824 | 11.514 | 6.0249 | 3.1844 | -5.3297 | -6.7904 | 17.3717 | 2.6077 | 1.4841 | 3.4944 | -10.9626 | 6.3695 | 4.5458 | -7.6775 | -14.2567 | 4.4635 | 2.2599 | 6.7256 | 0.31397 | -14.6432 | 6.9732 | 0.19151 | -3.8743 | -30.9894 | -1.1323 | -9.8917 | 3.3367 | 0.12834 | -12.1382
BP | -1.1972 | -0.04876 | 1.9461 | -3.2929 | -3.8797 | -4.2429 | 0.78739 | -0.045827 | 2.1271 | -0.030908 | 0.026605 | 0.036506 | -0.20724 | -0.099268 | 0.13959 | -0.12924 | -0.18784 | -0.039315 | -0.043862 | -0.27221 | 0.025519 | -0.088417 | 0.15858 | -1.7504 | -2.6159 | -0.074175 | 0.65915 | -0.21348 | -0.21552 | 0.33925 | 0.5642 | 0.69503 | 0.53585 | 0.92059 | 1.4239 | 0.19764 | -0.56315 | -0.80649 | -1.0333 | 0.73395 | -0.11554 | 1.029 | 0.58163 | 0.99601 | 0.94039 | 0.86891 | 0.8997 | 0.79594 | 0.89469 | 0.9427
BU | 2004-08-09 10:30: -96.6915; 2004-08-09 10:45: -67.3159; 2004-08-09 11:00: -34.1275; 2004-08-13 12:00: 9.1453; 2004-08-13 12:45: 0.46312; 2004-08-13 13:00: 6.0557; 2004-08-21 00:30: 12.0363
BX | -0.78318 | -1.2801 | 0.2975 | -0.52204 | 0.086876 | -1.5725 | 0.36814 | 7.4576 | 8.407 | -0.92221 | -2.2562 | -4.05 | -1.1919 | -2.9152 | -3.1248 | -1.2866 | -2.7346 | -3.195 | -0.37928 | -1.0419 | 0.20279 | -0.20978 | 0.73161 | -1.861 | -1.927 | -0.35157 | -4.9286 | -2.3789 | -2.2123 | -1.2643 | -19.9073 | -20.7556 | -9.9875 | 2.4576 | -3.4204 | -2.0113 | -2.4719 | -1.9542 | 0.94067 | -1.8031 | -2.3564 | -1.7709 | -1.7539 | -1.6002 | -1.5064 | -1.0661 | -0.68763 | -1.9124 | -1.8283 | -1.4823
BY | -2.6597 | -4.776 | 1.6548 | 3.9237 | -0.10948 | 2.0562 | -3.2493 | -4.1022 | -105.3276 | -3.4883 | -0.053849 | 0.22867 | -11.567 | -3.6823 | 3.4375 | -1.5373 | -3.2003 | -3.2788 | -11.0707 | -1.5282 | 1.6001 | 1.9859 | -7.4369 | 1.586 | 0.85701 | 0.072124 | -0.73074 | -1.3561 | -2.4743 | 0.38174 | 9.3867 | 0.6672 | -2.3061 | 71.9347 | -2.7114 | -27.6832 | 1.9856 | -43.2555 | -54.5055 | -2.4965 | -1.6361 | -2.849 | 31.2268 | 38.9284 | 34.8621 | 34.4123 | 31.5552 | 20.2411 | 5.455 | 14.2469
CC | 73.2935 | 159.6678 | 84.3959 | -181.1986 | -178.7464 | -199.4708 | 35.3823 | 18.7926 | -90.0444 | -49.7482 | 25.6778 | 60.8489 | 72.729 | 71.5932 | 89.2862 | 126.172 | 150.7562 | 149.6837 | 145.633 | 132.2984 | 22.5997 | -15.2227 | -32.4262 | 1.4619 | -0.43791 | 1.0224 | 1.4347 | 0.023245 | 2.0118 | 0.18478 | -360.2665 | -319.739 | -218.9487 | -26.9878 | -1.3375 | 0.77236 | -15.7416 | 0.20587 | -0.36082 | 0.012488 | 24.6879 | -0.12307 | -0.4308 | -0.10932 | -1.4063 | -2.8148 | -0.027002 | -0.085713 | 9.5187 | 28.4979
CD | 0.28436 | -0.22965 | 1.0029 | 31.9371 | 10.0692 | 32.0617 | 2.8729 | 1.5561 | -0.74365 | -171.3188 | -158.1396 | -162.0837 | -23.6777 | -6.027 | -9.6386 | -7.5711 | -8.4987 | -7.0821 | -4.5156 | -2.2043 | -8.5499 | -5.4375 | 27.5406 | 5.8893 | 7.6894 | -0.69792 | 10.6685 | 1.2942 | 1.1964 | -0.15705 | -2.2398 | -4.7775 | 2.7203 | 81.8128 | -32.2642 | -3.6184 | 0.34159 | -6.4983 | -2.9235 | 8.2818 | 1.8518 | 2.0149 | 1.4132 | 3.5121 | 2.151 | 2.1379 | 1.636 | 3.1086 | 3.3965 | 2.0675
CF | 3.8862 | 3.3604 | 8.582 | 2.807 | 4.387 | 2.8957 | 3.1857 | 2.3214 | 15.3509 | 3.1323 | 1.2089 | 2.2444 | 1.4539 | 2.1993 | 3.228 | 63.096 | 19.3963 | 2.8128 | 2.1565 | 2.1906 | 0.099532 | 2.6806 | 9.8924 | 1.2544 | 33.5088 | 4.7967 | 1.4233 | 1.624 | 1.9172 | 1.7468 | -3.8233 | -21.837 | 5.0794 | 5.3063 | 2.0075 | 2.2708 | 2.5382 | 2.5934 | 4.3931 | 4.2666 | 1.5013 | 2.0534 | 1.0296 | 2.5225 | 2.7875 | 2.5826 | 3.2985 | 2.3103 | 2.5951 | 2.1397
CI | -2.9588 | 0.55288 | -3.2232 | -8.8851 | -7.5026 | -8.7135 | 6.8111 | -35.3815 | -5.3871 | -7.0406 | -8.0089 | -3.4406 | -2.0889 | -4.0165 | -2.3691 | -6.8411 | 14.1369 | 189.0598 | 227.9088 | 17.8705 | -4.0582 | -1.9055 | 5.7292 | -10.0076 | -9.3015 | 24.6498 | -0.035014 | -15.159 | -14.3813 | -6.3256 | -4.2695 | -8.2608 | -2.6383 | -5.778 | -13.7104 | -8.4358 | -4.3076 | -11.7006 | -13.832 | 10.2437 | -9.543 | -10.9409 | 4.646 | -8.9478 | -3.2506 | -1.5708 | 0.61083 | 5.2353 | 5.2881 | 3.8914
CJ | 0.71829 | 0.48948 | 0.028768 | 7.6184 | 6.7012 | 6.5966 | -22.0881 | 1.3524 | 1.3392 | 2.8401 | -0.51689 | 2.1422 | -1.3748 | 3.5353 | 7.6399 | 4.0745 | 2.1444 | 2.341 | 2.7842 | 1.7795 | 1.3726 | 3.5995 | 1.1446 | 1.7574 | 0.50566 | 3.0481 | -4.7711 | -2.273 | 3.5471 | -2.0887 | 2.4369 | 4.501 | 5.7498 | 6.6963 | 0.091142 | -32.0149 | 0.71383 | 8.4185 | 0.49556 | 0.91663 | 0.75925 | 10.9748 | 11.7851 | 12.0491 | 1.075 | -3.0095 | -1.4423 | 8.5069 | 12.6538 | 7.5311
CQ | -13.1243 | -2.3562 | -21.4061 | 42.2932 | -17.614 | -0.042202 | 106.1186 | -222.5868 | -118.8506 | 32.2554 | 50.2757 | -13.3304 | 123.3464 | -184.7326 | 62.9692 | -5.8739 | -3.1811 | 20.0012 | 11.8345 | 23.4058 | 41.4038 | -20.934 | -244.4042 | -69.7907 | -48.7693 | -155.2398 | -8.5044 | -69.5001 | -49.3983 | -238.2557 | 10.867 | -0.77863 | 9.3967 | -3.0068 | -535.0077 | -19.9431 | -226.5612 | -31.1945 | -204.4583 | 4.1195 | -259.4444 | 22.2359 | -16.4512 | 44.066 | 30.2258 | 150.778 | 200.398 | 197.3018 | 229.2748 | 111.9777
CT | 0.71223 | 0.60689 | 1.1116 | 0.00089544 | 0.0053129 | 0.0024177 | 0.0018207 | 0.0026266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5282 | 2.739 | 18.1123 | 0.12083 | -20.7338 | -24.7913 | -1.8637 | 0.74615 | 0.40148 | 0.39148 | 0.10725 | 1.0362 | 1.3202 | 0.5437 | 10.0277 | 9.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV | -6.3992 | -10.2057 | -6.623 | 4.6683 | 5.5414 | 5.2458 | -2.5703 | 3.3704 | 2.1919 | 3.4168 | -2.5332 | -1.2964 | -2.1819 | -3.5107 | -0.97834 | -0.82564 | -0.88086 | -0.37542 | 2.5768 | -3.5842 | -0.58768 | 1.2804 | 3.9484 | 1.3355 | 1.125 | -4.5059 | -19.9163 | -10.8054 | -9.7369 | -12.7946 | -12.5049 | -10.9364 | -8.3702 | -8.6685 | -2.3962 | -6.7726 | -1.4216 | 11.5784 | 7.6797 | 5.206 | 1.2066 | 6.6381 | 7.2969 | 6.3962 | 8.6162 | 6.7212 | 9.2223 | 7.9304 | 11.9272 | 10.3523
CW | 1.2073 | 14.641 | -34.3148 | -34.6719 | -5.6328 | -2.2184 | -22.5974 | 8.4619 | 2.4924 | -7.8404 | -10.0878 | -12.5858 | 18.3205 | 12.5223 | -2.5917 | -10.2349 | -19.3823 | -29.239 | -12.1497 | -7.5 | -2.7301 | 9.3783 | -4.9087 | -8.8809 | 19.6517 | -19.9298 | -32.2443 | -14.0837 | -14.07 | -11.6445 | 13.6561 | -49.2056 | 3.8769 | 42.5808 | -34.1639 | -19.0469 | 40.7513 | 51.4923 | -34.2406 | -10.5627 | -58.2082 | -29.0248 | 1.5305 | -10.8077 | -21.8171 | -20.1322 | -11.8806 | 0.50237 | 5.6522 | 2.2346
CX | -5.5455 | -2.0686 | 4.4227 | 1.2906 | 0.13089 | -0.33613 | 0.015669 | -17.2247 | 15.7787 | 0.77496 | -0.58727 | -0.79203 | 0.42282 | 0.28929 | 0.70855 | 0.14836 | -0.057744 | -0.46664 | 0.22791 | -0.095491 | -0.68045 | 0.9678 | 12.979 | 1.5203 | 0.92183 | 5.6478 | 0.14856 | 0.73784 | 0.076687 | 1.5382 | 0.011524 | -1.3761 | 1.3835 | -0.32552 | 0.29072 | 0.82808 | 1.782 | 1.5962 | -0.27234 | 0.25193 | 14.7375 | 0.62016 | -0.41916 | 14.7108 | 31.8045 | 9.3881 | 7.5941 | 23.4391 | 33.0093 | 42.2668
DA | -110.2571 | -86.5524 | -27.2895 | 25.3629 | -6.717 | 25.2844 | -109.3492 | -124.9789 | -124.7192 | 24.4911 | 36.7978 | 42.2082 | 20.6497 | 32.3978 | 32.5622 | 36.1889 | 33.0678 | 38.18 | 33.1589 | 33.8778 | 26.44 | 20.3044 | -47.1358 | 19.7422 | 14.1378 | -10.456 | 24.3519 | 0.42689 | 37.7901 | 31.0657 | 34.0778 | 31.15 | 31.8356 | 29.7533 | -4.3882 | 23.7891 | 2.3956 | -23.2067 | 8.3644 | 13.6822 | -166.5677 | 8.786 | 35.6432 | 88.179 | 74.3512 | 54.6259 | 54.3124 | 62.1542 | 59.4341 | 54.9903
DE | 10.8733 | 9.8711 | 8.9482 | -60.2193 | 4.6044 | 0.75938 | 18.1894 | -0.31562 | 7.9283 | 8.0867 | 7.7511 | 6.9756 | 7.2 | 7.2267 | 6.8533 | 6.5489 | 7.0111 | 6.2644 | 5.9344 | 7.6033 | 7.5674 | 9.4643 | 11.0289 | 5.5745 | 5.8166 | 7.8444 | 3.7502 | 7.0311 | 6.8356 | 8.9336 | 11.13 | 10.7422 | 10.9289 | 10.3122 | 10.1973 | 7.6599 | -0.2482 | 2.5256 | -1.2459 | 13.9444 | 1.0092 | 6.8533 | 12.2444 | 11.4778 | 12.2689 | 14.0933 | 14.1 | 10.6911 | 13.8979 | 14.7633
DF | -0.98444 | 8.3556 | 3.1149 | -1.8316 | -0.18849 | -10.4798 | -1.7057 | -2.5281 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5.7 | 3.4511 | -0.74667 | 11.6976 | -4.4612 | 6.4233 | 8.2253 | -4.0005 | 14.0787 | 59.1125 | -19.9428 | 9.7665 | 5.5975 | 5.5144 | 2.4987 | 0.67111 | -0.046667 | -0.075556 | -0.13778 | -0.026667 | -0.057778 | -0.18 | -0.20444 | -0.17333 | -0.18444
DK | -1.3988 | -2.7287 | -2.0485 | -14.3456 | -55.5283 | -54.2527 | -17.7682 | -6.4555 | 4.0949 | -6.9344 | -10.6598 | -8.8986 | -5.2458 | -4.1236 | -3.9447 | -4.7964 | -9.6781 | -7.8628 | -5.8387 | -7.976 | -11.1927 | -8.4172 | -2.3453 | -33.2736 | -12.5942 | 72.6577 | -7.6063 | 0.74838 | 1.4654 | 7.6609 | 1.1369 | -11.8578 | -8.5276 | 9.2589 | 4.9251 | -4.9752 | 10.764 | -1.6755 | -1.2936 | -93.3302 | -0.0051232 | -6.553 | -5.9853 | -6.69 | -5.7221 | -5.1368 | -6.871 | -4.1329 | -3.2312 | -2.2814
DP | 0.52444 | 0.42889 | 0.30556 | 0.48848 | 1.4166 | 2.1169 | -5.8673 | 1.7541 | 10.9024 | -0.90158 | -1.0162 | -0.982 | -0.87645 | -0.99578 | -0.90667 | -0.90346 | 0.39062 | -0.053773 | -0.11666 | -0.11322 | -0.16666 | -0.12044 | -1.049 | 0.089339 | 0.84998 | -0.11299 | 1.8018 | -9.3323 | -3.9136 | -5.7503 | -0.6059 | -1.6286 | -3.1918 | -2.5709 | 0.17105 | -117.8587 | 2.0974 | 1.5818 | 10.3647 | 5.0186 | -1.4881 | -2.1375 | -1.1035 | -0.94902 | -1.2963 | -5.6327 | -3.6596 | -1.8461 | -1.0262 | -1.0962
DR | 2.3578 | 9.9156 | -3.1989 | 1.1311 | 1.1722 | 0.43111 | 222.5889 | 121.9595 | 23.944 | 1.1119 | 0.14847 | 0.73958 | 0.75923 | -0.87334 | 0.86081 | 3.2341 | -1.3712 | -2.6747 | -0.6035 | 0.71206 | 0.020585 | 1.3983 | 10.4409 | 1.4412 | 0.82749 | 43.0477 | 0.91111 | 1.2192 | 0.99551 | 1.6714 | -1.7165 | -0.4667 | 1.4161 | 0.76176 | 1.1818 | 1.7606 | 1.7144 | 2.1425 | 1.2672 | 1.2854 | 98.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EC | [7 empty] | 10.3245 | 5.6301 | 5.8596 | 6.165 | 5.1829 | 3.1519 | 3.2525 | 3.1826 | 2.693 | 4.7459 | 5.6161 | 4.6925 | 4.0852 | 3.864 | 6.6156 | 8.5992 | 5.6946 | 3.4458 | 7.7297 | 8.4597 | -0.44189 | 0.31401 | -1.6656 | -2.5506 | -1.2663 | -0.89992 | 1.6164 | 2.7343 | 5.6055 | -32.0248 | -4.3728 | 11.168 | 1.7969 | 4.8971 | 2.0514 | 3.2564 | 4.8408 | 6.3203 | 5.8071 | 6.8046 | 6.5986 | 7.0155 | 6.5597
EW | [7 empty] | -18.5196 | 3.1432 | -8.167 | -8.0975 | -9.1125 | -17.2424 | -18.5284 | -18.7213 | -18.9903 | -18.8673 | -18.5525 | -18.7475 | -18.6574 | -18.3253 | -18.6705 | -6.0048 | 26.6951 | -1.0735 | -0.36017 | -0.98479 | -1.8682 | 1.4157 | 10.6581 | -15.447 | -14.8854 | -13.7912 | 34.3531 | 7.5954 | 5.7791 | 57.3291 | 12.9051 | 25.3945 | 3.595 | -9.7798 | -0.60167 | -0.71396 | -0.86031 | -0.71756 | -0.99868 | -0.76537 | -1.4649 | -1.7555 | -2.1475
All SCEs used are ERCOT's Calculation of the SCE.

## MCPE High Ints
IE | NORTH_PRICE | SOUTH_PRICE | WEST_PRICE | HOUSTON_PRICE | NORTHEAST_PRICE | Max MCPE | Min MCPE | Average MCPE | Diff (Max - Avg)
2004-08-09 10:30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-09 10:45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-09 11:00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-08-13 12:00 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-13 12:45 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-13 13:00 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0
2004-08-21 00:30 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 191.64 | 0
2004-09-01 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-02 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 14:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 14:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 15:00 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 152.54 | 0
2004-09-09 15:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 15:30 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 0
2004-09-09 15:45 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 219.68 | 0
2004-09-09 16:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 16:15 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 0
2004-09-09 16:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 16:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-09 17:00 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | 0
2004-09-09 17:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 17:30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-09 22:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-10 15:00 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 182.07 | 0
2004-09-10 16:00 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 0
2004-09-10 22:15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-09-13 14:00 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 231.46 | 0
2004-09-15 13:45 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 178.23 | 0
2004-09-15 14:00 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 0
2004-09-15 15:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-15 16:00 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 205.56 | 0
2004-09-15 16:15 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 151.01 | 0
2004-09-15 16:30 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 171.21 | 0
2004-09-15 17:15 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 161.26 | 0
2004-09-15 20:15 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 375.01 | 0
2004-09-16 13:00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
2004-09-16 18:15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2004-09-17 13:45 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 185.35 | 0
2004-09-17 14:00 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | 0
2004-09-20 16:00 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 0
2004-09-25 22:15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
2004-09-29 14:45 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 0
2004-09-29 15:00 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 194.45 | 0
2004-09-29 15:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:00 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 0
2004-09-29 16:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:30 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 16:45 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 17:00 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-29 17:15 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 0
2004-09-20 16:45 | 113.56 | 49.8 | 107.14 | 164.84 | 112.69 | 164.84 | 49.8 | 109.606 | 55.234
2004-09-20 16:30 | 120.84 | 44.5 | 113.15 | 182.24 | 119.79 | 182.24 | 44.5 | 116.104 | 66.136
2004-08-20 14:30 | 43.55 | 120.92 | 50.68 | 166.75 | 43.75 | 166.75 | 43.55 | 85.13 | 81.62
2004-08-20 16:00 | 50.69 | 64.93 | 60.01 | 55.86 | 176.3 | 176.3 | 50.69 | 81.558 | 94.742
2004-08-19 21:15 | 52.91 | 59 | 68.62 | 53.36 | 178.51 | 178.51 | 52.91 | 82.48 | 96.03
2004-09-10 13:00 | 68.86 | 250 | 75 | 104.05 | 43.05 | 250 | 43.05 | 108.192 | 141.808
2004-08-20 14:45 | 40.59 | 250 | 60.01 | 83.98 | 290.01 | 290.01 | 40.59 | 144.918 | 145.092
2004-08-19 18:15 | 70 | 59 | 63.48 | 71.82 | 290.01 | 290.01 | 59 | 110.862 | 179.148
2004-08-20 16:30 | 61.45 | 64.97 | 68 | 56.19 | 290.01 | 290.01 | 56.19 | 108.124 | 181.886
2004-08-20 16:15 | 57.62 | 64.97 | 68 | 56.19 | 290.01 | 290.01 | 56.19 | 107.358 | 182.652
2004-08-20 12:45 | 29.48 | 304.33 | 54.81 | 467.15 | 30.22 | 467.15 | 29.48 | 177.198 | 289.952