## ERCOT Data
ADLF |  | 0.05
K = | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.2
SIEL/AAL | K = 0 | K = 0.05 | K = 0.1 | K = 0.3 | K = 0.7 | K = 1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1
0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0.015 | 0.035 | 0.05
0.1 | 0.005 | 0.00725 | 0.0095 | 0.0185 | 0.0365 | 0.05
0.2 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.038 | 0.05
0.3 | 0.015 | 0.01675 | 0.0185 | 0.0255 | 0.0395 | 0.05
0.4 | 0.02 | 0.0215 | 0.023 | 0.029 | 0.041 | 0.05
0.5 | 0.025 | 0.02625 | 0.0275 | 0.0325 | 0.0425 | 0.05
0.6 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.036 | 0.044 | 0.05
0.7 | 0.035 | 0.03575 | 0.0365 | 0.0395 | 0.0455 | 0.05
0.8 | 0.04 | 0.0405 | 0.041 | 0.043 | 0.047 | 0.05
0.9 | 0.045 | 0.04525 | 0.0455 | 0.0465 | 0.0485 | 0.05
1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
1.1 | 0.055 | 0.05475 | 0.0545 | 0.0535 | 0.0515 | 0.05
1.2 | 0.06 | 0.0595 | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.05
1.3 | 0.065 | 0.06425 | 0.0635 | 0.0605 | 0.0545 | 0.05
1.4 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.064 | 0.056 | 0.05
1.5 | 0.075 | 0.07375 | 0.0725 | 0.0675 | 0.0575 | 0.05
1.6 | 0.08 | 0.0785 | 0.077 | 0.071 | 0.059 | 0.05
1.7 | 0.085 | 0.08325 | 0.0815 | 0.0745 | 0.0605 | 0.05
1.8 | 0.09 | 0.088 | 0.086 | 0.078 | 0.062 | 0.05
1.9 | 0.095 | 0.09275 | 0.0905 | 0.0815 | 0.0635 | 0.05
2 | 0.1 | 0.0975 | 0.095 | 0.085 | 0.065 | 0.05

## Proposed Data
ADLF |  | 0.05
K = | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1
SIEL/AAL | K = 0 | K = 0.1 | K = 0.2 | K = 0.4 | K = 0.7 | K = 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1
0
0.1 | 0.005 | 0.0545 | 0.104 | 0.203 | 0.3515 | 0.5
0.2 | 0.01 | 0.034 | 0.058 | 0.106 | 0.178 | 0.25
0.3 | 0.015 | 0.030167 | 0.045333 | 0.075667 | 0.12117 | 0.16667
0.4 | 0.02 | 0.0305 | 0.041 | 0.062 | 0.0935 | 0.125
0.5 | 0.025 | 0.0325 | 0.04 | 0.055 | 0.0775 | 0.1
0.6 | 0.03 | 0.035333 | 0.040667 | 0.051333 | 0.067333 | 0.083333
0.7 | 0.035 | 0.038643 | 0.042286 | 0.049571 | 0.0605 | 0.071429
0.8 | 0.04 | 0.04225 | 0.0445 | 0.049 | 0.05575 | 0.0625
0.9 | 0.045 | 0.046056 | 0.047111 | 0.049222 | 0.052389 | 0.055556
1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
1.1 | 0.055 | 0.054045 | 0.053091 | 0.051182 | 0.048318 | 0.045455
1.2 | 0.06 | 0.058167 | 0.056333 | 0.052667 | 0.047167 | 0.041667
1.3 | 0.065 | 0.062346 | 0.059692 | 0.054385 | 0.046423 | 0.038462
1.4 | 0.07 | 0.066571 | 0.063143 | 0.056286 | 0.046 | 0.035714
1.5 | 0.075 | 0.070833 | 0.066667 | 0.058333 | 0.045833 | 0.033333
1.6 | 0.08 | 0.075125 | 0.07025 | 0.0605 | 0.045875 | 0.03125
1.7 | 0.085 | 0.079441 | 0.073882 | 0.062765 | 0.046088 | 0.029412
1.8 | 0.09 | 0.083778 | 0.077556 | 0.065111 | 0.046444 | 0.027778
1.9 | 0.095 | 0.088132 | 0.081263 | 0.067526 | 0.046921 | 0.026316
2 | 0.1 | 0.0925 | 0.085 | 0.07 | 0.0475 | 0.025