## Slide 1
Hours with 100+ CPS1 Score
2005: 1971
2006: 2011
Oct-Dec 2005 versus Oct-Dec 2006
Average CPS1 for the year:
2005: 119.9
2006: 136.8

## Slide 2
Hours with 100+ CPS1 Score
2005: 62/92
2006: 75/92
Average 0600HR CPS1:
2005: 110.3
2006: 121.4

## Slide 3
Hours with 100+ CPS1 Score
2005: 62/92
2006: 75/92
Hours with 100+ CPS1 Score
2005: 75/92
2006: 78/92
Average 2200HR CPS1:
2005: 141.4
2006: 137.3