Updated Table 2:  Existing and Planned Wind Capacity in ERCOT (as of 2/26/07)

| Wind Zone | Operating Wind Capacity (MW) | Wind Capacity with Interconnect Agreement Finalized (MW) | Other Wind Capacity in the ERCOT Interconnection Queue (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 60 | 1,510 |
| 4 |  |  | 1,751 |
| 5 | 353.2 |  | 500 |
| 6 | 403.5 |  | 800 |
| 7 | 74.8 |  | 120 |
| 9 | 365 | 59 | 2,508 |
| 10 | 1,405 | 935 | 1,880 |
| 11 |  |  | 1,198 |
| 12 | 200 | 200 | 500 |
| 14 |  |  | 423 |
| 15 |  | 60 | 650 |
| 17 |  |  | 598 |
| 18 |  |  | 940 |
| 19 | 124.9 | 101 | 2,220 |
| 20 |  |  | 150 |
| 23 |  | 120 | 563 |
| 24 |  |  | 3,730 |
| Not in any Zone |  | 165 | 931 |
| Total | 2,926.4 | 1,700 | 20,972 |