## LI RI +-
2007-04-03 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 17961356.68 | 52320.73 | 47421.64 | 44111.35 | 39596.92 | 43424.39 | 40779.95 | 33246.18 | 28601.44 | 24740.36 | 22469.25 | 21523.73 | 20216.66 | 20948.11 | 20572.99 | 19458.89 | 19398.07 | 20794.12 | 21406.72 | 22606.35 | 24093.16 | 32011.1 | 40311.64 | 48144.72 | 60384.9 | 20474.2 | 31578.24 | 48474.83 | 59655.96 | 46465.45 | 46941.31 | 41878.24 | 37904.66 | 30939.62 | 32067.94 | 33716.68 | 37909.2 | 40607.61 | 40119.22 | 41775.45 | 46133.41 | 47355.59 | 51316.58 | 60054.62 | 75238.35 | 49306.62 | 53018.18 | 60051.81 | 86361.55 | 99605.57 | 92045.88 | 105100.59 | 119169.1 | 78091.85 | 1440785.45 | 196010.3 | 1616651.45 | 103129.75 | 98197.44 | 91602.48 | 1825925.7 | 1689928.3 | 1701739.85 | 1784620.2 | 1795977.3 | 168990.94 | 189530.65 | 190165.55 | 187855.09 | 180406.98 | 178619.42 | 175092.63 | 117217.46 | 109431.69 | 100552.63 | 87871.89 | 75230.38 | 80607.77 | 80537.21 | 79824.72 | 86979.93 | 87605.82 | 96691.82 | 87584.33 | 78103.6 | 90836.79 | 76887.81 | 61419.11 | 50788.96 | 100602.82 | 82802.77 | 65471.37 | 49140.52 | 74901.29 | 61187.98 | 45256.83 | 36650.02
LI - | -21289396.65 | -92197.88 | -91177.44 | -90806.2 | -88669.34 | -81286.67 | -80424.57 | -73562.48 | -67239.18 | -53313.43 | -50266.28 | -48958.41 | -48664.99 | -47638.22 | -47998.53 | -45957.2 | -45547.85 | -46484.81 | -46706.99 | -48764.52 | -49852.63 | -65065.97 | -73122.16 | -82950.41 | -89258.67 | -60502.75 | -73437.93 | -90839.08 | -99513.84 | -88282.1 | -89288.24 | -92626.21 | -88077.18 | -73633.56 | -74406.05 | -74715.55 | -84900.96 | -94360.5 | -89722.25 | -87525.1 | -86908.45 | -89473.94 | -87378.76 | -94219.44 | -112003.59 | -82979.83 | -84991.08 | -88077.9 | -121207.89 | -143808.31 | -125209.23 | -127197.76 | -134692.53 | -99196.66 | -1708952.05 | -210681.18 | -1643357.5 | -117423.05 | -102143.21 | -89594.36 | -1680408.05 | -1823828.7 | -1812397.25 | -1847060.1 | -1839771.65 | -180563.78 | -195136.44 | -204100.18 | -202810.49 | -195731.96 | -194739.45 | -200605.78 | -138243.35 | -124815.06 | -118651.53 | -114260.62 | -103184.36 | -107207.39 | -112171.23 | -112516.72 | -117678.6 | -111261.52 | -121192.1 | -114625.41 | -110098.76 | -116317.52 | -106658.73 | -100756.72 | -99939.92 | -119082.62 | -111325.48 | -105537.09 | -100482.72 | -105408.19 | -98390.83 | -87878.25 | -87315.25
RI + | 3878579.72 | 19782.12 | 17005.66 | 17573.44 | 18498.83 | 17291.25 | 18361.83 | 16951.11 | 15711.76 | 15440.82 | 14803.26 | 14174.31 | 14785.85 | 11970.7 | 12408.14 | 12188.71 | 12517.49 | 12597.26 | 12193.19 | 13514.31 | 13635.83 | 13821.28 | 12421.72 | 14781.62 | 15859.46 | 16702.5 | 17314.76 | 15506.86 | 15190.91 | 17353.43 | 17209.36 | 20735.76 | 19872.17 | 15414.65 | 16963.05 | 17490.24 | 20444.21 | 19584.64 | 20051.04 | 18517.56 | 17226.2 | 14302.14 | 13327.9 | 18677.7 | 22739.62 | 16250.24 | 17486.01 | 19989.77 | 30227.97 | 36291.34 | 30097.65 | 29937.66 | 30635.83 | 21309.12 | 388184.07 | 40992.15 | 328461.31 | 25290.1 | 18330.35 | 16298.11 | 306223.2 | 283113.8 | 277268.36 | 260102.25 | 275488.04 | 25109.83 | 26646.74 | 31329.42 | 31837.67 | 31660.87 | 33958.98 | 32172.83 | 19225.92 | 19796.63 | 18430.3 | 16677 | 13310.02 | 14973.91 | 19258.97 | 20659.19 | 20951.53 | 17046.1 | 21637.14 | 20671.76 | 19904.54 | 23393.58 | 19284.07 | 18915.2 | 22875.63 | 18983.98 | 21359.93 | 29100 | 37294.12 | 18302.7 | 15667.34 | 15793.9 | 17457.94
RI - | -11214762.58 | -27501.17 | -25296.42 | -22532.38 | -19887.6 | -27195.38 | -25669.67 | -18087.72 | -14064.26 | -16927.32 | -14812.19 | -13713.24 | -12997.03 | -13394.89 | -13087.3 | -12606.76 | -13018.55 | -12596.08 | -12832.58 | -13804.86 | -14220.89 | -15191.44 | -18891.97 | -22217.17 | -29516.94 | -13371.69 | -20832.1 | -30894.01 | -35411.78 | -27490.34 | -27416.79 | -22560.89 | -19272.99 | -18090.94 | -20408.38 | -23041.11 | -25317.58 | -23784.25 | -26599.48 | -30031.21 | -35247.43 | -36381.39 | -42474.11 | -53114.11 | -65010.21 | -37324.22 | -43775.23 | -51646.07 | -75488.95 | -79934.86 | -73134.08 | -83175.85 | -91031.76 | -49949.36 | -996394.08 | -135316.45 | -1146461.21 | -71856.32 | -70831.18 | -65760.64 | -1319551.36 | -1018256.03 | -973493.34 | -1022322.32 | -1026065.48 | -96445.87 | -109167.56 | -107109.04 | -108474.64 | -106521.88 | -108430.7 | -103549.71 | -70446.5 | -68726.83 | -62508.23 | -47637.34 | -38505.12 | -43402.68 | -43829.58 | -43937.9 | -47796.62 | -46909.95 | -51099.03 | -46360.78 | -41010.44 | -51301.95 | -39195.17 | -25667.75 | -17353.72 | -44953.39 | -35269.17 | -28662.48 | -22143.45 | -36957.36 | -27188.81 | -20529.86 | -15085.68
2007-06-18 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 10320035.99 | 32477.5 | 24807.75 | 18646.38 | 9214.35 | 12532.07 | 10040.32 | 9652.48 | 9076.31 | 9864.8 | 11150.66 | 11853.95 | 12387.7 | 13756.05 | 12745.33 | 13289.67 | 13040.05 | 13656.32 | 13778.07 | 24071.44 | 25654.15 | 25821.93 | 27907.52 | 34157.87 | 33873.35 | 14494.1 | 16111.32 | 18339.99 | 19429.45 | 17555.93 | 20603.43 | 22672.46 | 26373.26 | 22876.94 | 26757.88 | 30890.77 | 36651.1 | 23445.9 | 29676.38 | 41479.28 | 48846.71 | 41077.86 | 44678.66 | 55876.59 | 70834.33 | 49340.63 | 58416.49 | 70189.58 | 80899.58 | 72350.34 | 80831.9 | 88557.54 | 97867.62 | 83155.06 | 164504.42 | 511099.36 | 852233.2 | 133337.74 | 182506.36 | 871361.11 | 223892.76 | 114412.92 | 192846.77 | 896607.87 | 266523.4 | 159260.23 | 165077.86 | 138960.2 | 171191.15 | 242108.55 | 237734.54 | 236763.06 | 228487.62 | 190430.21 | 163226.66 | 126195.5 | 112605.5 | 115820.98 | 106638.76 | 98328.22 | 89110.62 | 346806.46 | 90124.43 | 90225.97 | 91261.8 | 86715.39 | 80619.72 | 71591.75 | 59633.4 | 124076.28 | 107329.22 | 86517.52 | 62117.03 | 101689.82 | 81435.59 | 62457.86 | 52431.08
LI - | -14682493.62 | -70424.7 | -63228.09 | -54887.87 | -30998.29 | -31590.39 | -27752.88 | -28115.21 | -28265.69 | -29825.27 | -30173.14 | -32516.79 | -34688.88 | -35140.79 | -33331.72 | -33629.94 | -33897.82 | -34722.54 | -34100.12 | -56863.73 | -58604.88 | -60555.74 | -61169.28 | -68387.45 | -67501.84 | -91790.2 | -88442.43 | -93360.32 | -93964.67 | -87045.6 | -91429.58 | -95492.99 | -98224.23 | -93382.21 | -91517.41 | -92543.22 | -99140.99 | -91438.26 | -99946.18 | -113460.03 | -119914.84 | -115472.39 | -115308.82 | -125151.87 | -136773.25 | -117164.66 | -115419.39 | -122998.38 | -129937.7 | -125415.62 | -125743.72 | -125665.8 | -127603.35 | -129268.96 | -205842.63 | -515891.94 | -1016910.51 | -167936.3 | -216861.95 | -977421.45 | -236226.27 | -141479.76 | -226144.04 | -1054006.02 | -291989.98 | -179576.15 | -187555.73 | -154588.96 | -187965.76 | -285059.96 | -286146.88 | -281880.57 | -276421.1 | -222948.4 | -194440.48 | -157721.21 | -147131.93 | -144943.72 | -140934.84 | -142435.73 | -141185.52 | -498056.14 | -137506.55 | -137163.51 | -135855.59 | -138454.88 | -137836.48 | -138271.95 | -138505.92 | -117862.1 | -113952.27 | -110752.8 | -95424.83 | -114641.22 | -104787.07 | -96132.74 | -92251.66
RI + | 1942155.11 | 16674.02 | 18225.48 | 17436.74 | 10838.97 | 9264.47 | 8470.33 | 9086.4 | 9762.39 | 9746.57 | 8587.01 | 8960.96 | 10208.81 | 11023.93 | 10488.68 | 10175.15 | 10233.61 | 10337.11 | 10395.56 | 16925.43 | 16595.66 | 16803.7 | 14946.41 | 14375.54 | 15208.78 | 31650.7 | 29651.67 | 27767.55 | 26097.22 | 24854.96 | 22707.37 | 21037.71 | 19514.52 | 17435.12 | 13684.48 | 12971.48 | 15136.53 | 19195 | 17732.14 | 14586.9 | 16965.98 | 17879.09 | 14550.57 | 15214.53 | 11343.3 | 17187.86 | 11426.5 | 7807.8 | 5391.29 | 8716.28 | 8315.04 | 10099.62 | 8589.87 | 16598.82 | 22732.1 | 30182.56 | 94880.82 | 14676.81 | 20120.83 | 89707.68 | 23875.24 | 14221.27 | 25092.41 | 144417.16 | 28629.7 | 15240.84 | 17825.7 | 14748.89 | 19804.4 | 28266.64 | 28491.02 | 22554.95 | 24184.38 | 28985.84 | 26120.75 | 18843.72 | 16108.65 | 16017.55 | 11598.19 | 12780.1 | 13206.63 | 53890.02 | 12780.95 | 11861.58 | 11628.73 | 12195.92 | 14175.34 | 19616.22 | 25283.09 | 20763.76 | 28676.77 | 31724.97 | 28346.57 | 11197.08 | 14726.42 | 19889 | 23202.25
RI - | -5991126.31 | -12547.08 | -10116.81 | -6927.32 | -3073.98 | -4960.55 | -3390.33 | -3242.08 | -3183.33 | -1812.57 | -1826.34 | -2301.46 | -3311.07 | -3877.86 | -3875.02 | -3750.63 | -3292.64 | -3597.56 | -4139.17 | -7227.68 | -7499.81 | -6834.97 | -6775.44 | -8761.44 | -7453.47 | -13218.85 | -15191.73 | -13598.95 | -14794.65 | -11598.14 | -12211.23 | -12355.36 | -14600.25 | -15166.96 | -18192.57 | -22921.63 | -24582.79 | -10469.92 | -14989.8 | -21600.52 | -25544.72 | -20665.87 | -22135.57 | -25900.12 | -29314.57 | -23450.49 | -29669.55 | -34793.43 | -39506.86 | -35930.32 | -40762.49 | -48845.4 | -55695.63 | -49347.8 | -115543.06 | -356928.17 | -517924.2 | -77377.15 | -107789.7 | -535977.85 | -144038.89 | -65166.68 | -109807.82 | -509200.93 | -146163.74 | -92186.26 | -99325.05 | -87589.79 | -105646.81 | -132976.03 | -127326.17 | -124678.59 | -124614.18 | -119806.45 | -101963.99 | -75931.51 | -65641.02 | -70221.74 | -61992.43 | -54020.14 | -46351.36 | -234577.08 | -57515.04 | -56881.63 | -58650.78 | -42766.28 | -38719.12 | -35612.37 | -30485.24 | -82231.27 | -78117.19 | -64210.56 | -43118.35 | -53138.16 | -41954.12 | -30727.29 | -25397.34
2007-06-19 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 9762338.93 | 108301 | 92766.73 | 72989.87 | 59832.63 | 67383.98 | 62114.92 | 57496.49 | 53862.78 | 55042.31 | 51994.77 | 48248.29 | 47797.08 | 51155.4 | 49121.74 | 46356.17 | 44874.08 | 45527.92 | 47461.5 | 48545.95 | 49231.63 | 54872.02 | 60746.72 | 67823.64 | 71674.57 | 36224.76 | 38918.31 | 43127.02 | 44485.7 | 43881.64 | 47495.2 | 50837.8 | 53221.43 | 51577.54 | 55039.76 | 61803.73 | 65962 | 58576.83 | 67871.87 | 77186 | 89099.5 | 67474.53 | 75679.71 | 90024.89 | 108296.97 | 78055.79 | 84356.88 | 93155.23 | 103321.26 | 92703 | 104339.26 | 123703.12 | 137125.23 | 113717.79 | 125783.94 | 138179.04 | 159771.25 | 138604.42 | 150391.45 | 331452.57 | 215553.48 | 158496.92 | 255024.47 | 213167.56 | 187432.3 | 187398.21 | 179187.15 | 189105.45 | 172742.17 | 151892.77 | 147816.11 | 141157.18 | 138524.83 | 144391.67 | 140377.22 | 133902.57 | 125747.75 | 146083.31 | 126661.69 | 115752.74 | 104664.45 | 117412.24 | 114533.75 | 115744.68 | 120333.58 | 124537.45 | 116355.79 | 101031.57 | 87095.82 | 154645.88 | 133632 | 113605.77 | 95732.69 | 118220.97 | 101241.12 | 86254.85 | 70213.16
LI - | -14178816.4 | -117659.08 | -109513.33 | -96935.61 | -87273.83 | -88036.51 | -86355.32 | -84968.61 | -82411.48 | -80987.18 | -80490.14 | -79525.32 | -81169.27 | -87679.76 | -86019.44 | -84407.53 | -83276.42 | -85823.42 | -87370.96 | -86593.79 | -87250.03 | -91831.07 | -91852.29 | -96553.88 | -107256.87 | -124486.63 | -122473.57 | -126234.82 | -126642.82 | -126003.62 | -123580.22 | -125625.06 | -126462.18 | -124182.41 | -124854.48 | -130772.7 | -134299.81 | -129411.12 | -134289.28 | -138103.6 | -144876.35 | -142667.71 | -141789.48 | -147999.27 | -158081.48 | -147402.69 | -146047.02 | -146332.97 | -148360.26 | -151150.06 | -158026.94 | -168293.08 | -173591.89 | -175926.98 | -179140.4 | -184205.09 | -197982.83 | -192100.7 | -196867.02 | -412134.59 | -254905.03 | -198941.99 | -304267.13 | -249161.07 | -218574.55 | -219256.53 | -204239.94 | -213675.17 | -197936.42 | -184244.72 | -181316.69 | -179558.63 | -178738.51 | -173229.69 | -170491.87 | -171035.87 | -169377.96 | -174230.79 | -165695.62 | -161340.25 | -161794.27 | -171816.77 | -172582.71 | -174651.05 | -178468.66 | -175665.51 | -171971.92 | -164962.83 | -162006.47 | -155424.46 | -148059.39 | -144967.52 | -142546.21 | -132549.1 | -129504.01 | -124469.21 | -115517.61
RI + | 1380283.08 | 16122.93 | 18805.67 | 17876.21 | 13471 | 6676.63 | 6927.25 | 6708.99 | 6699.21 | 8878.37 | 8632.76 | 8597.12 | 8844.19 | 10688.79 | 10570.7 | 9397.87 | 8396.65 | 7399.73 | 8861.14 | 8949.92 | 9708.33 | 9774.01 | 8698.07 | 9290.92 | 14194.94 | 18918.37 | 14874.64 | 15434.63 | 16297.93 | 16682.14 | 13121.12 | 13735.65 | 15043.09 | 18238.45 | 19269.4 | 18848.32 | 18769.45 | 25694.7 | 20874.17 | 14672.52 | 11492.82 | 21013.57 | 14470.33 | 7628.29 | 8481.05 | 13114.14 | 7848.83 | 7705.64 | 6918.75 | 10349.31 | 9885.76 | 11853.55 | 13228.38 | 13604.82 | 15201.2 | 15278.15 | 15768.5 | 14675.16 | 14624.03 | 39717.08 | 22615.35 | 16021.22 | 28283.45 | 25185.55 | 23586.16 | 22641.61 | 20260.39 | 22796.19 | 19596.07 | 10242.01 | 10093.37 | 11953.56 | 12303.81 | 7943.73 | 7547.86 | 8190.51 | 8699.94 | 10111.45 | 8023.01 | 6673.91 | 12680.5 | 10482.7 | 11739.42 | 11537.98 | 11730.26 | 15096.37 | 15382.51 | 15826.2 | 24323.75 | 16298.02 | 12570.21 | 18778.35 | 28090.36 | 16633.64 | 21445.79 | 27837.38 | 29555.15
RI - | -3799970.53 | -57405.59 | -53280.68 | -42272.41 | -30392.31 | -27411.27 | -24716.52 | -21613.69 | -20128.93 | -16638.08 | -15032.14 | -13313.55 | -13908.64 | -16857.34 | -15371.85 | -11496.69 | -9450.65 | -8819.14 | -11122.01 | -13334.87 | -14154.56 | -17411.17 | -21325.33 | -27076.77 | -24410.03 | -9244.71 | -8777.82 | -12236.36 | -14470.04 | -11515.3 | -13280.4 | -15049.32 | -15332 | -19924.18 | -24072.55 | -27489.24 | -26876.08 | -12811.63 | -15074.42 | -17122.22 | -21128.55 | -14420.32 | -17912.85 | -22387.37 | -33880.64 | -16837.88 | -20536.85 | -30511.93 | -38122.2 | -30491.02 | -36475.93 | -50057.72 | -59623.42 | -37034.16 | -46971.95 | -52093.25 | -59347.4 | -45743.67 | -55861.82 | -144764.14 | -99530.93 | -67428.58 | -119916.89 | -105155.92 | -93506.63 | -90202.88 | -89244.92 | -95209.02 | -85725.93 | -67115.03 | -65353.9 | -63077.42 | -61470.86 | -65170.88 | -63486.81 | -56949.79 | -48933.88 | -66513.08 | -51029.98 | -39123.16 | -33131.48 | -35019.42 | -32446.5 | -32534.87 | -35660.15 | -41501.88 | -36016.87 | -27198.67 | -22249.94 | -72978.8 | -59753.92 | -49433.76 | -40223.62 | -61042.03 | -49687.93 | -41426.84 | -31093.8
2007-06-24 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 2583491.32 | 24423.98 | 21743.32 | 17793.05 | 9961.05 | 10365.07 | 9375.39 | 7471.75 | 7126.17 | 6875.38 | 6657.3 | 7455.01 | 6329.6 | 6231.86 | 5803.34 | 5980.31 | 5853.85 | 6181.69 | 6017.71 | 5404.63 | 5418.29 | 5319.79 | 5052.77 | 4966.4 | 4324.71 | 3118.08 | 3068.94 | 2874.46 | 2938.84 | 2817.33 | 3012.23 | 3377.73 | 3429.08 | 3823.98 | 5407.84 | 7420.35 | 12799.88 | 10911.33 | 12869.32 | 14772.58 | 18229.72 | 14469.82 | 15743.27 | 20707.06 | 27280.55 | 20808.97 | 25124.84 | 30683.07 | 53097.77 | 50947.32 | 37016.98 | 43486.29 | 48375.76 | 42179.83 | 47710.06 | 53614.31 | 64241.33 | 48217.24 | 52053.66 | 56746.36 | 53942.71 | 49861.41 | 50324.93 | 52445.07 | 51929.2 | 48554.54 | 49647.47 | 49304.58 | 49387.97 | 51755.26 | 48414.53 | 47048.71 | 45693.12 | 49700.2 | 49839.9 | 44282.14 | 38058.63 | 38678.86 | 35517.03 | 34613.99 | 29784.77 | 29040.03 | 29107.23 | 30482.71 | 31334.21 | 36810.36 | 35234.47 | 31344.29 | 26860.23 | 50527.6 | 45058.96 | 38875.34 | 34007.57 | 43968.3 | 35754.61 | 27879.71 | 22912.08
LI - | -6173417.58 | -55645.91 | -56517.74 | -51407.59 | -30706.35 | -30350.81 | -28763.83 | -24793 | -23904.59 | -22521.31 | -22593.1 | -28183.87 | -25186.84 | -22779.8 | -23072.74 | -23973.02 | -24825.09 | -25808.06 | -24558.53 | -23158.85 | -22418.01 | -21814.57 | -20804.12 | -20156.94 | -17716.36 | -30545.22 | -32161.77 | -32749.99 | -32863.05 | -32646.51 | -32095.09 | -31990.32 | -32166.7 | -35033.94 | -46055.47 | -51041.65 | -75639.9 | -76847.34 | -79190.47 | -77511.53 | -77375.9 | -73142.1 | -72332.72 | -77773.65 | -86671.3 | -82268.02 | -86798.14 | -92340.99 | -120190.68 | -110899.09 | -93565.66 | -97592.06 | -96425.49 | -95023.04 | -95127.85 | -94684.22 | -107958.63 | -86508.89 | -90298.8 | -90986.05 | -85264.19 | -87328.66 | -86305.91 | -86420.5 | -87197.64 | -87259.69 | -88864.96 | -86476.21 | -87241.16 | -94294.2 | -91363.9 | -89424.1 | -88257.29 | -86154.55 | -90100.08 | -90166.11 | -81569.09 | -75945.16 | -76043.62 | -79634.36 | -75820.09 | -70713.44 | -71899.46 | -73459.63 | -73618.39 | -73655.16 | -75585.68 | -75413.93 | -76052.93 | -79990.83 | -79261.68 | -75417.7 | -78282.48 | -73418.36 | -70050.2 | -63652.65 | -63650.33
RI + | 1201933.46 | 17314.28 | 18743.93 | 18163.87 | 11126.14 | 10210.64 | 9923.13 | 8814.53 | 9034.4 | 7538.1 | 7648.76 | 10120.85 | 9379.35 | 8265.48 | 9128.79 | 9721.81 | 10261.42 | 10428.06 | 9680.85 | 9574.31 | 9041.96 | 8958.05 | 8745.48 | 8471.99 | 7651.86 | 11917.1 | 12782.72 | 13948.08 | 14140.29 | 13700.29 | 12696.05 | 11911.49 | 11561.71 | 12355.53 | 15624.4 | 15781.35 | 21189.99 | 25270.96 | 23663.37 | 19832.13 | 15539.87 | 21551.72 | 17801.11 | 15064.31 | 16481.19 | 15195.5 | 14798.49 | 17146.95 | 44368.59 | 30594.71 | 12378.15 | 11508.28 | 9959.28 | 7549.73 | 7501.9 | 7809.31 | 9301.8 | 4143.61 | 4332.71 | 4288.36 | 4813.61 | 5480.73 | 4811.65 | 4494.43 | 4080.39 | 4874.45 | 5311.21 | 4463.93 | 5213.89 | 6125.42 | 5691.33 | 5964.3 | 7546.2 | 7697.74 | 10418.11 | 13314.63 | 11214.11 | 14622.23 | 16110.05 | 15667.05 | 15258.92 | 13251.52 | 13327.79 | 12368.72 | 12525.58 | 13892.85 | 15350.75 | 17948.66 | 19378.48 | 15309.69 | 18548.35 | 19833.5 | 22498.42 | 15261.24 | 13826.72 | 14718.93 | 19078.81
RI - | -1689694 | -9410.29 | -7137.27 | -5556.17 | -2673.14 | -3831.47 | -3400.69 | -2335.61 | -2569.67 | -2232.62 | -1804.32 | -1496.88 | -1180.03 | -1589.94 | -1578.46 | -1600.08 | -1271.86 | -1276.98 | -1010.98 | -1050.83 | -1036.26 | -1382.91 | -1306.88 | -1347.69 | -926.52 | -1460.08 | -1315.97 | -1488.74 | -1631.11 | -1216.23 | -962.34 | -1338.69 | -1747.07 | -1391.39 | -2809.46 | -4974.42 | -8832.51 | -5412.54 | -6478.96 | -7379.94 | -8163.16 | -4646.1 | -5033.7 | -6941.04 | -10366.78 | -5394.45 | -8374.67 | -16055.06 | -39794.61 | -42150.85 | -18277.6 | -25388.4 | -30615.06 | -28238.18 | -34372.37 | -39964.93 | -45978.01 | -31664.84 | -35132.1 | -39872.25 | -42122.3 | -39580.34 | -40579.03 | -42286.27 | -40437.85 | -39628.97 | -39768.3 | -40613.91 | -41027.78 | -40682.25 | -39669.36 | -40116.01 | -41084.79 | -42774.33 | -42632.67 | -36699.48 | -28445.63 | -34134.6 | -29507.69 | -24276.06 | -18128.8 | -20102.78 | -19092.67 | -19661.89 | -20587.33 | -31065.73 | -29032.93 | -25063.31 | -18663.85 | -29925.14 | -27000.43 | -22021.7 | -15198.83 | -22001.11 | -11178.13 | -5873.39 | -5157.2
2007-06-26 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 4541669.6 | 39798.72 | 29801.9 | 25587.4 | 20661.47 | 36324.3 | 34357.24 | 31301.73 | 25778.29 | 26007.98 | 25188.12 | 24661.05 | 23880.4 | 24526.81 | 22253.5 | 16127.49 | 15853.66 | 16288.28 | 16928.54 | 24503.02 | 25199.94 | 18492.89 | 31131.25 | 43769.66 | 45164.18 | 19858.63 | 22394.15 | 23800.29 | 24906.09 | 22288.22 | 23807.22 | 26445.63 | 31438.56 | 27236.26 | 36066.25 | 45692.85 | 48004.15 | 42648.21 | 46210.89 | 51289.58 | 54050.68 | 45091.86 | 53137.54 | 57284.13 | 68345.8 | 48948.54 | 53798.33 | 62380.64 | 69977.33 | 48027.46 | 49033.16 | 54036.6 | 60581.66 | 59414.14 | 64461.78 | 69390.64 | 79312.57 | 65933.2 | 68906.63 | 70989.6 | 71398.33 | 66239.68 | 59941.43 | 51181.56 | 52354 | 48537.75 | 48923.89 | 48676.85 | 46884.4 | 44835.17 | 43596.33 | 43708.93 | 43956.39 | 49016.52 | 46416.28 | 42418.44 | 40269.85 | 52556.82 | 48958.81 | 45548.53 | 43313.23 | 47262.1 | 46470.25 | 47263.02 | 47983.86 | 54126.07 | 46847.8 | 42269.03 | 37559.37 | 363047.93 | 88233.16 | 70031.7 | 52856.88 | 69843.25 | 63999.7 | 47534.79 | 38830.41
LI - | -9134293.48 | -55249.22 | -46832.02 | -43822.94 | -37600.98 | -56559.36 | -55895.3 | -55314.39 | -47668.95 | -41691.43 | -42617.94 | -42916.55 | -43406.98 | -39349.66 | -36491.14 | -27807.24 | -26763.16 | -26282.97 | -26488.46 | -36528.05 | -37150.48 | -28511.6 | -43515.25 | -57728.13 | -62592.1 | -80927.72 | -77964.21 | -81466.68 | -83405.54 | -79889.65 | -76352.65 | -77650.78 | -88290.25 | -84689.08 | -96755.26 | -116046.96 | -113673.86 | -108559.17 | -109197.14 | -115381.3 | -115274.37 | -108073.57 | -115535.01 | -117112.43 | -126531.9 | -117294.28 | -120331.52 | -127852.87 | -137508.17 | -112016.13 | -110552.56 | -111680.46 | -116304.12 | -115687.66 | -116380.5 | -115239.24 | -126065.14 | -128276.85 | -126076.08 | -127552.38 | -128363.25 | -133525.72 | -123810.8 | -112783.62 | -115055.61 | -118451.25 | -119908.56 | -119518.28 | -117990.27 | -113708.71 | -114569.06 | -116712.16 | -118436.56 | -119221.41 | -117799.82 | -113971.5 | -113763.99 | -117439.19 | -117149.67 | -113579.54 | -114974.48 | -114328.74 | -112310.53 | -114573.86 | -114270.65 | -125343.34 | -116270.59 | -110643.77 | -111049.76 | -375544.79 | -98860.08 | -89830.6 | -76593.98 | -79782.26 | -79270.06 | -70004.6 | -64502.63
RI + | 1474746.07 | 8304.7 | 9291.4 | 11252.28 | 12269.83 | 7040.42 | 7057.5 | 7670.71 | 6870 | 6483.22 | 7296.8 | 7355.7 | 8127.97 | 7648.94 | 7575.04 | 5635.19 | 5316.01 | 5348.85 | 5620.2 | 7180.33 | 7010.32 | 4004.8 | 5325.03 | 5088.39 | 6291.52 | 18366.67 | 15918.99 | 14208.22 | 12336.03 | 14316.71 | 13899.08 | 12930.81 | 13621.03 | 15627.38 | 13774.32 | 15245.84 | 12159.82 | 10238.92 | 9365.47 | 8491.75 | 8035.46 | 10500.75 | 9683.45 | 8886.31 | 9678.06 | 18928.58 | 16804.39 | 15018.19 | 17279.14 | 22321.66 | 20078.5 | 17363.58 | 15855.25 | 12804.6 | 13053.94 | 14129.2 | 17024.43 | 15046.1 | 14139.22 | 13432.56 | 14738.94 | 13504.13 | 11486.04 | 13692.57 | 13979.63 | 13449.52 | 13901.51 | 14669.18 | 16255.19 | 19200.08 | 21458.49 | 23477.86 | 25396.34 | 20680.97 | 24890.08 | 27931.5 | 29620.96 | 27736.32 | 30061.98 | 30928.39 | 34944.5 | 24001.77 | 24783.69 | 27895.31 | 26093.48 | 22370.67 | 23835.08 | 26092.73 | 30251.69 | 74058.66 | 23684.12 | 23092.9 | 13227.54 | 6811.69 | 6628.31 | 8801.59 | 9483.1
RI - | -2040708.61 | -14875.52 | -10622.48 | -9645.71 | -9156.36 | -14187.38 | -12985.3 | -10650.56 | -7909.1 | -11300.21 | -10318.28 | -9544.81 | -8991.2 | -12188.66 | -11211.74 | -7386.25 | -7285.07 | -7705.07 | -8500.84 | -12567.87 | -12873.83 | -6674.75 | -12690.72 | -17324.26 | -14147.08 | -15265.1 | -17070.93 | -15089.38 | -14165.25 | -6845.35 | -9255.95 | -9586.51 | -9890.55 | -6525.69 | -9191.52 | -12813.05 | -14388.24 | -10279.73 | -13356.31 | -14364.38 | -15009.17 | -13101.27 | -17554.9 | -20139.35 | -28416.08 | -13560.9 | -15600.69 | -21381.24 | -27960.43 | -15073.96 | -16170.13 | -20313.91 | -24995.75 | -22707.88 | -29792.26 | -37813.33 | -47988.97 | -31315.11 | -36807.13 | -38367.95 | -39440.18 | -33725.53 | -28022.87 | -21905.57 | -21351.39 | -16517.63 | -15817.95 | -15880.41 | -15459.87 | -16742.31 | -16930.01 | -16926.08 | -17392.36 | -15211.26 | -16518.57 | -16051.98 | -14815.95 | -23004.51 | -20567.09 | -18973.33 | -19094.95 | -20487.95 | -20743.32 | -23296.51 | -22362.54 | -23253.86 | -19995.11 | -18664.09 | -14376.95 | -270345.49 | -67906.15 | -50881.61 | -27510.52 | -39281.56 | -32087.89 | -21008.87 | -15254.99
2007-06-27 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 3706499.9 | 46756.15 | 40849.7 | 31477.42 | 25466.17 | 31863.41 | 29476.71 | 26068.01 | 20487.65 | 25052.34 | 21047.14 | 19503.33 | 13936.59 | 10847.01 | 10606.56 | 10418.68 | 10353 | 11126.61 | 10793.34 | 10983.26 | 10948.61 | 9510.21 | 12210.48 | 30171.62 | 28193.72 | 13982.49 | 15840.59 | 18396.3 | 20651.33 | 17659.71 | 21314.02 | 22382.96 | 26615.56 | 22465.61 | 25618.15 | 31938.03 | 35771.68 | 29241.24 | 37378 | 39582.22 | 45714.86 | 34476.19 | 38838.15 | 46681.61 | 53223.25 | 36427.43 | 40153.31 | 42897.02 | 46542.09 | 42711.08 | 47494.44 | 51476.32 | 55709.45 | 46955.03 | 52078.03 | 56475.44 | 60559.87 | 52571.53 | 57014.03 | 58312.52 | 63884.74 | 62386.93 | 63442.97 | 65087.81 | 69415.47 | 67117.13 | 65927.18 | 60697.38 | 60150.95 | 60071.54 | 56094.19 | 52359.81 | 47600.04 | 48799.54 | 44965.75 | 41029.92 | 38246.82 | 47539 | 41101.26 | 36063.27 | 30938.4 | 34972.35 | 36279.93 | 35707.49 | 37157.48 | 39538.66 | 36729.96 | 31793 | 27610.58 | 79620.51 | 70751.89 | 56819.63 | 46048.37 | 68939.46 | 53548.09 | 45885.9 | 38879.24
LI - | -8536219.32 | -77939.29 | -76338.56 | -66991.75 | -59777.15 | -66781.72 | -66174.49 | -62968.26 | -52155.51 | -56602.12 | -52135.97 | -49374.71 | -37272.45 | -26842.1 | -26937.54 | -26819.3 | -27241.72 | -28981.02 | -28730.47 | -28803.01 | -28625.93 | -25560.12 | -29894.59 | -67416.41 | -60859.23 | -89853.02 | -87029.27 | -94667.89 | -101612.8 | -86545.15 | -96490.34 | -95225.62 | -104494.86 | -93668.64 | -98587.81 | -115337.25 | -120275.45 | -107848.78 | -115001.36 | -108096.23 | -112753.4 | -97387.13 | -101315.14 | -110662.78 | -116528.75 | -105322.17 | -104832.69 | -102889.75 | -104426.93 | -98990.55 | -100889.94 | -99324.73 | -100749.25 | -106202.27 | -107196.71 | -108022.06 | -109016.26 | -111078.84 | -111165.34 | -111697.79 | -118187.06 | -119797.86 | -114004.98 | -113284.13 | -114045.44 | -117228.94 | -115116.94 | -105462.9 | -105544.51 | -110191.27 | -107985.93 | -105663.63 | -103971.11 | -101687.99 | -101867.78 | -99985.88 | -102279.36 | -109602.42 | -106686.01 | -103438.88 | -99991.57 | -101826.11 | -105211.67 | -104932.32 | -105746.91 | -108996.45 | -109286.04 | -107681.42 | -106759.82 | -89988.52 | -89977.19 | -84847.73 | -79732.06 | -78965.58 | -76005.76 | -74166.9 | -69659.88
RI + | 1378362.21 | 8918.19 | 9561.82 | 8691.86 | 9039.99 | 12171.84 | 12725.68 | 10774.76 | 8295.77 | 7438.56 | 8476.38 | 10459.2 | 9609.26 | 8155.63 | 9216.3 | 9405.93 | 8966.46 | 8871.07 | 8183.27 | 8102.46 | 7904.54 | 6432.18 | 6619.16 | 12223.76 | 10320.29 | 21580.38 | 18852.05 | 15737.61 | 15623.43 | 14868.71 | 15018.49 | 14787.54 | 15465.65 | 18871.52 | 17106.93 | 17739.5 | 16456.1 | 20009.24 | 14094.42 | 9011.85 | 7993.45 | 14771.32 | 14311.05 | 13892.6 | 15092.99 | 22553.05 | 18321.38 | 17833.66 | 17150.03 | 16188.31 | 12998.8 | 11358.36 | 9178.11 | 15308 | 12267.81 | 9939 | 9000.05 | 9502.61 | 6827.54 | 8931.47 | 6958.5 | 5665.19 | 4381.75 | 3911.86 | 3639.05 | 5021.55 | 7646.46 | 10192.58 | 10227.99 | 12583.13 | 14404.05 | 15232.33 | 18148.25 | 22451.11 | 25077.46 | 26946.73 | 30701.29 | 21951.75 | 23302.68 | 26811.5 | 31022.78 | 29779 | 29449.17 | 28622.18 | 26060.79 | 22438.36 | 22242.14 | 25152.18 | 30698.97 | 10806.49 | 11115.37 | 16819.11 | 17863.35 | 11077.29 | 13077.67 | 14252.96 | 13421.82
RI - | -1896583.51 | -19124.13 | -16897.52 | -11683.96 | -8264.78 | -18397.29 | -15737.24 | -10141.08 | -6672.87 | -8512.04 | -6898.82 | -8098.42 | -6867.02 | -7492.62 | -8207.42 | -7990.57 | -7063.04 | -6181.29 | -5402.88 | -5434.55 | -5380.46 | -2797.86 | -4096.57 | -9925.39 | -7788.93 | -8633.96 | -9835.72 | -6970.29 | -7534.13 | -5897.76 | -6634.58 | -6888.48 | -6194.27 | -4570.85 | -5816.85 | -7776.82 | -9986.15 | -7770.63 | -10951.51 | -11369.43 | -12474.31 | -10576.95 | -14229.37 | -19663.86 | -24699.03 | -14944.08 | -16914.91 | -21171.96 | -25088.98 | -24729.96 | -27414.44 | -31828.7 | -34612.59 | -25014.31 | -28081.15 | -30593.54 | -34783.46 | -26073.16 | -29166.74 | -30134.7 | -31985.42 | -27972.6 | -30496.84 | -32184.96 | -36867.04 | -35529.57 | -37283.32 | -37913.96 | -37420.69 | -36598.11 | -35230.71 | -32938.02 | -31197.69 | -31147.28 | -29005.17 | -27099.7 | -26228.04 | -26763.61 | -22002.4 | -20611.57 | -20143.78 | -24810.63 | -24170.83 | -23193.32 | -22369.1 | -23424.3 | -18063.38 | -13613.1 | -11477.49 | -46786.18 | -38553.68 | -32716.16 | -24108.51 | -46399.74 | -34748.54 | -28720.95 | -22722.74
2007-06-29 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 5612978.77 | 39879.08 | 26952.5 | 22012.75 | 20438.67 | 25037.29 | 22399.86 | 19051.25 | 17776.18 | 21355.88 | 19291.35 | 16836.78 | 13960.51 | 13523.65 | 12465.55 | 10336.5 | 10270.71 | 10652.89 | 10636.1 | 10745.21 | 10847.7 | 11554.63 | 12939.54 | 24121.26 | 24670.78 | 7876.1 | 11285.46 | 15310.25 | 15319.19 | 15555.11 | 16880.15 | 18614.94 | 20872.81 | 20335.19 | 26534.42 | 33556.62 | 37422.67 | 31211.97 | 38883.23 | 46891.87 | 48755.79 | 39303.45 | 49731.53 | 53125.09 | 60977.73 | 44387.36 | 51566.7 | 58466.93 | 64510.84 | 53979.36 | 59037.73 | 66005.59 | 74003.21 | 65885.63 | 80469.64 | 313277.45 | 1791062.05 | 65852.01 | 64570.69 | 69311.87 | 77173.68 | 59580.39 | 59393.02 | 59747.69 | 61078.93 | 56563.9 | 58243.62 | 57803.84 | 56420.15 | 59455.01 | 56310.05 | 53842.62 | 50070.3 | 49814.7 | 43498.77 | 36518.56 | 32225.77 | 36519.19 | 31112.46 | 26984.87 | 25170.07 | 31648.43 | 28907.81 | 29596.47 | 30921.05 | 32389.15 | 30208.08 | 25185.03 | 20223.65 | 55640.64 | 53905.95 | 49363.7 | 41781.16 | 61427.74 | 46437.24 | 38678.56 | 30549.27
LI - | -9668172.24 | -67767.65 | -53397.12 | -47844.12 | -48462.09 | -48813.38 | -47856.41 | -45515.09 | -44720.2 | -41264.31 | -39815.25 | -37025.81 | -33341.93 | -33292.71 | -30348.55 | -25357.05 | -25745.07 | -26341.03 | -26296.96 | -26045.17 | -25947.93 | -26660.58 | -27350.83 | -47346.23 | -45964.66 | -50263.96 | -65267.08 | -85978.46 | -86589.94 | -84797.3 | -83945.02 | -83194.65 | -86928.55 | -86014.07 | -92480.08 | -103290.58 | -104278.94 | -89862.13 | -98938.88 | -105157.15 | -106187.74 | -88124.78 | -97201.51 | -95427.44 | -98678.77 | -85199.71 | -87146.32 | -88453.26 | -92539.68 | -95240.95 | -92560.27 | -94483.08 | -96409.42 | -99107.2 | -108061.21 | -389934.89 | -2084526.1 | -94769.71 | -88501.31 | -89498.07 | -97071.13 | -95966.02 | -95458.63 | -95032.33 | -95776.87 | -100124.17 | -101030.19 | -101388.43 | -102811.08 | -104795.6 | -102689.75 | -103677.12 | -104316.84 | -98226.91 | -95896.1 | -90570.25 | -89037.77 | -93931.96 | -88377.69 | -83614.16 | -85402.38 | -98593.2 | -91989.22 | -90670.19 | -89847.39 | -91485.42 | -93203.76 | -88222.47 | -77793.68 | -69358.23 | -68497.86 | -68777.47 | -68228.1 | -67628.02 | -61272.45 | -59232.58 | -56618.48
RI + | 1456372.19 | 20267.17 | 16663.02 | 15188.14 | 17058.94 | 8792.6 | 9555.64 | 11652.68 | 12607.06 | 10027.87 | 11104.2 | 11481.65 | 11021.42 | 11206.26 | 9976.69 | 8284 | 8443.4 | 9247.98 | 8845.37 | 8399.56 | 7994.98 | 7975.18 | 6991.79 | 10137.64 | 10207.31 | 15272.97 | 20318.84 | 25081.15 | 24224.48 | 24025.03 | 22218.83 | 21241.43 | 18476.13 | 16982.95 | 14965.6 | 14206.01 | 13726.61 | 14232.4 | 13240.91 | 9628.34 | 11296.39 | 13986 | 11354.65 | 7573.51 | 7970.13 | 5585.42 | 4321.16 | 4344.65 | 6802.72 | 7547.42 | 5528.17 | 5610.94 | 5911.14 | 4605.4 | 4439.18 | 21720.52 | 137554.44 | 9762.17 | 8516.01 | 4298.02 | 4574.18 | 11142.38 | 11295.14 | 11278.99 | 10562.65 | 14942.19 | 15301.18 | 15837.82 | 17398.77 | 18749.75 | 20509.7 | 23419.66 | 25710.54 | 21396.1 | 24510.42 | 26019.51 | 28400.79 | 29745.67 | 27967.03 | 23798.25 | 24491.25 | 20384.88 | 20724.76 | 19841.52 | 18980.59 | 15642.49 | 16058.38 | 17617.57 | 18025.77 | 10729 | 9197.27 | 11678.5 | 12995.47 | 6068.73 | 8256.06 | 10620.49 | 12798.47
RI - | -3394482.56 | -18276.5 | -9892.71 | -5951.3 | -5261.12 | -3635.29 | -2524.79 | -2427.67 | -2039.19 | -5999.45 | -5649.43 | -4995.7 | -3666.94 | -3212.9 | -2701.98 | -2031.84 | -1728.53 | -2107.4 | -1980.5 | -2138 | -2174.68 | -1835.48 | -2006.15 | -3472.8 | -3943.17 | -3084.83 | -5671.55 | -6390.94 | -5788.48 | -6901.78 | -7874.25 | -9992.51 | -9010.53 | -10153.55 | -13920.8 | -17130.27 | -20632.9 | -15776.86 | -19918.75 | -21834.74 | -17988.7 | -22005.38 | -28123.43 | -28080.32 | -33514.65 | -21971.23 | -29395.3 | -36836.06 | -44875.8 | -31852.64 | -37244.14 | -44658.06 | -53464.69 | -41482.74 | -54674.93 | -228908.98 | -1378935.82 | -42448.33 | -43135.11 | -43953.93 | -50034.86 | -34517.4 | -35310.26 | -36386.51 | -36687.5 | -33216.35 | -34945.71 | -34353.54 | -33263.39 | -36035.52 | -34643.48 | -33775.07 | -31419.75 | -27298.41 | -24261.91 | -19768.93 | -17146.88 | -21468.96 | -15807.72 | -8794.42 | -5926.02 | -9826.98 | -9450.7 | -9599.49 | -10859.25 | -11422.96 | -8109.75 | -4766.65 | -3039.09 | -31124.2 | -26676 | -23009.18 | -16998.94 | -35232.76 | -23682.46 | -17224.33 | -11110.73
2007-07-07 | Total | interval 1 | interval 2 | interval 3 | interval 4 | interval 5 | interval 6 | interval 7 | interval 8 | interval 9 | interval 10 | interval 11 | interval 12 | interval 13 | interval 14 | interval 15 | interval 16 | interval 17 | interval 18 | interval 19 | interval 20 | interval 21 | interval 22 | interval 23 | interval 24 | interval 25 | interval 26 | interval 27 | interval 28 | interval 29 | interval 30 | interval 31 | interval 32 | interval 33 | interval 34 | interval 35 | interval 36 | interval 37 | interval 38 | interval 39 | interval 40 | interval 41 | interval 42 | interval 43 | interval 44 | interval 45 | interval 46 | interval 47 | interval 48 | interval 49 | interval 50 | interval 51 | interval 52 | interval 53 | interval 54 | interval 55 | interval 56 | interval 57 | interval 58 | interval 59 | interval 60 | interval 61 | interval 62 | interval 63 | interval 64 | interval 65 | interval 66 | interval 67 | interval 68 | interval 69 | interval 70 | interval 71 | interval 72 | interval 73 | interval 74 | interval 75 | interval 76 | interval 77 | interval 78 | interval 79 | interval 80 | interval 81 | interval 82 | interval 83 | interval 84 | interval 85 | interval 86 | interval 87 | interval 88 | interval 89 | interval 90 | interval 91 | interval 92 | interval 93 | interval 94 | interval 95 | interval 96
LI + | 10178871.57 | 53410.5 | 41823.23 | 36579.31 | 30769.24 | 32833.96 | 28382.42 | 22839.54 | 21901.7 | 24754.48 | 21692.3 | 18744.05 | 17947.65 | 17394.93 | 16885.14 | 16448.09 | 15608.65 | 16971.91 | 16757.2 | 16005.32 | 14936.85 | 14276.48 | 14876.01 | 17110.57 | 12497.38 | 7977.55 | 8097.24 | 7728.93 | 7882.44 | 6390.07 | 6593.21 | 7798.09 | 9407.35 | 11310.4 | 16760.61 | 20197.41 | 23725.73 | 19973.83 | 24424.03 | 30691.94 | 41738.55 | 35943.15 | 48779.15 | 57991.43 | 63091.43 | 50038.28 | 57706.49 | 63635.01 | 86459.31 | 66299.85 | 79228.67 | 861432.62 | 1558364.06 | 98907.74 | 106124.75 | 290158.45 | 93696.92 | 80814.65 | 747559 | 783979.14 | 814195.04 | 77995.47 | 71767.08 | 104059.28 | 999661.26 | 93562.54 | 83037.1 | 107908.33 | 229663.95 | 113109.71 | 86549.85 | 83817.69 | 78525.88 | 72911.83 | 67424.97 | 60797.53 | 54039.43 | 58044.81 | 51902.77 | 46209.48 | 38051.39 | 57712.63 | 49517.67 | 47999.65 | 47409.5 | 48707.43 | 44529.38 | 37113.58 | 33112.06 | 65331.25 | 53703.59 | 40029.98 | 35999.77 | 67356.08 | 55229.66 | 42444.73 | 37084.83
LI - | -13507028.8 | -80676.18 | -69802.37 | -65406.85 | -61945.8 | -62376.73 | -59246.82 | -49991.58 | -50250.15 | -56907.44 | -52069.33 | -49362 | -49520.85 | -48343.32 | -48876.12 | -48776.75 | -48491.11 | -50048.24 | -49108.97 | -48065.41 | -46145.2 | -41106.32 | -41716.7 | -45883.01 | -35460.72 | -43121.23 | -42386.88 | -41782.69 | -43349.43 | -36060.75 | -35388.62 | -38482.85 | -41910.78 | -52858.22 | -66637.55 | -72810.71 | -78067.23 | -71248.75 | -73993.63 | -80476.38 | -95036.19 | -94948.08 | -106922.43 | -109362.6 | -108282.87 | -103183.86 | -103335.98 | -100794.7 | -122592.37 | -102226.42 | -114094.16 | -910455.91 | -1676119.38 | -132974.02 | -115405.97 | -261149.96 | -103824.65 | -105694.83 | -915736.65 | -919537.88 | -909587.13 | -101786.27 | -82011.56 | -111650.01 | -894614.34 | -117786.32 | -97683.29 | -110378.1 | -213788.07 | -121728.95 | -102158.9 | -102593.03 | -99606.68 | -97699.73 | -94486.91 | -91686.58 | -92310.82 | -87167.81 | -84284.5 | -83290.25 | -81485.9 | -101924.93 | -92335.7 | -90820.46 | -91307.67 | -92115.44 | -92969.41 | -84813.66 | -85519.57 | -86849.85 | -80376.11 | -70844.35 | -71111.44 | -87174.27 | -80180.08 | -70274.49 | -70793.64
RI + | 1617950.92 | 7746.38 | 5760.48 | 5877.24 | 6946.14 | 7679.48 | 7259.6 | 7895.15 | 9201.32 | 6739.09 | 6793.56 | 8526.63 | 9853.82 | 11024.75 | 12027.72 | 13066.43 | 13763.96 | 14630.93 | 14084.81 | 14294.08 | 13697.65 | 10380.95 | 9607.07 | 10202.92 | 9689.42 | 12772.3 | 12739.23 | 13020.67 | 13653.66 | 11734.2 | 11167.05 | 11373.16 | 11622.01 | 15214.84 | 17996.39 | 16166.1 | 14460.06 | 17033.49 | 13332.75 | 11180.76 | 9452.25 | 10436.56 | 5872.9 | 8741.31 | 10043 | 12465.89 | 8878.61 | 6014.29 | 6734.97 | 11168.23 | 10510.02 | 101822.53 | 200134.67 | 19122.46 | 15159 | 32330.72 | 11927.41 | 8801.72 | 90395.87 | 94356.61 | 80182.84 | 9453.99 | 5790.98 | 7563.96 | 61658.39 | 6476.48 | 4661.23 | 6032.9 | 10738.33 | 7761.85 | 7186.43 | 7743.84 | 8509.71 | 12337.92 | 14421.52 | 16224.78 | 20357.59 | 14044.32 | 14876.74 | 16915.83 | 19387.66 | 13340.05 | 6187.06 | 6377.6 | 7771.21 | 4791.65 | 7992.1 | 9585.97 | 13854.18 | 7746.17 | 11290.04 | 12835.43 | 14055.06 | 8117.86 | 7453.39 | 8849.22 | 10791.37
RI - | -6233695.65 | -30008.77 | -19078.22 | -15952.81 | -11066.87 | -14152.39 | -8986.08 | -7497.86 | -6978.65 | -6574.36 | -5208.59 | -4686.23 | -4612.21 | -5340.35 | -5369.5 | -5522.24 | -5063.49 | -5754.29 | -5435.85 | -5255.16 | -4303.88 | -3684.22 | -3150.29 | -3910.75 | -2661.07 | -669.55 | -768.26 | -768.09 | -729.52 | -348.08 | -674.04 | -964.45 | -1734.46 | -2578.88 | -6046.09 | -5837.49 | -5695.62 | -5343.6 | -5708.69 | -7333.11 | -11572.7 | -8275.01 | -13988.63 | -23292.53 | -26031.54 | -19075.17 | -24837.69 | -31075.66 | -47549.54 | -40128.14 | -49509.83 | -523525.35 | -1006742.13 | -73869.75 | -79676.6 | -234807.4 | -76231.06 | -59483.33 | -554895.73 | -558283.22 | -584418.26 | -55145.26 | -50518.86 | -68616.78 | -638127.71 | -57302.34 | -51212.28 | -66213.37 | -139263.18 | -64372.6 | -48303.92 | -44583.53 | -41216.27 | -39943.02 | -37641.19 | -32561.27 | -29479.07 | -39972.57 | -35031.89 | -30128.96 | -23618.84 | -31683.98 | -20176.71 | -19693.85 | -20382.49 | -24947.79 | -21395.15 | -16230.72 | -12795.91 | -37077.51 | -30103.35 | -19626.82 | -15139.04 | -31503.41 | -23561.9 | -18327.43 | -15073.35