## Calculation
FIP Analysis Using Resource Category Generic costs
FIP | % |  | Fuel w/ %
6 | 3 | 0.18 | 6.18
8 | 3 | 0.24 | 8.24
10 | 3 | 0.3 | 10.3
12 | 3 | 0.36 | 12.36 | [7 empty] | Variance
[5 empty] | COST without % change |  |  | Cost with % Change |  |  | 12 Hours w/Startup |  | 24 Hour w/Startup |  | 24 Hour no Startup
|  | LSL | HSL | Unit Type | Startup | LSL | HSL | Startup | LSL | HSL | LSL | HSL | LSL | HSL | LSL | HSL
6 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 20010 | 2625 | 18900 | 20406 | 2703.75 | 19467 | 1341 | 7200 | 2286 | 14004 | 1890 | 13608
8 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 24410 | 3500 | 25200 | 24938 | 3605 | 25956 | 1788 | 9600 | 3048 | 18672 | 2520 | 18144
10 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 28810 | 4375 | 31500 | 29470 | 4506.25 | 32445 | 2235 | 12000 | 3810 | 23340 | 3150 | 22680
12 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 33210 | 5250 | 37800 | 34002 | 5407.5 | 38934 | 2682 | 14400 | 4572 | 28008 | 3780 | 27216
6 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 12510 | 675 | 5400 | 12726 | 695.25 | 5562 | 459 | 2160 | 702 | 4104 | 486 | 3888
8 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 14910 | 900 | 7200 | 15198 | 927 | 7416 | 612 | 2880 | 936 | 5472 | 648 | 5184
10 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 17310 | 1125 | 9000 | 17670 | 1158.75 | 9270 | 765 | 3600 | 1170 | 6840 | 810 | 6480
12 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 19710 | 1350 | 10800 | 20142 | 1390.5 | 11124 | 918 | 4320 | 1404 | 8208 | 972 | 7776
6 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 54300 | 6187.5 | 31500 | 55785 | 6373.125 | 32445 | 3712.5 | 12825 | 5940 | 24165 | 4455 | 22680
8 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 70800 | 8250 | 42000 | 72780 | 8497.5 | 43260 | 4950 | 17100 | 7920 | 32220 | 5940 | 30240
10 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 87300 | 10312.5 | 52500 | 89775 | 10621.875 | 54075 | 6187.5 | 21375 | 9900 | 40275 | 7425 | 37800
12 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 103800 | 12375 | 63000 | 106770 | 12746.25 | 64890 | 7425 | 25650 | 11880 | 48330 | 8910 | 45360
6 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 15960 | 3060 | 16560 | 16348.8 | 3151.8 | 17056.8 | 1490.4 | 6350.4 | 2592 | 12312 | 2203.2 | 11923.2
8 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 20280 | 4080 | 22080 | 20798.4 | 4202.4 | 22742.4 | 1987.2 | 8467.2 | 3456 | 16416 | 2937.6 | 15897.6
10 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 24600 | 5100 | 27600 | 25248 | 5253 | 28428 | 2484 | 10584 | 4320 | 20520 | 3672 | 19872
12 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 28920 | 6120 | 33120 | 29697.6 | 6303.6 | 34113.6 | 2980.8 | 12700.8 | 5184 | 24624 | 4406.4 | 23846.4
6 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 4794 | 2295 | 15660 | 4868.52 | 2641.95 | 16129.8 | 4237.92 | 5712.12 | 8401.32 | 11349.72 | 8326.8 | 11275.2
8 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 5622 | 3060 | 20880 | 5721.36 | 3522.6 | 21506.4 | 5650.56 | 7616.16 | 11201.76 | 15132.96 | 11102.4 | 15033.6
10 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 6450 | 3825 | 26100 | 6574.2 | 4403.25 | 26883 | 7063.2 | 9520.2 | 14002.2 | 18916.2 | 13878 | 18792
12 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 7278 | 4590 | 31320 | 7427.04 | 5283.9 | 32259.6 | 8475.84 | 11424.24 | 16802.64 | 22699.44 | 16653.6 | 22550.4
6 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 5990 | 1687.5 | 12600 | 6019.7 | 1738.125 | 12978 | 637.2 | 4565.7 | 1244.7 | 9101.7 | 1215 | 9072
8 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 6320 | 2250 | 16800 | 6359.6 | 2317.5 | 17304 | 849.6 | 6087.6 | 1659.6 | 12135.6 | 1620 | 12096
10 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 6650 | 2812.5 | 21000 | 6699.5 | 2896.875 | 21630 | 1062 | 7609.5 | 2074.5 | 15169.5 | 2025 | 15120
12 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 6980 | 3375 | 25200 | 7039.4 | 3476.25 | 25956 | 1274.4 | 9131.4 | 2489.4 | 18203.4 | 2430 | 18144
6 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 2894 | 1012.5 | 8100 | 2911.82 | 1042.875 | 8343 | 382.32 | 2933.82 | 746.82 | 5849.82 | 729 | 5832
8 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 3092 | 1350 | 10800 | 3115.76 | 1390.5 | 11124 | 509.76 | 3911.76 | 995.76 | 7799.76 | 972 | 7776
10 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 3290 | 1687.5 | 13500 | 3319.7 | 1738.125 | 13905 | 637.2 | 4889.7 | 1244.7 | 9749.7 | 1215 | 9720
12 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 3488 | 2025 | 16200 | 3523.64 | 2085.75 | 16686 | 764.64 | 5867.64 | 1493.64 | 11699.64 | 1458 | 11664

## Summary_3%
Fuel Cost Analysis when there is a 3% Variance upward from FIP
FIP | % | % Change | Fuel w/ %
6 | 3 | 0.18 | 6.18
8 | 3 | 0.24 | 8.24
10 | 3 | 0.3 | 10.3
12 | 3 | 0.36 | 12.36 |  | Cost to MP for 3 % Variance in FIP
[5 empty] | 12 Hours w/Startup |  | 24 Hour w/Startup |  | 24 Hour no Startup
FIP |  | LSL | HSL | Unit Type | LSL | HSL | LSL | HSL | LSL | HSL
6 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 1341 | 7200 | 2286 | 14004 | 1890 | 13608
6 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 459 | 2160 | 702 | 4104 | 486 | 3888
6 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 3712.5 | 12825 | 5940 | 24165 | 4455 | 22680
6 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 1490.4 | 6350.4 | 2592 | 12312 | 2203.2 | 11923.2
6 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 4237.92 | 5712.12 | 8401.32 | 11349.72 | 8326.8 | 11275.2
6 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 637.2 | 4565.7 | 1244.7 | 9101.7 | 1215 | 9072
6 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 382.32 | 2933.82 | 746.82 | 5849.82 | 729 | 5832
8 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 1788 | 9600 | 3048 | 18672 | 2520 | 18144
8 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 612 | 2880 | 936 | 5472 | 648 | 5184
8 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 4950 | 17100 | 7920 | 32220 | 5940 | 30240
8 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 1987.2 | 8467.2 | 3456 | 16416 | 2937.6 | 15897.6
8 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 5650.56 | 7616.16 | 11201.76 | 15132.96 | 11102.4 | 15033.6
8 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 849.6 | 6087.6 | 1659.6 | 12135.6 | 1620 | 12096
8 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 509.76 | 3911.76 | 995.76 | 7799.76 | 972 | 7776
10 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 2235 | 12000 | 3810 | 23340 | 3150 | 22680
10 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 765 | 3600 | 1170 | 6840 | 810 | 6480
10 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 6187.5 | 21375 | 9900 | 40275 | 7425 | 37800
10 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 2484 | 10584 | 4320 | 20520 | 3672 | 19872
10 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 7063.2 | 9520.2 | 14002.2 | 18916.2 | 13878 | 18792
10 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 1062 | 7609.5 | 2074.5 | 15169.5 | 2025 | 15120
10 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 637.2 | 4889.7 | 1244.7 | 9749.7 | 1215 | 9720
12 |  | 43.75 | 350 | Combined Cycle > 90 | 2682 | 14400 | 4572 | 28008 | 3780 | 27216
12 |  | 11.25 | 90 | Combined Cycle<90 | 918 | 4320 | 1404 | 8208 | 972 | 7776
12 |  | 62.5 | 500 | Gas-Steam Supercritical Boiler | 7425 | 25650 | 11880 | 48330 | 8910 | 45360
12 |  | 30 | 240 | Gas-Steam Reheat Boiler | 2980.8 | 12700.8 | 5184 | 24624 | 4406.4 | 23846.4
12 |  | 22.5 | 180 | Gas-Steam Non-reheat | 8475.84 | 11424.24 | 16802.64 | 22699.44 | 16653.6 | 22550.4
12 |  | 18.75 | 150 | Simple Cycle >90 | 1274.4 | 9131.4 | 2489.4 | 18203.4 | 2430 | 18144
12 |  | 11.25 | 90 | Simple Cycle <90 | 764.64 | 5867.64 | 1493.64 | 11699.64 | 1458 | 11664
* Startup Costs were determined by using Generic under Protocol 6.8.2.1(4)
** Minimum energy Calculation was determined using Protocol 6.8.2.1 (5)
*** LSL was determined by using 12.5% of HSL Value
**** HR for HSL was determined using RCGFC for a resource Upward instruction under Protocol 6.8.2.1(3)