## Sheet1
| Date | Intervals | MW deployed | NSRS Avail | Reason
1 | 2006-09-01 | 4 | 1250 | 1250 | No log entry
|  | 3 | 810
2 | 2006-10-15 | 4 | 1129 | 1250 | No log entry
3 | 2006-10-16 | 4 | 977 | 1250 | No log entry
4 | 2006-10-17 | 4 | 207 | 1250 | No log entry
5 | 2006-10-18 | 12 | 136 | 1250 | No log entry
|  | 4 | 163
6 | 2006-10-26 | 6 | 797 | 1250 | No log entry
|  | 1 | 166
|  | 1 | 153
7 | 2006-12-09 | 3 | 1250 | 1250 | Adj RRS < 2500
2007
| Date | Intervals | MW deployed | NSRS Avail | Reason
1 | 2007-01-15 | 3 | 1178 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 1177
2 | 2007-02-04 | 3 | 1196 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 6 | 1195
3 | 2007-04-03 | 1 | 324 | 1250 | 95%BES used
|  | 3 | 758
|  | 1 | 754
|  | 7 | 742
|  | 4 | 743
|  | 2 | 715
|  | 1 | 137
4 | 2007-04-28 | 3 | 370 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 371
|  | 6 | 827
|  | 4 | 755
|  | 2 | 826
5 | 2007-04-30 | 2 | 156 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 157
6 | 2007-05-07 | 11 | 615 | 1250 | Adj RRS < 2500
7 | 2007-05-08 | 1 | 291 | 1250 | No log entry
|  | 4 | 292
|  | 4 | 477
|  | 4 | 475
|  | 4 | 343
8 | 2007-05-16 | 4 | 579 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 312
9 | 2007-05-29 | 4 | 773 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 774
|  | 8 | 788
|  | 4 | 797
10 | 2007-06-29 | 1 | 272 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 1245
|  | 4 | 1228
|  | 10 | 1226
|  | 4 | 1227
11 | 2007-07-03 | 7 | 325 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 8 | 326
12 | 2007-07-07 | 3 | 1240 | 1250 | Adj RRS < 2500
|  | 8 | 1241
|  | 12 | 1242
|  | 4 | 1250
13 | 2007-07-17 | 3 | 1351 | 1354 | 95% BES used
|  | 4 | 1350
|  | 1 | 595
14 | 2007-07-21 | 8 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 10 | 1351
|  | 1 | 130
|  | 1 | 600
|  | 1 | 751
15 | 2007-07-22 | 7 | 1350 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 1351
|  | 4 | 1354
|  | 8 | 1328
16 | 2007-07-23 | 8 | 1313 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1312
|  | 1 | 1309
|  | 1 | 764
|  | 1 | 448
|  | 1 | 149
17 | 2007-07-27 | 1 | 451 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1351
|  | 8 | 1353
|  | 8 | 1352
18 | 2007-07-28 | 7 | 1349 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 12 | 1350
|  | 4 | 1354
19 | 2007-07-30 | 6 | 1344 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1343
|  | 2 | 1352
|  | 1 | 703
|  | 1 | 286
20 | 2007-07-31 | 7 | 1350 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1351
|  | 4 | 1345
|  | 4 | 1343
21 | 2007-08-01 | 2 | 1265 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 10 | 1264
|  | 2 | 644
22 | 2007-08-12 | 20 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
23 | 2007-08-17 | 22 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
24 | 2007-08-19 | 2 | 1152 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1148
|  | 10 | 1354
25 | 2007-08-20 | 9 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1351
|  | 4 | 1350
26 | 2007-08-21 | 6 | 1352 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1354
27 | 2007-08-23 | 12 | 880 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 810
28 | 2007-08-24 | 15 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
29 | 2007-08-26 | 6 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
30 | 2007-09-05 | 10 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
31 | 2007-09-07 | 5 | 1345 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 1354
|  | 8 | 1350
|  | 4 | 1351
|  | 1 | 263
32 | 2007-09-08 | 12 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1349
|  | 8 | 1350
|  | 1 | 603
|  | 1 | 320
33 | 2007-09-16 | 8 | 1353 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 704
34 | 2007-09-18 | 18 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
35 | 2007-09-19 | 4 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 1024
|  | 1 | 482
36 | 2007-09-22 | 14 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 870
37 | 2007-09-26 | 2 | 1002 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 6 | 1003
38 | 2007-10-01 | 12 | 330 | 1354 | BED depleted, Houston zone
39 | 2007-10-08 | 4 | 970 | 1354 | 95% BES used
40 | 2007-10-09 | 18 | 250 | 1354 | S-H zonal constraint
41 | 2007-10-14 | 10 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
42 | 2007-10-17 | 1 | 878 | 1354 | 95% BES used
|  | 3 | 1006
|  | 4 | 937
43 | 2007-10-21 | 13 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 727
44 | 2007-10-25 | 5 | 200 | 1354 | N-W zonal constraint
45 | 2007-10-28 | 6 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
46 | 2007-11-01 | 5 | 1352 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 2 | 1354
|  | 2 | 434
|  | 1 | 256
|  | 4 | 255
47 | 2007-11-06 | 3 | 1287 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 1350
|  | 9 | 1354
48 | 2007-11-07 | 8 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 496
49 | 2007-11-18 | 1 | 759 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 1348
|  | 4 | 1179
50 | 2007-11-20 | 4 | 1304 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1354
|  | 4 | 120
51 | 2007-11-21 | 3 | 1250 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 1354
|  | 1 | 708
|  | 4 | 682
|  | 4 | 679
52 | 2007-11-22 | 6 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 4 | 728
53 | 2007-11-26 | 8 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
54 | 2007-11-29 | 9 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 2 | 674
55 | 2007-12-03 | 1 | 628 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 1 | 900
|  | 2 | 774
|  | 2 | 1285
|  | 29 | 1354
56 | 2007-12-08 | 4 | 589 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 7 | 1354
57 | 2007-12-09 | 7 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 2 | 643
|  | 2 | 393
|  | 4 | 402
|  | 2 | 490
58 | 2007-12-10 | 1 | 709 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 19 | 1354
59 | 2007-12-22 | 17 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
60 | 2007-12-26 | 1 | 130 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 6 | 1350
|  | 4 | 1354
|  | 2 | 502
2008
| Date | Intervals | MW deployed | NSRS Avail | Reason
1 | 2008-01-31 | 6 | 1342 | 1354 | 95% BES used
2 | 2008-02-25 | 1 | 164 | 1354 | N-S zonal constraint
|  | 8 | 165
|  | 2 | 166
3 | 2008-02-26 | 1 | 820 | 1354 | 95% BES used
|  | 3 | 1344
|  | 4 | 1352
|  | 4 | 1353
4 | 2008-02-27 | 3 | 329 | 1354 | 95% BES used
5 | 2008-02-28 | 5 | 249 | 1354 | S-N zonal constraint
6 | 2008-03-02 | 9 | 648 | 1354 | Adj RRS < 2500
7 | 2008-03-03 | 9 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
8 | 2008-03-06 | 4 | 1045 | 1354 | N-S zonal constraint
|  | 2 | 793
9 | 2008-03-13 | 6 | 1354 | 1354 | URS depletd & Wind gen drop
|  | 1 | 628
10 | 2008-04-22 | 1 | 229 | 1354 | 95% BES used
|  | 17 | 1354 |  |  |  |  | 2008
11 | 2008-05-02 | 5 | 175 | 1354 | N-H zonal constraint | Date | Intervals | MW deployed | NSRS Avail | Reason
|  | 6 | 225
12 | 2008-05-08 | 1 | 190 | 1354 | N-H zonal constraint
|  | 2 | 435
|  | 4 | 470
|  | 4 | 422
13 | 2008-05-09 | 1 | 901 | 1354 | N-H zonal constraint
|  | 8 | 1057
14 | 2008-05-19 | 1 | 253 | 1354 | N-H zonal constraint
|  | 4 | 325
|  | 12 | 585
|  | 4 | 580
|  | 4 | 256
15 | 2008-05-20 | 1 | 341 | 1354 | Trans stability limit H-S zones
|  | 2 | 347
|  | 8 | 578
|  | 4 | 579
|  | 1 | 450
|  | 3 | 275
|  | 1 | 175
16 | 2008-05-23 | 4 | 294 | 1354 | 95% BES used
|  | 4 | 296
|  | 4 | 346
|  | 4 | 347
|  | 4 | 298
17 | 2008-05-30 | 3 | 556 | 1354 | 95% BES used
|  | 4 | 553
|  | 4 | 552
|  | 4 | 250
|  | 4 | 227
|  | 4 | 224
18 | 2008-05-31 | 3 | 372 | 1354 | 95% BES used, H-S
|  | 4 | 373
|  | 2 | 82
19 | 2008-06-01 | 3 | 143 | 1354 | 95% BES used South
|  | 4 | 147
|  | 8 | 148
20 | 2008-06-03 | 7 | 370 | 1354 | 95% BES used, H-S
|  | 4 | 97
21 | 2008-06-09 | 2 | 251 | 1354 | 95% BES used
|  | 3 | 272
|  | 1 | 1154
|  | 12 | 1354
|  | 4 | 347
22 | 2008-06-13 | 1 | 188 | 1354 | N-S zonal constraint
|  | 4 | 189
|  | 8 | 139
23 | 2008-06-15 | 3 | 235 | 1354 | N-S zonal constraint
|  | 4 | 179
|  | 2 | 172
24 | 2008-06-16 | 2 | 252 |  | 95% BES used South |  |  |  | 2008
|  | 4 | 215 | 1354 |  |  | Date | Intervals | MW deployed | NSRS Avail | Reason
25 | 2008-06-17 | 6 | 187 | 1354 | 95% BES used South
|  | 4 | 177
26 | 2008-06-18 | 2 | 889 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 3 | 799
|  | 19 | 1354
|  | 2 | 240
|  | 4 | 192
27 | 2008-06-20 | 4 | 687 | 1354 | 95% BES used
28 | 2008-06-23 | 2 | 340 | 1354 | N-S zonal constraint
|  | 4 | 275
|  | 4 | 274
29 | 2008-06-25 | 4 | 268 | 1354 | 95% BES used South
|  | 8 | 209
30 | 2008-06-28 | 12 | 1354 | 1354 | 95% BES used
31 | 2008-06-29 | 4 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 4 | 1254
32 | 2008-07-30 | 9 | 1354 | 1354 | 95% BES used
33 | 2008-07-31 | 11 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 6 | 739
34 | 2008-08-01 | 13 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 3 | 619
35 | 2008-08-02 | 15 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
36 | 2008-08-04 | 8 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 1154
37 | 2008-08-07 | 17 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
38 | 2008-08-08 | 7 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
|  | 4 | 613
39 | 2008-08-11 | 8 | 1354 | 1354 | Adj RRS < 2500
40 | 2008-08-21 | 8 | 1354 | 1354 | 95% BES used
41 | 2008-09-01 | 1 | 560 | 1354 | 95% BES used, H-S
|  | 4 | 449
|  | 4 | 405
42 | 2008-09-29 | 4 | 445 | 1354 | Local constraint relief, N
43 | 2008-09-30 | 1 | 485 | 1354 | Local constraint relief, N
|  | 4 | 487
44 | 2008-10-02 | 3 | 761 | 1354 | Local constraint relief, N
|  | 4 | 763 | 1354
|  | 4 | 966
45 | 2008-10-07 | 3 | 304 | 1354 | 95% BES used, H-S
|  | 4 | 301
46 | 2008-10-10 | 4 | 1354 | 1354 | 95% BES used
|  | 2 | 726
|  | 2 | 634
|  | 2 | 835
|  | 2 | 852
47 | 2008-10-13 | 13 | 1354 | 1354 | 95% BES used