## No UFE Chg
Metered load less in interval
[6 empty] | 0.1 | 0.5 | 1 |  | Weight Allocation
Gen | Loss | UFE | metered | NOIE Trans | NOIE Dist | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | Sum
111000 | 10000 | 1000 | 100000 | 26000 | 0 | 13000 | 16000 | 45000 | 74000 | Metered load
[6 empty] | 1300 | 8000 | 45000 | 54300 | Weight*metered load
[6 empty] | 0.023941 | 0.14733 | 0.82873 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 23.9411 | 147.3297 | 828.7293 | 1000 | UFE Mwh allocated back
[6 empty] | 0.1842% | 0.9208% | 1.842% |  | % original ufe of metered load
[7 empty] | 5000 | -5000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 21000 | 40000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 10500 | 40000 | 51800
[6 empty] | 0.025097 | 0.2027 | 0.7722 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 25.0965 | 202.7027 | 772.2008 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1931% | 0.9653% | 1.931%
[7 empty] | 10000 | -10000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 26000 | 35000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 13000 | 35000 | 49300
[6 empty] | 0.026369 | 0.26369 | 0.70994 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 26.3692 | 263.6917 | 709.9391 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2028% | 1.014% | 2.028%
[7 empty] | 15000 | -15000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 31000 | 30000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 15500 | 30000 | 46800
[6 empty] | 0.027778 | 0.3312 | 0.64103 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 27.7778 | 331.1966 | 641.0256 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2137% | 1.068% | 2.137%
[7 empty] | 20000 | -20000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 36000 | 25000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 18000 | 25000 | 44300
[6 empty] | 0.029345 | 0.40632 | 0.56433 | 1 | 100% of UFE |  | UFE as Percent of Load
[6 empty] | 29.3454 | 406.3205 | 564.3341 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2257% | 1.129% | 2.257% |  |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR
[7 empty] | 25000 | -25000 |  | AMS migration | 0 | 0.1842% | 0.9208% | 1.842%
[6 empty] | 13000 | 41000 | 20000 | 74000 | New metered load after AMS | 5 | 0.1931% | 0.9653% | 1.931%
[11 empty] | 10 | 0.2028% | 1.014% | 2.028%
[6 empty] | 1300 | 20500 | 20000 | 41800 |  | 15 | 0.2137% | 1.068% | 2.137%
[6 empty] | 0.0311 | 0.49043 | 0.47847 | 1 | 100% of UFE | 20 | 0.2257% | 1.129% | 2.257%
[6 empty] | 31.1005 | 490.4306 | 478.4689 | 1000 |  | 25 | 0.2392% | 1.196% | 2.392%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2392% | 1.196% | 2.392% |  |  | 30 | 0.2545% | 1.272% | 2.545%
[11 empty] | 35 | 0.2717% | 1.359% | 2.717%
[7 empty] | 30000 | -30000 |  | AMS migration | 40 | 0.2915% | 1.458% | 2.915%
[6 empty] | 13000 | 46000 | 15000 | 74000 | New metered load after AMS | 45 | 0.3145% | 1.572%
[6 empty] | 1300 | 23000 | 15000 | 39300 |  |  | Percent Change in UFE
[6 empty] | 0.033079 | 0.58524 | 0.38168 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 33.0789 | 585.2417 | 381.6794 | 1000 |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | NIDR Batch 1 | NIDR Batch 2 | NIDR Batch 3 | NIDR Batch 4 | NIDR Batch 5 | NIDR Batch 6 | NIDR Batch 7 | NIDR Batch 8 | NIDR Batch 9
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2545% | 1.272% | 2.545%
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 35000 | -35000 |  | AMS migration | 5 | 4.826% | 4.826% | 4.826% | -47.59%
[6 empty] | 13000 | 51000 | 10000 | 74000 | New metered load after AMS | 10 | 10.14% | 10.14% | 10.14% | -44.93% | -47.46%
[11 empty] | 15 | 16.03% | 16.03% | 16.03% | -41.99% | -44.66% | -47.33%
[6 empty] | 1300 | 25500 | 10000 | 36800 |  | 20 | 22.57% | 22.57% | 22.57% | -38.71% | -41.53% | -44.36% | -47.18%
[6 empty] | 0.035326 | 0.69293 | 0.27174 | 1 | 100% of UFE | 25 | 29.9% | 29.9% | 29.9% | -35.05% | -38.04% | -41.03% | -44.02% | -47.01%
[6 empty] | 35.3261 | 692.9348 | 271.7391 | 1000 |  | 30 | 38.17% | 38.17% | 38.17% | -30.92% | -34.1% | -37.28% | -40.46% | -43.64% | -46.82%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2717% | 1.359% | 2.717% |  |  | 35 | 47.55% | 47.55% | 47.55% | -26.22% | -29.62% | -33.02% | -36.41% | -39.81% | -43.21% | -46.6%
[11 empty] | 40 | 58.31% | 58.31% | 58.31% | -20.85% | -24.49% | -28.13% | -31.78% | -35.42% | -39.07% | -42.71% | -46.36%
[7 empty] | 40000 | -40000 |  | AMS migration | 45 | 70.75% | 70.75% |  | -14.62% | -18.55% | -22.48% | -26.42% | -30.35% | -34.28% | -38.21% | -42.14% | -46.07%
[6 empty] | 13000 | 56000 | 5000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 28000 | 5000 | 34300
[6 empty] | 0.037901 | 0.81633 | 0.14577 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 37.9009 | 816.3265 | 145.7726 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2915% | 1.458% | 2.915%
[7 empty] | 45000 | -45000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 61000 | 0 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 30500 | 0 | 31800
[6 empty] | 0.040881 | 0.95912 | 0 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 40.8805 | 959.1195 | 0 | 1000
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.3145% | 1.572% | #DIV/0!

## UFE Drops 25%
Metered load less in interval
[6 empty] | 0.1 | 0.5 | 1 |  | Weight Allocation
Gen | Loss | UFE | metered | NOIE Trans | NOIE Dist | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | Sum
111000 | 10000 | 1000 | 100000 | 26000 | 0 | 13000 | 16000 | 45000 | 74000 | Metered load
[6 empty] | 1300 | 8000 | 45000 | 54300 | Weight*metered load
[6 empty] | 0.023941 | 0.14733 | 0.82873 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 23.9411 | 147.3297 | 828.7293 | 1000 | UFE Mwh allocated back
[6 empty] | 0.1842% | 0.9208% | 1.842% |  | % original ufe of metered load
[7 empty] | 5000 | -5000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 21000 | 40000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 10500 | 40000 | 51800
[6 empty] | 0.025097 | 0.2027 | 0.7722 | 1 | 100% of UFE
|  | 972.2222 |  |  |  | 24.3994 | 197.0721 | 750.7508 | 972.2222
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1877% | 0.9384% | 1.877%
[7 empty] | 10000 | -10000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 26000 | 35000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 13000 | 35000 | 49300
[6 empty] | 0.026369 | 0.26369 | 0.70994 | 1 | 100% of UFE
|  | 944.4444 |  |  |  | 24.9042 | 249.0421 | 670.4981 | 944.4444
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1916% | 0.9579% | 1.916%
[7 empty] | 15000 | -15000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 31000 | 30000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 15500 | 30000 | 46800
[6 empty] | 0.027778 | 0.3312 | 0.64103 | 1 | 100% of UFE
|  | 916.6667 |  |  |  | 25.463 | 303.5969 | 587.6068 | 916.6667
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1959% | 0.9793% | 1.959%
[7 empty] | 20000 | -20000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 36000 | 25000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 18000 | 25000 | 44300
[6 empty] | 0.029345 | 0.40632 | 0.56433 | 1 | 100% of UFE |  | UFE as Percent of Load
|  | 888.8889 |  |  |  | 26.0848 | 361.1738 | 501.6303 | 888.8889
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2007% | 1.003% | 2.007% |  |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR
[7 empty] | 25000 | -25000 |  | AMS migration | 0 | 0.1842% | 0.9208% | 1.842%
[6 empty] | 13000 | 41000 | 20000 | 74000 | New metered load after AMS | 5 | 0.1877% | 0.9384% | 1.877%
[11 empty] | 10 | 0.1916% | 0.9579% | 1.916%
[6 empty] | 1300 | 20500 | 20000 | 41800 |  | 15 | 0.1959% | 0.9793% | 1.959%
[6 empty] | 0.0311 | 0.49043 | 0.47847 | 1 | 100% of UFE | 20 | 0.2007% | 1.003% | 2.007%
|  | 861.1111 |  |  |  | 26.781 | 422.3153 | 412.0149 | 861.1111 |  | 25 | 0.206% | 1.03% | 2.06%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.206% | 1.03% | 2.06% |  |  | 30 | 0.212% | 1.06% | 2.12%
[11 empty] | 35 | 0.2189% | 1.095% | 2.189%
[7 empty] | 30000 | -30000 |  | AMS migration | 40 | 0.2268% | 1.134% | 2.268%
[6 empty] | 13000 | 46000 | 15000 | 74000 | New metered load after AMS | 45 | 0.2358% | 1.179%
[6 empty] | 1300 | 23000 | 15000 | 39300 |  |  | Percent Change in UFE
[6 empty] | 0.033079 | 0.58524 | 0.38168 | 1 | 100% of UFE
|  | 833.3333 |  |  |  | 27.5657 | 487.7014 | 318.0662 | 833.3333 |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | NIDR Batch 1 | NIDR Batch 2 | NIDR Batch 3 | NIDR Batch 4 | NIDR Batch 5 | NIDR Batch 6 | NIDR Batch 7 | NIDR Batch 8 | NIDR Batch 9
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.212% | 1.06% | 2.12%
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 35000 | -35000 |  | AMS migration | 5 | 1.914% | 1.914% | 1.914% | -49.04%
[6 empty] | 13000 | 51000 | 10000 | 74000 | New metered load after AMS | 10 | 4.023% | 4.023% | 4.023% | -47.99% | -48.97%
[11 empty] | 15 | 6.357% | 6.357% | 6.357% | -46.82% | -47.82% | -48.88%
[6 empty] | 1300 | 25500 | 10000 | 36800 |  | 20 | 8.954% | 8.954% | 8.954% | -45.52% | -46.55% | -47.63% | -48.78%
[6 empty] | 0.035326 | 0.69293 | 0.27174 | 1 | 100% of UFE | 25 | 11.86% | 11.86% | 11.86% | -44.07% | -45.12% | -46.23% | -47.41% | -48.67%
|  | 805.5556 |  |  |  | 28.4571 | 558.1975 | 218.901 | 805.5556 |  | 30 | 15.14% | 15.14% | 15.14% | -42.43% | -43.51% | -44.66% | -45.87% | -47.16% | -48.53%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2189% | 1.095% | 2.189% |  |  | 35 | 18.86% | 18.86% | 18.86% | -40.57% | -41.68% | -42.87% | -44.12% | -45.45% | -46.87% | -48.38%
[11 empty] | 40 | 23.13% | 23.13% | 23.13% | -38.44% | -39.59% | -40.82% | -42.12% | -43.49% | -44.96% | -46.53% | -48.21%
[7 empty] | 40000 | -40000 |  | AMS migration | 45 | 28.07% | 28.07% |  | -35.97% | -37.17% | -38.44% | -39.79% | -41.23% | -42.76% | -44.39% | -46.13% | -48%
[6 empty] | 13000 | 56000 | 5000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 28000 | 5000 | 34300
[6 empty] | 0.037901 | 0.81633 | 0.14577 | 1 | 100% of UFE
|  | 777.7778 |  |  |  | 29.4785 | 634.9206 | 113.3787 | 777.7778
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2268% | 1.134% | 2.268%
[7 empty] | 45000 | -45000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 61000 | 0 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 30500 | 0 | 31800
[6 empty] | 0.040881 | 0.95912 | 0 | 1 | 100% of UFE
|  | 750 |  |  |  | 30.6604 | 719.3396 | 0 | 750
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.2358% | 1.179% | #DIV/0!

## UFE Drops 50%
Metered load less in interval
[6 empty] | 0.1 | 0.5 | 1 |  | Weight Allocation
Gen | Loss | UFE | metered | NOIE Trans | NOIE Dist | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | Sum
111000 | 10000 | 1000 | 100000 | 26000 | 0 | 13000 | 16000 | 45000 | 74000 | Metered load
[6 empty] | 1300 | 8000 | 45000 | 54300 | Weight*metered load
[6 empty] | 0.023941 | 0.14733 | 0.82873 | 1 | 100% of UFE
[6 empty] | 23.9411 | 147.3297 | 828.7293 | 1000 | UFE Mwh allocated back
[6 empty] | 0.1842% | 0.9208% | 1.842% |  | % original ufe of metered load
[7 empty] | 5000 | -5000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 21000 | 40000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 10500 | 40000 | 51800
[6 empty] | 0.025097 | 0.2027 | 0.7722 | 1 | 100% of UFE
|  | 944.4444 |  |  |  | 23.7023 | 191.4414 | 729.3007 | 944.4444
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1823% | 0.9116% | 1.823%
[7 empty] | 10000 | -10000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 26000 | 35000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 13000 | 35000 | 49300
[6 empty] | 0.026369 | 0.26369 | 0.70994 | 1 | 100% of UFE
|  | 888.8889 |  |  |  | 23.4393 | 234.3926 | 631.057 | 888.8889
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1803% | 0.9015% | 1.803%
[7 empty] | 15000 | -15000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 31000 | 30000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 15500 | 30000 | 46800
[6 empty] | 0.027778 | 0.3312 | 0.64103 | 1 | 100% of UFE
|  | 833.3333 |  |  |  | 23.1481 | 275.9972 | 534.188 | 833.3333
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1781% | 0.8903% | 1.781%
[7 empty] | 20000 | -20000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 36000 | 25000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 18000 | 25000 | 44300
[6 empty] | 0.029345 | 0.40632 | 0.56433 | 1 | 100% of UFE |  | UFE as Percent of Load
|  | 777.7778 |  |  |  | 22.8242 | 316.0271 | 438.9265 | 777.7778
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1756% | 0.8779% | 1.756% |  |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR
[7 empty] | 25000 | -25000 |  | AMS migration | 0 | 0.1842% | 0.9208% | 1.842%
[6 empty] | 13000 | 41000 | 20000 | 74000 | New metered load after AMS | 5 | 0.1823% | 0.9116% | 1.823%
[11 empty] | 10 | 0.1803% | 0.9015% | 1.803%
[6 empty] | 1300 | 20500 | 20000 | 41800 |  | 15 | 0.1781% | 0.8903% | 1.781%
[6 empty] | 0.0311 | 0.49043 | 0.47847 | 1 | 100% of UFE | 20 | 0.1756% | 0.8779% | 1.756%
|  | 722.2222 |  |  |  | 22.4615 | 354.1999 | 345.5609 | 722.2222 |  | 25 | 0.1728% | 0.8639% | 1.728%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1728% | 0.8639% | 1.728% |  |  | 30 | 0.1696% | 0.8482% | 1.696%
[11 empty] | 35 | 0.1661% | 0.8303% | 1.661%
[7 empty] | 30000 | -30000 |  | AMS migration | 40 | 0.162% | 0.8098% | 1.62%
[6 empty] | 13000 | 46000 | 15000 | 74000 | New metered load after AMS | 45 | 0.1572% | 0.7862%
[6 empty] | 1300 | 23000 | 15000 | 39300 |  |  | Percent Change in UFE
[6 empty] | 0.033079 | 0.58524 | 0.38168 | 1 | 100% of UFE
|  | 666.6667 |  |  |  | 22.0526 | 390.1612 | 254.4529 | 666.6667 |  | NIDR Load to AMI | IDR Trans | IDR Dist | NIDR | NIDR Batch 1 | NIDR Batch 2 | NIDR Batch 3 | NIDR Batch 4 | NIDR Batch 5 | NIDR Batch 6 | NIDR Batch 7 | NIDR Batch 8 | NIDR Batch 9
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1696% | 0.8482% | 1.696%
[11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 35000 | -35000 |  | AMS migration | 5 | -0.9974% | -0.9974% | -0.9974% | -50.5%
[6 empty] | 13000 | 51000 | 10000 | 74000 | New metered load after AMS | 10 | -2.096% | -2.096% | -2.096% | -51.05% | -50.55%
[11 empty] | 15 | -3.312% | -3.312% | -3.312% | -51.66% | -51.17% | -50.62%
[6 empty] | 1300 | 25500 | 10000 | 36800 |  | 20 | -4.665% | -4.665% | -4.665% | -52.33% | -51.85% | -51.31% | -50.7%
[6 empty] | 0.035326 | 0.69293 | 0.27174 | 1 | 100% of UFE | 25 | -6.18% | -6.18% | -6.18% | -53.09% | -52.62% | -52.09% | -51.48% | -50.79%
|  | 611.1111 |  |  |  | 21.5882 | 423.4601 | 166.0628 | 611.1111 |  | 30 | -7.888% | -7.888% | -7.888% | -53.94% | -53.48% | -52.96% | -52.37% | -51.69% | -50.91%
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1661% | 0.8303% | 1.661% |  |  | 35 | -9.828% | -9.828% | -9.828% | -54.91% | -54.46% | -53.95% | -53.37% | -52.71% | -51.94% | -51.05%
[11 empty] | 40 | -12.05% | -12.05% | -12.05% | -56.03% | -55.58% | -55.08% | -54.52% | -53.87% | -53.13% | -52.26% | -51.23%
[7 empty] | 40000 | -40000 |  | AMS migration | 45 | -14.62% | -14.62% |  | -57.31% | -56.88% | -56.4% | -55.85% | -55.22% | -54.5% | -53.66% | -52.66% | -51.46%
[6 empty] | 13000 | 56000 | 5000 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 28000 | 5000 | 34300
[6 empty] | 0.037901 | 0.81633 | 0.14577 | 1 | 100% of UFE
|  | 555.5556 |  |  |  | 21.056 | 453.5147 | 80.9848 | 555.5556
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.162% | 0.8098% | 1.62%
[7 empty] | 45000 | -45000 |  | AMS migration
[6 empty] | 13000 | 61000 | 0 | 74000 | New metered load after AMS
[6 empty] | 1300 | 30500 | 0 | 31800
[6 empty] | 0.040881 | 0.95912 | 0 | 1 | 100% of UFE
|  | 500 |  |  |  | 20.4403 | 479.5597 | 0 | 500
|  |  | % new ufe if UFE stays same |  |  | 0.1572% | 0.7862% | #DIV/0!