## 2009_pre
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.029455 | -0.029455 | -0.020094 | -0.38424
North | 0.0056646 | 0.013197 | -0.013197 | 0.0067563 | -0.0056646
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.026111 | 0.4129 | -0.4129 | -0.22278 | -0.026111

## 2009_post
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.39407 | 0.02834 | -0.02834 | -0.019518 | -0.39407
North | 0.0024237 | 0.013189 | -0.013189 | 0.0071617 | -0.0024237
Houston | 0.018065 | 0.24273 | -0.24273 | -0.33421 | -0.018065
South | 0.027846 | 0.41295 | -0.41295 | -0.2228 | -0.027846

## 2009_5zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.029455 | -0.029455 | -0.020094 | -0.38424
North | 0.0056646 | 0.013197 | -0.013197 | 0.0067563 | -0.0056646
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.027396 | 0.38716 | -0.38716 | -0.24156 | -0.027396
Central | 0.023504 | 0.46514 | -0.46514 | -0.18467 | -0.023504

## 2009_6zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.029455 | -0.029455 | -0.020094 | -0.38424
North | 0.0018854 | 0.013175 | -0.013175 | 0.0071735 | -0.0018854
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.027082 | 0.36748 | -0.36748 | -0.25708 | -0.027082
Central | 0.025601 | 0.43679 | -0.43679 | -0.20474 | -0.025601
MidWest | 0.17966 | 0.014239 | -0.014239 | -0.012452 | -0.17966

## WN2_4zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H
West | 0.82351 | 0.026934 | -0.026934 | -0.018822
North | 0.0075093 | 0.01317 | -0.01317 | 0.0072526
Houston | 0.030408 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419
South | 0.048494 | 0.4129 | -0.4129 | -0.22278

## WN2_5zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H
West | 0.82351 | 0.026934 | -0.026934 | -0.018822
North | 0.0075093 | 0.01317 | -0.01317 | 0.0072526
Houston | 0.030408 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419
South | 0.051866 | 0.38506 | -0.38506 | -0.24308
Central | 0.042743 | 0.46039 | -0.46039 | -0.18816

## WN2_6zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H
West | 0.82351 | 0.026934 | -0.026934 | -0.018822
North | 0.0064057 | 0.002963 | -0.002963 | 0.00067351
Houston | 0.030408 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419
South | 0.051718 | 0.38716 | -0.38716 | -0.24156
Temple | 0.01628 | 0.094281 | -0.094281 | 0.059535
Central | 0.041952 | 0.46514 | -0.46514 | -0.18467

## WN1_4zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38954 | 0.029211 | -0.029211 | -0.019971 | -0.38954
North | 0.0065954 | 0.013187 | -0.013187 | 0.0068103 | -0.0065954
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.026111 | 0.4129 | -0.4129 | -0.22278 | -0.026111

## WN1_5zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38954 | 0.029211 | -0.029211 | -0.019971 | -0.38954
North | 0.0065954 | 0.013187 | -0.013187 | 0.0068103 | -0.0065954
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.027462 | 0.38527 | -0.38527 | -0.24289 | -0.027462
Central | 0.023766 | 0.46088 | -0.46088 | -0.18787 | -0.023766

## WN1_6zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.39014 | 0.028909 | -0.028909 | -0.019821 | -0.39014
North | 0.0028402 | 0.013164 | -0.013164 | 0.007225 | -0.0028402
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.027396 | 0.38716 | -0.38716 | -0.24156 | -0.027396
Mid-west | 0.18452 | 0.016559 | -0.016559 | -0.013561 | -0.18452
Central | 0.023504 | 0.46514 | -0.46514 | -0.18467 | -0.023504

## WN3_4zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.36871 | 0.024936 | -0.024936 | -0.01786 | -0.36871
North | 0.0088956 | 0.01324 | -0.01324 | 0.0076282 | -0.0088956
Houston | 0.012795 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.012795
South | 0.020867 | 0.4129 | -0.4129 | -0.22278 | -0.020867

## WN3_5zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.36871 | 0.024936 | -0.024936 | -0.01786 | -0.36871
North | 0.0088956 | 0.01324 | -0.01324 | 0.0076282 | -0.0088956
Houston | 0.012795 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.012795
South | 0.021847 | 0.36882 | -0.36882 | -0.25596 | -0.021847
Central | 0.020307 | 0.43812 | -0.43812 | -0.2038 | -0.020307

## WN3_6zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.36967 | 0.024521 | -0.024521 | -0.017644 | -0.36967
North | 0.0088956 | 0.01324 | -0.01324 | 0.0076282 | -0.0088956
Houston | 0.012795 | 0.2427 | -0.2427 | -0.33419 | -0.012795
South | 0.021847 | 0.36882 | -0.36882 | -0.25596 | -0.021847
Central | 0.020307 | 0.43812 | -0.43812 | -0.2038 | -0.020307
MidWest | 0.28842 | 0.059462 | -0.059462 | -0.035797 | -0.28842

## NH4L_4zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.029455 | -0.029455 | -0.036547 | -0.38424
North | 0.0056646 | 0.013197 | -0.013197 | 0.013988 | -0.0056646
Houston | 0.016921 | 0.2427 | -0.2427 | -0.66074 | -0.016921
South | 0.026111 | 0.4129 | -0.4129 | -0.40457 | -0.026111

## SN1_4zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.016706 | -0.016706 | -0.020094 | -0.38424
North | 0.0056646 | 0.0097469 | -0.0097469 | 0.0067563 | -0.0056646
Houston | 0.016921 | 0.20105 | -0.20105 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.026111 | 0.33586 | -0.33586 | -0.22278 | -0.026111

## SN1_5zone
Zone | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W
West | 0.38424 | 0.016706 | -0.016706 | -0.020094 | -0.38424
North | 0.0056646 | 0.0097469 | -0.0097469 | 0.0067563 | -0.0056646
Houston | 0.016921 | 0.20105 | -0.20105 | -0.33419 | -0.016921
South | 0.027499 | 0.29938 | -0.29938 | -0.25403 | -0.027499
Central | 0.025342 | 0.3561 | -0.3561 | -0.20544 | -0.025342