## Annual Combined OOMC and RPRS
Annual
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 434 | 357 | 77 | CCGT90 | 39 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 22 | 8 | 16 | 19 | 11 | 10 | 19 | 13 | 22 | 27 | 2 | 15 | 8 | 4 | 9 | 7 | 85 | 60
GSNONR | 271 | 263 | 8 | GSNONR | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 38 | 54 | 34 | 22 | 33 | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
CCLE90 | 74 | 63 | 11 | CCLE90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0
GSREH | 926 | 853 | 73 | GSREH | 23 | 11 | 4 | 9 | 14 | 12 | 17 | 12 | 22 | 21 | 20 | 22 | 36 | 96 | 102 | 208 | 141 | 22 | 63 | 18 | 16 | 9 | 13 | 15
GSSUP | 78 | 72 | 6 | GSSUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0
RENEW | 9 | 8 | 1 | RENEW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 790 | 767 | 23 | SCLE90 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 21 | 7 | 9 | 13 | 14 | 31 | 36 | 171 | 114 | 178 | 39 | 48 | 18 | 19 | 5 | 10 | 3
SCGT90 | 251 | 208 | 43 | SCGT90 | 13 | 6 | 0 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 9 | 9 | 11 | 19 | 11 | 11 | 4 | 12 | 25 | 15 | 2 | 9 | 4 | 9
total | 2833 | 2591 | 242 | total | 93 | 24 | 14 | 17 | 47 | 47 | 100 | 69 | 61 | 75 | 72 | 105 | 175 | 209 | 339 | 410 | 357 | 104 | 156 | 61 | 50 | 33 | 128 | 87
|  | 91.46% | 8.542%

## Seasonal Combined OOMC and RPRS
Winter
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 170 | 127 | 43 | CCGT90 | 24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 26
GSNONR | 42 | 36 | 6 | GSNONR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 26 | 24 | 2 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
GSREH | 147 | 121 | 26 | GSREH | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2
GSSUP | 7 | 5 | 2 | GSSUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 119 | 111 | 8 | SCLE90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 16 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0
SCGT90 | 97 | 82 | 15 | SCGT90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5
total | 608 | 506 | 102
|  | 83.22% | 16.78%
Spring
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 145 | 122 | 23 | CCGT90 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | 20
GSNONR | 17 | 15 | 2 | GSNONR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 12 | 9 | 3 | CCLE90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
GSREH | 147 | 128 | 19 | GSREH | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 | 19 | 19 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6
GSSUP | 29 | 26 | 3 | GSSUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 114 | 112 | 2 | SCLE90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 30 | 7 | 6 | 8 | 15 | 3 | 4 | 3
SCGT90 | 97 | 71 | 26 | SCGT90 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2
total | 561 | 483 | 78
|  | 86.1% | 13.9%
Summer
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 35 | 33 | 2 | CCGT90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
GSNONR | 191 | 191 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 35 | 43 | 30 | 18 | 29 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
CCLE90 | 26 | 26 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
GSREH | 498 | 483 | 15 | GSREH | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 20 | 65 | 77 | 156 | 94 | 13 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
GSSUP | 30 | 29 | 1 | GSSUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0
RENEW | 4 | 4 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 407 | 407 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 118 | 95 | 121 | 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
SCGT90 | 27 | 26 | 1 | SCGT90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
total | 1218 | 1199 | 19
|  | 98.44% | 1.56%
Fall
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 84 | 75 | 9 | CCGT90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13
GSNONR | 21 | 21 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 10 | 4 | 6 | CCLE90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GSREH | 134 | 121 | 13 | GSREH | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 | 32 | 25 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3
GSSUP | 12 | 12 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 5 | 4 | 1 | RENEW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 150 | 137 | 13 | SCLE90 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 43 | 8 | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 30 | 29 | 1 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
total | 446 | 403 | 43
|  | 90.36% | 9.641%

## Monthly Combined OOMC and RPRS
January
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 51 | 38 | 13 | CCGT90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13
GSNONR | 17 | 15 | 2 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 5 | 4 | 1 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 47 | 35 | 12 | GSREH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
GSSUP | 2 | 1 | 1 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 37 | 33 | 4 | SCLE90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 35 | 34 | 1 | SCGT90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2
total | 194 | 160 | 34
|  | 82.47% | 17.53%
February
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 37 | 21 | 16 | CCGT90 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
GSNONR | 0 | 0 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 9 | 8 | 1 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 32 | 28 | 4 | GSREH | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
GSSUP | 0 | 0 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 31 | 29 | 2 | SCLE90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
SCGT90 | 36 | 26 | 10 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
total | 145 | 112 | 33
|  | 77.24% | 22.76%
March
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 32 | 26 | 6 | CCGT90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1
GSNONR | 2 | 1 | 1 | GSNONR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 6 | 4 | 2 | CCLE90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GSREH | 32 | 26 | 6 | GSREH | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2
GSSUP | 3 | 3 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 23 | 23 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 48 | 39 | 9 | SCGT90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2
total | 146 | 122 | 24
|  | 83.56% | 16.44%
April
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 32 | 27 | 5 | CCGT90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1
GSNONR | 3 | 2 | 1 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 2 | 1 | 1 | CCLE90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 29 | 24 | 5 | GSREH | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3
GSSUP | 4 | 3 | 1 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 29 | 27 | 2 | SCLE90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0
SCGT90 | 28 | 16 | 12 | SCGT90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
total | 127 | 100 | 27
|  | 78.74% | 21.26%
May
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 81 | 69 | 12 | CCGT90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18
GSNONR | 12 | 12 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 4 | 4 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
GSREH | 86 | 78 | 8 | GSREH | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
GSSUP | 22 | 20 | 2 | GSSUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 62 | 62 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3
SCGT90 | 21 | 16 | 5 | SCGT90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total | 288 | 261 | 27
|  | 90.62% | 9.375%
June
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 17 | 15 | 2 | CCGT90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
GSNONR | 52 | 52 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 17 | 17 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
GSREH | 167 | 152 | 15 | GSREH | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | 16 | 37 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3
GSSUP | 10 | 9 | 1 | GSSUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
RENEW | 1 | 1 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 83 | 83 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 22 | 21 | 1 | SCGT90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
total | 369 | 350 | 19
|  | 94.85% | 5.149%
July
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 10 | 10 | 0 | CCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSNONR | 66 | 66 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 | 14 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 4 | 4 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 179 | 179 | 0 | GSREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | 33 | 55 | 27 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
GSSUP | 10 | 10 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
RENEW | 3 | 3 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 150 | 150 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 25 | 33 | 45 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
SCGT90 | 2 | 2 | 0 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total | 424 | 424 | 0
|  | 100% | 0%
August
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 8 | 8 | 0 | CCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSNONR | 73 | 73 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 9 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
CCLE90 | 5 | 5 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 152 | 152 | 0 | GSREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 28 | 64 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSSUP | 10 | 10 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 174 | 174 | 0 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89 | 33 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 3 | 3 | 0 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total | 425 | 425 | 0
|  | 100% | 0%
September
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 9 | 9 | 0 | CCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSNONR | 20 | 20 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 0 | 0 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 65 | 64 | 1 | GSREH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GSSUP | 8 | 8 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 2 | 2 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 62 | 61 | 1 | SCLE90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 2 | 2 | 0 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total | 168 | 166 | 2
|  | 98.81% | 1.19%
October
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 50 | 43 | 7 | CCGT90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8
GSNONR | 1 | 1 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 8 | 2 | 6 | CCLE90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GSREH | 37 | 32 | 5 | GSREH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3
GSSUP | 3 | 3 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 52 | 45 | 7 | SCLE90 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 20 | 19 | 1 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total | 171 | 145 | 26
|  | 84.8% | 15.2%
November
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 25 | 23 | 2 | CCGT90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
GSNONR | 0 | 0 | 0 | GSNONR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 2 | 2 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSREH | 32 | 25 | 7 | GSREH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0
GSSUP | 1 | 1 | 0 | GSSUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 3 | 2 | 1 | RENEW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 36 | 31 | 5 | SCLE90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT90 | 8 | 8 | 0 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
total | 107 | 92 | 15
|  | 85.98% | 14.02%
December
OOMC and RPRS Instruction |  |  |  |  | Hour 1: Hour
Unit Type | total | on pk | off pk |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CCGT90 | 82 | 68 | 14 | CCGT90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 12
GSNONR | 25 | 21 | 4 | GSNONR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCLE90 | 12 | 12 | 0 | CCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
GSREH | 68 | 58 | 10 | GSREH | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
GSSUP | 5 | 4 | 1 | GSSUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEW | 0 | 0 | 0 | RENEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCLE90 | 51 | 49 | 2 | SCLE90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0
SCGT90 | 26 | 22 | 4 | SCGT90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
total | 269 | 234 | 35
|  | 86.99% | 13.01%