## AVGHOURLY DATA
TIME | AvgOfHourly Wind Output
0:00 | 2417.7793 | x |  | 2297.4213
1:00 | 2453.8349 | x |  | 2297.4213
2:00 | 2435.1814 | x |  | 2297.4213
3:00 | 2420.5748 | x |  | 2297.4213
4:00 | 2364.7135 | x |  | 2297.4213
5:00 | 2319.9509 | x |  | 2297.4213
6:00 | 2281.1125 | x | 0.68415 | 2297.4213
7:00 | 2244.1703 | x |  | 2297.4213
8:00 | 2131.4496 | x |  | 2297.4213
9:00 | 1994.3729 | x |  | 2297.4213
10:00 | 1921.612 | x |  | 2297.4213
11:00 | 1835.7977 | y |  | 1641.0152
12:00 | 1720.4406 | y |  | 1641.0152
13:00 | 1643.8925 | y |  | 1641.0152
14:00 | 1651.6002 | y |  | 1641.0152
15:00 | 1682.2669 | y |  | 1641.0152
16:00 | 1697.4412 | y |  | 1641.0152
17:00 | 1693.9903 | y |  | 1641.0152
18:00 | 1746.2295 | y |  | 1641.0152
19:00 | 1877.9317 | y |  | 1641.0152
20:00 | 1966.3637 | x |  | 2297.4213
21:00 | 2111.434 | x |  | 2297.4213
22:00 | 2248.3244 | x |  | 2297.4213
23:00 | 2369.9905 | x |  | 2297.4213
|  | 49230.4554 |  | 49230.4554

## proposal with formula
1000 | kWh
30 | read days
per int | per day
0.38889 | 23.3333 | 700
0.27778 | 10 | 300
1000