## X-Y
Number of Non-IRR Resources not meeting the X% or Y MW 85% of the Intervals in which GREDP was calculated
| 48-Hour Full System Test |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 52 | 45 | 41 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | 3 | 45 | 39 | 37 | 34 | 34 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15
|  | 3.5 | 42 | 35 | 33 | 31 | 31 | 27 | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | 4 | 38 | 33 | 32 | 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | 4.5 | 36 | 32 | 30 | 28 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 5 | 33 | 29 | 28 | 26 | 26 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 5.5 | 31 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 6 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 6.5 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 7 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 7.5 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 8 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 8.5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8
|  | 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 9.5 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 10.5 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 12.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 13.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 14.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 48-Hour Full System Test (HE 2-5) |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 31 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | 3 | 30 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | 3.5 | 27 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 4 | 26 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 4.5 | 26 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 5 | 26 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 5.5 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 6 | 21 | 19 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 6.5 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 7 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 7.5 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 8 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 8.5 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 9.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 10.5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 12.5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 13.5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 14.5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 48-Hour Full System Test (HE 6-14) |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 59 | 53 | 52 | 47 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27
|  | 3 | 53 | 48 | 47 | 44 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25
|  | 3.5 | 52 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25
|  | 4 | 49 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24
|  | 4.5 | 47 | 43 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23
|  | 5 | 43 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20
|  | 5.5 | 42 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19
|  | 6 | 40 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | 6.5 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | 7 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | 7.5 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16
|  | 8 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15
|  | 8.5 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14
|  | 9 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14
|  | 9.5 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14
|  | 10 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14
|  | 10.5 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 11 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 11.5 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 12 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 12.5 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 13 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13
|  | 13.5 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11
|  | 14 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11
|  | 14.5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11
|  | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11
| 48-Hour Full System Test (HE 15-21) |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 38 | 35 | 33 | 30 | 30 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 3 | 36 | 33 | 31 | 28 | 28 | 23 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 3.5 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 4 | 33 | 29 | 26 | 25 | 23 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 4.5 | 32 | 27 | 25 | 22 | 21 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 5 | 30 | 26 | 22 | 19 | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 5.5 | 26 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 6 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 6.5 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 7 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 7.5 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 8 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 8.5 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | 9 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 9.5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 10.5 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 11.5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 12.5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 13.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 14.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 48-Hour Full System Test (HE 22-1) |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 34 | 29 | 27 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 3 | 28 | 24 | 24 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 3.5 | 27 | 24 | 24 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 4 | 26 | 23 | 22 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 4.5 | 22 | 20 | 20 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 5 | 21 | 19 | 19 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 5.5 | 19 | 16 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 6 | 18 | 16 | 16 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 6.5 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 7.5 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 9.5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 10.5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 11.5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 12.5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 13.5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 14.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 40-Hour Full System Test |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 3 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | 3.5 | 44 | 42 | 40 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 4 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 4.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 25 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 27 | 25 | 24 | 24 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 5.5 | 38 | 37 | 35 | 31 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 6 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 6.5 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 7 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 7.5 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 8 | 31 | 29 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 8.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 9 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 9.5 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 10 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 10.5 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 11 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 11.5 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 12 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 12.5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | 14.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 2nd 24-Hour Full System Test |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 63 | 56 | 44 | 42 | 40 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15
|  | 3 | 56 | 50 | 40 | 38 | 36 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | 3.5 | 54 | 46 | 37 | 37 | 35 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | 4 | 48 | 43 | 36 | 36 | 34 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | 4.5 | 40 | 37 | 31 | 29 | 28 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12
|  | 5 | 37 | 36 | 30 | 29 | 28 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12
|  | 5.5 | 35 | 33 | 28 | 27 | 26 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | 6 | 32 | 29 | 23 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | 6.5 | 29 | 26 | 22 | 22 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | 7 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | 7.5 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 8 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 8.5 | 22 | 20 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 9 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 9.5 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 10.5 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 11.5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 12.5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 13.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 14.5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 1st 24-Hour Full System Test |  | X (%)
|  |  | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15
| Y (MW) | 2.5 | 99 | 90 | 83 | 73 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28
|  | 3 | 94 | 84 | 78 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 41 | 39 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28
|  | 3.5 | 87 | 77 | 71 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28
|  | 4 | 83 | 74 | 68 | 62 | 59 | 54 | 52 | 49 | 46 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28
|  | 4.5 | 79 | 69 | 66 | 60 | 57 | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28
|  | 5 | 71 | 63 | 60 | 55 | 51 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26
|  | 5.5 | 68 | 61 | 58 | 52 | 49 | 46 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24
|  | 6 | 65 | 58 | 54 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23
|  | 6.5 | 62 | 54 | 50 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23
|  | 7 | 60 | 53 | 48 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22
|  | 7.5 | 57 | 50 | 45 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22
|  | 8 | 53 | 48 | 44 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22
|  | 8.5 | 51 | 44 | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20
|  | 9 | 49 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 9.5 | 48 | 41 | 39 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 10 | 47 | 40 | 39 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 10.5 | 43 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 11 | 41 | 37 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 11.5 | 40 | 36 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 12 | 39 | 36 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 12.5 | 37 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | 13 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | 13.5 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 14 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 14.5 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | 15 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14

## Z
Number of IRRs not meeting the Z% or Generation<= Expected 95% of the Intervals in which GREDP was calculated
| 48-Hour Full System Test | Z (%)
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 40-Hour Full System Test | Z (%)
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2nd 24-Hour Full System Test | Z (%)
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22
| 1st 24-Hour Full System Test | Z (%)
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
|  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2