## Sheet2
Description | RECORDER | TOTAL | MAXIMUM | MINIMUM | INTERVALCOUNT | INT001 | INT002 | INT003 | INT004 | INT005 | INT006 | INT007 | INT008 | INT009 | INT010 | INT011 | INT012 | INT013 | INT014 | INT015 | INT016 | INT017 | INT018 | INT019 | INT020 | INT021 | INT022 | INT023 | INT024 | INT025 | INT026 | INT027 | INT028 | INT029 | INT030 | INT031 | INT032 | INT033 | INT034 | INT035 | INT036 | INT037 | INT038 | INT039 | INT040 | INT041 | INT042 | INT043 | INT044 | INT045 | INT046 | INT047 | INT048 | INT049 | INT050 | INT051 | INT052 | INT053 | INT054 | INT055 | INT056 | INT057 | INT058 | INT059 | INT060 | INT061 | INT062 | INT063 | INT064 | INT065 | INT066 | INT067 | INT068 | INT069 | INT070 | INT071 | INT072 | INT073 | INT074 | INT075 | INT076 | INT077 | INT078 | INT079 | INT080 | INT081 | INT082 | INT083 | INT084 | INT085 | INT086 | INT087 | INT088 | INT089 | INT090 | INT091 | INT092 | INT093 | INT094 | INT095 | INT096 | INT097 | INT098 | INT099 | INT100 | LSTIME
MODE Extracts
DAMOUTPUT- Total Make Whole Dollars | DAMWAMTTOT | -5417.87 | 0 | -5417.87 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: -5417.87; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0 | 2010-09-02 14:43
DAMOUTPUT- Total DAM RMR Revenue | RMRDAMWREVTOT | 0 | 0 | 0 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0
DA Total Energy | DAETOT | 1232080.3 | 60683.2 | 40853 | 24 | INT001: 43813.5; INT002: 42169.1; INT003: 41284.4; INT004: 41252; INT005: 40955.4; INT006: 40853; INT007: 45084.6; INT008: 45486.8; INT009: 47316.8; INT010: 49598.9; INT011: 53035; INT012: 54765.9; INT013: 57325.8; INT014: 58086.6; INT015: 58837.3; INT016: 59898.6; INT017: 60422.1; INT018: 60683.2; INT019: 59610.3; INT020: 58597.6; INT021: 57868.5; INT022: 55939.4; INT023: 53433.2; INT024: 45762.3
CODE Extracts- DAMOUTPUT
Settled Make Whole Charge to QSE | LADAMWAMT_19 | 1138.96 | 1138.96 | 0 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 1138.96; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0
QSE's DA Energy Ratio Share | DAERS_19 | 4.9526 | 0.21549 | 0.18031 | 24 | INT001: 0.21176; INT002: 0.21549; INT003: 0.21319; INT004: 0.20751; INT005: 0.20726; INT006: 0.21172; INT007: 0.21391; INT008: 0.21374; INT009: 0.20876; INT010: 0.20506; INT011: 0.18989; INT012: 0.1949; INT013: 0.1991; INT014: 0.20358; INT015: 0.21022; INT016: 0.21467; INT017: 0.21477; INT018: 0.21225; INT019: 0.21062; INT020: 0.20846; INT021: 0.20185; INT022: 0.19627; INT023: 0.18031; INT024: 0.20733
QSE's DA Energy | DAE_19 | 253898.6 | 12976.7 | 8488.4 | 24 | INT001: 9277.9; INT002: 9087.1; INT003: 8801.4; INT004: 8560; INT005: 8488.4; INT006: 8649.3; INT007: 9643.9; INT008: 9722.4; INT009: 9877.9; INT010: 10170.8; INT011: 10070.6; INT012: 10673.7; INT013: 11413.5; INT014: 11825.2; INT015: 12368.9; INT016: 12858.4; INT017: 12976.7; INT018: 12880; INT019: 12555; INT020: 12215.3; INT021: 11680.6; INT022: 10979.5; INT023: 9634.4; INT024: 9487.7
CODE Extracts- MKTINPUT
DA Energy Purchase QSE | DAEP_19_HB_WEST | 5477 | 422 | 17 | 24 | INT001: 112; INT002: 58; INT003: 38; INT004: 23; INT005: 17; INT006: 21; INT007: 177; INT008: 178; INT009: 193; INT010: 198; INT011: 205; INT012: 231; INT013: 267; INT014: 318; INT015: 370; INT016: 398; INT017: 409; INT018: 422; INT019: 415; INT020: 385; INT021: 336; INT022: 262; INT023: 256; INT024: 188
| DAEP_19_HB_SOUTH | 5791 | 428 | 172 | 24 | INT001: 428; INT002: 376; INT003: 346; INT004: 324; INT005: 308; INT006: 313; INT007: 173; INT008: 175; INT009: 173; INT010: 173; INT011: 173; INT012: 173; INT013: 173; INT014: 172; INT015: 319; INT016: 319; INT017: 319; INT018: 172; INT019: 173; INT020: 173; INT021: 173; INT022: 173; INT023: 245; INT024: 245
| DAEP_19_HB_NORTH | 3368 | 508 | 186 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 408; INT014: 336; INT015: 223; INT016: 363; INT017: 355; INT018: 372; INT019: 186; INT020: 411; INT021: 508; INT022: 206; INT023: 0; INT024: 0
| DAEP_19_HB_HOUSTON | 1458 | 157 | 17 | 24 | INT001: 0; INT002: 157; INT003: 94; INT004: 53; INT005: 53; INT006: 94; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 153; INT013: 140; INT014: 96; INT015: 66; INT016: 39; INT017: 17; INT018: 27; INT019: 134; INT020: 129; INT021: 123; INT022: 83; INT023: 0; INT024: 0
| DAEP_19_LZ_NORTH | 5667.4 | 331.8 | 143.7 | 24 | INT001: 179.3; INT002: 161.4; INT003: 151; INT004: 144.8; INT005: 143.7; INT006: 149.6; INT007: 171.1; INT008: 191.4; INT009: 201.7; INT010: 218.7; INT011: 242.2; INT012: 268.1; INT013: 291.5; INT014: 310.5; INT015: 324.1; INT016: 331.8; INT017: 327.5; INT018: 321.5; INT019: 304.4; INT020: 277.7; INT021: 272.3; INT022: 255.2; INT023: 227.7; INT024: 200.2
| DAEP_19_LZ_HOUSTON | 9275.2 | 528.8 | 257.2 | 24 | INT001: 324.7; INT002: 296.3; INT003: 275.6; INT004: 261.5; INT005: 257.2; INT006: 269.4; INT007: 282.3; INT008: 275.9; INT009: 292.9; INT010: 337.8; INT011: 377.9; INT012: 423.6; INT013: 452.6; INT014: 482.5; INT015: 506.6; INT016: 523.2; INT017: 528.8; INT018: 518.4; INT019: 489.4; INT020: 464.8; INT021: 454.9; INT022: 432.6; INT023: 391.8; INT024: 354.5
| DAEP_19_LZ_WEST | 480.4 | 27 | 12.3 | 24 | INT001: 15.4; INT002: 14.4; INT003: 13.3; INT004: 12.3; INT005: 12.3; INT006: 13.3; INT007: 14.3; INT008: 16.4; INT009: 17.5; INT010: 18.6; INT011: 20.7; INT012: 22.8; INT013: 23.8; INT014: 24.9; INT015: 27; INT016: 27; INT017: 27; INT018: 25.9; INT019: 24.7; INT020: 23.7; INT021: 23.6; INT022: 22.5; INT023: 20.5; INT024: 18.5
| DAEP_19_LZ_SOUTH | 1690.6 | 82.8 | 54.8 | 24 | INT001: 66.3; INT002: 62.2; INT003: 58.2; INT004: 56.1; INT005: 54.8; INT006: 56.8; INT007: 61.8; INT008: 60.3; INT009: 65.5; INT010: 70.6; INT011: 78.9; INT012: 82.8; INT013: 82.3; INT014: 76.9; INT015: 75.4; INT016: 75.9; INT017: 75; INT018: 74.7; INT019: 72.6; INT020: 76.2; INT021: 79.3; INT022: 80.3; INT023: 76.9; INT024: 70.8
Real Time Obligations | RTOBL_19_A_UNIT1_HB_NORTH | 4079 | 550 | 20 | 24 | INT001: 0; INT002: 20; INT003: 220; INT004: 220; INT005: 220; INT006: 220; INT007: 500; INT008: 500; INT009: 550; INT010: 550; INT011: 344; INT012: 394; INT013: 156.4; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 184.6; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_B_UNIT2_LZ_NORTH | 282 | 94 | 94 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 94; INT018: 94; INT019: 94; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_C_UNIT1_LZ_NORTH | 14100 | 600 | 550 | 24 | INT001: 600; INT002: 600; INT003: 550; INT004: 550; INT005: 550; INT006: 550; INT007: 550; INT008: 550; INT009: 600; INT010: 600; INT011: 600; INT012: 600; INT013: 600; INT014: 600; INT015: 600; INT016: 600; INT017: 600; INT018: 600; INT019: 600; INT020: 600; INT021: 600; INT022: 600; INT023: 600; INT024: 600; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_D_UNIT1_LZ_NORTH | 29064 | 1211 | 1211 | 24 | INT001: 1211; INT002: 1211; INT003: 1211; INT004: 1211; INT005: 1211; INT006: 1211; INT007: 1211; INT008: 1211; INT009: 1211; INT010: 1211; INT011: 1211; INT012: 1211; INT013: 1211; INT014: 1211; INT015: 1211; INT016: 1211; INT017: 1211; INT018: 1211; INT019: 1211; INT020: 1211; INT021: 1211; INT022: 1211; INT023: 1211; INT024: 1211; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_HB_HOUSTON_LZ_HOUSTON | 33888.8 | 1860.5 | 929.8 | 24 | INT001: 1134.7; INT002: 1054.1; INT003: 991.2; INT004: 936.9; INT005: 929.8; INT006: 991.1; INT007: 1058.7; INT008: 1086.2; INT009: 1149.5; INT010: 1276.7; INT011: 1431; INT012: 1577.5; INT013: 1672.3; INT014: 1747.4; INT015: 1795; INT016: 1836.4; INT017: 1860.5; INT018: 1854.5; INT019: 1796.1; INT020: 1718.1; INT021: 1670; INT022: 1591.8; INT023: 1443.9; INT024: 1285.4; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_E_UNIT3_HB_NORTH | 148 | 74 | 74 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 74; INT008: 74; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_HB_SOUTH_LZ_SOUTH | 18618 | 1032.8 | 533.6 | 24 | INT001: 653.5; INT002: 601.5; INT003: 571.9; INT004: 549.9; INT005: 533.6; INT006: 539; INT007: 582.1; INT008: 593.2; INT009: 618.6; INT010: 666.2; INT011: 723.8; INT012: 809.9; INT013: 877.2; INT014: 927.7; INT015: 968.9; INT016: 1000.9; INT017: 1032.8; INT018: 1021.4; INT019: 1015.7; INT020: 969.1; INT021: 913.5; INT022: 899.2; INT023: 820.2; INT024: 728.2; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_G_UNIT2_HB_NORTH | 7120 | 770 | 208.9 | 24 | INT001: 743.8; INT002: 770; INT003: 720; INT004: 720; INT005: 720; INT006: 720; INT007: 720; INT008: 719.6; INT009: 681.7; INT010: 396; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 208.9; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_HB_WEST_LZ_WEST | 12821.4 | 790.9 | 265 | 24 | INT001: 450; INT002: 392.2; INT003: 348.2; INT004: 284.5; INT005: 265; INT006: 288.1; INT007: 330.6; INT008: 353; INT009: 373.2; INT010: 418.2; INT011: 475.1; INT012: 539; INT013: 632.8; INT014: 687.6; INT015: 739.4; INT016: 767.3; INT017: 778.4; INT018: 790.9; INT019: 783.9; INT020: 754.3; INT021: 704.9; INT022: 630.9; INT023: 550.8; INT024: 483.1; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_H_UNIT2_LZ_NORTH | 13980 | 595 | 545 | 24 | INT001: 595; INT002: 595; INT003: 545; INT004: 545; INT005: 545; INT006: 545; INT007: 545; INT008: 545; INT009: 595; INT010: 595; INT011: 595; INT012: 595; INT013: 595; INT014: 595; INT015: 595; INT016: 595; INT017: 595; INT018: 595; INT019: 595; INT020: 595; INT021: 595; INT022: 595; INT023: 595; INT024: 595; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_I_UNIT2_LZ_NORTH | 28752 | 1198 | 1198 | 24 | INT001: 1198; INT002: 1198; INT003: 1198; INT004: 1198; INT005: 1198; INT006: 1198; INT007: 1198; INT008: 1198; INT009: 1198; INT010: 1198; INT011: 1198; INT012: 1198; INT013: 1198; INT014: 1198; INT015: 1198; INT016: 1198; INT017: 1198; INT018: 1198; INT019: 1198; INT020: 1198; INT021: 1198; INT022: 1198; INT023: 1198; INT024: 1198; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_J_UNIT1_LZ_NORTH | 16753.7 | 800 | 241.5 | 24 | INT001: 800; INT002: 524.2; INT003: 397.6; INT004: 309.7; INT005: 241.5; INT006: 363.2; INT007: 577.5; INT008: 770; INT009: 770; INT010: 800; INT011: 800; INT012: 800; INT013: 800; INT014: 800; INT015: 800; INT016: 800; INT017: 800; INT018: 800; INT019: 800; INT020: 800; INT021: 800; INT022: 800; INT023: 800; INT024: 800; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_K_UNIT3_HB_NORTH | 9004.8 | 795 | 295.6 | 24 | INT001: 710; INT002: 750; INT003: 700; INT004: 700; INT005: 700; INT006: 700; INT007: 700; INT008: 700; INT009: 750; INT010: 795; INT011: 794.2; INT012: 295.6; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 710; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_HB_NORTH_LZ_NORTH | 3862.8 | 636.7 | 79.1 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 252.7; INT015: 561.5; INT016: 633.9; INT017: 603.7; INT018: 636.7; INT019: 517.2; INT020: 440.4; INT021: 79.1; INT022: 0; INT023: 137.6; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_L_UNIT2_LZ_NORTH | 11540 | 800 | 0.4 | 24 | INT001: 56.2; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0.4; INT009: 88.3; INT010: 404; INT011: 800; INT012: 800; INT013: 800; INT014: 800; INT015: 800; INT016: 800; INT017: 800; INT018: 800; INT019: 800; INT020: 800; INT021: 800; INT022: 800; INT023: 800; INT024: 591.1; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_M_UNIT1_LZ_NORTH | 4117 | 550 | 159.4 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 237.6; INT014: 394; INT015: 394; INT016: 544; INT017: 550; INT018: 550; INT019: 550; INT020: 394; INT021: 344; INT022: 159.4; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_N_UNIT3_LZ_NORTH | 8710.2 | 795 | 0.8 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0.8; INT012: 499.4; INT013: 795; INT014: 795; INT015: 795; INT016: 795; INT017: 795; INT018: 795; INT019: 795; INT020: 795; INT021: 795; INT022: 795; INT023: 260; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_O_UNIT1_HB_NORTH | 2206.3 | 528.5 | 192.5 | 24 | INT001: 0; INT002: 245.8; INT003: 372.4; INT004: 460.3; INT005: 528.5; INT006: 406.8; INT007: 192.5; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11
| RTOBL_19_P_UNIT2_HB_NORTH | 1643 | 525 | 244 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 525; INT008: 525; INT009: 349; INT010: 244; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0; INT099: 2010-08-31 17:11

## DAESAMT
Description | RECORDER | TOTAL | MAXIMUM | MINIMUM | INTERVALCOUNT | INT001 | INT002 | INT003 | INT004 | INT005 | INT006 | INT007 | INT008 | INT009 | INT010 | INT011 | INT012 | INT013 | INT014 | INT015 | INT016 | INT017 | INT018 | INT019 | INT020 | INT021 | INT022 | INT023 | INT024 | INT025 | INT026 | INT027 | INT028 | INT029 | INT030 | INT031 | INT032 | INT033 | INT034 | INT035 | INT036 | INT037 | INT038 | INT039 | INT040 | INT041 | INT042 | INT043 | INT044 | INT045 | INT046 | INT047 | INT048 | INT049 | INT050 | INT051 | INT052 | INT053 | INT054 | INT055 | INT056 | INT057 | INT058 | INT059 | INT060 | INT061 | INT062 | INT063 | INT064 | INT065 | INT066 | INT067 | INT068 | INT069 | INT070 | INT071 | INT072 | INT073 | INT074 | INT075 | INT076 | INT077 | INT078 | INT079 | INT080 | INT081 | INT082 | INT083 | INT084 | INT085 | INT086 | INT087 | INT088 | INT089 | INT090 | INT091 | INT092 | INT093 | INT094 | INT095 | INT096 | INT097 | INT098 | INT099 | INT100 | LSTIME
DAE Sales Settled | DAESAMTTOT | -40459953.25 | -738960.95 | -2701782.86 | 24 | INT001: -35473.25; INT002: -34109.55; INT003: -48060.95; INT004: -48045.95; INT005: -38669.018; INT006: -33564.65; INT007: -22140; INT008: -22410.6; INT009: -32081.64; INT010: -37179.374; INT011: -48102.14; INT012: -55074.38; INT013: -58992.3; INT014: -58684.58; INT015: -55661.87; INT016: -54310.35; INT017: -51592.1; INT018: -50956.5; INT019: -46269.82; INT020: -49559.36; INT021: -50654.49; INT022: -44863.16; INT023: -43879.69; INT024: -45235.12
DAE Sales at Settlement Point | DAES_19_HB_NORTH | 2040.8 | 813 | 2.6 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 725; INT004: 813; INT005: 319.2; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 2.6; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 181
| DAES_19_HB_SOUTH | 1745 | 243 | 25 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 172; INT010: 125; INT011: 67; INT012: 231; INT013: 164; INT014: 113; INT015: 72; INT016: 40; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 25; INT020: 72; INT021: 128; INT022: 142; INT023: 151; INT024: 243
| DAESR_19_X_UNIT1_X_1 | 19680 | 820 | 820 | 24 | INT001: 820; INT002: 820; INT003: 820; INT004: 820; INT005: 820; INT006: 820; INT007: 820; INT008: 820; INT009: 820; INT010: 820; INT011: 820; INT012: 820; INT013: 820; INT014: 820; INT015: 820; INT016: 820; INT017: 820; INT018: 820; INT019: 820; INT020: 820; INT021: 820; INT022: 820; INT023: 820; INT024: 820
| DAES_19_Y_UNIT2 | 10675 | 525 | 176 | 24 | INT001: 525; INT002: 525; INT003: 525; INT004: 525; INT005: 525; INT006: 525; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 176; INT010: 281; INT011: 525; INT012: 525; INT013: 525; INT014: 525; INT015: 525; INT016: 525; INT017: 431; INT018: 431; INT019: 431; INT020: 525; INT021: 525; INT022: 525; INT023: 525; INT024: 525
DASPP | DASPP_HB_NORTH | 771.98 | 44.21 | 22.35 | 24 | INT001: 26.47; INT002: 25.46; INT003: 23.49; INT004: 22.35; INT005: 23.29; INT006: 25.01; INT007: 27.09; INT008: 27.5; INT009: 27.43; INT010: 30.29; INT011: 33.97; INT012: 34.23; INT013: 39; INT014: 40.61; INT015: 44.21; INT016: 41.05; INT017: 42.52; INT018: 42.51; INT019: 36.94; INT020: 35.93; INT021: 35.33; INT022: 31.08; INT023: 30.44; INT024: 25.78
| DASPP_HB_SOUTH | 771.98 | 44.21 | 22.35 | 24 | INT001: 26.47; INT002: 25.46; INT003: 23.49; INT004: 22.35; INT005: 23.29; INT006: 25.01; INT007: 27.09; INT008: 27.5; INT009: 27.43; INT010: 30.29; INT011: 33.97; INT012: 34.23; INT013: 39; INT014: 40.61; INT015: 44.21; INT016: 41.05; INT017: 42.52; INT018: 42.51; INT019: 36.94; INT020: 35.93; INT021: 35.33; INT022: 31.08; INT023: 30.44; INT024: 25.78
| DASPP_X_UNIT1_X_1 | 750.29 | 41.63 | 22.22 | 24 | INT001: 26.3; INT002: 25.29; INT003: 23.36; INT004: 22.22; INT005: 23.18; INT006: 24.92; INT007: 27; INT008: 27.33; INT009: 27.44; INT010: 30.22; INT011: 32.92; INT012: 31.7; INT013: 38.34; INT014: 39.97; INT015: 38.6; INT016: 39.83; INT017: 41.63; INT018: 40.96; INT019: 36; INT020: 34.67; INT021: 34.1; INT022: 29.84; INT023: 29; INT024: 25.47
| DASPP_Y_UNIT2 | 766.62 | 40.61 | 22.2 | 24 | INT001: 26.49; INT002: 25.47; INT003: 22.62; INT004: 22.2; INT005: 23.29; INT006: 25.01; INT007: 27.11; INT008: 28.56; INT009: 27.63; INT010: 30.37; INT011: 35.87; INT012: 40.33; INT013: 40.3; INT014: 40.61; INT015: 39.67; INT016: 38.11; INT017: 40.5; INT018: 40.3; INT019: 36.72; INT020: 35.32; INT021: 34.61; INT022: 30.44; INT023: 29.53; INT024: 25.56
[6 empty] | 0 | 0 | -17030.25 | -18170.55 | -7434.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4666.18
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4717.96 | -3786.25 | -2275.99 | -7907.13 | -6396 | -4588.93 | -3183.12 | -1642 | 0 | 0 | -923.5 | -2586.96 | -4522.24 | -4413.36 | -4596.44 | -6264.54
[6 empty] | -21566 | -20737.8 | -19155.2 | -18220.4 | -19007.6 | -20434.4 | -22140 | -22410.6 | -22500.8 | -24780.4 | -26994.4 | -25994 | -31438.8 | -32775.4 | -31652 | -32660.6 | -34136.6 | -33587.2 | -29520 | -28429.4 | -27962 | -24468.8 | -23780 | -20885.4
[6 empty] | -13907.25 | -13371.75 | -11875.5 | -11655 | -12227.25 | -13130.25 | 0 | 0 | -4862.88 | -8533.97 | -18831.75 | -21173.25 | -21157.5 | -21320.25 | -20826.75 | -20007.75 | -17455.5 | -17369.3 | -15826.32 | -18543 | -18170.25 | -15981 | -15503.25 | -13419
Sum of all Sales | [5 empty] | INT001: -35473.25; INT002: -34109.55; INT003: -48060.95; INT004: -48045.95; INT005: -38669.018; INT006: -33564.65; INT007: -22140; INT008: -22410.6; INT009: -32081.64; INT010: -37179.374; INT011: -48102.14; INT012: -55074.38; INT013: -58992.3; INT014: -58684.58; INT015: -55661.87; INT016: -54310.35; INT017: -51592.1; INT018: -50956.5; INT019: -46269.82; INT020: -49559.36; INT021: -50654.49; INT022: -44863.16; INT023: -43879.69; INT024: -45235.12
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DAEPAMT
Description | RECORDER | TOTAL | MAXIMUM | MINIMUM | INTERVALCOUNT | INT001 | INT002 | INT003 | INT004 | INT005 | INT006 | INT007 | INT008 | INT009 | INT010 | INT011 | INT012 | INT013 | INT014 | INT015 | INT016 | INT017 | INT018 | INT019 | INT020 | INT021 | INT022 | INT023 | INT024 | INT025 | INT026 | INT027 | INT028 | INT029 | INT030 | INT031 | INT032 | INT033 | INT034 | INT035 | INT036 | INT037 | INT038 | INT039 | INT040 | INT041 | INT042 | INT043 | INT044 | INT045 | INT046 | INT047 | INT048 | INT049 | INT050 | INT051 | INT052 | INT053 | INT054 | INT055 | INT056 | INT057 | INT058 | INT059 | INT060 | INT061 | INT062 | INT063 | INT064 | INT065 | INT066 | INT067 | INT068 | INT069 | INT070 | INT071 | INT072 | INT073 | INT074 | INT075 | INT076 | INT077 | INT078 | INT079 | INT080 | INT081 | INT082 | INT083 | INT084 | INT085 | INT086 | INT087 | INT088 | INT089 | INT090 | INT091 | INT092 | INT093 | INT094 | INT095 | INT096 | INT097 | INT098 | INT099 | INT100 | LSTIME
Total QSE DAEP | DAEPAMTQSETOT_19 | 2902492.27 | 263910.72 | 23476.32 | 24 | INT001: 38246.13; INT002: 35457.31; INT003: 27937.37; INT004: 23747.33; INT005: 23476.32; INT006: 26675.81; INT007: 25957.26; INT008: 28036.23; INT009: 30496.92; INT010: 35349.99; INT011: 115701.61; INT012: 166424.21; INT013: 219845.49; INT014: 226318.5; INT015: 251402.81; INT016: 263910.72; INT017: 259026.53; INT018: 204698.34; INT019: 189687.84; INT020: 184145.95; INT021: 182254.04; INT022: 157762.92; INT023: 148761.23; INT024: 37171.41
DAE Purchases at Settlement Point | DAEP_19_HB_HOUSTON | 1458 | 157 | 17 | 24 | INT001: 0; INT002: 157; INT003: 94; INT004: 53; INT005: 53; INT006: 94; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 153; INT013: 140; INT014: 96; INT015: 66; INT016: 39; INT017: 17; INT018: 27; INT019: 134; INT020: 129; INT021: 123; INT022: 83; INT023: 0; INT024: 0
| DAEP_19_HB_NORTH | 3368 | 508 | 186 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 408; INT014: 336; INT015: 223; INT016: 363; INT017: 355; INT018: 372; INT019: 186; INT020: 411; INT021: 508; INT022: 206; INT023: 0; INT024: 0
| DAEP_19_HB_SOUTH | 5791 | 428 | 172 | 24 | INT001: 428; INT002: 376; INT003: 346; INT004: 324; INT005: 308; INT006: 313; INT007: 173; INT008: 175; INT009: 173; INT010: 173; INT011: 173; INT012: 173; INT013: 173; INT014: 172; INT015: 319; INT016: 319; INT017: 319; INT018: 172; INT019: 173; INT020: 173; INT021: 173; INT022: 173; INT023: 245; INT024: 245
| DAEP_19_HB_WEST | 5477 | 422 | 17 | 24 | INT001: 112; INT002: 58; INT003: 38; INT004: 23; INT005: 17; INT006: 21; INT007: 177; INT008: 178; INT009: 193; INT010: 198; INT011: 205; INT012: 231; INT013: 267; INT014: 318; INT015: 370; INT016: 398; INT017: 409; INT018: 422; INT019: 415; INT020: 385; INT021: 336; INT022: 262; INT023: 256; INT024: 188
| DAEP_19_LZ_HOUSTON | 9275.2 | 528.8 | 257.2 | 24 | INT001: 324.7; INT002: 296.3; INT003: 275.6; INT004: 261.5; INT005: 257.2; INT006: 269.4; INT007: 282.3; INT008: 275.9; INT009: 292.9; INT010: 337.8; INT011: 377.9; INT012: 423.6; INT013: 452.6; INT014: 482.5; INT015: 506.6; INT016: 523.2; INT017: 528.8; INT018: 518.4; INT019: 489.4; INT020: 464.8; INT021: 454.9; INT022: 432.6; INT023: 391.8; INT024: 354.5
| DAEP_19_LZ_NORTH | 5667.4 | 331.8 | 143.7 | 24 | INT001: 179.3; INT002: 161.4; INT003: 151; INT004: 144.8; INT005: 143.7; INT006: 149.6; INT007: 171.1; INT008: 191.4; INT009: 201.7; INT010: 218.7; INT011: 242.2; INT012: 268.1; INT013: 291.5; INT014: 310.5; INT015: 324.1; INT016: 331.8; INT017: 327.5; INT018: 321.5; INT019: 304.4; INT020: 277.7; INT021: 272.3; INT022: 255.2; INT023: 227.7; INT024: 200.2
| DAEP_19_LZ_SOUTH | 1690.6 | 82.8 | 54.8 | 24 | INT001: 66.3; INT002: 62.2; INT003: 58.2; INT004: 56.1; INT005: 54.8; INT006: 56.8; INT007: 61.8; INT008: 60.3; INT009: 65.5; INT010: 70.6; INT011: 78.9; INT012: 82.8; INT013: 82.3; INT014: 76.9; INT015: 75.4; INT016: 75.9; INT017: 75; INT018: 74.7; INT019: 72.6; INT020: 76.2; INT021: 79.3; INT022: 80.3; INT023: 76.9; INT024: 70.8
| DAEP_19_LZ_WEST | 480.4 | 27 | 12.3 | 24 | INT001: 15.4; INT002: 14.4; INT003: 13.3; INT004: 12.3; INT005: 12.3; INT006: 13.3; INT007: 14.3; INT008: 16.4; INT009: 17.5; INT010: 18.6; INT011: 20.7; INT012: 22.8; INT013: 23.8; INT014: 24.9; INT015: 27; INT016: 27; INT017: 27; INT018: 25.9; INT019: 24.7; INT020: 23.7; INT021: 23.6; INT022: 22.5; INT023: 20.5; INT024: 18.5
DASPPs | DASPP_HB_HOUSTON | 960.17 | 59.94 | 25.57 | 24 | INT001: 31.38; INT002: 28.56; INT003: 26.88; INT004: 25.57; INT005: 26.31; INT006: 27.58; INT007: 28.38; INT008: 29.62; INT009: 31.07; INT010: 33.16; INT011: 43.86; INT012: 59.94; INT013: 54.33; INT014: 52.06; INT015: 59.79; INT016: 59.38; INT017: 51.78; INT018: 43.92; INT019: 41.16; INT020: 46.25; INT021: 42.95; INT022: 40; INT023: 44.39; INT024: 31.85
| DASPP_HB_NORTH | 719.46 | 39.77 | 22.03 | 24 | INT001: 25.99; INT002: 25.02; INT003: 23.16; INT004: 22.03; INT005: 23; INT006: 24.78; INT007: 26.8; INT008: 27; INT009: 27.15; INT010: 30; INT011: 30.56; INT012: 30.82; INT013: 36; INT014: 37.99; INT015: 36.83; INT016: 37.37; INT017: 39.77; INT018: 39.42; INT019: 33.95; INT020: 32.13; INT021: 31.59; INT022: 27.23; INT023: 25.99; INT024: 24.88
| DASPP_HB_SOUTH | 1406.37 | 113.58 | 28.54 | 24 | INT001: 38.03; INT002: 34.67; INT003: 31.13; INT004: 28.95; INT005: 29.35; INT006: 30.1; INT007: 28.54; INT008: 29.04; INT009: 32.29; INT010: 33.31; INT011: 54.07; INT012: 89.3; INT013: 82.01; INT014: 75.46; INT015: 89.29; INT016: 83; INT017: 75.49; INT018: 50.23; INT019: 60.25; INT020: 96.96; INT021: 88.99; INT022: 90.49; INT023: 113.58; INT024: 41.84
| DASPP_HB_WEST | 817.34 | 43.84 | 22.11 | 24 | INT001: 26.84; INT002: 25.78; INT003: 22.11; INT004: 22.28; INT005: 23.47; INT006: 25.14; INT007: 27.27; INT008: 29.53; INT009: 27.92; INT010: 30.59; INT011: 38.78; INT012: 42.77; INT013: 42.86; INT014: 43.84; INT015: 42.78; INT016: 40.5; INT017: 42.4; INT018: 41.9; INT019: 40.17; INT020: 39.44; INT021: 38.46; INT022: 34.5; INT023: 39.08; INT024: 28.93
| DASPP_LZ_HOUSTON | 3004.01 | 259.79 | 25.72 | 24 | INT001: 31.62; INT002: 30.1; INT003: 27.03; INT004: 25.72; INT005: 26.45; INT006: 27.7; INT007: 29.44; INT008: 32.62; INT009: 34.07; INT010: 36.16; INT011: 175.7; INT012: 182.69; INT013: 254.33; INT014: 252.06; INT015: 259.79; INT016: 259.38; INT017: 251.78; INT018: 182.19; INT019: 177.32; INT020: 172.8; INT021: 173.94; INT022: 167.18; INT023: 160.36; INT024: 33.58
| DASPP_LZ_NORTH | 863.12 | 60.5 | 22 | 24 | INT001: 25.99; INT002: 25; INT003: 23.13; INT004: 22; INT005: 22.97; INT006: 25; INT007: 26.98; INT008: 27.32; INT009: 27.2; INT010: 30.02; INT011: 33.99; INT012: 34.24; INT013: 39.01; INT014: 53.42; INT015: 58.83; INT016: 59.15; INT017: 60.5; INT018: 59.33; INT019: 54.43; INT020: 35.5; INT021: 35.03; INT022: 30.84; INT023: 28.24; INT024: 25
| DASPP_LZ_SOUTH | 6795.67 | 500 | 41.08 | 24 | INT001: 54.62; INT002: 50.1; INT003: 44.16; INT004: 41.28; INT005: 41.08; INT006: 45.76; INT007: 46.2; INT008: 48.88; INT009: 53.9; INT010: 58.62; INT011: 254.07; INT012: 500; INT013: 500; INT014: 500; INT015: 500; INT016: 500; INT017: 500; INT018: 500; INT019: 500; INT020: 500; INT021: 500; INT022: 500; INT023: 500; INT024: 57
| DASPP_LZ_WEST | 3781.59 | 450 | 21.6 | 24 | INT001: 26.94; INT002: 25.86; INT003: 21.6; INT004: 22.17; INT005: 23.43; INT006: 25; INT007: 28.72; INT008: 31.8; INT009: 30.08; INT010: 32.89; INT011: 179.81; INT012: 173.57; INT013: 180.2; INT014: 200; INT015: 242.78; INT016: 450; INT017: 450; INT018: 450; INT019: 450; INT020: 200; INT021: 181.85; INT022: 168.77; INT023: 157.09; INT024: 29.03
HUB Purchases | [5 empty] | INT001: 0; INT002: 4483.92; INT003: 2526.72; INT004: 1355.21; INT005: 1394.43; INT006: 2592.52; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 9170.82; INT013: 7606.2; INT014: 4997.76; INT015: 3946.14; INT016: 2315.82; INT017: 880.26; INT018: 1185.84; INT019: 5515.44; INT020: 5966.25; INT021: 5282.85; INT022: 3320; INT023: 0; INT024: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 12764.64 | 8213.09 | 13565.31 | 14118.35 | 14664.24 | 6314.7 | 13205.43 | 16047.72 | 5609.38 | 0 | 0
[6 empty] | 16276.84 | 13035.92 | 10770.98 | 9379.8 | 9039.8 | 9421.3 | 4937.42 | 5082 | 5586.17 | 5762.63 | 9354.11 | 15448.9 | 14187.73 | 12979.12 | 28483.51 | 26477 | 24081.31 | 8639.56 | 10423.25 | 16774.08 | 15395.27 | 15654.77 | 27827.1 | 10250.8
[6 empty] | 3006.08 | 1495.24 | 840.18 | 512.44 | 398.99 | 527.94 | 4826.79 | 5256.34 | 5388.56 | 6056.82 | 7949.9 | 9879.87 | 11443.62 | 13941.12 | 15828.6 | 16119 | 17341.6 | 17681.8 | 16670.55 | 15184.4 | 12922.56 | 9039 | 10004.48 | 5438.84
Zone Purchases | [5 empty] | INT001: 10267.014; INT002: 8918.63; INT003: 7449.468; INT004: 6725.78; INT005: 6802.94; INT006: 7462.38; INT007: 8310.912; INT008: 8999.858; INT009: 9979.103; INT010: 12214.848; INT011: 66397.03; INT012: 77387.484; INT013: 115109.758; INT014: 121618.95; INT015: 131609.614; INT016: 135707.616; INT017: 133141.264; INT018: 94447.296; INT019: 86780.408; INT020: 80317.44; INT021: 79125.306; INT022: 72322.068; INT023: 62829.048; INT024: 11904.11
[6 empty] | 4660.007 | 4035 | 3492.63 | 3185.6 | 3300.789 | 3740 | 4616.278 | 5229.048 | 5486.24 | 6565.374 | 8232.378 | 9179.744 | 11371.415 | 16586.91 | 19066.803 | 19625.97 | 19813.75 | 19074.595 | 16568.492 | 9858.35 | 9538.669 | 7870.368 | 6430.248 | 5005
[6 empty] | 3621.306 | 3116.22 | 2570.112 | 2315.808 | 2251.184 | 2599.168 | 2855.16 | 2947.464 | 3530.45 | 4138.572 | 20046.123 | 41400 | 41150 | 38450 | 37700 | 37950 | 37500 | 37350 | 36300 | 38100 | 39650 | 40150 | 38450 | 4035.6
[6 empty] | 414.876 | 372.384 | 287.28 | 272.691 | 288.189 | 332.5 | 410.696 | 521.52 | 526.4 | 611.754 | 3722.067 | 3957.396 | 4288.76 | 4980 | 6555.06 | 12150 | 12150 | 11655 | 11115 | 4740 | 4291.66 | 3797.325 | 3220.345 | 537.055
[6 empty] | 38246.123 | 35457.314 | 27937.37 | 23747.329 | 23476.322 | 26675.808 | 25957.256 | 28036.23 | 30496.923 | 35349.998 | 115701.608 | 166424.214 | 219845.483 | 226318.5 | 251402.817 | 263910.716 | 259026.534 | 204698.331 | 189687.84 | 184145.95 | 182254.035 | 157762.911 | 148761.221 | 37171.405
[6 empty] | -0.007 | 0.004 | -6.8718e-08 | -0.0010001 | 0.0019999 | -0.0020001 | -0.004 | -5.6418e-08 | 0.0029999 | 0.008 | -0.0020001 | 0.0039999 | -0.0070001 | -3.7195e-08 | 0.0069999 | -0.0040001 | 0.0039999 | -0.0090002 | -1.805e-07 | -7.9337e-08 | -0.0050001 | -0.0090001 | -0.0090001 | -0.005

## Calculation
Description | RECORDER | TOTAL | MAXIMUM | MINIMUM | INTERVALCOUNT | INT001 | INT002 | INT003 | INT004 | INT005 | INT006 | INT007 | INT008 | INT009 | INT010 | INT011 | INT012 | INT013 | INT014 | INT015 | INT016 | INT017 | INT018 | INT019 | INT020 | INT021 | INT022 | INT023 | INT024 | INT025 | INT026 | INT027 | INT028 | INT029 | INT030 | INT031 | INT032 | INT033 | INT034 | INT035 | INT036 | INT037 | INT038 | INT039 | INT040 | INT041 | INT042 | INT043 | INT044 | INT045 | INT046 | INT047 | INT048 | INT049 | INT050 | INT051 | INT052 | INT053 | INT054 | INT055 | INT056 | INT057 | INT058 | INT059 | INT060 | INT061 | INT062 | INT063 | INT064 | INT065 | INT066 | INT067 | INT068 | INT069 | INT070 | INT071 | INT072 | INT073 | INT074 | INT075 | INT076 | INT077 | INT078 | INT079 | INT080 | INT081 | INT082 | INT083 | INT084 | INT085 | INT086 | INT087 | INT088 | INT089 | INT090 | INT091 | INT092 | INT093 | INT094 | INT095 | INT096 | INT097 | INT098 | INT099 | INT100 | LSTIME
Settled Make Whole Charge to QSE | LADAMWAMT_19 | 1138.96 | 1138.96 | 0 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 1138.96; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0
Total Make Whole Dollars | DAMWAMTTOT | -5417.87 | 0 | -5417.87 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: -5417.87; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0
Total DAM RMR Revenue | RMRDAMWREVTOT | 0 | 0 | 0 | 24 | INT001: 0; INT002: 0; INT003: 0; INT004: 0; INT005: 0; INT006: 0; INT007: 0; INT008: 0; INT009: 0; INT010: 0; INT011: 0; INT012: 0; INT013: 0; INT014: 0; INT015: 0; INT016: 0; INT017: 0; INT018: 0; INT019: 0; INT020: 0; INT021: 0; INT022: 0; INT023: 0; INT024: 0
QSE's DA Energy Ratio Share | DAERS_19 | 4.9526 | 0.21549 | 0.18031 | 24 | INT001: 0.21176; INT002: 0.21549; INT003: 0.21319; INT004: 0.20751; INT005: 0.20726; INT006: 0.21172; INT007: 0.21391; INT008: 0.21374; INT009: 0.20876; INT010: 0.20506; INT011: 0.18989; INT012: 0.1949; INT013: 0.1991; INT014: 0.20358; INT015: 0.21022; INT016: 0.21467; INT017: 0.21477; INT018: 0.21225; INT019: 0.21062; INT020: 0.20846; INT021: 0.20185; INT022: 0.19627; INT023: 0.18031; INT024: 0.20733
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0