## Sheet1
An important change under current protocols (8.1.3.1): test performance is computed using Event Performance Formulas
Alternate Baseline Example:
interval | seconds | weight | int frac | max base load | actual | interval performance | wt*int performance
1 |  |  |  |  | 1600
2 | 120 | 0.10372 | 0.13333 | 500 | 1300 | 1 | 0.10372
3 | 900 | 0.77787 | 1 | 500 | 500 | 1 | 0.77787
4 | 137 | 0.11841 | 0.15222 | 500 | 510 | 0.98039 | 0.11609
5 |  |  |  |  | 500
| 1157 | [5 empty] | 0.99768
Default Baseline Example:
Offer MW: | 1000
interval | seconds | weight | int frac | baseline | actual | interval performance | wt*int performance
1 |  |  |  |  | 1600
2 | 120 | 0.10372 | 0.13333 | 1500 | 1300 | 1 | 0.10372
3 | 900 | 0.77787 | 1 | 1600 | 500 | 1 | 0.77787
4 | 137 | 0.11841 | 0.15222 | 1700 | 510 | 1 | 0.11841
5 |  |  |  |  | 500
| 1157 | [5 empty] | 1
Availability Factor with Two Failed Tests:
| Test | Test Performance Factor
| First | 0.5
| second | 0.8
Contract Period Availability |  | 0.95
Final Availability Factor |  | 0.75
Payment Reduced By |  | 25%