## Calculation
| 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-07
1 | 27.46 | 27.18 | 27.42 | 24.99 | 22.68 | 15.92 | 23.82 | 22.28 | 37.55 | 160.84 | 55.43 | 44.37 | 32.16 | 24.98
2 | 26.36 | 26.23 | 26.7 | 24.34 | 22.06 | 15.13 | 22.35 | 20.36 | 37.42 | 154.03 | 53.45 | 40.35 | 31.16 | 25.11
3 | 26.76 | 26.19 | 26.52 | 24.09 | 21.17 | 15.13 | 21.93 | 20.45 | 36.13 | 195.7 | 52.86 | 38.43 | 30.63 | 24.97
4 | 27.68 | 26.87 | 27.09 | 24.93 | 21.92 | 15.27 | 21.87 | 20.26 | 39.99 | 247.78 | 55.32 | 39.62 | 30.72 | 24.97
5 | 29.71 | 28.62 | 28.33 | 27.05 | 22.54 | 15.56 | 23.5 | 20.47 | 44.77 | 349.52 | 68.79 | 38.69 | 29.05 | 28.66
6 | 34.97 | 33.66 | 31.91 | 32.08 | 25.54 | 18.69 | 27 | 26.23 | 62.78 | 599.46 | 154.66 | 46.73 | 33.5 | 34.69
7 | 50.94 | 56.92 | 53.42 | 60.89 | 29.86 | 22.43 | 41.27 | 40.08 | 120.61 | 915.11 | 281.7 | 62.52 | 43.03 | 57.48
8 | 52.36 | 64.33 | 57.76 | 55.37 | 30.72 | 23.12 | 37.7 | 43.48 | 125.45 | 915.19 | 274.49 | 84.29 | 46.68 | 67.15
9 | 40.92 | 40.29 | 37.26 | 36.08 | 39.94 | 27.47 | 34.51 | 40.62 | 118.87 | 918.58 | 268.03 | 78.41 | 48.17 | 49.69
10 | 37.62 | 35.75 | 32.07 | 31.3 | 38.83 | 30.67 | 34.02 | 41.08 | 80.13 | 804.79 | 195.87 | 56.33 | 45.76 | 42.3
11 | 33.22 | 33.29 | 30.64 | 29.86 | 38.83 | 30.17 | 32.84 | 40.25 | 77.94 | 706.8 | 121.28 | 47.23 | 40.56 | 37.97
12 | 31.67 | 29.91 | 29.8 | 28.4 | 38.83 | 29.33 | 31.14 | 38.97 | 67.42 | 255.17 | 66.97 | 43 | 34.92 | 31.26
13 | 31.23 | 29.46 | 29.09 | 28.19 | 38.83 | 30.76 | 29.84 | 36.24 | 50.25 | 253.85 | 53.87 | 40.07 | 35.22 | 30.1
14 | 30.17 | 28.35 | 28.96 | 28.38 | 38.83 | 30.49 | 29.34 | 37.28 | 46.26 | 223.68 | 45.87 | 32.34 | 29.71 | 30.62
15 | 29.68 | 27.97 | 27.68 | 27.48 | 38.83 | 28.15 | 28.48 | 35.38 | 44.13 | 153.05 | 43.43 | 31.04 | 28.24 | 30.3
16 | 30.1 | 27.95 | 27.15 | 26.88 | 38.83 | 27.3 | 27.54 | 36.18 | 43.97 | 129.5 | 44.44 | 29.31 | 28.03 | 30.24
17 | 30.8 | 27.92 | 27.27 | 27.33 | 38.83 | 25.03 | 29.42 | 39.2 | 44.61 | 232.97 | 51.75 | 30.13 | 30 | 30.03
18 | 34.34 | 33.34 | 31.51 | 31.71 | 38.83 | 32.4 | 33.66 | 48.96 | 68.82 | 518.87 | 59.14 | 33.46 | 33.16 | 35.47
19 | 53.62 | 49.21 | 45.19 | 50.96 | 38.83 | 62.55 | 55.03 | 76.4 | 110.9 | 744.45 | 96.06 | 52.11 | 45.04 | 50.16
20 | 43.72 | 38.69 | 38.01 | 34.96 | 38.83 | 47.54 | 35.99 | 63.23 | 106.15 | 731.97 | 84.48 | 47.06 | 45.44 | 47.14
21 | 41.74 | 37.98 | 37.09 | 31.92 | 38.83 | 35.71 | 33.72 | 63.25 | 102.31 | 644.58 | 80.76 | 46.66 | 45.97 | 43.57
22 | 37.55 | 35.67 | 34.95 | 30.57 | 38.83 | 31.84 | 31.75 | 53.06 | 84.88 | 590.83 | 74.23 | 43.81 | 42.29 | 37.64
23 | 35.69 | 32.64 | 31.77 | 27.96 | 38.83 | 29.08 | 29.48 | 40.04 | 52.4 | 423.47 | 53.31 | 31.8 | 32.9 | 29.28
24 | 34.64 | 33.68 | 30.48 | 26.15 | 38.83 | 25.7 | 27.83 | 37.31 | 52.74 | 305.32 | 53.29 | 34.52 | 31.76 | 27.53
25
| 35.5396 | 34.6708 | 33.2529 | 32.1613 | 27.9129 | 27.7267 | 31.0012 | 39.2108 | 69.02 | 465.6463 | 99.5617 | 44.6783 | 36.4208 | 36.3046 | 72.3649
| 2011-01-25 | 2011-01-26 | 2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-29 | 2011-01-30 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 2011-02-05 | 2011-02-06 | 2011-02-07
FIP | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4.4539
PHR
| 2011-02-01: 42.1124; 2011-02-03: 9.4551; 2011-02-04: No 2/3 prices; 2011-02-07: PHR = | 16.2474
[8 empty] | 34.4436 |  | 7.7333 | No 2/2-2/4 prices