## Daily Summary Data_1
Date | Number of SCED Executions | Number of Manual Offsets | Average Absolute Manual Offset Entered | Average Manual Offset Entered | Max. Manual Offset Entered | Min. Manual Offset Entered
2010-12-01 | 342 | 84 | 137.5 | 123.2143 | 200 | -200
2010-12-02 | 335 | 57 | 129.8246 | 129.8246 | 200 | 100
2010-12-03 | 381 | 53 | 252.8302 | 224.5283 | 500 | -250
2010-12-04 | 326 | 71 | 195.0704 | 178.169 | 500 | -150
2010-12-05 | 358 | 83 | 194.5783 | 194.5783 | 500 | 50
2010-12-06 | 328 | 25 | 166 | 30 | 300 | -300
2010-12-07 | 334 | 20 | 192.5 | 17.5 | 200 | -300
2010-12-08 | 338 | 0
2010-12-09 | 326 | 4 | 250 | 250 | 300 | 200
2010-12-10 | 318 | 0
2010-12-11 | 516 | 0
2010-12-12 | 428 | 0
2010-12-13 | 394 | 0
2010-12-14 | 405 | 0
2010-12-15 | 466 | 8 | 325 | -325 | -300 | -400
2010-12-16 | 416 | 14 | 271.4286 | 228.5714 | 300 | -300
2010-12-17 | 304 | 15 | 266.6667 | 266.6667 | 400 | 100
2010-12-18 | 301 | 0
2010-12-19 | 313 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200
2010-12-20 | 318 | 0
2010-12-21 | 311 | 12 | 310.4167 | 310.4167 | 500 | 75
2010-12-22 | 309 | 17 | 252.9412 | -17.6471 | 400 | -300
2010-12-23 | 311 | 15 | 260 | 113.3333 | 400 | -300
2010-12-24 | 298 | 8 | 181.25 | -31.25 | 200 | -200
2010-12-25 | 295 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200
2010-12-26 | 302 | 10 | 190 | 10 | 200 | -200
2010-12-27 | 298 | 7 | 200 | 200 | 200 | 200
2010-12-28 | 294 | 3 | 266.6667 | 0 | 200 | -400
2010-12-29 | 308 | 3 | 400 | 400 | 500 | 300
2010-12-30 | 315 | 5 | 200 | 200 | 300 | 100
2010-12-31 | 305 | 11 | 163.6364 | 163.6364 | 200 | 100
2011-01-01 | 289 | 1 | 200 | -200 | -200 | -200
2011-01-02 | 288 | 0
2011-01-03 | 294 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200
2011-01-04 | 305 | 15 | 166.6667 | 166.6667 | 300 | 100
2011-01-05 | 299 | 14 | 192.8571 | 135.7143 | 300 | -200
2011-01-06 | 293 | 7 | 185.7143 | 157.1429 | 300 | -100
2011-01-07 | 301 | 13 | 415.3846 | 323.0769 | 700 | -200
2011-01-08 | 289 | 0
2011-01-09 | 298 | 0
2011-01-10 | 302 | 6 | 200 | 66.6667 | 200 | -200
2011-01-11 | 305 | 8 | 312.5 | -112.5 | 400 | -400
2011-01-12 | 293 | 3 | 133.3333 | 133.3333 | 200 | 100
2011-01-13 | 297 | 2 | 300 | 300 | 300 | 300
2011-01-14 | 295 | 0
2011-01-15 | 302 | 2 | 300 | -300 | -300 | -300
2011-01-16 | 291 | 0
2011-01-17 | 290 | 0
2011-01-18 | 300 | 1 | 200 | -200 | -200 | -200
2011-01-19 | 317 | 0
2011-01-20 | 316 | 0
2011-01-21 | 313 | 9 | 250 | -16.6667 | 300 | -250
2011-01-22 | 298 | 4 | 350 | -350 | -300 | -500
2011-01-23 | 298 | 4 | 200 | 0 | 200 | -200
2011-01-24 | 306 | 3 | 300 | -100 | 300 | -300
2011-01-25 | 291 | 0
2011-01-26 | 293 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200
2011-01-27 | 289 | 2 | 225 | -225 | -200 | -250
2011-01-28 | 295 | 4 | 225 | 225 | 300 | 200
2011-01-29 | 268 | 0
2011-01-30 | 290 | 13 | 161.5385 | 161.5385 | 200 | 100
2011-01-31 | 315 | 13 | 176.9231 | 7.6923 | 200 | -200
2011-02-01 | 304 | 33 | 245.4545 | 196.9697 | 400 | -200
2011-02-02 | 315 | 35 | 237.1429 | 60 | 400 | -400
2011-02-03 | 294 | 16 | 231.25 | 181.25 | 400 | -200
2011-02-04 | 290 | 4 | 150 | -150 | -100 | -200
2011-02-05 | 295 | 15 | 106.6667 | -106.6667 | -50 | -200
2011-02-06 | 288 | 0
2011-02-07 | 292 | 3 | 200 | -200 | -200 | -200
2011-02-08 | 292 | 4 | 200 | -200 | -200 | -200
2011-02-09 | 300 | 4 | 150 | 50 | 150 | -200
2011-02-10 | 289 | 9 | 133.3333 | 133.3333 | 200 | 100
2011-02-11 | 288 | 0
2011-02-12 | 292 | 0
2011-02-13 | 291 | 0
2011-02-14 | 292 | 7 | 257.1429 | 257.1429 | 400 | 200
2011-02-15 | 292 | 9 | 200 | 200 | 200 | 200
2011-02-16 | 299 | 5 | 280 | 280 | 400 | 200
2011-02-17 | 291 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200
2011-02-18 | 294 | 0
2011-02-19 | 301 | 4 | 350 | -250 | 200 | -400
2011-02-20 | 298 | 0
2011-02-21 | 308 | 31 | 141.9355 | 77.4194 | 200 | -300
2011-02-22 | 303 | 9 | 222.2222 | 0 | 200 | -300
2011-02-23 | 293 | 9 | 133.3333 | 22.2222 | 200 | -200
2011-02-24 | 292 | 2 | 100 | -100 | -100 | -100
2011-02-25 | 294 | 0
2011-02-26 | 299 | 4 | 250 | 250 | 300 | 200
2011-02-27 | 302 | 0
2011-02-28 | 294 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300

## data_Daily Summary Data_1_1 (hidden)
| Number of SCED Executions | Number of Manual Offsets
Dec 1, 2010 | 342 | 84
Dec 2, 2010 | 335 | 57
Dec 3, 2010 | 381 | 53
Dec 4, 2010 | 326 | 71
Dec 5, 2010 | 358 | 83
Dec 6, 2010 | 328 | 25
Dec 7, 2010 | 334 | 20
Dec 8, 2010 | 338 | 0
Dec 9, 2010 | 326 | 4
Dec 10, 2010 | 318 | 0
Dec 11, 2010 | 516 | 0
Dec 12, 2010 | 428 | 0
Dec 13, 2010 | 394 | 0
Dec 14, 2010 | 405 | 0
Dec 15, 2010 | 466 | 8
Dec 16, 2010 | 416 | 14
Dec 17, 2010 | 304 | 15
Dec 18, 2010 | 301 | 0
Dec 19, 2010 | 313 | 2
Dec 20, 2010 | 318 | 0
Dec 21, 2010 | 311 | 12
Dec 22, 2010 | 309 | 17
Dec 23, 2010 | 311 | 15
Dec 24, 2010 | 298 | 8
Dec 25, 2010 | 295 | 3
Dec 26, 2010 | 302 | 10
Dec 27, 2010 | 298 | 7
Dec 28, 2010 | 294 | 3
Dec 29, 2010 | 308 | 3
Dec 30, 2010 | 315 | 5
Dec 31, 2010 | 305 | 11
Jan 1, 2011 | 289 | 1
Jan 2, 2011 | 288 | 0
Jan 3, 2011 | 294 | 3
Jan 4, 2011 | 305 | 15
Jan 5, 2011 | 299 | 14
Jan 6, 2011 | 293 | 7
Jan 7, 2011 | 301 | 13
Jan 8, 2011 | 289 | 0
Jan 9, 2011 | 298 | 0
Jan 10, 2011 | 302 | 6
Jan 11, 2011 | 305 | 8
Jan 12, 2011 | 293 | 3
Jan 13, 2011 | 297 | 2
Jan 14, 2011 | 295 | 0
Jan 15, 2011 | 302 | 2
Jan 16, 2011 | 291 | 0
Jan 17, 2011 | 290 | 0
Jan 18, 2011 | 300 | 1
Jan 19, 2011 | 317 | 0
Jan 20, 2011 | 316 | 0
Jan 21, 2011 | 313 | 9
Jan 22, 2011 | 298 | 4
Jan 23, 2011 | 298 | 4
Jan 24, 2011 | 306 | 3
Jan 25, 2011 | 291 | 0
Jan 26, 2011 | 293 | 1
Jan 27, 2011 | 289 | 2
Jan 28, 2011 | 295 | 4
Jan 29, 2011 | 268 | 0
Jan 30, 2011 | 290 | 13
Jan 31, 2011 | 315 | 13
Feb 1, 2011 | 304 | 33
Feb 2, 2011 | 315 | 35
Feb 3, 2011 | 294 | 16
Feb 4, 2011 | 290 | 4
Feb 5, 2011 | 295 | 15
Feb 6, 2011 | 288 | 0
Feb 7, 2011 | 292 | 3
Feb 8, 2011 | 292 | 4
Feb 9, 2011 | 300 | 4
Feb 10, 2011 | 289 | 9
Feb 11, 2011 | 288 | 0
Feb 12, 2011 | 292 | 0
Feb 13, 2011 | 291 | 0
Feb 14, 2011 | 292 | 7
Feb 15, 2011 | 292 | 9
Feb 16, 2011 | 299 | 5
Feb 17, 2011 | 291 | 2
Feb 18, 2011 | 294 | 0
Feb 19, 2011 | 301 | 4
Feb 20, 2011 | 298 | 0
Feb 21, 2011 | 308 | 31
Feb 22, 2011 | 303 | 9
Feb 23, 2011 | 293 | 9
Feb 24, 2011 | 292 | 2
Feb 25, 2011 | 294 | 0
Feb 26, 2011 | 299 | 4
Feb 27, 2011 | 302 | 0
Feb 28, 2011 | 294 | 3