## Sheet1
Start Time | End Time | Frequency | Correction | Hours in Correction | Max Correction in seconds | Estimated accumulated Time Error in seconds
2010-12-26 16:21 | 2010-12-26 20:21 | 59.98 | Fast | 4 | 3 | 3
2010-12-30 16:31 | 2010-12-30 19:00 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | 6
2011-01-06 10:01 | 2011-01-06 13:00 | 59.98 | Fast | 3 | 3 | 9
2011-01-11 01:31 | 2011-01-11 05:10 | 59.98 | Fast | 3.67 | 3 | 12
2011-01-15 05:01 | 2011-01-15 07:30 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | 15
2011-01-21 01:01 | 2011-01-21 03:24 | 60.02 | Slow | 2.4 | -3 | 12
2011-01-22 03:56 | 2011-01-22 09:30 | 59.98 | Fast | 5.58 | 3 | 15
2011-01-25 19:01 | 2011-01-25 21:30 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | 18
2011-01-27 22:01 | 2011-01-27 23:59 | 59.98 | Fast | 2 | 3 | 21
2011-01-28 | 2011-01-28 01:30 | 59.98 | Fast | 1.5 | 3 | 24
2011-02-04 15:01 | 2011-02-04 21:30 | 60.02 | Slow | 6.5 | -3 | 21
2011-02-09 02:01 | 2011-02-09 04:30 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | 24
2011-02-15 17:01 | 2011-02-15 20:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | 21
2011-02-22 01:31 | 2011-02-22 05:30 | 60.02 | Slow | 4 | -3 | 18
2011-03-01 06:31 | 2011-03-01 09:00 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | 15
2011-03-14 07:01 | 2011-03-14 09:30 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | 18
2011-03-23 04:46 | 2011-03-23 07:00 | 60.02 | Slow | 2.25 | -3 | 15
2011-03-25 05:31 | 2011-03-25 10:00 | 60.02 | Slow | 4.5 | -3 | 12
2011-03-29 01:01 | 2011-03-29 03:30 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | 9
2011-03-30 09:01 | 2011-03-30 12:30 | 59.98 | Fast | 3.5 | 3 | 12
2011-04-02 22:31 | 2010-04-01 04:30 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | 9
2011-04-03 | 2011-04-03 01:30 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | 6
2011-04-10 01:01 | 2011-04-10 04:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | 3
2011-04-13 21:31 | 2011-04-13 23:59 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | 0
2011-04-14 | 2011-04-14 02:00 | 60.02 | Slow | 2 | -3 | -3
2011-04-20 01:31 | 2011-04-20 05:30 | 60.02 | Slow | 4 | -3 | -6
2011-04-20 17:31 | 2011-04-20 20:00 | 59.98 | Fast | 2.5 | 3 | -3
2011-04-22 13:01 | 2011-04-22 16:30 | 60.02 | Slow | 3.5 | -3 | -6
2011-04-24 02:31 | 2011-04-24 05:30 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -9
2011-04-26 05:31 | 2011-04-26 08:00 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | -12
2011-05-01 03:31 | 2011-05-01 06:01 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | -15
2011-05-03 10:01 | 2011-05-03 12:30 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | -18
2011-05-26 01:31 | 2011-05-26 04:00 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | -21
2011-05-29 00:31 | 2011-05-29 04:30 | 60.02 | Slow | 4 | -3 | -24
2011-06-04 06:21 | 2011-06-04 09:20 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -27
2011-06-07 17:31 | 2011-06-07 20:30 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -30
2011-06-09 13:31 | 2011-06-09 17:15 | 60.02 | Slow | 4 | -3 | -33
2011-06-13 15:01 | 2011-06-13 19:00 | 60.02 | Slow | 4 | -3 | -36
2011-06-16 05:31 | 2011-06-16 08:30 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -39
2011-06-17 16:01 | 2011-06-17 19:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -42
2011-06-20 16:01 | 2011-06-20 19:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -45
2011-06-22 15:31 | 2011-06-22 18:30 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -48
2011-06-24 21:01 | 2011-06-24 23:59 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -51
2011-06-25 18:00 | 2011-06-25 21:30 | 60.02 | Slow | 3.5 | -3 | -54
2011-06-26 16:31 | 2011-06-26 21:00 | 60.02 | Slow | 4.5 | -3 | -57
2011-06-27 20:31 | 2011-06-27 23:59 | 60.02 | Slow | 3.5 | -3 | -60
2011-06-28 | 2011-06-28 00:30 | 60.02 | Slow | 0.5 | -3 | -63
2011-06-30 20:31 | 2011-06-30 23:35 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -66
2011-07-04 23:01 | 2011-07-05 02:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -69
2011-07-12 18:31 | 2011-07-12 22:00 | 60.02 | Slow | 3.5 | -3 | -72
2011-07-16 08:01 | 2011-07-16 11:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -75
2011-07-20 20:09 | 2011-07-20 23:45 | 60.02 | Slow | 3.75 | -3 | -78
2011-07-24 14:01 | 2011-07-24 16:00 | 60.02 | Slow | 2 | -3 | -81
2011-07-27 12:16 | 2011-07-27 15:00 | 60.02 | Slow | 2.75 | -3 | -84
2011-08-02 01:01 | 2011-08-02 04:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -87
2011-08-10 02:01 | 2011-08-10 05:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -90
2011-08-12 22:01 | 2011-08-12 23:59 | 60.02 | Slow | 2 | -3 | -93
2011-08-13 | 2011-08-13 01:30 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | -96
2011-08-23 22:31 | 2011-08-24 01:00 | 60.02 | Slow | 2.5 | -3 | -99
2011-09-03 03:01 | 2011-09-03 06:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -102
2011-09-05 14:01 | 2011-09-05 17:00 | 59.98 | Fast | 3 | 3 | -99
2011-09-17 23:01 | 2011-09-17 23:59 | 60.02 | Slow | 1 | -3 | -102
2011-09-18 | 2011-09-18 01:30 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | -105
2011-09-27 06:01 | 2011-09-27 09:00 | 60.02 | Slow | 3 | -3 | -108
2011-11-07 02:01 | 2011-11-07 04:00 | 60.02 | Slow | 2 | -3 | -111
2011-11-14 01:31 | 2011-11-14 04:00 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | -114
2011-11-14 22:01 | 2011-11-14 23:59 | 60.02 | Slow | 2 | -3 | -117
2011-11-15 | 2011-11-15 01:30 | 60.02 | Slow | 1.5 | -3 | -120