## Scenario Definitions
Scenario | HCAP | LCAP | PNM Threshold
| ($/MWh) | ($/MWh) | ($/MW-y)
Current | 3000 | 500 | 175000
Mid | 4500 | 2000 | 262500
High | 6000 | 3000 | 300000
Highest | 9000 | 4500 | 300000

## Current
CT Energy Margins by Weather Profile ($2012/MW-Yr)
Reserve Margin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997
4.25% | 263604.4572 | 193791.4135 | 193881.8635 | 120230.5172 | 66719.825 | 189794.9575 | 114394.97 | 35816.74 | 75261.9688 | 66755.335 | 129025.6825 | 166532.9613 | 173565.0713 | 187794.1025 | 64810.8313
5.25% | 249978.7522 | 189725.2935 | 184912.8435 | 96027.1222 | 56378.1288 | 183901.5513 | 91245.5338 | 31428.9138 | 61058.9875 | 54543.3988 | 99353.9663 | 127733.15 | 143666.83 | 181004.3663 | 54258
6.25% | 239076.5372 | 184783.7835 | 176645.4735 | 77177.9272 | 47732.3725 | 159984.095 | 73279.0975 | 28142.0075 | 49836.8363 | 45628.0025 | 77187.52 | 97380.5588 | 112369.8788 | 147523.64 | 46206.0288
7.25% | 224410.401 | 178926.611 | 143300.516 | 61318.756 | 39374.1322 | 126129.1472 | 58024.4572 | 24943.5422 | 40092.5172 | 37826.8522 | 59287.0472 | 73133.5072 | 85313.0522 | 109653.7522 | 38783.8422
8.25% | 214480.526 | 156165.511 | 111140.346 | 50007.921 | 33022.286 | 100681.531 | 47163.971 | 22573.876 | 33028.346 | 32362.246 | 47225.571 | 56442.096 | 65429.351 | 81504.326 | 33416.821
9.25% | 208969.281 | 126061.441 | 86578.106 | 42218.536 | 28371.0222 | 81023.0722 | 39470.0572 | 20573.3822 | 28071.5822 | 28385.7022 | 38569.8972 | 44743.7522 | 50816.3572 | 61300.7322 | 29578.5522
10.25% | 202811.461 | 100621.271 | 68508.796 | 36628.406 | 25728.6535 | 66985.2485 | 34763.1135 | 19782.6855 | 25584.1635 | 26291.4635 | 33337.1785 | 37393.9735 | 41103.1635 | 48393.9385 | 27867.2585
11.25% | 196405.151 | 80144.096 | 55865.786 | 32760.631 | 24401.361 | 56938.236 | 32088.771 | 19791.0665 | 24511.961 | 25569.631 | 30315.081 | 33278.731 | 35205.661 | 40580.581 | 27418.311
12.25% | 190647.4735 | 65477.621 | 46324.301 | 29993.526 | 23504.078 | 49051.681 | 30190.746 | 19804.735 | 23593.1465 | 25062.321 | 28138.611 | 30647.141 | 31145.756 | 35703.631 | 26785.396
13.25% | 184573.171 | 54619.701 | 38612.436 | 27617.296 | 21384.547 | 41444.3535 | 27262.5985 | 18373.109 | 21358.6815 | 23066.7035 | 25338.9635 | 27477.6635 | 27220.0285 | 31312.1485 | 24554.4535
14.25% | 177354.8285 | 45783.596 | 33713.121 | 25990.091 | 20186.6555 | 36162.3385 | 25249.4235 | 17571.9695 | 19981.655 | 21765.5095 | 23916.8585 | 25636.5035 | 24958.3785 | 29044.1835 | 23088.9685
15.25% | 162836.366 | 39333.606 | 29494.736 | 24312.551 | 18851.3882 | 31649.6872 | 23311.3822 | 16584.9672 | 18558.2547 | 20333.0312 | 22560.9722 | 23847.6822 | 22904.9272 | 27050.7722 | 21547.6347
16.25% | 123128.016 | 34853.226 | 25946.451 | 22080.531 | 17537.1323 | 27741.7783 | 21485.6903 | 15481.3763 | 17179.9563 | 18843.4278 | 21046.0298 | 21941.6233 | 21130.3248 | 24868.0483 | 19893.1998

## Mid
CT Energy Margins by Weather Profile ($2012/MW-Yr)
Reserve Margin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997
4.25% | 741509.4672 | 341818.1335 | 317715.2935 | 154113.1872 | 78115.635 | 288433.1775 | 144821.96 | 38170.7 | 94174.7988 | 76512.695 | 162477.6525 | 223684.9113 | 244174.9113 | 288488.9025 | 72780.4913
5.25% | 670546.4022 | 312372.9835 | 279622.0635 | 118621.1622 | 64138.6088 | 257130.4013 | 111205.1338 | 32537.4738 | 73698.6175 | 59772.1088 | 119420.9863 | 165207.59 | 189301.95 | 252722.6163 | 58644.69
6.25% | 604053.6072 | 284283.4835 | 244307.1235 | 91614.9972 | 52837.6625 | 202128.005 | 85791.7675 | 28628.6875 | 57931.9863 | 48235.0925 | 88335.11 | 120621.7788 | 143142.4988 | 190820.34 | 48467.7188
7.25% | 540434.691 | 256476.081 | 185945.306 | 70058.806 | 42571.1822 | 155041.0072 | 65415.4572 | 25145.0622 | 45003.3172 | 39048.8222 | 65018.1272 | 86677.9472 | 104693.1722 | 137111.2322 | 39884.6022
8.25% | 488164.706 | 206092.731 | 139786.846 | 55011.771 | 34888.456 | 120035.931 | 51258.631 | 22649.606 | 35823.986 | 32913.496 | 49959.981 | 63868.166 | 76810.511 | 97635.506 | 33920.531
9.25% | 443538.911 | 161476.061 | 104935.626 | 44935.596 | 29395.8822 | 93580.1422 | 41599.0772 | 20598.5222 | 29561.4622 | 28617.9022 | 39792.3072 | 48559.3022 | 57070.1972 | 70084.0422 | 29793.9022
10.25% | 401817.171 | 124352.741 | 79651.566 | 38021.946 | 26253.4735 | 74881.6085 | 35803.5435 | 19790.2155 | 26335.4835 | 26383.6435 | 33836.0285 | 39218.4235 | 44304.1935 | 52824.8185 | 27950.4985
11.25% | 363018.291 | 95306.266 | 62264.276 | 33449.101 | 24653.381 | 61698.836 | 32559.991 | 19793.3065 | 24867.541 | 25603.971 | 30513.271 | 34090.531 | 36737.291 | 42640.201 | 27448.101
12.25% | 328031.1135 | 74644.291 | 49736.661 | 30312.566 | 23619.838 | 51799.061 | 30387.116 | 19805.675 | 23753.8965 | 25073.651 | 28213.811 | 30995.931 | 31834.766 | 36614.341 | 26795.866
13.25% | 295610.691 | 59912.911 | 40292.576 | 27763.646 | 21432.817 | 42948.8335 | 27337.2685 | 18373.439 | 21427.4515 | 23070.2835 | 25365.9235 | 27617.2135 | 27507.6585 | 31698.1885 | 24557.6235
14.25% | 264122.4385 | 48649.016 | 34473.521 | 26049.601 | 20203.6055 | 36944.0085 | 25277.6335 | 17572.0295 | 20005.835 | 21766.4395 | 23927.3485 | 25687.4635 | 25069.2485 | 29199.7835 | 23090.0885
15.25% | 221263.286 | 40816.266 | 29819.506 | 24331.181 | 18855.8282 | 32030.5572 | 23322.6322 | 16584.9872 | 18567.2747 | 20333.1612 | 22564.5922 | 23864.9022 | 22944.6572 | 27111.1122 | 21547.7647
16.25% | 164911.806 | 35569.266 | 26082.051 | 22085.531 | 17537.9623 | 27916.4783 | 21489.2303 | 15481.3763 | 17182.9363 | 18843.4578 | 21047.5298 | 21946.4433 | 21142.5648 | 24892.0283 | 19893.2598

## High
CT Energy Margins by Weather Profile ($2012/MW-Yr)
Reserve Margin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997
4.25% | 1047994.2472 | 434151.3935 | 397026.6135 | 187995.8572 | 89511.455 | 347615.5375 | 175248.95 | 40524.66 | 113087.6188 | 86270.055 | 195929.6325 | 274299.8713 | 293054.8313 | 351058.8825 | 80750.1513
5.25% | 937806.3522 | 388803.5435 | 339440.7235 | 141215.2122 | 71899.0988 | 301918.8213 | 131164.7238 | 33646.0238 | 86338.2475 | 65000.8288 | 139487.9963 | 202682.04 | 234937.07 | 300357.2563 | 63031.38
6.25% | 836634.8272 | 345899.7035 | 291416.1235 | 106052.0672 | 57942.9625 | 244271.355 | 98304.4275 | 29115.3575 | 66027.1463 | 50842.1825 | 99482.7 | 143862.9988 | 173915.1188 | 234117.04 | 50729.4188
7.25% | 740026.681 | 304483.171 | 228590.106 | 78798.846 | 45768.2322 | 183952.8572 | 72806.4472 | 25346.5822 | 49914.1072 | 40270.7922 | 70749.2072 | 100222.3972 | 124073.2922 | 164568.7122 | 40985.3522
8.25% | 658837.676 | 256019.961 | 168433.356 | 60015.621 | 36754.626 | 139390.321 | 55353.281 | 22725.326 | 38619.616 | 33464.746 | 52694.391 | 71294.226 | 88191.661 | 113766.676 | 34424.251
9.25% | 589702.581 | 196890.671 | 123293.146 | 47652.646 | 30420.7422 | 106137.2122 | 43728.1072 | 20623.6622 | 31051.3422 | 28850.1122 | 41014.7272 | 52374.8422 | 63324.0372 | 78867.3522 | 30009.2622
10.25% | 526026.761 | 148084.221 | 90794.336 | 39415.486 | 26778.3035 | 82777.9585 | 36843.9735 | 19797.7455 | 27086.8035 | 26475.8335 | 34334.8885 | 41042.8735 | 47505.2135 | 57255.7085 | 28033.7385
11.25% | 467420.701 | 110468.436 | 68662.766 | 34137.561 | 24905.401 | 66459.446 | 33031.221 | 19795.5365 | 25223.121 | 25638.321 | 30711.471 | 34902.341 | 38268.911 | 44699.811 | 27477.891
12.25% | 414638.7335 | 83810.961 | 53149.021 | 30631.606 | 23735.588 | 54546.451 | 30583.476 | 19806.615 | 23914.6465 | 25084.991 | 28289.011 | 31344.711 | 32523.766 | 37525.061 | 26806.336
13.25% | 366134.031 | 65206.111 | 41972.726 | 27909.996 | 21481.097 | 44453.3235 | 27411.9385 | 18373.769 | 21496.2215 | 23073.8635 | 25392.8735 | 27756.7635 | 27795.2885 | 32084.2285 | 24560.7935
14.25% | 320392.5885 | 51514.436 | 35233.931 | 26109.121 | 20220.5655 | 37725.6885 | 25305.8535 | 17572.0795 | 20030.015 | 21767.3695 | 23937.8385 | 25738.4335 | 25180.1285 | 29355.3835 | 23091.2085
15.25% | 276495.496 | 42298.936 | 30144.286 | 24349.811 | 18860.2682 | 32411.4272 | 23333.8922 | 16585.0072 | 18576.2947 | 20333.2912 | 22568.2022 | 23882.1222 | 22984.3972 | 27171.4522 | 21547.8847
16.25% | 206695.586 | 36285.306 | 26217.661 | 22090.521 | 17538.7923 | 28091.1883 | 21492.7703 | 15481.3763 | 17185.9163 | 18843.4978 | 21049.0298 | 21951.2633 | 21154.8048 | 24915.9983 | 19893.3198

## Highest
CT Energy Margins by Weather Profile ($2012/MW-Yr)
Reserve Margin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997
4.25% | 1496593.5272 | 560689.8335 | 504369.8535 | 255761.1872 | 112303.085 | 424144.4275 | 236102.93 | 45232.58 | 150913.2688 | 105784.765 | 261387.4925 | 326750.6613 | 355210.9213 | 435201.3325 | 96689.4713
5.25% | 1325841.9922 | 492495.9235 | 422271.1835 | 186403.2922 | 87420.0688 | 356291.6013 | 171083.9138 | 35863.1238 | 111617.5175 | 75458.2588 | 179622.0363 | 266477.12 | 298349.01 | 359432.9063 | 71804.76
6.25% | 1170242.4272 | 428157.8135 | 351328.5435 | 134926.1972 | 68153.5525 | 300900.115 | 123329.7575 | 30088.7175 | 82217.4463 | 56056.3525 | 121777.87 | 190345.4288 | 235460.3688 | 294945.58 | 55252.8088
7.25% | 1028572.561 | 366384.731 | 290941.396 | 96278.926 | 52162.3222 | 241776.5672 | 87588.4472 | 25749.6222 | 59735.6972 | 42714.7222 | 82211.3672 | 127311.2772 | 162833.5322 | 219483.6622 | 43186.8722
8.25% | 901962.746 | 312408.291 | 225726.366 | 70023.311 | 40486.956 | 178099.111 | 63542.601 | 22876.786 | 44210.886 | 34567.236 | 58163.211 | 86146.356 | 110953.961 | 146029.016 | 35431.671
9.25% | 794356.111 | 267182.231 | 160008.186 | 53086.746 | 32470.4622 | 131251.3522 | 47986.1572 | 20673.9322 | 34031.0922 | 29314.5222 | 43459.5472 | 60005.9322 | 75831.7272 | 96433.9722 | 30439.9822
10.25% | 698910.821 | 195547.171 | 113079.886 | 42202.566 | 27827.9635 | 98570.6685 | 38924.8335 | 19812.8055 | 28589.4435 | 26660.2035 | 35332.5885 | 44691.7735 | 53907.2635 | 66117.4785 | 28200.2085
11.25% | 612018.621 | 140792.776 | 81459.736 | 35514.501 | 25409.451 | 75980.656 | 33973.661 | 19799.9965 | 25934.271 | 25707.001 | 31107.851 | 36525.951 | 41332.161 | 48819.041 | 27537.471
12.25% | 533587.4435 | 102144.301 | 59973.751 | 31269.676 | 23967.108 | 60041.211 | 30976.196 | 19808.495 | 24236.1465 | 25107.651 | 28439.421 | 32042.291 | 33901.776 | 39346.501 | 26827.276
13.25% | 461943.371 | 75792.531 | 45333.006 | 28202.696 | 21577.647 | 47462.2935 | 27561.2885 | 18374.429 | 21633.7715 | 23081.0135 | 25446.7935 | 28035.8735 | 28370.5485 | 32856.3085 | 24567.1235
14.25% | 395454.4685 | 57245.276 | 36754.741 | 26228.161 | 20254.4855 | 39289.0385 | 25362.2835 | 17572.1895 | 20078.385 | 21769.2395 | 23958.8185 | 25840.3535 | 25401.8785 | 29666.5835 | 23093.4385
15.25% | 333443.666 | 45264.256 | 30793.826 | 24387.061 | 18869.1382 | 33173.1772 | 23356.4022 | 16585.0472 | 18594.3247 | 20333.5512 | 22575.4322 | 23916.5622 | 23063.8572 | 27292.1322 | 21548.1447
16.25% | 275462.696 | 37717.396 | 26488.871 | 22100.511 | 17540.4523 | 28440.5983 | 21499.8503 | 15481.3763 | 17191.8763 | 18843.5778 | 21052.0198 | 21960.9033 | 21179.2748 | 24963.9483 | 19893.4398