## Example DAM clearing
Objective= | -359065640
AS Plan
RegUp ReqMW | FRRS-Up MaxMW | PFR ReqMW | FFR ReqMW | FFR MaxMW | PFR/FFR Ratio | FFR1 MaxMW | CR ReqMW | CR1 MinReqMW | SR ReqMW | SR1 MinReqMW | RegDn ReqMW | FRRS-Dn MaxMW
200 | 50 | 1400 | 800 | 800 | 2 | 100 | 700 | 200 | 100 | 50 | 100 | 30
Energy Bid
Bid Price $/MWh | Bid MW | Cleared MW
9000 | 40000 | 40000
GenResourceOffer
Name | LSL MW | HSL MW | Energy $/MWh | RegUp $/MW | PFR $/MW | CR1 $/MW | SR1 $/MW | RegDn $/MW | FFR1 $/MW | FRRS-Up $/MW
G1 | 0 | 5000 | 7000 | 22 | 20 | 19 | 16
G2 | 0 | 15000 | 50 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12
G3 | 0 | 25000 | 20 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8
G4 | 0 | 10000 | 15
G5 (Offers FRRS-Up, FFR1) | 0 | 20 | [6 empty] | 8 | 8
LoadResourceOffer
Name | LPC MW | MPC MW | FFR1 $/MW | FFR2 $/MW | CR2 $/MW | SR2 $/MW | FRRS-Dn $/MW
LR1 (Offers FFR1 ) | 0 | 200 | 3
LR2 (Offers FFR2) | 0 | 1000 |  | 6
LR3 (Offers CR2) | 0 | 600 |  |  | 4
LR4 (Offers SR2) | 0 | 700 |  |  |  | 2
CLR-1 (Offers FRRS-Dn ) | 0 | 20 |  |  |  |  | 8
GenResourceAward
Name | EneAwdMW | RegUpAwdMW | PFRAwdMW | CRAwdMW | SRAwdMW | RegDnAwdMW | FFR1AwdMW | FRRS-UpAwdMW | CapacityUsedMW
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
G2 | 5000 | 180 | 1400 | 200 | 50 | 0 |  |  | 6830
G3 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 25000
G4 | 10000 | [7 empty] | 10000
G5 | 0 | [5 empty] | 0 | 20 | 20
LoadResourceAward
Name | FFR1AwdMW | FFR2AwdMW | CR2AwdMW | SR2AwdMW | FRRS-DnAwdMW | CapacityUsedMW
LR1 | 100 |  |  |  |  | 100
LR2 |  | 700 |  |  |  | 700
LR3 |  |  | 500 |  |  | 500
LR4 |  |  |  | 50 |  | 50
CLR-1 |  |  |  |  | 20 | 20
GenResourceConstraints
| G1-HSL-Limit | <=G1-HSL | G2-HSL-Limit | <=G2-HSL | G3-HSL-Limit | <=G3-HSL | G4-HSL-Limit | <=G4-HSL | G5-HSL-Limit | <=G5-HSL
| 0 | 5000 | 6830 | 15000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 20 | 20
|  |  | G2-LSL-Limit | >= G2-LSL | G3-LSL-Limit | >= G3-LSL
|  |  | 5000 | 0 | 24920 | 0
LoadResourceConstraint
| LR1-MPC-Limit | <=LR1-MPC | LR2-MPC-Limit | <=LR2-MPC | LR3-MPC-Limit | <=LR3-MPC | LR4-MPC-Limit | <=LR4-MPC | CLR-1-MPC-Limit | <=CLR-1-MPC
| 100 | 200 | 700 | 1000 | 500 | 600 | 50 | 700 | 20 | 20
PwrBal | equal to PwrBalLimit |  | EneBidLimit | <=EneBidMW |  | RegUp | >=RegUpReq | FRRS-Up Max | <= FRRS-Up Max Limit
0 | 0 |  | 40000 | 40000 |  | 200 | 200 | 20 | 50
RegDn | >=RegDnReq | FRRS-Dn Max | <= FRRS-Dn Max Limit |  | PFR+Ratio*FFR | >= PFR+Ratio*FFRLimit | FFR-Max | <= FFR-MaxLimit | FFR1-Max | <= FFR1-MaxLimit
100 | 100 | 20 | 30 |  | 3000 | 3000 | 800 | 800 | 100 | 100
CR | >=CRReq | CR1 | >=CR1Req |  | SR | >=SRReq | SR1 | >=SR1Req
700 | 700 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 50 | 50