## Sheet1
Historical and Forecasted Energy by Weather Zone (GWh)
Year | North | North Central | East | Far West | West | South Central | Coast | South | ERCOT
2003 | 7827 | 99134 | 11746 | 9520 | 7842 | 44191 | 82475 | 22225 | 284960 | H
2004 | 8067 | 98700 | 11685 | 9502 | 8184 | 44508 | 85690 | 22781 | 289117 | I
2005 | 8124 | 103439 | 12203 | 9749 | 8388 | 47162 | 86554 | 23610 | 299229 | S
2006 | 8110 | 105205 | 12323 | 10114 | 8346 | 48986 | 88736 | 23895 | 305715 | T
2007 | 7959 | 104946 | 12686 | 10201 | 8349 | 49774 | 89811 | 24058 | 307784 | O
2008 | 8109 | 106527 | 13123 | 10701 | 8633 | 52272 | 88516 | 24579 | 312460 | R
2009 | 7535.414 | 103699.3725 | 12221.1905 | 10566.4749 | 8788.2365 | 52451.6066 | 88660.1035 | 24426.1492 | 308348.5478 | I
2010 | 8103.4407 | 109859.7891 | 12424.0907 | 11058.9272 | 9101.4124 | 52489.2127 | 91063.2479 | 25160.342 | 319260.4627 | C
2011 | 8294.5528 | 114608.6794 | 12694.4093 | 12393.1177 | 9456.9638 | 56005.2055 | 94395.7979 | 27262.272 | 335110.9983 | A
2012 | 7691.151 | 110326.8827 | 11939.1853 | 13024.3179 | 9308.5146 | 53888.5444 | 92296.2525 | 28574.739 | 327049.5874 | L
2013 | 7831.218 | 112117.276 | 12239.096 | 13179.584 | 9325.123 | 55107.06 | 93549.033 | 28528.33 | 331876.72 | F
2014 | 7983.548 | 114739.981 | 12578.51 | 13416.741 | 9516.095 | 56766.548 | 95946.896 | 29420.535 | 340368.854 | O
2015 | 8163.137 | 118262.102 | 12947.979 | 13772.936 | 9732.5 | 58806.799 | 99107.348 | 30487.771 | 351280.572 | R
2016 | 8340.005 | 121920.815 | 13300.025 | 14186.469 | 9962.39 | 60755.631 | 102287.331 | 31528.738 | 362281.404 | E
2017 | 8389.558 | 123739.674 | 13500.553 | 14350.58 | 10062.233 | 61875.536 | 103875.086 | 32137.276 | 367930.496 | C
2018 | 8418.676 | 124978.486 | 13659.38 | 14441.899 | 10132.263 | 62727.501 | 105041.256 | 32607.644 | 372007.105 | A
2019 | 8465.219 | 126034.783 | 13849.804 | 14541.978 | 10241.481 | 63439.495 | 105879.27 | 33078.849 | 375530.879 | S
2020 | 8533.746 | 127459.475 | 14087.687 | 14675.608 | 10383.4 | 64261.945 | 107139.894 | 33604.102 | 380145.857 | T
2021 | 8565.441 | 128344.301 | 14242.828 | 14757.463 | 10476.951 | 64769.742 | 107747.502 | 33982.017 | 382886.245 | E
2022 | 8608.918 | 129537.659 | 14428.234 | 14861.635 | 10579.009 | 65296.776 | 108571.409 | 34380.155 | 386263.795 | D
Historical and Forecasted Coincident Peak Demand by Weather Zone (MW)
Year | North | North Central | East | Far West | West | South Central | Coast | South | ERCOT
2003 | 1520 | 22898 | 2319 | 1712 | 1728 | 9685 | 15823 | 4351 | 60036 | H
2004 | 1496 | 21343 | 2265 | 1572 | 1610 | 9293 | 16611 | 4317 | 58507 | I
2005 | 1462 | 22634 | 2351 | 1576 | 1592 | 9788 | 16282 | 4530 | 60215 | S
2006 | 1684 | 23406 | 2432 | 1516 | 1665 | 10311 | 16734 | 4591 | 62339 | T
2007 | 1486 | 22761 | 2252 | 1544 | 1519 | 10008 | 18228 | 4389 | 62187 | O
2008 | 1610 | 23364 | 2303 | 1707 | 1615 | 10466 | 16825 | 4289 | 62179 | R
2009 | 1514.1245 | 23329.4079 | 2314.286 | 1683.2413 | 1685.3123 | 10712.079 | 17594.804 | 4584.2545 | 63417.5095 | I
2010 | 1576.8318 | 24475.3 | 2358.7538 | 1817.5228 | 1802.5946 | 11324.3402 | 17619.2812 | 4807.4156 | 65782.04 | C
2011 | 1634.992 | 25625.8288 | 2542.1909 | 1981.6301 | 1826.4282 | 11466.1393 | 18388.6097 | 4926.4766 | 68392.2956 | A
2012 | 1754.2101 | 24760.4167 | 2391.9057 | 2147.7028 | 1849.9731 | 11021.6029 | 17789.2095 | 5031.071 | 66746.0918 | L
2013 | 1531 | 24842 | 2371 | 2187 | 1776 | 11239 | 18667 | 5385 | 67998 | F
2014 | 1564 | 25456 | 2439 | 2228 | 1816 | 11597 | 19142 | 5565 | 69807 | O
2015 | 1596 | 26244 | 2514 | 2289 | 1856 | 12015 | 19788 | 5769 | 72071 | R
2016 | 1628 | 27004 | 2576 | 2360 | 1896 | 12386 | 20392 | 5949 | 74191 | E
2017 | 1637 | 27428 | 2616 | 2380 | 1920 | 12632 | 20725 | 6071 | 75409 | C
2018 | 1646 | 27683 | 2644 | 2400 | 1935 | 12793 | 20932 | 6153 | 76186 | A
2019 | 1656 | 27911 | 2683 | 2410 | 1951 | 12927 | 21102 | 6242 | 76882 | S
2020 | 1662 | 28143 | 2718 | 2431 | 1975 | 13066 | 21281 | 6332 | 77608 | T
2021 | 1671 | 28429 | 2758 | 2451 | 1999 | 13191 | 21467 | 6414 | 78380 | E
2022 | 1679 | 28677 | 2792 | 2471 | 2015 | 13306 | 21628 | 6487 | 79055 | D