## Weather Zone NCP
90th percentile
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2014 - 2029
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2014 | 1684.9109 | 26050.3857 | 2526.8416 | 2547.1226 | 1942.0277 | 12034.4422 | 19311.3334 | 5812.8484 | 71909.9123
2015 | 1674.5935 | 26416.7249 | 2534.2909 | 2671.7028 | 1962.3508 | 12121.4617 | 19515.1638 | 6007.3264 | 72903.6147
2016 | 1664.2808 | 26783.1006 | 2541.6683 | 2793.4871 | 1982.949 | 12207.2799 | 19718.9942 | 6201.1354 | 73892.8953
2017 | 1653.9199 | 27142.9336 | 2548.9352 | 2914.0323 | 2003.6539 | 12291.7085 | 19922.8246 | 6393.7497 | 74871.7578
2018 | 1644.1539 | 27498.6408 | 2555.8472 | 3033.8232 | 2023.5842 | 12374.5616 | 20126.655 | 6583.612 | 75840.8779
2019 | 1633.844 | 27849.7493 | 2562.9371 | 3153.0364 | 2044.4286 | 12455.8248 | 20330.4853 | 6773.3742 | 76803.6797
2020 | 1623.6958 | 28197.8906 | 2569.8496 | 3272.4369 | 2064.9683 | 12536.1015 | 20534.3157 | 6963.9768 | 77763.2354
2021 | 1613.5069 | 28548.145 | 2576.8182 | 3391.6724 | 2085.624 | 12616.3528 | 20738.1461 | 7154.1376 | 78724.403
2022 | 1603.6296 | 28894.4872 | 2583.5899 | 3511.2554 | 2105.9717 | 12696.2452 | 20941.9765 | 7343.2748 | 79680.4301
2023 | 1593.6928 | 29237.9192 | 2590.4428 | 3630.9441 | 2126.5129 | 12776.0046 | 21145.8069 | 7532.6874 | 80634.0107
2024 | 1583.8391 | 29581.7658 | 2597.2161 | 3750.2967 | 2146.8544 | 12856.0434 | 21349.6373 | 7722.3781 | 81588.0309
2025 | 1574.7052 | 29921.6175 | 2603.455 | 3868.2332 | 2166.0501 | 12936.4078 | 21553.4677 | 7910.9087 | 82534.8451
2026 | 1566.241 | 30267.4941 | 2609.4643 | 3987.1341 | 2184.4094 | 13018.2345 | 21757.2981 | 8103.0266 | 83493.302
2027 | 1557.5171 | 30610.9925 | 2615.7032 | 4105.9546 | 2203.252 | 13101.1804 | 21961.1285 | 8298.3975 | 84454.1257
2028 | 1548.9657 | 30953.9692 | 2621.8122 | 4224.6047 | 2221.7885 | 13184.9441 | 22164.9588 | 8496.0755 | 85417.1187
2029 | 1540.6398 | 31296.4206 | 2627.7657 | 4342.9465 | 2239.9345 | 13268.7857 | 22368.7892 | 8695.2945 | 86380.5765
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2002 | 2160.3699 | 20917.7018 | 2616.2072 | 1830.4912 | 1594.7452 | 9549.5145 | 14578.2665 | 3985.2098 | 57232.5061
2003 | 2188.9011 | 22443.6528 | 2319.8571 | 1805.0659 | 1674.8654 | 10068.035 | 15823.4137 | 4051.9767 | 60375.7677
2004 | 2164.6793 | 20748.7635 | 2417.8385 | 1734.1514 | 1604.5342 | 9835.2421 | 16634.1808 | 4176.3789 | 59315.7687
2005 | 2214.8362 | 21975.3006 | 2405.1084 | 1806.6946 | 1596.8482 | 10535.3635 | 16484.1349 | 4345.4815 | 61363.7679
2006 | 2520.3521 | 22745.2208 | 2517.684 | 1869.435 | 1741.1025 | 10905.9567 | 16745.001 | 4277.6396 | 63322.3917
2007 | 2366.2824 | 22230.1319 | 2815.1645 | 1768.1522 | 1496.7005 | 10455.0336 | 18228.3079 | 3993.4045 | 63353.1775
2008 | 2360.8951 | 22595.1159 | 2643.5475 | 1886.6914 | 1630.793 | 11298.1547 | 17621.4397 | 4280.5148 | 64317.1521
2009 | 1544.5755 | 23403.3306 | 2443.3886 | 1739.6564 | 1768.3582 | 11088.3439 | 18267.8381 | 4851.5442 | 65107.0355
2010 | 1576.8318 | 24533.3798 | 2921.3505 | 1867.525 | 1850.5172 | 11324.3402 | 18063.9564 | 4807.4156 | 66945.3166
2011 | 1757.2806 | 25625.8288 | 2577.2468 | 2102.8241 | 1853.9089 | 11734.531 | 19312.6446 | 5157.0212 | 70121.286
2012 | 1754.2101 | 24760.4167 | 2620.7997 | 2144.927 | 1833.016 | 11653.0703 | 18447.0391 | 5507.8285 | 68721.3073
2013 | 1844.2629 | 24071.1406 | 2832.613 | 2241.219 | 2271.6321 | 11510.4297 | 18513 | 5196.77 | 68481.0674