## Weather Zone CP
Summer Coincident Peak Demand Forecast for 2014 - 2024
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | ERCOT
2014 | 1546.2707 | 24604.7778 | 2389.702 | 2430.0251 | 1851.1022 | 11420.4974 | 18341.3996 | 5511.8985 | 68095.6734
2015 | 1536.2615 | 24963.4367 | 2396.0652 | 2551.0463 | 1871.1468 | 11507.0073 | 18533.0115 | 5698.5749 | 69056.5501
2016 | 1526.2683 | 25320.5889 | 2402.4283 | 2671.5993 | 1891.445 | 11592.3045 | 18724.6235 | 5884.6416 | 70013.8993
2017 | 1516.2647 | 25669.9632 | 2408.7914 | 2790.9248 | 1911.8908 | 11587.7247 | 18916.2354 | 6069.5273 | 70871.3222
2018 | 1506.8148 | 26013.7321 | 2415.1545 | 2909.7593 | 1931.5372 | 11669.4045 | 19107.8474 | 6251.5814 | 71805.8311
2019 | 1496.8617 | 26353.457 | 2421.5176 | 3028.709 | 1952.0872 | 11749.5365 | 19424.1517 | 6432.5138 | 72858.8345
2020 | 1487.0733 | 26691.3397 | 2427.8807 | 3147.7365 | 1972.3478 | 11828.8722 | 19616.5936 | 6612.4757 | 73784.3194
2021 | 1477.2524 | 27030.4841 | 2434.2438 | 3266.2689 | 1992.7243 | 11908.2082 | 19809.0355 | 6791.7692 | 74709.9864
2022 | 1467.7297 | 27366.1031 | 2440.6069 | 3384.6862 | 2012.8034 | 11987.148 | 20001.4774 | 6970.497 | 75631.0518
2023 | 1458.1371 | 27698.5551 | 2446.97 | 3503.2017 | 2033.1876 | 12066.0175 | 20193.965 | 7150.151 | 76550.1849
2024 | 1448.6525 | 28032.461 | 2453.3331 | 3621.5922 | 2053.2854 | 12145.1826 | 20386.5767 | 7329.9493 | 77471.0329