## Weather Zone CP
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2014 - 2024
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2014 | 1571.8919 | 24974.0172 | 2462.8924 | 2444.6652 | 1860.8384 | 11471.7777 | 18976.0352 | 5579.0982 | 69341.2162
2015 | 1561.7769 | 25339.3906 | 2470.065 | 2566.4484 | 1881.1003 | 11559.0046 | 19177.6912 | 5766.9845 | 70322.4615
2016 | 1551.6768 | 25704.8017 | 2477.1555 | 2687.7718 | 1901.6004 | 11645.0102 | 19379.3472 | 5954.7226 | 71302.0862
2017 | 1541.5728 | 26063.7069 | 2484.1733 | 2808.2584 | 1922.2945 | 11729.6048 | 19581.0031 | 6141.591 | 72272.2049
2018 | 1532.0117 | 26418.4825 | 2490.815 | 2928.0037 | 1942.1764 | 11812.5797 | 19782.6591 | 6325.5876 | 73232.3157
2019 | 1521.9182 | 26768.6895 | 2497.6417 | 3047.115 | 1962.9155 | 11893.9822 | 19984.3151 | 6508.5343 | 74185.1115
2020 | 1511.9948 | 27115.8833 | 2504.2873 | 3166.5102 | 1983.4189 | 11974.5759 | 20185.9711 | 6690.8616 | 75133.5031
2021 | 1502.0385 | 27465.1926 | 2510.9976 | 3285.5705 | 2004.021 | 12055.1698 | 20387.6271 | 6872.8082 | 76083.4253
2022 | 1492.3845 | 27810.6405 | 2517.5139 | 3404.5044 | 2024.3288 | 12135.3612 | 20589.2831 | 7053.7653 | 77027.7817
2023 | 1482.681 | 28153.1439 | 2524.0983 | 3523.5299 | 2044.8089 | 12215.4813 | 20790.9391 | 7234.8591 | 77969.5414
2024 | 1473.0839 | 28496.0952 | 2530.6347 | 3642.3167 | 2065.276 | 12295.9016 | 20992.5951 | 7416.42 | 78912.3232
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | North | Ncent | East | Fwest | West | Scent | Coast | South | Total NCP
2002 | 2160.3699 | 20917.7018 | 2616.2072 | 1830.4912 | 1594.7452 | 9549.5145 | 14578.2665 | 3985.2098 | 57232.5061
2003 | 2188.9011 | 22443.6528 | 2319.8571 | 1805.0659 | 1674.8654 | 10068.035 | 15823.4137 | 4051.9767 | 60375.7677
2004 | 2164.6793 | 20748.7635 | 2417.8385 | 1734.1514 | 1604.5342 | 9835.2421 | 16634.1808 | 4176.3789 | 59315.7687
2005 | 2214.8362 | 21975.3006 | 2405.1084 | 1806.6946 | 1596.8482 | 10535.3635 | 16484.1349 | 4345.4815 | 61363.7679
2006 | 2520.3521 | 22745.2208 | 2517.684 | 1869.435 | 1741.1025 | 10905.9567 | 16745.001 | 4277.6396 | 63322.3917
2007 | 2366.2824 | 22230.1319 | 2815.1645 | 1768.1522 | 1496.7005 | 10455.0336 | 18228.3079 | 3993.4045 | 63353.1775
2008 | 2360.8951 | 22595.1159 | 2643.5475 | 1886.6914 | 1630.793 | 11298.1547 | 17621.4397 | 4280.5148 | 64317.1521
2009 | 1544.5755 | 23403.3306 | 2443.3886 | 1739.6564 | 1768.3582 | 11088.3439 | 18267.8381 | 4851.5442 | 65107.0355
2010 | 1576.8318 | 24533.3798 | 2921.3505 | 1867.525 | 1850.5172 | 11324.3402 | 18063.9564 | 4807.4156 | 66945.3166
2011 | 1757.2806 | 25625.8288 | 2577.2468 | 2102.8241 | 1853.9089 | 11734.531 | 19312.6446 | 5157.0212 | 70121.286
2012 | 1754.2101 | 24760.4167 | 2620.7997 | 2144.927 | 1833.016 | 11653.0703 | 18447.0391 | 5507.8285 | 68721.3073
2013 | 1844.2629 | 24071.1406 | 2832.613 | 2241.219 | 2271.6321 | 11510.4297 | 18513 | 5196.77 | 68481.0674