## TRE
REGION: TRE
Event Date | Sum of Dispatched MW | Sum of Avg Hourly Response | Sum of Realized Demand Reduction MW Hour Max | Average of Event Hours | Response Rate based on Average Hourly Response (%) | Response Rate Based on Maximum Hour of Response (%)
2013-05-08 | 13.45 | 4.14 | 4.14 | 1 | 30.78% | 30.78%
2013-05-17 | 13.77 | 16.92 | 16.92 | 1 | 122.9% | 122.9%
2013-05-30 | 19.49 | 22.17 | 22.17 | 1 | 113.8% | 113.8%
2013-06-20 | 134.33 | 96.28 | 106.52 | 2.75 | 71.67% | 79.3%
2013-06-21 | 44 | 30.805 | 42.11 | 2 | 70.01% | 95.7%
2013-06-26 | 3.48 | 3.38 | 3.62 | 3 | 97.13% | 104%
2013-06-27 | 145.05 | 113.54 | 122.55 | 2.5 | 78.28% | 84.49%
2013-06-28 | 149.15 | 126.9233 | 138.71 | 2.5 | 85.1% | 93%
2013-07-10 | 44 | 27.395 | 32.55 | 2 | 62.26% | 73.98%
2013-07-11 | 146.3 | 139.6967 | 144.29 | 1.75 | 95.49% | 98.63%
2013-07-12 | 85.36 | 66.5483 | 78.86 | 2.3333 | 77.96% | 92.39%
2013-07-24 | 63.7 | 68.1233 | 69.29 | 3 | 106.9% | 108.8%
2013-07-25 | 60.71 | 29.185 | 37.43 | 2 | 48.07% | 61.65%
2013-07-31 | 158.51 | 129.2633 | 144.95 | 2.5 | 81.55% | 91.45%
2013-08-01 | 158.58 | 130.815 | 152.34 | 2.5 | 82.49% | 96.07%
2013-08-02 | 63.7 | 65.43 | 66.54 | 2 | 102.7% | 104.5%
2013-08-06 | 162.04 | 130.365 | 141.17 | 2.8 | 80.45% | 87.12%
2013-08-07 | 178.01 | 159.8 | 171.33 | 2.3333 | 89.77% | 96.25%
2013-08-08 | 87.87 | 75.265 | 76.33 | 1.5 | 85.65% | 86.87%
2013-08-14 | 17.08 | 14.3667 | 16.66 | 3 | 84.11% | 97.54%
2013-08-22 | 17.82 | 17.455 | 23.31 | 2 | 97.95% | 130.8%
2013-08-23 | 45.95 | 40.875 | 41.02 | 1.6667 | 88.96% | 89.27%
2013-08-30 | 18.13 | 17.115 | 25.42 | 2 | 94.4% | 140.2%
2013-09-03 | 152.13 | 144.95 | 170.88 | 2 | 95.28% | 112.3%
2013-09-04 | 104.64 | 97.995 | 109.34 | 2 | 93.65% | 104.5%
2013-09-12 | 104.92 | 110.0033 | 115.47 | 2.6667 | 104.8% | 110.1%
2013-09-24 | 19.13 | 10.47 | 11.91 | 2 | 54.73% | 62.26%
2013-09-25 | 104.53 | 99.6167 | 100.96 | 3 | 95.3% | 96.58%
2013-09-30 | 95.32 | 100.975 | 104.41 | 2 | 105.9% | 109.5%
REGION: TRE
Month | Sum of Dispatched MW | Sum of Avg Hourly Response | Sum of Realized Demand Reduction MW Hour Max | Average of Event Hours | Response Rate based on Average Hourly Response (%) | Response Rate Based on Maximum Hour of Response (%)
May | 46.71 | 43.23 | 43.23 | 3 | 92.55% | 92.55%
June | 476.01 | 370.9283 | 413.51 | 12.75 | 77.92% | 86.87%
July | 558.58 | 460.2117 | 507.37 | 13.5833 | 82.39% | 90.83%
August | 749.18 | 651.4867 | 714.12 | 19.8 | 86.96% | 95.32%
September | 580.67 | 564.01 | 612.97 | 13.6667 | 97.13% | 105.6%
REGION: TRE
Number of Events | Sum of Dispatched MW | Sum of Avg Hourly Response | Sum of Realized Demand Reduction MW Hour Max | Average of Event Hours | Response Rate based on Average Hourly Response (%) | Response Rate Based on Maximum Hour of Response (%)
17 | 2411.15 | 2089.8667 | 2291.2 | 62.8 | 86.68% | 95.03%