## Data
Aggregate MW
Load Zone | Q4 2010 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014
LZ_AEN | 0.51 | 0.51 | 0.51044 | 0.51044 | 0.51044 | 0.88184 |  |  |  | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 2.222 | 3.0459 | 3.15 | 4.29
LZ_CPS | 0.225 |  | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226
LZ_HOUSTON |  |  |  | 0.0525 | 0.4504 | 0.4504 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3979 | 0.48047 | 0.53297 | 0.63389 | 0.70589 | 0.86879 | 0.73089 | 0.73089 | 0.86879
LZ_NORTH | 0.1 | 1.3919 | 2.793 | 3.005 | 4.0094 | 4.5301 | 3.8314 | 4.816 | 5.0227 | 5.0763 | 5.1763 | 5.3978 | 6.1332 | 6.2182 | 6.2566 | 6.7254 | 7.1174
LZ_SOUTH | 0.5 | 0.40444 | 0.85338 | 1.2655 | 1.3938 | 1.6687 | 1.564 | 1.8667 | 2.37 | 2.37 | 2.488 | 2.1953 | 2.0867 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.574
LZ_WEST | 0.075 | 0.075 | 0.20848 | 0.20848 | 0.39538 | 0.39538 | 0.39538 | 0.57034 | 0.64534 | 0.57034 | 0.78034 | 0.70534 | 0.70534 | 0.78534 | 0.94234 | 0.94234 | 0.94234
kWh exported to the grid during the prior 12 months
Load Zone | Q4 2010 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014
LZ_AEN | 444402 | 487571 | 472839 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 318360 | 183500 | 127600 | 73700 | 309820 | 689267 | 853834 | 893545
LZ_CPS | 31280 |  | 13920 | 11902 | 10428 | 10709 | 11003 | 10426 | 10794 | 12568 | 17569 | 19500 | 20316 | 20316 | 15897 | 14148 | 13889
LZ_HOUSTON |  |  |  |  | 7 | 7 | 17 | 500 | 1791 | 12781 | 56274 | 92252 | 133519 | 180878 | 213934 | 240394 | 308734
LZ_NORTH | 36573 | 38325 | 134091 | 284152 | 447845 | 642385 | 921917 | 1078297 | 1232271 | 1476227 | 1746240 | 1819576 | 1805475 | 1811136 | 1819516 | 1866841 | 1964749
LZ_SOUTH | 2409 | 20375 | 50807 | 83324 | 128050 | 217902 | 417365 | 625915 | 801902 | 958799 | 1069307 | 916037 | 395789 | 478820 | 645470 | 826536 | 909141
LZ_WEST | 34089 | 34089 | 34089 | 48962 | 52952 | 79692 | 117818 | 69201 | 106599 | 131316 | 198252 | 228736 | 242181 | 279465 | 313396 | 384914 | 490281
Exported to the grid during the prior 12 months (MW)
Load Zone | Q4 2010 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Q2 2013 | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014
LZ_AEN | 444.402 | 487.571 | 472.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.36 | 183.5 | 127.6 | 73.7 | 309.82 | 689.267 | 853.834 | 893.545
LZ_CPS | 31.28 | 0 | 13.92 | 11.902 | 10.428 | 10.709 | 11.003 | 10.426 | 10.794 | 12.568 | 17.569 | 19.5 | 20.316 | 20.316 | 15.897 | 14.148 | 13.889
LZ_HOUSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.5 | 1.791 | 12.781 | 56.274 | 92.252 | 133.519 | 180.878 | 213.934 | 240.394 | 308.734
LZ_NORTH | 36.573 | 38.325 | 134.091 | 284.152 | 447.845 | 642.385 | 921.917 | 1078.297 | 1232.271 | 1476.227 | 1746.24 | 1819.576 | 1805.475 | 1811.136 | 1819.516 | 1866.841 | 1964.749
LZ_SOUTH | 2.409 | 20.375 | 50.807 | 83.324 | 128.05 | 217.902 | 417.365 | 625.915 | 801.902 | 958.799 | 1069.307 | 916.037 | 395.789 | 478.82 | 645.47 | 826.536 | 909.141
LZ_WEST | 34.089 | 34.089 | 34.089 | 48.962 | 52.952 | 79.692 | 117.818 | 69.201 | 106.599 | 131.316 | 198.252 | 228.736 | 242.181 | 279.465 | 313.396 | 384.914 | 490.281