## ERCOT Peak - Weather Scenarios
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Official Forecast 50/50 | 90th Percentile
2014 | 68325.4794 | 68172.6018 | 70408.9959 | 68730.3368 | 67184.6813 | 66351.1106 | 66557.826 | 66573.7798 | 65385.1325 | 64232.8994 | 68384.1404 | 64089.7916 | 68096 | 69905.3982
2015 | 69276.636 | 69115.3716 | 71355.1056 | 69694.2013 | 68141.1113 | 67293.0932 | 67508.2744 | 67529.8641 | 66343.7811 | 65189.5969 | 69345.2165 | 65042.564 | 69057 | 70856.8343
2016 | 70225.7173 | 70056.07 | 72299.1415 | 70655.9439 | 69095.5723 | 68233.015 | 68456.6574 | 68483.8431 | 67330.79 | 66144.1973 | 70304.1605 | 65993.255 | 70014 | 71806.1822
2017 | 71165.0031 | 70986.9898 | 73233.4355 | 71607.7278 | 70040.5545 | 69163.0908 | 69395.1801 | 69427.8978 | 68338.2741 | 67088.7949 | 71253.0706 | 66933.9283 | 70871 | 72745.7232
2018 | 72094.8384 | 71908.6243 | 74158.3612 | 72549.9307 | 70975.8778 | 70083.8171 | 70324.2885 | 70362.4444 | 69335.8371 | 68023.8765 | 72192.3502 | 67865.0152 | 71806 | 73675.8321
2019 | 73017.352 | 72822.9222 | 75078.5 | 73484.6888 | 71903.8542 | 70997.1532 | 71246.003 | 71289.5423 | 70325.4285 | 68951.4546 | 73124.1287 | 68788.6061 | 72859 | 74600.3567
2020 | 73935.4702 | 73732.8721 | 76013.3085 | 74414.9951 | 72826.6615 | 71906.0881 | 72163.3035 | 72212.2267 | 71311.2016 | 69874.5845 | 74051.4386 | 69707.7139 | 73784 | 75533.8145
2021 | 74854.9716 | 74644.2193 | 76949.4984 | 75346.6994 | 73750.9943 | 72816.4571 | 73082.0268 | 73136.2963 | 72298.1391 | 70799.1417 | 74980.1507 | 70628.2622 | 74710 | 76468.6587
2022 | 75769.1433 | 75550.3009 | 77880.2915 | 76273.0004 | 74670.4031 | 73721.4954 | 73995.3953 | 74055 | 73278.9965 | 71718.292 | 75903.4338 | 71543.3571 | 75631 | 77398.1042
2023 | 76680.7698 | 76453.8175 | 78808.5238 | 77196.7165 | 75586.5739 | 74623.9264 | 74906.1638 | 74971.122 | 74257.8018 | 72634.8117 | 76824.1149 | 72455.8124 | 76550 | 78324.9816
2024 | 77593.118 | 77358.0361 | 79737.4877 | 78121.1564 | 76504.1814 | 75527.0819 | 75817.6627 | 75887.9666 | 75236.4286 | 73552.056 | 77745.5149 | 73369.006 | 77471 | 79252.5883