## Summary Tables
DEMAND / DEMAND-SIDE MANAGEMENT | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Energy Efficiency and Conservation | MW | 364.959 | 490.9849 | 618.5527 | 747.8035 | 878.9497 | 1011.7609 | 1146.2389 | 1282.3747 | 1420.1647 | 1559.6125 | 1700.7037 | 364.959 | 490.9849 | 618.5527 | 747.8035 | 878.9497 | 1011.7609 | 1146.2389 | 1282.3747 | 1420.1647 | 1559.6125 | 1700.7037
Behind the Meter Generation | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distributed Generation | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Internal Demand | MW | 69056.8043 | 70014.4076 | 70871 | 71806 | 72859 | 73784 | 74710 | 75631 | 76550 | 77471 | 78384 | 53719.121 | 54579.312 | 55440.7278 | 56280.6432 | 57115.7777 | 57962.0193 | 58804.466 | 59642.616 | 60479.6487 | 61321.43 | 62152.03
Controllable And Dispatchable Demand Response - Available | MW | 2343 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2189 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644 | 2644
Net Internal Demand | MW | 66713.8043 | 67657.4076 | 68514 | 69449 | 70502 | 71427 | 72353 | 73274 | 74193 | 75114 | 76027 | 51530.121 | 51935.312 | 52796.7278 | 53636.6432 | 54471.7777 | 55318.0193 | 56160.466 | 56998.616 | 57835.6487 | 58677.43 | 59508.03
CAPACITY | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Behind the Meter Generation - Capacity | MW | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433
Other Capacity Adjustments - Additions | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other Capacity Adjustments - Reductions | MW | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Confirmed Retirements | MW | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1914.2 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3 | 1933.3
Unconfirmed Retirements | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheduled Outages | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmission Limitations | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existing-Certain | MW | 76096.153 | 76096.153 | 76096.153 | 76096.153 | 75256.153 | 75256.153 | 75256.153 | 75256.153 | 75256.153 | 75256.153 | 75256.153 | 77064.941 | 77064.941 | 77064.941 | 77064.941 | 76214.941 | 76214.941 | 76214.941 | 76214.941 | 76214.941 | 76214.941 | 76214.941
Existing-Other | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additions - Tier 1 | MW | 151.8 | 2120.48 | 4127.92 | 7227.62 | 7467.62 | 7467.62 | 7467.62 | 7467.62 | 7467.62 | 7467.62 | 7467.62 | 1262.39 | 3248.03 | 7807.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71 | 8047.71
Additions - Tier 2 | MW | 280 | 3249 | 18427.62 | 30408.46 | 34510.46 | 34510.46 | 34510.46 | 34510.46 | 34510.46 | 34510.46 | 34510.46 | 280 | 9676.93 | 25084.15 | 33440.68 | 35022.68 | 35022.68 | 35022.68 | 35022.68 | 35022.68 | 35022.68 | 35022.68
Additions - Tier 3 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITY TRANSFERS | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Firm Imports | MW | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1746 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1830
Firm Exports | MW | 1045 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745
Net Firm Capacity Transfers | MW | 751 | 392 | 392 | 392 | 392 | -58 | 242 | 242 | 242 | 242 | 642 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 385 | 685 | 685 | 685 | 685 | 1085
Expected Imports | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Exports | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Expected Transfers | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESOURCE CATEGORIES | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Existing-Certain & Net Firm Transfers | MW | 76847.153 | 76488.153 | 76488.153 | 76488.153 | 75648.153 | 75198.153 | 75498.153 | 75498.153 | 75498.153 | 75498.153 | 75898.153 | 77899.941 | 77899.941 | 77899.941 | 77899.941 | 77049.941 | 76599.941 | 76899.941 | 76899.941 | 76899.941 | 76899.941 | 77299.941
Anticipated Resources | MW | 76998.953 | 78608.633 | 80616.073 | 83715.773 | 83115.773 | 82665.773 | 82965.773 | 82965.773 | 82965.773 | 82965.773 | 83365.773 | 79162.331 | 81147.971 | 85707.651 | 85947.651 | 85097.651 | 84647.651 | 84947.651 | 84947.651 | 84947.651 | 84947.651 | 85347.651
Prospective Resources | MW | 77278.953 | 81857.633 | 99043.693 | 114124.233 | 117626.233 | 117176.233 | 117476.233 | 117476.233 | 117476.233 | 117476.233 | 117876.233 | 79442.331 | 90824.901 | 110791.801 | 119388.331 | 120120.331 | 119670.331 | 119970.331 | 119970.331 | 119970.331 | 119970.331 | 120370.331
REFERENCE MARGIN LEVEL EXCESS/SHORTFALL | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Existing-Certain & Net Firm Transfers Excess/Shortfall | MW | 960.2006 | -472.1481 | -1446.522 | -2510.0845 | -4547.872 | -6050.0595 | -6803.3845 | -7851.022 | -8896.3845 | -9944.022 | -10582.5595 | 19284.4284 | 18823.5236 | 17843.6632 | 16888.2593 | 15088.2938 | 13675.6941 | 13017.411 | 12064.0153 | 11111.8907 | 10154.3644 | 9609.5569
Anticipated Excess/Shortfall | MW | 1112.0006 | 1648.3319 | 2681.398 | 4717.5355 | 2919.748 | 1417.5605 | 664.2355 | -383.402 | -1428.7645 | -2476.402 | -3114.9395 | 20546.8184 | 22071.5536 | 25651.3732 | 24935.9693 | 23136.0038 | 21723.4041 | 21065.121 | 20111.7253 | 19159.6007 | 18202.0744 | 17657.2669
Prospective Excess/Shortfall | MW | 1392.0006 | 4897.3319 | 21109.018 | 35125.9955 | 37430.208 | 35928.0205 | 35174.6955 | 34127.058 | 33081.6955 | 32034.058 | 31395.5205 | 20826.8184 | 31748.4836 | 50735.5232 | 58376.6493 | 58158.6838 | 56746.0841 | 56087.801 | 55134.4053 | 54182.2807 | 53224.7544 | 52679.9469
PLANNING RESERVE MARGINS | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Existing-Certain & Net Firm Transfers Reserve Margin | % | 15.19% | 13.05% | 11.64% | 10.14% | 7.299% | 5.28% | 4.347% | 3.035% | 1.759% | 0.5114% | -0.1695% | 51.17% | 49.99% | 47.55% | 45.24% | 41.45% | 38.47% | 36.93% | 34.92% | 32.96% | 31.06% | 29.9%
Anticipated Reserve Margin | % | 15.42% | 16.19% | 17.66% | 20.54% | 17.89% | 15.73% | 14.67% | 13.23% | 11.82% | 10.45% | 9.653% | 53.62% | 56.25% | 62.34% | 60.24% | 56.22% | 53.02% | 51.26% | 49.03% | 46.88% | 44.77% | 43.42%
Prospective Reserve Margin | % | 15.84% | 20.99% | 44.56% | 64.33% | 66.84% | 64.05% | 62.37% | 60.32% | 58.34% | 56.4% | 55.05% | 54.17% | 74.88% | 109.8% | 122.6% | 120.5% | 116.3% | 113.6% | 110.5% | 107.4% | 104.5% | 102.3%
NERC REFERENCE MARGIN LEVEL | Unit | 2015 (S) | 2016 (S) | 2017 (S) | 2018 (S) | 2019 (S) | 2020 (S) | 2021 (S) | 2022 (S) | 2023 (S) | 2024 (S) | 2025 (S) | 2015-16 (W) | 2016-17 (W) | 2017-18 (W) | 2018-19 (W) | 2019-20 (W) | 2020-21 (W) | 2021-22 (W) | 2022-23 (W) | 2023-24 (W) | 2024-25 (W) | 2025-26 (W)
Reference Margin Level | % | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1375