## Current
2015-01-01 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-03-05 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-07-05 |  |  | 2015-08-05 |  |  | 2014-09-05 |  |  | 2014-10-05 |  |  | 2014-11-05 |  |  | 2014-12-05
IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up | IE | Down | Up
1 | 349 | 363 | 1 | 360 | 383 | 1 | 390 | 450 | 1 | 518 | 453 | 1 | 467 | 546 | 1 | 530 | 659 | 1 | 588 | 445 | 1 | 502 | 478 | 1 | 453 | 746 | 1 | 467 | 462 | 1 | 458 | 642 | 1 | 407 | 402
2 | 316 | 294 | 2 | 303 | 272 | 2 | 406 | 336 | 2 | 357 | 458 | 2 | 333 | 341 | 2 | 434 | 428 | 2 | 462 | 338 | 2 | 385 | 320 | 2 | 395 | 341 | 2 | 372 | 376 | 2 | 359 | 329 | 2 | 286 | 287
3 | 304 | 283 | 3 | 291 | 294 | 3 | 320 | 378 | 3 | 289 | 327 | 3 | 285 | 307 | 3 | 377 | 410 | 3 | 350 | 328 | 3 | 354 | 307 | 3 | 324 | 305 | 3 | 349 | 329 | 3 | 336 | 328 | 3 | 279 | 279
4 | 307 | 299 | 4 | 338 | 282 | 4 | 287 | 320 | 4 | 268 | 327 | 4 | 305 | 332 | 4 | 347 | 352 | 4 | 286 | 366 | 4 | 368 | 368 | 4 | 258 | 266 | 4 | 303 | 309 | 4 | 319 | 304 | 4 | 269 | 297
5 | 383 | 420 | 5 | 439 | 384 | 5 | 420 | 384 | 5 | 389 | 412 | 5 | 357 | 344 | 5 | 475 | 494 | 5 | 293 | 374 | 5 | 268 | 282 | 5 | 253 | 328 | 5 | 272 | 331 | 5 | 380 | 405 | 5 | 389 | 347
6 | 607 | 597 | 6 | 613 | 646 | 6 | 600 | 622 | 6 | 547 | 558 | 6 | 669 | 504 | 6 | 634 | 525 | 6 | 697 | 572 | 6 | 395 | 417 | 6 | 416 | 435 | 6 | 503 | 541 | 6 | 564 | 564 | 6 | 507 | 582
7 | 479 | 830 | 7 | 413 | 824 | 7 | 581 | 895 | 7 | 479 | 803 | 7 | 534 | 745 | 7 | 464 | 738 | 7 | 424 | 743 | 7 | 352 | 609 | 7 | 375 | 620 | 7 | 367 | 641 | 7 | 391 | 753 | 7 | 430 | 836
8 | 401 | 475 | 8 | 388 | 440 | 8 | 356 | 491 | 8 | 361 | 397 | 8 | 386 | 418 | 8 | 382 | 459 | 8 | 374 | 455 | 8 | 376 | 507 | 8 | 361 | 393 | 8 | 321 | 438 | 8 | 312 | 410 | 8 | 297 | 375
9 | 351 | 413 | 9 | 299 | 397 | 9 | 333 | 428 | 9 | 437 | 494 | 9 | 395 | 424 | 9 | 487 | 510 | 9 | 383 | 558 | 9 | 394 | 541 | 9 | 442 | 548 | 9 | 453 | 494 | 9 | 327 | 426 | 9 | 291 | 380
10 | 377 | 408 | 10 | 374 | 375 | 10 | 338 | 496 | 10 | 446 | 395 | 10 | 336 | 395 | 10 | 481 | 481 | 10 | 443 | 555 | 10 | 447 | 515 | 10 | 543 | 498 | 10 | 461 | 494 | 10 | 474 | 427 | 10 | 455 | 446
11 | 497 | 400 | 11 | 330 | 473 | 11 | 352 | 398 | 11 | 354 | 414 | 11 | 407 | 438 | 11 | 450 | 681 | 11 | 450 | 551 | 11 | 424 | 613 | 11 | 551 | 521 | 11 | 444 | 555 | 11 | 416 | 432 | 11 | 375 | 370
12 | 387 | 416 | 12 | 341 | 473 | 12 | 411 | 383 | 12 | 288 | 387 | 12 | 365 | 523 | 12 | 370 | 509 | 12 | 423 | 543 | 12 | 365 | 528 | 12 | 398 | 539 | 12 | 638 | 503 | 12 | 429 | 445 | 12 | 322 | 342
13 | 362 | 370 | 13 | 338 | 386 | 13 | 371 | 338 | 13 | 365 | 443 | 13 | 292 | 427 | 13 | 297 | 422 | 13 | 581 | 487 | 13 | 327 | 447 | 13 | 393 | 460 | 13 | 363 | 469 | 13 | 362 | 430 | 13 | 313 | 366
14 | 362 | 420 | 14 | 321 | 433 | 14 | 350 | 440 | 14 | 381 | 395 | 14 | 294 | 383 | 14 | 318 | 397 | 14 | 342 | 438 | 14 | 370 | 419 | 14 | 374 | 448 | 14 | 448 | 395 | 14 | 380 | 431 | 14 | 321 | 310
15 | 333 | 295 | 15 | 351 | 327 | 15 | 308 | 427 | 15 | 282 | 365 | 15 | 315 | 358 | 15 | 420 | 392 | 15 | 324 | 421 | 15 | 347 | 353 | 15 | 388 | 466 | 15 | 324 | 378 | 15 | 487 | 352 | 15 | 308 | 288
16 | 278 | 306 | 16 | 342 | 353 | 16 | 291 | 351 | 16 | 302 | 338 | 16 | 366 | 478 | 16 | 404 | 379 | 16 | 339 | 359 | 16 | 299 | 340 | 16 | 319 | 366 | 16 | 293 | 380 | 16 | 317 | 384 | 16 | 324 | 274
17 | 291 | 400 | 17 | 280 | 286 | 17 | 281 | 385 | 17 | 287 | 356 | 17 | 391 | 372 | 17 | 486 | 311 | 17 | 359 | 412 | 17 | 344 | 345 | 17 | 329 | 399 | 17 | 324 | 388 | 17 | 435 | 443 | 17 | 272 | 354
18 | 378 | 593 | 18 | 320 | 589 | 18 | 362 | 513 | 18 | 287 | 378 | 18 | 344 | 300 | 18 | 378 | 454 | 18 | 388 | 454 | 18 | 424 | 369 | 18 | 376 | 410 | 18 | 494 | 364 | 18 | 458 | 553 | 18 | 348 | 606
19 | 388 | 464 | 19 | 374 | 522 | 19 | 467 | 472 | 19 | 445 | 536 | 19 | 458 | 312 | 19 | 555 | 356 | 19 | 497 | 463 | 19 | 495 | 453 | 19 | 469 | 423 | 19 | 496 | 427 | 19 | 473 | 484 | 19 | 368 | 334
20 | 322 | 273 | 20 | 301 | 335 | 20 | 359 | 628 | 20 | 421 | 445 | 20 | 418 | 458 | 20 | 475 | 472 | 20 | 475 | 425 | 20 | 503 | 504 | 20 | 461 | 538 | 20 | 497 | 570 | 20 | 359 | 437 | 20 | 364 | 303
21 | 333 | 313 | 21 | 378 | 357 | 21 | 364 | 439 | 21 | 384 | 529 | 21 | 387 | 419 | 21 | 414 | 448 | 21 | 471 | 440 | 21 | 443 | 414 | 21 | 506 | 427 | 21 | 459 | 417 | 21 | 404 | 343 | 21 | 394 | 304
22 | 439 | 361 | 22 | 434 | 413 | 22 | 589 | 382 | 22 | 496 | 454 | 22 | 535 | 474 | 22 | 523 | 536 | 22 | 566 | 469 | 22 | 577 | 450 | 22 | 528 | 549 | 22 | 581 | 514 | 22 | 511 | 460 | 22 | 463 | 417
23 | 432 | 515 | 23 | 499 | 547 | 23 | 465 | 454 | 23 | 596 | 557 | 23 | 607 | 727 | 23 | 631 | 559 | 23 | 691 | 609 | 23 | 707 | 469 | 23 | 664 | 628 | 23 | 700 | 485 | 23 | 610 | 535 | 23 | 445 | 470
24 | 413 | 475 | 24 | 464 | 406 | 24 | 428 | 373 | 24 | 536 | 575 | 24 | 559 | 671 | 24 | 656 | 611 | 24 | 603 | 541 | 24 | 652 | 433 | 24 | 584 | 682 | 24 | 595 | 454 | 24 | 522 | 434 | 24 | 437 | 461
Total | 9089 | 9983 |  | 8891 | 10197 |  | 9429 | 10783 |  | 9515 | 10796 |  | 9805 | 10696 |  | 10988 | 11583 |  | 10809 | 11346 |  | 10118 | 10481 |  | 10160 | 11336 |  | 10524 | 10714 |  | 10083 | 10751 |  | 8664 | 9430

## A
2015-01-01 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-03-05 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-07-05 |  |  | 2015-08-05 |  |  | 2014-09-05 |  |  | 2014-10-05 |  |  | 2014-11-05 |  |  | 2014-12-05
IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down
1 | 425 | 398 | 1 | 394 | 354 | 1 | 464 | 383 | 1 | 546 | 504 | 1 | 563 | 501 | 1 | 633 | 575 | 1 | 488 | 498 | 1 | 393 | 510 | 1 | 803 | 499 | 1 | 526 | 372 | 1 | 452 | 380 | 1 | 394 | 373
2 | 262 | 311 | 2 | 361 | 317 | 2 | 329 | 371 | 2 | 451 | 363 | 2 | 335 | 358 | 2 | 477 | 427 | 2 | 314 | 395 | 2 | 230 | 379 | 2 | 298 | 353 | 2 | 331 | 296 | 2 | 324 | 351 | 2 | 324 | 336
3 | 282 | 313 | 3 | 318 | 350 | 3 | 371 | 274 | 3 | 359 | 315 | 3 | 333 | 349 | 3 | 362 | 379 | 3 | 349 | 314 | 3 | 244 | 349 | 3 | 268 | 334 | 3 | 308 | 284 | 3 | 316 | 319 | 3 | 297 | 341
4 | 349 | 360 | 4 | 328 | 289 | 4 | 330 | 269 | 4 | 349 | 287 | 4 | 342 | 324 | 4 | 307 | 339 | 4 | 253 | 302 | 4 | 187 | 296 | 4 | 248 | 331 | 4 | 322 | 294 | 4 | 295 | 265 | 4 | 342 | 328
5 | 407 | 456 | 5 | 452 | 350 | 5 | 389 | 418 | 5 | 400 | 373 | 5 | 352 | 354 | 5 | 318 | 447 | 5 | 311 | 294 | 5 | 275 | 246 | 5 | 305 | 307 | 5 | 328 | 319 | 5 | 395 | 380 | 5 | 425 | 381
6 | 585 | 658 | 6 | 569 | 540 | 6 | 546 | 593 | 6 | 525 | 695 | 6 | 474 | 740 | 6 | 486 | 436 | 6 | 435 | 391 | 6 | 412 | 269 | 6 | 446 | 417 | 6 | 538 | 427 | 6 | 557 | 580 | 6 | 572 | 661
7 | 817 | 531 | 7 | 838 | 471 | 7 | 773 | 528 | 7 | 746 | 506 | 7 | 686 | 553 | 7 | 622 | 431 | 7 | 542 | 358 | 7 | 617 | 364 | 7 | 724 | 358 | 7 | 631 | 345 | 7 | 749 | 385 | 7 | 832 | 456
8 | 564 | 395 | 8 | 428 | 380 | 8 | 482 | 349 | 8 | 404 | 348 | 8 | 377 | 341 | 8 | 455 | 377 | 8 | 442 | 298 | 8 | 415 | 369 | 8 | 391 | 361 | 8 | 431 | 323 | 8 | 462 | 324 | 8 | 406 | 368
9 | 444 | 389 | 9 | 404 | 289 | 9 | 419 | 297 | 9 | 501 | 457 | 9 | 411 | 435 | 9 | 465 | 540 | 9 | 509 | 422 | 9 | 525 | 275 | 9 | 467 | 442 | 9 | 366 | 397 | 9 | 475 | 323 | 9 | 424 | 327
10 | 452 | 375 | 10 | 367 | 403 | 10 | 399 | 347 | 10 | 430 | 381 | 10 | 405 | 524 | 10 | 557 | 522 | 10 | 533 | 542 | 10 | 528 | 352 | 10 | 496 | 543 | 10 | 364 | 499 | 10 | 460 | 335 | 10 | 442 | 401
11 | 501 | 427 | 11 | 491 | 322 | 11 | 476 | 314 | 11 | 508 | 341 | 11 | 513 | 463 | 11 | 604 | 476 | 11 | 538 | 467 | 11 | 543 | 362 | 11 | 540 | 551 | 11 | 479 | 469 | 11 | 428 | 262 | 11 | 455 | 385
12 | 432 | 377 | 12 | 464 | 336 | 12 | 401 | 272 | 12 | 481 | 303 | 12 | 522 | 429 | 12 | 507 | 389 | 12 | 593 | 366 | 12 | 515 | 261 | 12 | 544 | 450 | 12 | 439 | 426 | 12 | 400 | 326 | 12 | 456 | 373
13 | 324 | 360 | 13 | 392 | 355 | 13 | 382 | 286 | 13 | 452 | 281 | 13 | 465 | 328 | 13 | 493 | 316 | 13 | 437 | 384 | 13 | 449 | 212 | 13 | 515 | 439 | 13 | 354 | 365 | 13 | 395 | 375 | 13 | 370 | 345
14 | 634 | 358 | 14 | 381 | 308 | 14 | 437 | 278 | 14 | 437 | 355 | 14 | 427 | 356 | 14 | 463 | 332 | 14 | 460 | 368 | 14 | 423 | 396 | 14 | 501 | 343 | 14 | 369 | 373 | 14 | 343 | 305 | 14 | 289 | 325
15 | 250 | 334 | 15 | 337 | 419 | 15 | 434 | 319 | 15 | 428 | 345 | 15 | 381 | 359 | 15 | 415 | 352 | 15 | 426 | 376 | 15 | 318 | 222 | 15 | 505 | 472 | 15 | 335 | 319 | 15 | 283 | 273 | 15 | 327 | 314
16 | 296 | 312 | 16 | 291 | 334 | 16 | 335 | 303 | 16 | 395 | 303 | 16 | 434 | 366 | 16 | 404 | 332 | 16 | 415 | 262 | 16 | 301 | 285 | 16 | 444 | 275 | 16 | 399 | 324 | 16 | 311 | 244 | 16 | 271 | 321
17 | 345 | 289 | 17 | 289 | 269 | 17 | 320 | 292 | 17 | 351 | 310 | 17 | 381 | 348 | 17 | 332 | 442 | 17 | 378 | 313 | 17 | 290 | 325 | 17 | 458 | 377 | 17 | 394 | 341 | 17 | 428 | 289 | 17 | 373 | 264
18 | 643 | 380 | 18 | 453 | 330 | 18 | 361 | 287 | 18 | 427 | 367 | 18 | 333 | 407 | 18 | 366 | 322 | 18 | 401 | 375 | 18 | 318 | 413 | 18 | 420 | 371 | 18 | 410 | 499 | 18 | 552 | 417 | 18 | 607 | 386
19 | 562 | 439 | 19 | 540 | 354 | 19 | 527 | 397 | 19 | 471 | 380 | 19 | 359 | 433 | 19 | 380 | 517 | 19 | 446 | 440 | 19 | 337 | 512 | 19 | 472 | 460 | 19 | 417 | 412 | 19 | 383 | 416 | 19 | 285 | 415
20 | 313 | 339 | 20 | 298 | 387 | 20 | 547 | 397 | 20 | 445 | 372 | 20 | 432 | 407 | 20 | 438 | 510 | 20 | 598 | 479 | 20 | 380 | 517 | 20 | 592 | 438 | 20 | 422 | 353 | 20 | 294 | 381 | 20 | 304 | 409
21 | 341 | 353 | 21 | 306 | 364 | 21 | 396 | 415 | 21 | 465 | 388 | 21 | 408 | 376 | 21 | 404 | 414 | 21 | 439 | 452 | 21 | 309 | 509 | 21 | 427 | 500 | 21 | 386 | 392 | 21 | 411 | 343 | 21 | 308 | 328
22 | 342 | 429 | 22 | 432 | 424 | 22 | 379 | 576 | 22 | 428 | 484 | 22 | 482 | 525 | 22 | 490 | 520 | 22 | 491 | 515 | 22 | 400 | 567 | 22 | 571 | 632 | 22 | 512 | 460 | 22 | 328 | 426 | 22 | 366 | 395
23 | 436 | 441 | 23 | 444 | 486 | 23 | 552 | 514 | 23 | 530 | 592 | 23 | 717 | 610 | 23 | 562 | 631 | 23 | 558 | 628 | 23 | 397 | 696 | 23 | 685 | 657 | 23 | 638 | 491 | 23 | 529 | 430 | 23 | 602 | 447
24 | 395 | 363 | 24 | 456 | 428 | 24 | 465 | 459 | 24 | 606 | 526 | 24 | 694 | 550 | 24 | 631 | 631 | 24 | 618 | 593 | 24 | 444 | 589 | 24 | 703 | 538 | 24 | 616 | 474 | 24 | 422 | 418 | 24 | 505 | 437
Total | 10401 | 9387 |  | 10033 | 8859 |  | 10514 | 8938 |  | 11135 | 9576 |  | 10826 | 10436 |  | 11171 | 10657 |  | 10974 | 9832 |  | 9250 | 9275 |  | 11823 | 10448 |  | 10315 | 9254 |  | 9992 | 8547 |  | 9976 | 9116

## A+B
2015-01-01 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-03-05 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-07-05 |  |  | 2015-08-05 |  |  | 2014-09-05 |  |  | 2014-10-05 |  |  | 2014-11-05 |  |  | 2014-12-05
IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down
1 | 355 | 332 | 1 | 394 | 354 | 1 | 464 | 383 | 1 | 546 | 504 | 1 | 512 | 501 | 1 | 633 | 575 | 1 | 488 | 498 | 1 | 357 | 510 | 1 | 730 | 499 | 1 | 526 | 372 | 1 | 377 | 380 | 1 | 380 | 355
2 | 262 | 283 | 2 | 361 | 317 | 2 | 274 | 371 | 2 | 376 | 363 | 2 | 335 | 358 | 2 | 398 | 427 | 2 | 314 | 395 | 2 | 230 | 379 | 2 | 298 | 353 | 2 | 331 | 296 | 2 | 324 | 351 | 2 | 310 | 324
3 | 282 | 313 | 3 | 318 | 350 | 3 | 309 | 274 | 3 | 326 | 315 | 3 | 303 | 349 | 3 | 329 | 379 | 3 | 291 | 314 | 3 | 244 | 349 | 3 | 244 | 334 | 3 | 280 | 284 | 3 | 316 | 319 | 3 | 288 | 331
4 | 291 | 360 | 4 | 328 | 289 | 4 | 275 | 269 | 4 | 349 | 287 | 4 | 311 | 324 | 4 | 307 | 339 | 4 | 253 | 302 | 4 | 187 | 296 | 4 | 248 | 331 | 4 | 293 | 294 | 4 | 268 | 265 | 4 | 328 | 317
5 | 407 | 380 | 5 | 452 | 350 | 5 | 389 | 418 | 5 | 400 | 373 | 5 | 352 | 354 | 5 | 318 | 447 | 5 | 283 | 294 | 5 | 275 | 246 | 5 | 277 | 307 | 5 | 298 | 319 | 5 | 359 | 345 | 5 | 416 | 381
6 | 585 | 548 | 6 | 569 | 491 | 6 | 546 | 593 | 6 | 525 | 695 | 6 | 474 | 740 | 6 | 486 | 436 | 6 | 435 | 391 | 6 | 412 | 269 | 6 | 446 | 417 | 6 | 489 | 427 | 6 | 557 | 527 | 6 | 572 | 660
7 | 817 | 483 | 7 | 838 | 429 | 7 | 773 | 528 | 7 | 746 | 506 | 7 | 686 | 553 | 7 | 622 | 431 | 7 | 542 | 358 | 7 | 617 | 364 | 7 | 724 | 358 | 7 | 631 | 345 | 7 | 749 | 385 | 7 | 832 | 404
8 | 470 | 395 | 8 | 428 | 380 | 8 | 482 | 349 | 8 | 404 | 348 | 8 | 377 | 341 | 8 | 455 | 377 | 8 | 442 | 298 | 8 | 415 | 369 | 8 | 391 | 361 | 8 | 392 | 323 | 8 | 420 | 324 | 8 | 395 | 367
9 | 404 | 353 | 9 | 404 | 289 | 9 | 419 | 297 | 9 | 501 | 415 | 9 | 411 | 396 | 9 | 465 | 491 | 9 | 509 | 422 | 9 | 525 | 275 | 9 | 467 | 442 | 9 | 366 | 397 | 9 | 475 | 323 | 9 | 412 | 338
10 | 452 | 375 | 10 | 367 | 366 | 10 | 399 | 347 | 10 | 430 | 381 | 10 | 405 | 524 | 10 | 557 | 522 | 10 | 533 | 542 | 10 | 528 | 352 | 10 | 496 | 543 | 10 | 364 | 499 | 10 | 460 | 335 | 10 | 432 | 404
11 | 501 | 427 | 11 | 491 | 322 | 11 | 476 | 314 | 11 | 508 | 341 | 11 | 513 | 463 | 11 | 604 | 476 | 11 | 538 | 467 | 11 | 543 | 362 | 11 | 540 | 551 | 11 | 479 | 469 | 11 | 428 | 262 | 11 | 439 | 368
12 | 432 | 377 | 12 | 387 | 336 | 12 | 401 | 272 | 12 | 481 | 303 | 12 | 522 | 429 | 12 | 507 | 389 | 12 | 539 | 366 | 12 | 515 | 261 | 12 | 544 | 450 | 12 | 439 | 426 | 12 | 400 | 326 | 12 | 442 | 369
13 | 324 | 360 | 13 | 327 | 323 | 13 | 347 | 286 | 13 | 452 | 281 | 13 | 465 | 328 | 13 | 493 | 316 | 13 | 437 | 349 | 13 | 449 | 212 | 13 | 515 | 399 | 13 | 354 | 365 | 13 | 395 | 375 | 13 | 360 | 341
14 | 634 | 358 | 14 | 346 | 308 | 14 | 397 | 278 | 14 | 437 | 323 | 14 | 427 | 356 | 14 | 463 | 302 | 14 | 383 | 368 | 14 | 423 | 360 | 14 | 455 | 343 | 14 | 369 | 339 | 14 | 312 | 305 | 14 | 289 | 318
15 | 250 | 334 | 15 | 306 | 349 | 15 | 395 | 319 | 15 | 389 | 313 | 15 | 381 | 359 | 15 | 377 | 320 | 15 | 390 | 342 | 15 | 318 | 222 | 15 | 421 | 393 | 15 | 335 | 319 | 15 | 283 | 273 | 15 | 317 | 305
16 | 269 | 283 | 16 | 291 | 304 | 16 | 335 | 303 | 16 | 359 | 303 | 16 | 434 | 366 | 16 | 368 | 332 | 16 | 346 | 262 | 16 | 301 | 285 | 16 | 444 | 275 | 16 | 363 | 324 | 16 | 283 | 244 | 16 | 263 | 288
17 | 345 | 289 | 17 | 289 | 269 | 17 | 320 | 292 | 17 | 351 | 281 | 17 | 381 | 348 | 17 | 332 | 402 | 17 | 344 | 285 | 17 | 264 | 325 | 17 | 416 | 377 | 17 | 358 | 341 | 17 | 357 | 289 | 17 | 357 | 262
18 | 643 | 380 | 18 | 453 | 330 | 18 | 361 | 287 | 18 | 388 | 367 | 18 | 333 | 407 | 18 | 332 | 322 | 18 | 364 | 375 | 18 | 289 | 413 | 18 | 382 | 371 | 18 | 410 | 499 | 18 | 502 | 417 | 18 | 607 | 389
19 | 562 | 366 | 19 | 540 | 354 | 19 | 527 | 397 | 19 | 392 | 380 | 19 | 359 | 433 | 19 | 317 | 517 | 19 | 405 | 440 | 19 | 337 | 512 | 19 | 429 | 460 | 19 | 379 | 412 | 19 | 319 | 416 | 19 | 285 | 402
20 | 313 | 339 | 20 | 298 | 387 | 20 | 547 | 397 | 20 | 445 | 372 | 20 | 432 | 407 | 20 | 438 | 510 | 20 | 498 | 479 | 20 | 346 | 517 | 20 | 493 | 438 | 20 | 384 | 353 | 20 | 294 | 381 | 20 | 294 | 394
21 | 310 | 353 | 21 | 306 | 364 | 21 | 396 | 346 | 21 | 465 | 388 | 21 | 408 | 376 | 21 | 404 | 414 | 21 | 366 | 452 | 21 | 281 | 509 | 21 | 356 | 500 | 21 | 351 | 392 | 21 | 411 | 343 | 21 | 298 | 313
22 | 342 | 429 | 22 | 432 | 424 | 22 | 379 | 576 | 22 | 428 | 484 | 22 | 438 | 525 | 22 | 490 | 520 | 22 | 446 | 515 | 22 | 363 | 567 | 22 | 519 | 632 | 22 | 465 | 460 | 22 | 328 | 426 | 22 | 358 | 386
23 | 436 | 441 | 23 | 444 | 486 | 23 | 552 | 514 | 23 | 530 | 592 | 23 | 652 | 610 | 23 | 562 | 631 | 23 | 558 | 628 | 23 | 397 | 696 | 23 | 685 | 657 | 23 | 638 | 491 | 23 | 481 | 430 | 23 | 593 | 434
24 | 395 | 363 | 24 | 456 | 428 | 24 | 465 | 459 | 24 | 606 | 526 | 24 | 694 | 550 | 24 | 631 | 631 | 24 | 618 | 593 | 24 | 444 | 589 | 24 | 703 | 538 | 24 | 616 | 474 | 24 | 422 | 418 | 24 | 449 | 428
Total | 10081 | 8921 |  | 9825 | 8599 |  | 10228 | 8869 |  | 10834 | 9441 |  | 10605 | 10397 |  | 10888 | 10506 |  | 10322 | 9735 |  | 9060 | 9239 |  | 11223 | 10329 |  | 9910 | 9220 |  | 9520 | 8459 |  | 9716 | 8878

## A+B+C
2015-01-01 |  |  | 2015-02-05 |  |  | 2015-03-05 |  |  | 2015-04-05 |  |  | 2015-05-05 |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-07-05 |  |  | 2015-08-05 |  |  | 2014-09-05 |  |  | 2014-10-05 |  |  | 2014-11-05 |  |  | 2014-12-05
IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down | IE | Up | Down
1 | 284 | 282 | 1 | 262 | 262 | 1 | 305 | 300 | 1 | 409 | 377 | 1 | 398 | 418 | 1 | 437 | 439 | 1 | 357 | 414 | 1 | 357 | 440 | 1 | 466 | 383 | 1 | 303 | 315 | 1 | 250 | 287 | 1 | 234 | 377
2 | 200 | 202 | 2 | 258 | 217 | 2 | 232 | 248 | 2 | 266 | 290 | 2 | 252 | 291 | 2 | 321 | 352 | 2 | 230 | 330 | 2 | 230 | 314 | 2 | 243 | 292 | 2 | 265 | 246 | 2 | 216 | 255 | 2 | 223 | 290
3 | 196 | 225 | 3 | 252 | 249 | 3 | 266 | 192 | 3 | 218 | 249 | 3 | 204 | 327 | 3 | 215 | 290 | 3 | 203 | 256 | 3 | 234 | 265 | 3 | 189 | 255 | 3 | 226 | 243 | 3 | 214 | 222 | 3 | 200 | 236
4 | 236 | 230 | 4 | 326 | 197 | 4 | 272 | 188 | 4 | 253 | 189 | 4 | 196 | 277 | 4 | 246 | 236 | 4 | 187 | 254 | 4 | 187 | 254 | 4 | 204 | 248 | 4 | 218 | 240 | 4 | 206 | 192 | 4 | 228 | 248
5 | 341 | 304 | 5 | 423 | 276 | 5 | 311 | 276 | 5 | 297 | 220 | 5 | 240 | 248 | 5 | 237 | 285 | 5 | 204 | 215 | 5 | 203 | 215 | 5 | 224 | 241 | 5 | 243 | 198 | 5 | 287 | 236 | 5 | 304 | 277
6 | 516 | 423 | 6 | 478 | 417 | 6 | 462 | 534 | 6 | 446 | 586 | 6 | 407 | 506 | 6 | 367 | 330 | 6 | 338 | 269 | 6 | 349 | 269 | 6 | 389 | 376 | 6 | 399 | 394 | 6 | 431 | 441 | 6 | 446 | 498
7 | 634 | 345 | 7 | 647 | 358 | 7 | 599 | 391 | 7 | 618 | 460 | 7 | 562 | 412 | 7 | 502 | 302 | 7 | 432 | 234 | 7 | 508 | 234 | 7 | 587 | 260 | 7 | 555 | 296 | 7 | 592 | 300 | 7 | 618 | 399
8 | 358 | 304 | 8 | 342 | 304 | 8 | 393 | 304 | 8 | 304 | 231 | 8 | 321 | 212 | 8 | 358 | 276 | 8 | 368 | 214 | 8 | 332 | 223 | 8 | 303 | 262 | 8 | 316 | 272 | 8 | 304 | 245 | 8 | 291 | 299
9 | 337 | 253 | 9 | 308 | 235 | 9 | 376 | 227 | 9 | 402 | 272 | 9 | 355 | 255 | 9 | 405 | 361 | 9 | 442 | 275 | 9 | 459 | 275 | 9 | 403 | 370 | 9 | 309 | 213 | 9 | 371 | 233 | 9 | 327 | 227
10 | 347 | 288 | 10 | 282 | 297 | 10 | 348 | 312 | 10 | 338 | 309 | 10 | 331 | 327 | 10 | 460 | 423 | 10 | 472 | 352 | 10 | 467 | 352 | 10 | 421 | 479 | 10 | 471 | 347 | 10 | 311 | 231 | 10 | 344 | 260
11 | 380 | 344 | 11 | 312 | 257 | 11 | 404 | 244 | 11 | 380 | 243 | 11 | 402 | 319 | 11 | 455 | 404 | 11 | 483 | 362 | 11 | 487 | 362 | 11 | 446 | 352 | 11 | 415 | 384 | 11 | 306 | 201 | 11 | 375 | 280
12 | 343 | 303 | 12 | 295 | 277 | 12 | 381 | 233 | 12 | 413 | 229 | 12 | 410 | 286 | 12 | 425 | 272 | 12 | 443 | 261 | 12 | 456 | 261 | 12 | 520 | 295 | 12 | 369 | 291 | 12 | 288 | 229 | 12 | 316 | 285
13 | 239 | 274 | 13 | 279 | 271 | 13 | 333 | 235 | 13 | 356 | 210 | 13 | 408 | 249 | 13 | 373 | 198 | 13 | 369 | 212 | 13 | 405 | 212 | 13 | 493 | 257 | 13 | 427 | 267 | 13 | 300 | 260 | 13 | 295 | 275
14 | 241 | 301 | 14 | 253 | 243 | 14 | 356 | 233 | 14 | 374 | 226 | 14 | 319 | 277 | 14 | 356 | 198 | 14 | 339 | 250 | 14 | 356 | 267 | 14 | 411 | 238 | 14 | 328 | 244 | 14 | 221 | 224 | 14 | 291 | 253
15 | 185 | 246 | 15 | 200 | 253 | 15 | 300 | 248 | 15 | 301 | 255 | 15 | 324 | 229 | 15 | 284 | 205 | 15 | 310 | 222 | 15 | 272 | 222 | 15 | 318 | 194 | 15 | 337 | 212 | 15 | 185 | 201 | 15 | 257 | 239
16 | 180 | 219 | 16 | 207 | 230 | 16 | 259 | 249 | 16 | 288 | 215 | 16 | 353 | 265 | 16 | 286 | 237 | 16 | 278 | 206 | 16 | 278 | 216 | 16 | 340 | 211 | 16 | 324 | 207 | 16 | 196 | 175 | 16 | 245 | 211
17 | 248 | 173 | 17 | 221 | 213 | 17 | 225 | 238 | 17 | 289 | 195 | 17 | 322 | 248 | 17 | 248 | 268 | 17 | 264 | 219 | 17 | 264 | 242 | 17 | 335 | 254 | 17 | 189 | 233 | 17 | 263 | 193 | 17 | 279 | 185
18 | 504 | 272 | 18 | 319 | 253 | 18 | 260 | 212 | 18 | 286 | 243 | 18 | 265 | 322 | 18 | 241 | 284 | 18 | 289 | 306 | 18 | 289 | 322 | 18 | 285 | 287 | 18 | 237 | 300 | 18 | 423 | 260 | 18 | 368 | 286
19 | 394 | 305 | 19 | 475 | 274 | 19 | 413 | 261 | 19 | 263 | 278 | 19 | 256 | 324 | 19 | 248 | 413 | 19 | 327 | 391 | 19 | 327 | 420 | 19 | 336 | 388 | 19 | 314 | 344 | 19 | 210 | 315 | 19 | 209 | 297
20 | 269 | 262 | 20 | 239 | 278 | 20 | 424 | 298 | 20 | 335 | 302 | 20 | 340 | 329 | 20 | 314 | 434 | 20 | 346 | 400 | 20 | 346 | 419 | 20 | 360 | 351 | 20 | 261 | 325 | 20 | 185 | 263 | 20 | 335 | 311
21 | 254 | 270 | 21 | 199 | 303 | 21 | 287 | 305 | 21 | 382 | 320 | 21 | 335 | 297 | 21 | 311 | 321 | 21 | 281 | 359 | 21 | 281 | 367 | 21 | 290 | 403 | 21 | 207 | 333 | 21 | 263 | 273 | 21 | 382 | 320
22 | 231 | 342 | 22 | 305 | 349 | 22 | 246 | 378 | 22 | 310 | 412 | 22 | 335 | 451 | 22 | 361 | 472 | 22 | 363 | 430 | 22 | 363 | 495 | 22 | 349 | 531 | 22 | 270 | 398 | 22 | 246 | 332 | 22 | 256 | 412
23 | 277 | 366 | 23 | 314 | 422 | 23 | 383 | 435 | 23 | 387 | 523 | 23 | 476 | 513 | 23 | 467 | 546 | 23 | 397 | 541 | 23 | 397 | 544 | 23 | 497 | 553 | 23 | 363 | 439 | 23 | 353 | 360 | 23 | 397 | 523
24 | 282 | 308 | 24 | 369 | 355 | 24 | 359 | 384 | 24 | 493 | 459 | 24 | 472 | 495 | 24 | 421 | 532 | 24 | 444 | 511 | 24 | 444 | 515 | 24 | 494 | 481 | 24 | 286 | 403 | 24 | 300 | 343 | 24 | 326 | 459
Total | 7476 | 6841 |  | 7565 | 6790 |  | 8194 | 6925 |  | 8408 | 7293 |  | 8283 | 7877 |  | 8338 | 8078 |  | 8166 | 7483 |  | 8291 | 7705 |  | 8903 | 7961 |  | 7632 | 7144 |  | 6921 | 6271 |  | 7546 | 7447

## Jan. 2015 reg-up
IE | Current | A | A+B | A+B+C
1 | 363 | 425 | 355 | 262
2 | 294 | 262 | 262 | 258
3 | 283 | 282 | 282 | 252
4 | 299 | 349 | 291 | 326
5 | 420 | 407 | 407 | 423
6 | 597 | 585 | 585 | 478
7 | 830 | 817 | 817 | 647
8 | 475 | 564 | 470 | 342
9 | 413 | 444 | 404 | 308
10 | 408 | 452 | 452 | 282
11 | 400 | 501 | 501 | 312
12 | 416 | 432 | 432 | 295
13 | 370 | 324 | 324 | 279
14 | 420 | 634 | 634 | 253
15 | 295 | 250 | 250 | 200
16 | 306 | 296 | 269 | 207
17 | 400 | 345 | 345 | 221
18 | 593 | 643 | 643 | 319
19 | 464 | 562 | 562 | 475
20 | 273 | 313 | 313 | 239
21 | 313 | 341 | 310 | 199
22 | 361 | 342 | 342 | 305
23 | 515 | 436 | 436 | 314
24 | 475 | 395 | 395 | 369

## April 2015 reg-up
IE | Current | A | A+B | A+B+C
1 | 453 | 546 | 546 | 409
2 | 458 | 451 | 376 | 266
3 | 327 | 359 | 326 | 218
4 | 327 | 349 | 349 | 253
5 | 412 | 400 | 400 | 297
6 | 558 | 525 | 525 | 446
7 | 803 | 746 | 746 | 618
8 | 397 | 404 | 404 | 304
9 | 494 | 501 | 501 | 402
10 | 395 | 430 | 430 | 338
11 | 414 | 508 | 508 | 380
12 | 387 | 481 | 481 | 413
13 | 443 | 452 | 452 | 356
14 | 395 | 437 | 437 | 374
15 | 365 | 428 | 389 | 301
16 | 338 | 395 | 359 | 288
17 | 356 | 351 | 351 | 289
18 | 378 | 427 | 388 | 286
19 | 536 | 471 | 392 | 263
20 | 445 | 445 | 445 | 335
21 | 529 | 465 | 465 | 382
22 | 454 | 428 | 428 | 310
23 | 557 | 530 | 530 | 387
24 | 575 | 606 | 606 | 493

## June 2015 reg-up
IE | Current | A | A+B | A+B+C
1 | 659 | 633 | 633 | 437
2 | 428 | 477 | 398 | 321
3 | 410 | 362 | 329 | 215
4 | 352 | 307 | 307 | 246
5 | 494 | 318 | 318 | 237
6 | 525 | 486 | 486 | 367
7 | 738 | 622 | 622 | 502
8 | 459 | 455 | 455 | 358
9 | 510 | 465 | 465 | 405
10 | 481 | 557 | 557 | 460
11 | 681 | 604 | 604 | 455
12 | 509 | 507 | 507 | 425
13 | 422 | 493 | 493 | 373
14 | 397 | 463 | 463 | 356
15 | 392 | 415 | 377 | 284
16 | 379 | 404 | 368 | 286
17 | 311 | 332 | 332 | 248
18 | 454 | 366 | 332 | 241
19 | 356 | 380 | 317 | 248
20 | 472 | 438 | 438 | 314
21 | 448 | 404 | 404 | 311
22 | 536 | 490 | 490 | 361
23 | 559 | 562 | 562 | 467
24 | 611 | 631 | 631 | 421

## compare
Regulation-Down
| Current | A | A+B | A+B+C
2015-01-01 | 9089 | 9387 | 8921 | 6841
2015-02-01 | 8891 | 8859 | 8599 | 6790
2015-03-01 | 9429 | 8938 | 8869 | 6925
2015-04-01 | 9515 | 9576 | 9441 | 7293
2015-05-01 | 9805 | 10436 | 10397 | 7877
2015-06-01 | 10988 | 10657 | 10506 | 8078
2015-07-01 | 10809 | 9832 | 9735 | 7483
2015-08-01 | 10118 | 9275 | 9239 | 7705
2014-09-01 | 10160 | 10448 | 10329 | 7961
2014-10-01 | 10524 | 9254 | 9220 | 7144
2014-11-01 | 10083 | 8547 | 8459 | 6271
2014-12-01 | 8664 | 9116 | 8878 | 7447
Regulation-Up
| Current | A | A+B | A+B+C
2015-01-01 | 9983 | 10401 | 10081 | 7476
2015-02-01 | 10197 | 10033 | 9825 | 7565
2015-03-01 | 10783 | 10514 | 10228 | 8194
2015-04-01 | 10796 | 11135 | 10834 | 8408
2015-05-01 | 10696 | 10826 | 10605 | 8283
2015-06-01 | 11583 | 11171 | 10888 | 8338
2015-07-01 | 11346 | 10974 | 10322 | 8166
2015-08-01 | 10481 | 9250 | 9060 | 8291
2014-09-01 | 11336 | 11823 | 11223 | 8903
2014-10-01 | 10714 | 10315 | 9910 | 7632
2014-11-01 | 10751 | 9992 | 9520 | 6921
2014-12-01 | 9430 | 9976 | 9716 | 7546

## reference
A.Remove last 30 days from Regulation Analysis and instead use the same month for previous two years.
B.Use five minute instead of one minute average regulation deployment for exhaustion ratio
C.Use 95th percentile of 5 minute net-load/deployments instead of 98.8th percentile