## Regulation-up
2016
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct (*) | Nov (*) | Dec (*)
1 | 280 | 273 | 282 | 380 | 361 | 383 | 306 | 365 | 360 | 365 | 253 | 261
2 | 222 | 245 | 239 | 277 | 261 | 335 | 270 | 252 | 244 | 268 | 220 | 198
3 | 200 | 252 | 234 | 228 | 250 | 245 | 230 | 250 | 225 | 225 | 220 | 193
4 | 234 | 253 | 241 | 247 | 253 | 202 | 205 | 207 | 207 | 222 | 210 | 209
5 | 341 | 326 | 297 | 319 | 267 | 243 | 245 | 225 | 242 | 248 | 288 | 283
6 | 524 | 524 | 474 | 452 | 433 | 396 | 351 | 345 | 422 | 413 | 485 | 503
7 | 647 | 693 | 574 | 621 | 596 | 540 | 452 | 511 | 620 | 576 | 632 | 586
8 | 366 | 349 | 408 | 309 | 342 | 406 | 403 | 367 | 295 | 329 | 273 | 283
9 | 338 | 303 | 351 | 395 | 380 | 471 | 495 | 475 | 460 | 343 | 313 | 273
10 | 326 | 307 | 294 | 283 | 327 | 456 | 491 | 485 | 429 | 361 | 256 | 290
11 | 322 | 329 | 271 | 314 | 365 | 500 | 534 | 523 | 466 | 324 | 235 | 284
12 | 278 | 296 | 288 | 290 | 336 | 404 | 489 | 499 | 471 | 363 | 280 | 251
13 | 245 | 281 | 275 | 296 | 292 | 363 | 402 | 417 | 417 | 357 | 228 | 289
14 | 253 | 258 | 287 | 294 | 298 | 305 | 346 | 376 | 344 | 313 | 225 | 274
15 | 235 | 253 | 248 | 258 | 295 | 266 | 296 | 289 | 295 | 261 | 188 | 240
16 | 203 | 238 | 239 | 254 | 272 | 269 | 280 | 280 | 267 | 235 | 204 | 227
17 | 258 | 254 | 241 | 259 | 273 | 242 | 287 | 270 | 277 | 290 | 270 | 246
18 | 515 | 360 | 271 | 301 | 275 | 243 | 294 | 290 | 238 | 265 | 430 | 519
19 | 384 | 463 | 364 | 269 | 291 | 259 | 305 | 326 | 275 | 299 | 206 | 207
20 | 253 | 210 | 415 | 345 | 355 | 278 | 352 | 356 | 316 | 303 | 196 | 196
21 | 257 | 249 | 278 | 395 | 355 | 263 | 308 | 280 | 251 | 205 | 231 | 204
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 361 | 388 | 360 | 368 | 274 | 302 | 248
23 | 320 | 334 | 351 | 407 | 479 | 467 | 406 | 370 | 422 | 328 | 354 | 370
24 | 250 | 282 | 329 | 384 | 446 | 425 | 370 | 351 | 390 | 378 | 303 | 329
Total | 7527 | 7632 | 7513 | 7916 | 8127 | 8322 | 8505 | 8469 | 8301 | 7545 | 6802 | 6963
(*) are estimated numbers for the months which will need to be recalculated.
Jan-Sept values are not expected to change once the proposed 2016 AS Methodology changes are approved. The values will be published by December 20th 2015 officially pending TAC and BOD approval.

## Regulation-down
2016
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct (*) | Nov (*) | Dec (*)
1 | 293 | 284 | 308 | 390 | 403 | 456 | 446 | 430 | 390 | 344 | 300 | 270
2 | 220 | 226 | 249 | 279 | 337 | 347 | 335 | 330 | 275 | 258 | 266 | 223
3 | 206 | 201 | 237 | 233 | 254 | 274 | 260 | 268 | 240 | 238 | 226 | 210
4 | 210 | 194 | 196 | 189 | 221 | 241 | 216 | 219 | 201 | 231 | 214 | 199
5 | 305 | 280 | 261 | 217 | 207 | 285 | 182 | 191 | 192 | 198 | 262 | 277
6 | 418 | 422 | 425 | 356 | 487 | 321 | 243 | 268 | 329 | 396 | 399 | 501
7 | 346 | 356 | 371 | 328 | 334 | 290 | 199 | 242 | 254 | 298 | 300 | 294
8 | 304 | 304 | 297 | 228 | 225 | 281 | 226 | 242 | 260 | 270 | 274 | 259
9 | 272 | 246 | 211 | 283 | 286 | 372 | 301 | 274 | 296 | 204 | 218 | 273
10 | 285 | 302 | 232 | 310 | 255 | 372 | 305 | 290 | 345 | 376 | 228 | 282
11 | 347 | 258 | 208 | 215 | 273 | 330 | 299 | 287 | 299 | 281 | 242 | 293
12 | 320 | 281 | 234 | 208 | 255 | 232 | 312 | 258 | 299 | 292 | 238 | 277
13 | 287 | 281 | 231 | 216 | 212 | 213 | 274 | 222 | 298 | 261 | 260 | 249
14 | 301 | 259 | 229 | 242 | 206 | 211 | 236 | 293 | 267 | 237 | 226 | 248
15 | 259 | 263 | 250 | 257 | 234 | 210 | 255 | 233 | 221 | 233 | 213 | 208
16 | 220 | 226 | 231 | 231 | 283 | 224 | 268 | 222 | 225 | 246 | 200 | 202
17 | 174 | 213 | 215 | 239 | 270 | 282 | 238 | 257 | 226 | 339 | 175 | 184
18 | 268 | 258 | 221 | 267 | 285 | 287 | 324 | 327 | 303 | 321 | 260 | 286
19 | 317 | 343 | 248 | 294 | 344 | 389 | 409 | 432 | 395 | 357 | 263 | 244
20 | 231 | 262 | 260 | 336 | 350 | 405 | 407 | 443 | 348 | 314 | 264 | 240
21 | 266 | 311 | 312 | 335 | 322 | 303 | 392 | 391 | 442 | 361 | 277 | 258
22 | 345 | 357 | 398 | 431 | 465 | 482 | 523 | 552 | 518 | 434 | 338 | 330
23 | 388 | 434 | 465 | 546 | 536 | 582 | 571 | 626 | 566 | 488 | 369 | 388
24 | 330 | 365 | 411 | 478 | 515 | 544 | 556 | 536 | 472 | 420 | 347 | 363
Total | 6912 | 6926 | 6700 | 7108 | 7559 | 7933 | 7777 | 7833 | 7661 | 7397 | 6359 | 6558
(*) are estimated numbers for the months which will need to be recalculated.
Jan-Sept values are not expected to change once the proposed 2016 AS Methodology changes are approved. The values will be published by December 20th 2015 officially pending TAC and BOD approval.